| Наименование заказчика | ОАО «Выборгтеплоэнерго» |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения заказчика | Ленинградская область, г.Выборг, ул.Сухова, д.2 |
| Телефон заказчика | 8 (813-78) 259-85 |
| Электронная почта заказчика | wpts@vbg.ru |
| ИНН | 4704062064 |
| КПП | 470401001 |
| ОКАТО | 41417000000 |

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки | Закупка в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование |  | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, 2015 г.) | Срок исполнения договора (месяц, 2015 г.) |  | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Реконструкция и капитальный ремонт на 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети Батарейная,6-2-4 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 900 000 | май | июль | В соответствии с Положением о закупке | Нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети ул. Приморская 32-34 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 710 000 | май | июль | В соответствии с Положением о закупке | Нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети 2-я Южная,4-2 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 2 180 000 | Июнь | июль | В соответствии с Положением о закупке | Нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети пр. Победы,5-1 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 1 070 000 | Июнь | Июль | В соответствии с Положением о закупке | Нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети ул. Спортивная 10- ул. Гагарина, 34-38/14 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 2 800 000 | Июнь | Июль | В соответствии с Положением о закупке | Нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети ул. Северный Вал, 17 – ул. Прогонная,12 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 2 500 000 | июнь | июль | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети ул. Харитонова.,75 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 7 500 000 | июнь | июль | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 64.20.4. | 4560243 | монтаж и пусконаладочные работы системы автоматизации технологических процессов объекта, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, Пепловой проезд, д.8 | В соответствии с ТЗ |  | шт. | 1 | 41 417 | Г. Выборг | 1 300 000,00 | январь | 2015 г. | Открытый запрос предложений | нет |
|  | 65.12.2 | 6512030 | Предоставление в финансовую аренду (лизинг) нового (не использованного ранее ГАЗ-A22R33 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 1 031 911,98 | январь | февраль 2015г.- | Запрос предложений | да |
|  |  | 4560000 | разработка проектов по объектам: 1. Замена тепловой сети Северный Вал, 17 – Прогонная ул.,12 2. Замена тепловой сети от котельной по Тепловому проезду, 8 до ул. им.А.К.Харитонова,75 3. Замена тепловой сети от котельной по ул.Куйбышева,23 до Ленинградского шоссе, 25 4. Замена тепловой сети ул. Штурма,46-Островная,8 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | г. Выборг | 550 000,00 | январь | апрель 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 41.1 | 9314160 | выполнение подрядных работ по объекту: «Косметический ремонт помещения гаража по адресу: г. Выборг, ул.Кленовая, д.14» | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 624 600,00 | январь | февраль 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 41.1 | 9314160 | выполнение подрядных работ по объекту: «Ремонт помещений 1-го этажа по адресу: г. Выборг, ул. Большая Каменная (лаборатория КИПиА)» | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 250 100,00 | январь | февраль 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 45.34 | 2925553 | выполнение работ по режимно - наладочным испытаниям котла КВГМ-30, котельной расположенной по адресу: г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18. | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 200 000,00 | февраль | февраль 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 45.25.4 |  | выполнение монтажа спирального барьера безопасности по верху ограждения на Юго-Восточной котельной по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Большая Каменная, д.18 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 220 000,00 | февраль | февраль 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 45.34 | 4560000 | разработку проекта «Техническое перевооружение системы газопотребления водогрейных котлов ПТВМ-30-150 ст.№1,2 с автоматизированной системой управления (АСУ) котельной ОАО «Выборгтеплоэнерго г. Выборг по ул. Маяковского, д.5». | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 950 000,00 | февраль | февраль –март 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 33.20.7 | 4520119 | установка откатных ворот с электроприводом в котельной по ул. Маяковского, 5 и в Юго-Восточной котельной по адресу: ул. Большая Каменная, д.18 в г. Выборге | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг | 404 170,00 | февраль | март 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 23.20 | 2320030 | Поставка моторного масла Mobil 1 Pegasus 705 | В соответствии с ТЗ |  | литр | 624 | 41 417 | г. Выборг | 175 000,00 | февраль | март 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  | 45.42 | 4520111 | Поставка и установка пластиковых окон и одной двери | В соответствии с ТЗ |  | шт | 24 | 41 417 | г. Выборг | 205 000,00 | февраль | март 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  | 40.30.4 |  | выполнение подрядных работ по объекту: «Замена питательных деаэраторов V-75м3 и V-15м3 и трубопроводов обвязки, усиление ферм здания котельной микрорайона «А» по адресу: г. Выборг, ул.Куйбышева, 23» | В соответствии с ТЗ |  | шт | 24 | 41 417 | г. Выборг | 12 500 000,00 | февраль | Май- сентябрь 2015 г. | Открытый запрос предложений | нет |
|  | 40.3 |  | Поставка теплообменного оборудования | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 2 | 41 417 | Г. Выборг | 665 000,00 | март | март 2015 г. | Единственный поставщик | нет |
|  | 29.13 |  | Клапан запорно-регулирующий для мазутопровода 25с947нж (КЗР) Ду-25, Ру-25 , t°200°С , Kvy 16 ; (ЭИМ) REGADA ST-2-492.0-0DEQD\04 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | Г. Выборг | 275 000,00 | март | апрель 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Клапан запорно-регулирующий 25с947нж (КЗР) Ду-125 , Ру-16 , t°200°С , Kvy 100; (ЭИМ) REGADA ST-2-492.0-0EIQD\04 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | апрель 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  | 2320000 | Закупка талонов на автомобильное топливо | В соответствии с ТЗ |  | литр. | 18500 | 41 417 | Г. Выборг | 640 000,00 | март | Второй квартал 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  | 2715000 | Труба черная сталь 20, горячедеформированная, Ø60 х 4, | В соответствии с ТЗ |  | П.м. | 410 | 41 417 | Г. Выборг | 160 000,00 | март | май 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  | 33.20.7 |  | Портативный калибратор давления МЕТРАН-501-ПКД-Р-2 М1/М2,5/М0,16/К25/В25/Н-2,5УМ в комплекте с рислановой трубкой 6х4 - 10 метров | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | Г. Выборг | 336 290,00 | март | март 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  | 33.2 | 3312110 | Весы транспортные | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | Г. Выборг | 1 150 000,00 | март | Апрель 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  | 29.13 | 2912384 | Кран шаровой муфтовый латунный Ду15 Pу-16 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 72 | 41 417 | Г. Выборг | 1 688 632,00 | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой муфтовый латунный Ду20, Pу-16 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 58 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой муфтовый латунный Ду25, Pу-16 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 24 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-15, Ру-16, t-200°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 5 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-25, Ру-16, t-200°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 5 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый стандартнопроходной Ду-50, Ру-16, t-200°С в комплекте с фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 6 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-50, Ру-16, t-150°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-50, Ру-25, t-200°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 10 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый стандартнопроходной Ду-80, Ру-16, t-200°С в комплекте с фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-80, Ру-16, t-150°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-80, Ру-25, t-200°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-100, Ру-16, t-150°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 8 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  | 291228 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый в комплекте с редуктором Ду150, Ру-16, t°-140 в комплекте c фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 5 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый в комплекте с редуктором Ду100, Ру-16, t°-140 в комплекте c фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 3 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый в комплекте с редуктором Ду80, Ру-16, t°-140 в комплекте c фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 6 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый в комплекте с редуктором Ду65, Ру-16, t°-140 в комплекте c фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 8 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый в комплекте с редуктором Ду50, Ру-16, t°-140 в комплекте c фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 2 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Задвижка стальная 30с41нж Ду-80, Ру-16 (только не Китай) | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной под сварку Ду-15, Ру-16-25, Т-225° | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 6 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной под сварку Ду-20, Ру-16-25, Т-225° | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Задвижка стальная 30с541нж Ду-500, Ру-16 с редуктором в комплекте с воротниковыми фланцами и крепежом класс точности «А» (не Китай) | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 2 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Задвижка стальная 30с41нж Ду-300, Ру-16 в комплекте с воротниковыми фланцами и крепежом класс точности «А» (не Китай) | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |

Генеральный директор

ОАО «Выборгтеплоэнерго»:									С.В. Никоненко

"20 "марта 2015 г.

(дата утверждения)