| Наименование заказчика | ОАО «Выборгтеплоэнерго» |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения заказчика | Ленинградская область, г.Выборг, ул.Сухова, д.2 |
| Телефон заказчика | 8 (813-78) 259-85 |
| Электронная почта заказчика | wpts@vbg.ru |
| ИНН | 4704062064 |
| КПП | 470401001 |
| ОКАТО | 41417000000 |

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки | Закупка в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование |  | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, 2015 г.) | Срок исполнения договора (месяц, 2015 г.) |  | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Реконструкция и капитальный ремонт на 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети Батарейная,6-2-4 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 900 000 | май | июль | В соответствии с Положением о закупке | Нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети ул. Приморская 32-34 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 710 000 | май | июль | В соответствии с Положением о закупке | Нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети 2-я Южная,4-2 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 2 180 000 | Июнь | июль | В соответствии с Положением о закупке | Нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети пр. Победы,5-1 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 1 070 000 | Июнь | Июль | В соответствии с Положением о закупке | Нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети ул. Спортивная 10- ул. Гагарина, 34-38/14 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 2 800 000 | Июнь | Июль | В соответствии с Положением о закупке | Нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети ул. Северный Вал, 17 – ул. Прогонная,12 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 2 500 000 | июнь | июль | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 45.3 | 4530000 | Замена тепловой сети ул. Харитонова.,75 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | Г. Выборг | 7 500 000 | июнь | июль | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 64.20.4. | 4560243 | монтаж и пусконаладочные работы системы автоматизации технологических процессов объекта, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, Пепловой проезд, д.8 | В соответствии с ТЗ |  | шт. | 1 | 41 417 | Г. Выборг | 1 300 000,00 | январь | 2015 г. | Открытый запрос предложений | нет |
|  | 65.12.2 | 6512030 | Предоставление в финансовую аренду (лизинг) нового (не использованного ранее ГАЗ-A22R33 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 1 031 911,98 | январь | февраль 2015г.- | Запрос предложений | да |
|  |  | 4560000 | разработка проектов по объектам: 1. Замена тепловой сети Северный Вал, 17 – Прогонная ул.,12 2. Замена тепловой сети от котельной по Тепловому проезду, 8 до ул. им.А.К.Харитонова,75 3. Замена тепловой сети от котельной по ул.Куйбышева,23 до Ленинградского шоссе, 25 4. Замена тепловой сети ул. Штурма,46-Островная,8 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | г. Выборг | 550 000,00 | январь | апрель 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 41.1 | 9314160 | выполнение подрядных работ по объекту: «Косметический ремонт помещения гаража по адресу: г. Выборг, ул.Кленовая, д.14» | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 624 600,00 | январь | февраль 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 41.1 | 9314160 | выполнение подрядных работ по объекту: «Ремонт помещений 1-го этажа по адресу: г. Выборг, ул. Большая Каменная (лаборатория КИПиА)» | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 250 100,00 | январь | февраль 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 45.34 | 2925553 | выполнение работ по режимно - наладочным испытаниям котла КВГМ-30, котельной расположенной по адресу: г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18. | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 200 000,00 | февраль | февраль 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 45.25.4 |  | выполнение монтажа спирального барьера безопасности по верху ограждения на Юго-Восточной котельной по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Большая Каменная, д.18 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 220 000,00 | февраль | февраль 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 45.34 | 4560000 | разработку проекта «Техническое перевооружение системы газопотребления водогрейных котлов ПТВМ-30-150 ст.№1,2 с автоматизированной системой управления (АСУ) котельной ОАО «Выборгтеплоэнерго г. Выборг по ул. Маяковского, д.5». | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 950 000,00 | февраль | февраль –март 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 33.20.7 | 4520119 | установка откатных ворот с электроприводом в котельной по ул. Маяковского, 5 и в Юго-Восточной котельной по адресу: ул. Большая Каменная, д.18 в г. Выборге | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг | 404 170,00 | февраль | март 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 23.20 | 2320030 | Поставка моторного масла Mobil 1 Pegasus 705 | В соответствии с ТЗ |  | литр | 624 | 41 417 | г. Выборг | 175 000,00 | февраль | март 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  | 45.42 | 4520111 | Поставка и установка пластиковых окон и одной двери | В соответствии с ТЗ |  | шт | 24 | 41 417 | г. Выборг | 205 000,00 | февраль | март 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  | 40.30.4 |  | выполнение подрядных работ по объекту: «Замена питательных деаэраторов V-75м3 и V-15м3 и трубопроводов обвязки, усиление ферм здания котельной микрорайона «А» по адресу: г. Выборг, ул.Куйбышева, 23» | В соответствии с ТЗ |  | шт | 24 | 41 417 | г. Выборг | 12 500 000,00 | февраль | Май- сентябрь 2015 г. | Открытый запрос предложений | нет |
|  | 40.3 |  | Поставка теплообменного оборудования | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 2 | 41 417 | Г. Выборг | 665 000,00 | март | март 2015 г. | Единственный поставщик | нет |
|  | 29.13 |  | Клапан запорно-регулирующий для мазутопровода 25с947нж (КЗР) Ду-25, Ру-25 , t°200°С , Kvy 16 ; (ЭИМ) REGADA ST-2-492.0-0DEQD\04 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | Г. Выборг | 275 000,00 | март | апрель 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Клапан запорно-регулирующий 25с947нж (КЗР) Ду-125 , Ру-16 , t°200°С , Kvy 100; (ЭИМ) REGADA ST-2-492.0-0EIQD\04 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | апрель 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  | 2320000 | Закупка талонов на автомобильное топливо | В соответствии с ТЗ |  | литр. | 18500 | 41 417 | Г. Выборг | 640 000,00 | март | Второй квартал 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  | 2715000 | Труба черная сталь 20, горячедеформированная, Ø60 х 4, | В соответствии с ТЗ |  | П.м. | 410 | 41 417 | Г. Выборг | 160 000,00 | март | май 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  | 33.20.7 |  | Портативный калибратор давления МЕТРАН-501-ПКД-Р-2 М1/М2,5/М0,16/К25/В25/Н-2,5УМ в комплекте с рислановой трубкой 6х4 - 10 метров | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | Г. Выборг | 336 290,00 | март | март 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  | 33.2 | 3312110 | Весы транспортные | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | Г. Выборг | 1 150 000,00 | март | Апрель 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  | 29.13 | 2912384 | Кран шаровой муфтовый латунный Ду15 Pу-16 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 72 | 41 417 | Г. Выборг | 1 688 632,00 | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой муфтовый латунный Ду20, Pу-16 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 58 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой муфтовый латунный Ду25, Pу-16 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 24 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-15, Ру-16, t-200°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 5 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-25, Ру-16, t-200°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 5 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый стандартнопроходной Ду-50, Ру-16, t-200°С в комплекте с фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 6 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-50, Ру-16, t-150°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-50, Ру-25, t-200°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 10 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый стандартнопроходной Ду-80, Ру-16, t-200°С в комплекте с фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-80, Ру-16, t-150°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-80, Ру-25, t-200°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной фланцевый полнопроходной Ду-100, Ру-16, t-150°С | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 8 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  | 291228 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый в комплекте с редуктором Ду150, Ру-16, t°-140 в комплекте c фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 5 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый в комплекте с редуктором Ду100, Ру-16, t°-140 в комплекте c фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 3 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый в комплекте с редуктором Ду80, Ру-16, t°-140 в комплекте c фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 6 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый в комплекте с редуктором Ду65, Ру-16, t°-140 в комплекте c фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 8 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Затвор дисковый поворотный межфланцевый в комплекте с редуктором Ду50, Ру-16, t°-140 в комплекте c фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 2 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Задвижка стальная 30с41нж Ду-80, Ру-16 (только не Китай) | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной под сварку Ду-15, Ру-16-25, Т-225° | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 6 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Кран шаровой стальной под сварку Ду-20, Ру-16-25, Т-225° | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Задвижка стальная 30с541нж Ду-500, Ру-16 с редуктором в комплекте с воротниковыми фланцами и крепежом класс точности «А» (не Китай) | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 2 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  |  |  | Задвижка стальная 30с41нж Ду-300, Ру-16 в комплекте с воротниковыми фланцами и крепежом класс точности «А» (не Китай) | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 4 | 41 417 | Г. Выборг |  | март | 2015 г. | Запрос котировок | нет |
|  | 65.12.2 | 6512030 | - Предоставление в финансовую аренду (лизинг (сублизинг) нового (не использованного ранее блочно- модульных котельных: Котельная 2,4 МВт и котельная 4 МВт | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг | 75 175 132,70 | март | Апрель 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 66.03.3 | 6720010 | Заключение договора об оказании услуг по страхованию гражданской ответственности ОАО «Выборгтеплоэнерго», владельца опасных производственных объектов, за причинение вреда в результате аварии на опасных производственных объектах | В соответствии с ТЗ |  | Объект. | 2 | 41 417 | г. Выборг | 425 000,00 | март | Апрель 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 45.3 |  | Разработка документации технического перевооружения котельной, расположенной по адресу: г. Выборг, Сайменское шоссе, д. 44. с целью использования в качестве основного топлива сжиженного углеводородного газа (СУГ). | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 1 500 000,00 | март | июль 2015г.- | Запрос предложений | нет |
|  | 27.1 | 2715000 | Труба стальная э/c 108 Труба стальная э/c 159 | В соответствии с ТЗ |  | шт | 2 | 41 417 | г. Выборг | 440 000,00 | март | Апрель 2015г.- | Запрос котировок | нет |
|  | 31.20 | 3100000 | Преобразователь частоты VFD-2800CР43A-21 (280KW. 380V) и моторный дроссель ED3S-0.028/570 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг | 908 950,00 | апрель | Май 2015г.- | Запрос котировок | нет |
|  | 74.30.4 | 7420000 | Технический осмотр и электрические испытания котельных | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 440 000,00 | апрель | 2015г. | Запрос предложений | нет |
|  | 45.21 | 4520111 | Окна пластиковые | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 25 | 41 417 | г. Выборг | 330 000,00 | апрель | Май 2015г.- | Запрос котировок | нет |
|  | 29.12 | 2912000 | НАСОСНОГО АГРЕГАТА 1Д630-90 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 610 900,00 | апрель | Май 2015г.- | Запрос котировок |  |
|  | 45.3 | 4530010 | «Замена тепловой сети от ТК по Сайменскому шоссе,33 до новой ТК по Сайменскому шоссе,30а» | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 2 100 000 | апрель | Май 2015г.-июль 2015г. | Запрос предложений | нет |
|  | 45.3 | 4530010 | Замена тепловой сети по Тепловому проезду,8 до ул. Харитонова ,13 | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 1 100 000 | апрель | Май 2015г.-июнь 2015г. | Запрос предложений | нет |
|  | 45.3 | 4530010 | Замена участка тепловой сети Ленинградское шоссе 49 - 43а - 45б» | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 800 000,00 | апрель | Май 2015г.-июнь 2015г. | Запрос предложений | нет |
|  | 45.3 | 4530010 | «Капитальный ремонт тепловой сети от дома №6 по ул.Большой Каменной до домов №4,4а по ул.Большой Каменной в г.Выборге» | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 600 000,00 | апрель | Май 2015г.-июнь 2015г. | Запрос предложений | нет |
|  | 45.3 | 4560000 | Разработка рабочей документации по объекту: «Техническое перевооружение мазутного хозяйства котельной» по адресу: г. Выборг, Тепловой проезд, д.8. | В соответствии с ТЗ |  | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг | 1200 000,00 | апрель | Май 2015г | Запрос предложений | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический 1ф 1А ИЭК | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 4 | 41 417 | г. Выборг | 1007 330,00 | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический 1ф 6А ИЭК | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 20 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический 1ф 10А ИЭК | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 21 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический 1ф 16А ИЭК | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 20 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический 1ф 25А ИЭК | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 8 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический 1ф 32А ИЭК | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 4 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический 50 А 3-х фазный ИЭК | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 6 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический 80 А 3-х фазный ИЭК | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический 3х фазный ВА8832 100А | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 6 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический АВВ 160А 3х фазный PR 221DS | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический 250 А 3-х фазный | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический ВА 99/800 630А 3Р 3х фазный | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Выключатель автоматический трёхфазный АВВ SACE S6N на 800 A | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2519874 | Изолента ПХВ (синий, черный, красный, желтый, зеленый, желто-зеленый | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 210 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Кабель силовой ВВГ 3х1мм2 (3х1,5) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 240 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Кабель ВВГ 4х4 мм² | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.2 | 3131000 | кабель ВВГ 4х10 мм² | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.2 | 3131000 | кабель ВВГ 4х16 мм² | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.2 | 3131000 | Кабель ВВГ 4х35 мм² | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 50 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Кабель ВВГ 4х70мм² | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 90 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Кабель ВВГ 3х2,5 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 100 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Кабель КГ-3х1,5 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 80 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Кабель силовой КГ4х25мм2 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 210 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Кабель НУМ 3х1,5 мм² | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 200 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3190000 | Коробка распределительная 100 х 100 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3190000 | Коробка распределительная 100 х 150 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Кабель-канал 12 х 12 (2-х метровые) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Кабель-канал 16 х 16 (2-х метровые) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Кабель-канал 25 х 25 (2-х метровые) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 22 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120360 | Контактор КМИ 10910 9А 230В/АС-3 1НО ИЭК | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 8 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120360 | Контактор КТИ-5115 115А 230В/АС3 ИЭК | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Кнопка с подсветкой (зеленая) ABLFS-22 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 4 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Кнопка с подсветкой красная) ABLFS-22 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 4 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа люминесцентная OSRAM 36 ватт | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 500 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа люминесцентная FILIPS 18 ватт | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 50 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа ДРЛ 400 Вт Филипс | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 10 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа энергосберегающая Navigator 9 ватт 220вольт (Е-27) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 40 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа энергосберегающая Navigator 11 ватт (Е-27) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 15 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа энергосберегающая Navigator 15 ватт 220вольт (Е-27) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 20 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа энергосберегающая Navigator 20 ватт (Е-27) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 60 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа энергосберегающая Navigator 30 ватт 220вольт (Е-27) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 20 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа светодиодная 11 ватт(Е-27) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 10 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа светодиодная 7 ватт(Е-27) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 10 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа накаливания 40 ватт 12 вольт | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 200 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лапы накаливания 36В , 60вт | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 154 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150000 | Лампа галогеновая 50 ватт 12вольт NH-MR-50-12-GU5.3 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 10 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2947137 | Металлорукав Ф 15 |  | 020 |  | 20 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2947137 | Металлорукав Ф 25 | В соответствии с ТЗ | 020 | Шт. | 30 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2947137 | Металлорукав Ф 40 (50) | В соответствии с ТЗ | 020 | Шт. | 15 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2943217 | Наконечник медный ТМ-25мм2 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 88 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2943217 | Наконечник медный лужёный для медного кабеля 4х35 мм² | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 60 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2943217 | . Наконечник медный лужёный для медного кабеля 4х70 мм² | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 60 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2943217 | Наконечник медный лужёный для медного кабеля 4х150 мм² | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 50 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Переключатель АС-22 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 4 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Провод одножильный ПВ-3 сечением 2,5 мм² желто/зеленый | В соответствии с ТЗ | 020 | Шт. | 20 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Провод ПВ 3 сечением 35 мм² | В соответствии с ТЗ | 020 | Шт. | 20 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Провод желто-зеленый ПВЗ 1х16 | В соответствии с ТЗ | 020 | Шт. | 30 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3131000 | Провод желто-зеленый ПВЗ 1х6 | В соответствии с ТЗ | 020 | Шт. | 40 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Пакетный переключатель ПП-16/Н2М2-56, 16А 220В | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150270 | Пускатель магнитный ПМ 250 А катушка 220 вольт | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120350 | Реле РЭК 77/3 катушка 220 в | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150290 | Разъём розеточный модульный к реле РЭК 77/3 катушка 220 в | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120350 | Реле контроля фаз с временной задержкой RM4TR-32 c креплением на ДИН рейку | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150290 | Розетка 125 стационарная 3P+PE+N 380В 32А | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150290 | Вилка 025 3P+PE+N 380В 32А | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 2 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2893600 | Стяжки белые 100 мм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 500 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2893600 | Стяжки белые 300 мм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 700 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2893600 | Сжим 733 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 20 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2893600 | Сжим 859 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 12 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150106 | Светильник люминесцентный 2-х ламповый с ЭПРА (накладной) ЛПП 2х36 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 35 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150106 | Светильник люминесцентный 1-о ламповый 1х36 с ЭПРА (накладной) ЛПП 1х36 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150106 | Светильник аварийного освещения ВS-943 2х8 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 67 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3150106 | Светильник светодиодный АТ-ДКУ-130-W-1Р65 ВАТ-130 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 6 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2521340 | Трубка термоусадочная D=5мм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 10 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2521340 | Трубка термоусадочная D=8мм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2521340 | Термоусадочная трубка D 10 мм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2521340 | Термоусадочная трубка D 20 мм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2521340 | Термоусадочная трубка D 30 мм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 2521340 | Термоусадочная трубка D 40 мм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120000 | Термоусадочная трубка D 50 мм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120000 | Труба гофрированная ø 20 мм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 50 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120000 | Шкаф электрический с уплотнением 1200 х 600 х 300 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120000 | Шкаф электрический на 24 автомата (металлический) | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 1 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120000 | Щит электротехнический 400х400х210мм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 3 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120000 | Шина нулевая на 14 клемм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 10 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120000 | шина заземления на 14 клемм | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 10 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120000 | Электронный блок питания для люминесцентных ламп LC 1х36 Т8.811 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120000 | Электронный блок питания для люминесцентных ламп LC 4х18 Т8 4 х 18 ватт | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |
|  | 31.2 | 3120000 | Электронный блок питания для люминесцентных ламп LC 2х36 Т8.111 | В соответствии с ТЗ | 006 | Шт. | 5 | 41 417 | г. Выборг |  | апрель | 2015г | Запрос котировок | нет |

Генеральный директор

ОАО «Выборгтеплоэнерго»:									С.В. Никоненко

"10"апреля 2015 г.

(дата утверждения)