****

**Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2013 год (в редакции, утвержденной приказом № 3 от 14.02.2013 г.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика  | ОАО «Выборгтеплоэнерго» |
| Адрес местонахождения заказчика  | Ленинградская область, г.Выборг, ул.Сухова, д.2 |
| Телефон заказчика  | 8 (813-78) 259-85 |
| Электронная почта заказчика  | wpts@vbg.ru |
| ИНН  | 4704062064 |
| КПП  | 470401001 |
| ОКАТО | 41417000000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электроннойформе |
| Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки |
| код по ОКЕИ | наименование | код  по ОКАТО | наименование | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, 2013 г.) | Срок исполнения договора (месяц, 2013 г.) | да/нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 60.10 | 6010000 | Оказание либо организация оказания услуг, связанных с перевозкой грузов – ОАО «РЖД»[[1]](#footnote-1) | В соответствии с ТЗ | - | - | - | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с перечнем и стоимостью услуг | Январь | По 31 декабря 2013 г. | Единственный поставщик | нет |
|  | 27.2 | 2715000 | Материалы в ППУ изоляции (трубы в ППУ) | В соответствии с ТЗ | 006 | м | В соответствии с ТЗ | 41 417 | г. Выборг | 15 000 000,00 | февраль | 1 год с момента заключения Договора | Запрос котировок | нет |
|  | 65.22 | 6512000 | Невозобновляемая кредитная линия для пополнения оборотных средств  | Сроком на 36 месяцев | 383 | рубль | 200 млн. | 41 417 | г. Выборг | Не определена | Февраль | 3 года с момента заключения | Открытый конкурс | нет |
|  | 40.30 | 4030020 | Поставка преобразователей частоты, сетевых и моторных дросселей | В соответствии с ТЗ | 796 | штук | 23 | 41 417 | г. Выборг | 788 034,00 | Февраль | 1 год с момента заключения Договора | Запрос котировок | нет |
|  | 50.50 | 2320000 | ГСМ (бензин А-76, А-92, А-95), дизельное топливо | Соответствие ГОСТам | 168 | тонна | 74 | 41 417 | г. Выборг | 2 853 319,00 | Февраль | 1 год с момента заключения Договора | Запрос котировок | нет |
|  | 40.30 | 4030020 | Пароводяной подогреватель ПП1-76-7-2 | В соответствии с ТЗ | 796 | штук | 1 | 41 417 | г. Выборг | 394 575,00 | февраль | Поставка в течение 30 дней | Запрос котировок | нет |
|  | 65.22 | 6512000 | Возобновляемая кредитная линия  | Сроком на 18 месяцев | 383 | рубль | 20 млн. | 41 417 | г. Выборг | Не определена | Февраль | 18 месяцев | Открытый запрос предложений | нет |
|  | 40.30 | 4030000 | Производство работ по наладке наружных т/сетей от котельной «Микрорайон -А», г Выборга с разработкой теплового и гидравлического режимов системы теплоснабжения и мероприятий по оптимизации работы системы теплоснабжения с составлением технического отчета | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000,00 | Январь-февраль | 100 дн. с момента начала выполнения работ | Запрос предложений | нет |
|  | 40.30 | 25.19 | Герметик  | АГ-4И | 166 | кг | 1480 | 41 417 | г. Выборг | 145 040,00 | январь | Январь | Запрос котировок | нет |
|  | 40.30 |  | Внедрение АСДККУУТЭ | В соответствии с ТЗ | 796 | штук | 100 | 41 417 | г. Выборг | 1 300 000,00 | Январь | январь-февраль | Запрос предложений | нет |
| **Реконструкция по инвестиционной программе** |
|  |  |  | **Юго-восточная котельная** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1
 | 40.30 |  | Подводящие мазутопроводы  | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 1 000 000 | май | июль | В соответствии с Положением о закупке | нет |
| 1. 2
 | 40.30 |  | Монтаж внутреннего мазутоснабжения котлов ДЕ 25/14 и КВГМ 305/150 с наладкой режима горения  | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 3 000 000 | май | июль | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Автоматизация процесса горения при работе на жидком (мазуте) топливе котлов ДЕ 25/14 и КВГМ 305/150  | В соответствии с ТЗ | - | - |  | 41 417 | г. Выборг | 2 000 000 | июнь | август | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Реконструкция мазутного хозяйства | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | не определена | июнь | август | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  | **Котельная микрорайона А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Подводящие мазутопроводы внутри котельной  | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 2 000 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Монтаж внутреннего мазутоснабжения 2-х котлов ПТВМ-30 с наладкой режима горения  | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 3 000 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Автоматизация процесса горения при работе на жидком топливе  | В соответствии с ТЗ | - | - |  | 41 417 | г. Выборг | 2 000 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Модернизация паровой части котельной мкр А (когенерация) | В соответствии с ТЗ | - | - |  | 41 417 | г. Выборг | 40 000 000 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Разработка и внедрение АСКДУ | В соответствии с ТЗ | - | - |  | 41 417 | г. Выборг | 4 000 000 | сентябрь | ноябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | **Замена тепловых сетей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети от Кривоносова, 18 до Кривоносова, 12 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=129 м | 41 417 | г. Выборг | 1 590 000 | апрель | 14.06.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Лен. шоссе, 28а - Лен. шоссе, 30 (ТК) | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=50 м | 41 417 | г. Выборг | 1 320 000 | апрель | 14.06.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Офицерская, 4 - Путейская, 8 (т/у) | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=82 м | 41 417 | г. Выборг | 1 056 000 | апрель | 14.06.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Пионерская, 4 - Красноармейская, 16 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=107 м | 41 417 | г. Выборг | 1 144 000 | апрель | 14.06.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Советская, 12 - Ленинградский пр, 4 (ТК) | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=102 м | 41 417 | г. Выборг | 1 320 000 | апрель | 14.06.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети от котельной до ул.А.К. Харитонова.14 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=176 м | 41 417 | г. Выборг | 1 190 000 | июль | 15.09.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети от ул. Б. Каменная 7б до ул. Б. Каменная 5 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=100 м | 41 417 | г. Выборг | 2 900 000 | июнь | 16.08.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Рубежная, 23 - Приморская, 17а (ТК) | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=164 м | 41 417 | г. Выборг | 3 610 000 | июнь | 16.08.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Приморская, 17а - Приморская, 15, 13, 11 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=146м | 41 417 | г. Выборг | 1 670 000 | июнь | 16.08.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Рубежная, 42 - Рубежная, 33 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=107 м | 41 417 | г. Выборг | 660 000 | июнь | 16.08.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Рубежная, 23 - Рубежная, 25 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=33 м | 41 417 | г. Выборг | 370 000 | июнь | 16.08.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Гагарина, 14 - Гагарина, 12 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=37 м | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | июнь | 16.08.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Макарова, 2 - Макарова, 4 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=53 м | 41 417 | г. Выборг | 563 000 | июнь | 16.08.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Устройство защиты от электрохимкоррозии тепловых сетей от ЮВК | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 300 000 | июнь | 16.08.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Ленина 28 - 26 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=125 м | 41 417 | г. Выборг | 1 600 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Ленинградское шоссе, 25 - Первомайская, 12 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=360 м | 41 417 | г. Выборг | 9 850 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Ленинградское шоссе 49 - 43а - 45б | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=220 м | 41 417 | г. Выборг | 3 000 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Морская набер. 36 - Московский пр. 3 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=55 м | 41 417 | г. Выборг | 750 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сетиОт ТК ул.Первомайская,8 до ул.Первомайской,6 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L= 43 м | 41 417 | г. Выборг | 790 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сетиУл.Батарейная,6-4-2 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=158 м | 41 417 | г. Выборг | 1 232 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сетиУл.Мира,21-ул.Мира,23 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=71 м | 41 417 | г. Выборг | 572 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сетиМосковский пр.4 – Московский пр.2 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=216 м | 41 417 | г. Выборг | 2 464 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Устройство защиты от электрохимкоррозии тепловых сетей от котельной мкр А | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Кленовая, 14 (кот.) - Гагарина, 23 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L= 40 м | 41 417 | г. Выборг | 528 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Реконструкция по производственной программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **котельная по ул.Маяковского,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система видеонаблюдения | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 640 000 | май | июль | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  | **Котельная микрорайона А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система видеонаблюдения | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 640 000 | май | июль | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Капитальный ремонт** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **котельная по ул.Маяковского,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт забора на мазутном хозяйстве | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 1 200 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Обследование и ремонт дымовой трубы Н-80м | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 2 400 000 | апрель | июнь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена продувочных трубопроводов от котлов ДКВР -10/13 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 80 000 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **котельная САБ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Ремонт полов в котельном зале и служебных помещениях  | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр | 262 м2 | 41 417 | г. Выборг | 640 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Косметический ремонт лаборатории ХВО | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр |  | 41 417 | г. Выборг | 80 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Котельная микрорайона А** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Паромазутопровод от Мазутного хозяйства по Пекарному пер. до котельной мкр "А" | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 12 000 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Ремонт дымовой трубы Н-80м | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 1 600 000 | май | июль | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Ремонт ограждения территории котельной | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 2 800 000 |  | октябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Ремонт кровли мазутонасосной станции на Пекарном пер. | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр |  | 41 417 | г. Выборг | 160 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена П/В подогревателя (охладитель выпара) деаэратора ГВС | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена В/В кожухотрубного подогревателя (охладителя) ГВС | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена корпуса деаэратора ГВС | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 800 000 | май | июль | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Ремонт производственных помещений мазутного хоз-ва | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр |  | 41 417 | г. Выборг | 640 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. Выборг |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Юго-восточная котельная** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Ремонт газоотводящих коробов от экономайзера до борова | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | июнь | август | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Замена обмуровки топки и конвективной части котлов КВГМ-35/150 №1 и №2 | В соответствии с ТЗ | 168 | тонна |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Монтаж системы обогрева забора воздуха через отопительный агрегат АПВ | В соответствии с ТЗ | 769 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 500 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **котельная по ул.Песочной** |  |  |  |  | г. Выборг |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Замена насосов | В соответствии с ТЗ | 796 | штук | 2 шт. | 41 417 | г. Выборг | 320 000 | апрель | июнь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **котельная по ул.Штурма,3** |  |  |  |  | г. Выборг |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Капитальный ремонт котла №2 "Универсал-6" | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 480 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **котельная по ул.Б.Гвардейская,33** |  |  |  | г. Выборг |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Капитальный ремонт котлов КЧМ-1 с заменой секций | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 80 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ремонт тепловых сетей:** |  |  |  |  |  | г. Выборг |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Батарейная ул.6 т/к – Водонапорная башня | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=206 м | 41 417 | г. Выборг | 1 840 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Ленинградское ш.35а,35,37,39,41 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=137 м | 41 417 | г. Выборг | 1 840 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Ленинградское ш.51,53,53а,53б | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=75 м | 41 417 | г. Выборг | 800 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Рубежная ул.13 – Спортивная ул.5,7,9,11 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=178 м | 41 417 | г. Выборг | 1 520 000 | май | 12.07.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Краснофлотская ул.1 – Крепостная ул.18,20 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=15 м | 41 417 | г. Выборг | 120 000 | апрель | 14.06.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | 40-летия ВЛКСМ наб.1,3 – Рыбный пер.2,4 – Ленина пр.4 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=152 м | 41 417 | г. Выборг | 1 360 000 | апрель | 14.06.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Крепостная ул.7 от т/к до здания | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=14 м | 41 417 | г. Выборг | 120 000 | апрель | 14.06.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Приморская ул.53 - 51 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=30 м | 41 417 | г. Выборг | 560 000 | июнь | 16.08.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  | 40.30 |  | Судостроительная ул.8 т/к – Гранитно-Карьерная ул.3 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=22 м | 41 417 | г. Выборг | 200 000 | апрель | 14.06.2013 | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **центральный склад Кленовая,14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт фасада | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 1 200 000 | июль | сентябрь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  | устройство помещения для кладовщика | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 160 000 | апрель | июнь | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Гаражи на ул.Б.Каменная** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт ворот | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр |  | 41 417 | г. Выборг | 160 000 | март | май | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Гаражи на территории котельной по ул.Маяковского,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия  | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр | 100 м2 | 41 417 | г. Выборг | 200 000 | март | май | В соответствии с Положением о закупке | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ул.Сухова,2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена оконных блоков цокольного этажа | В соответствии с ТЗ | 796 | штук | 26 шт. | 41 417 | г. Выборг | 500 000 | май | июль | В соответствии с Положением о закупке | нет |
| **Топливо** |
|  | 40.30 | 1010000  | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 170 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Январь | Январь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000  | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 165 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Февраль | Февраль | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000  | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 150 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Март | Март | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000  | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 100 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Апрель | Апрель | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000  | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 24 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Май | Май | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000  | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 12 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Сентябрь | Сентябрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000  | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 88 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Октябрь | Октябрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000  | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 113 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Ноябрь | Ноябрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000  | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 128 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Декабрь | Декабрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 480 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Январь | Январь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 470 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Февраль | Февраль | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 430 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Март | Март | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 310 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Апрель | Апрель | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 115 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Май | Май | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 27 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Июнь | Июнь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 37 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Июль | Июль | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 41 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Август | Август | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 79 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Сентябрь | Сентябрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 276 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Октябрь | Октябрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 337 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Ноябрь | Ноябрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 377 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Декабрь | Декабрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 162 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Январь | Январь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 156 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Февраль | Февраль | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 142 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Март | Март | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 70 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Апрель | Апрель | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 16 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Май | Май | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 13 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Сентябрь | Сентябрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 62 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Октябрь | Октябрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 81 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Ноябрь | Ноябрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 94 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 | Декабрь | Декабрь | Запрос котировок | Да/Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор

ОАО «Выборгтеплоэнерго»: А.Ф Мануйлов

 "29 "декабря 2012 г.

 (дата утверждения)

1. ОАО «РЖД» включены в реестр субъектов естественных монополий на транспорте (раздел 1. Железнодорожные перевозки) [↑](#footnote-ref-1)