Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2013 год (в редакции, утвержденной приказом № 4 от 18.02.2013 г.)

| Наименование заказчика | ОАО «Выборгтеплоэнерго» |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения заказчика | Ленинградская область, г.Выборг, ул.Сухова, д.2 |
| Телефон заказчика | 8 (813-78) 259-85 |
| Электронная почта заказчика | wpts@vbg.ru |
| ИНН | 4704062064 |
| КПП | 470401001 |
| ОКАТО | 41417000000 |

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки | Закупка в электронной форме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование |  | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, 2013 г.) |  | Срок исполнения договора (месяц, 2013 г.) |  |  |  | да/нет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  |
|  | 60.10 | 6010000 | Оказание либо организация оказания услуг, связанных с перевозкой грузов – ОАО «РЖД» | В соответствии с ТЗ | - | - | - | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с перечнем и стоимостью услуг | Январь |  | По 31 декабря 2013 г. |  |  | Единственный поставщик | нет |  |
|  | 27.2 | 2715000 | Материалы в ППУ изоляции (трубы в ППУ) | В соответствии с ТЗ | 006 | м | В соответствии с ТЗ | 41 417 | г. Выборг | 15 000 000,00 | февраль |  | 1 год с момента заключения Договора |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 65.22 | 6512000 | Невозобновляемая кредитная линия для пополнения оборотных средств | Сроком на 36 месяцев | 383 | рубль | 200 млн. | 41 417 | г. Выборг | Не определена | Февраль |  | 3 года с момента заключения |  |  | Открытый конкурс | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Поставка преобразователей частоты, сетевых и моторных дросселей | В соответствии с ТЗ | 796 | штук | 23 | 41 417 | г. Выборг | 788 034,00 | Февраль |  | 1 год с момента заключения Договора |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 50.50 | 2320000 | ГСМ (бензин А-76, А-92, А-95), дизельное топливо | Соответствие ГОСТам | 168 | тонна | 74 | 41 417 | г. Выборг | 2 853 319,00 | Февраль |  | 1 год с момента заключения Договора |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Пароводяной подогреватель ПП1-76-7-2 | В соответствии с ТЗ | 796 | штук | 1 | 41 417 | г. Выборг | 394 575,00 | февраль |  | Поставка в течение 30 дней |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 65.22 | 6512000 | Возобновляемая кредитная линия | Сроком на 18 месяцев | 383 | рубль | 20 млн. | 41 417 | г. Выборг | Не определена | Февраль |  | 18 месяцев |  |  | Открытый запрос предложений | нет |  |
|  | 40.30 | 4030000 | Производство работ по наладке наружных т/сетей от котельной «Микрорайон -А», г Выборга с разработкой теплового и гидравлического режимов системы теплоснабжения и мероприятий по оптимизации работы системы теплоснабжения с составлением технического отчета | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000,00 | Январь-февраль |  | 100 дн. с момента начала выполнения работ |  |  | Запрос предложений | нет |  |
|  | 40.30 | 25.19 | Герметик | АГ-4И | 166 | кг | 1480 | 41 417 | г. Выборг | 145 040,00 | январь |  | Январь |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 |  | Внедрение АСДККУУТЭ | В соответствии с ТЗ | 796 | штук | 100 | 41 417 | г. Выборг | 1 300 000,00 | Январь |  | январь-февраль |  |  | Запрос предложений | нет |  |
| Реконструкция по инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юго-восточная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | 40.30 |  | Монтаж внутреннего мазутоснабжения котлов ДЕ 25/14 и КВГМ 305/150 с наладкой режима горения (Техническое перевооружение внутренних паромазутопроводов Юго-восточной котельной) | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 2 500 000 | май |  | июль |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Автоматизация процесса горения при работе на жидком (мазуте) топливе котлов ДЕ 25/14 и КВГМ 305/150 | В соответствии с ТЗ | - | - |  | 41 417 | г. Выборг | 2 000 000 | июнь |  | август |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Реконструкция мазутного хозяйства | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | не определена | июнь |  | август |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | Котельная микрорайона А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Подводящие мазутопроводы внутри котельной | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 2 000 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Монтаж внутреннего мазутоснабжения 2-х котлов ПТВМ-30 с наладкой режима горения | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 3 000 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Автоматизация процесса горения при работе на жидком топливе | В соответствии с ТЗ | - | - |  | 41 417 | г. Выборг | 2 000 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Модернизация паровой части котельной мкр А (когенерация) | В соответствии с ТЗ | - | - |  | 41 417 | г. Выборг | 40 000 000 |  |  |  |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Разработка и внедрение АСКДУ | В соответствии с ТЗ | - | - |  | 41 417 | г. Выборг | 4 000 000 | сентябрь |  | ноябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети от Кривоносова, 18 до Кривоносова, 12 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=129 м | 41 417 | г. Выборг | 1 590 000 | апрель |  | 14.06.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Лен. шоссе, 28а - Лен. шоссе, 30 (ТК) | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=50 м | 41 417 | г. Выборг | 1 320 000 | апрель |  | 14.06.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Офицерская, 4 - Путейская, 8 (т/у) | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=82 м | 41 417 | г. Выборг | 1 056 000 | апрель |  | 14.06.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Пионерская, 4 - Красноармейская, 16 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=107 м | 41 417 | г. Выборг | 1 144 000 | апрель |  | 14.06.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Советская, 12 - Ленинградский пр, 4 (ТК) | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=102 м | 41 417 | г. Выборг | 1 320 000 | апрель |  | 14.06.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети от котельной до ул.А.К. Харитонова.14 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=176 м | 41 417 | г. Выборг | 1 190 000 | июль |  | 15.09.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети от ул. Б. Каменная 7б до ул. Б. Каменная 5 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=100 м | 41 417 | г. Выборг | 2 900 000 | июнь |  | 16.08.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Рубежная, 23 - Приморская, 17а (ТК) | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=164 м | 41 417 | г. Выборг | 3 610 000 | июнь |  | 16.08.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Приморская, 17а - Приморская, 15, 13, 11 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=146м | 41 417 | г. Выборг | 1 670 000 | июнь |  | 16.08.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Рубежная, 42 - Рубежная, 33 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=107 м | 41 417 | г. Выборг | 660 000 | июнь |  | 16.08.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Рубежная, 23 - Рубежная, 25 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=33 м | 41 417 | г. Выборг | 370 000 | июнь |  | 16.08.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Гагарина, 14 - Гагарина, 12 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=37 м | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | июнь |  | 16.08.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Макарова, 2 - Макарова, 4 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=53 м | 41 417 | г. Выборг | 563 000 | июнь |  | 16.08.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Устройство защиты от электрохимкоррозии тепловых сетей от ЮВК | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 300 000 | июнь |  | 16.08.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Ленина 28 - 26 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=125 м | 41 417 | г. Выборг | 1 600 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Ленинградское шоссе, 25 - Первомайская, 12 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=360 м | 41 417 | г. Выборг | 9 850 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Ленинградское шоссе 49 - 43а - 45б | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=220 м | 41 417 | г. Выборг | 3 000 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Морская набер. 36 - Московский пр. 3 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=55 м | 41 417 | г. Выборг | 750 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети От ТК ул.Первомайская,8 до ул.Первомайской,6 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L= 43 м | 41 417 | г. Выборг | 790 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Ул.Батарейная,6-4-2 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=158 м | 41 417 | г. Выборг | 1 232 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Ул.Мира,21-ул.Мира,23 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=71 м | 41 417 | г. Выборг | 572 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Московский пр.4 – Московский пр.2 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=216 м | 41 417 | г. Выборг | 2 464 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Устройство защиты от электрохимкоррозии тепловых сетей от котельной мкр А | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена тепловой сети Кленовая, 14 (кот.) - Гагарина, 23 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L= 40 м | 41 417 | г. Выборг | 528 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | Реконструкция по производственной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | котельная по ул.Маяковского,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система видеонаблюдения | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 640 000 | май |  | июль |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | Котельная микрорайона А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система видеонаблюдения | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 640 000 | май |  | июль |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | котельная по ул.Маяковского,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт забора на мазутном хозяйстве | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 1 200 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Обследование и ремонт дымовой трубы Н-80м | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 2 400 000 | апрель |  | июнь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена продувочных трубопроводов от котлов ДКВР -10/13 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 80 000 |  |  |  |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | котельная САБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Ремонт полов в котельном зале и служебных помещениях | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр | 262 м2 | 41 417 | г. Выборг | 640 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Косметический ремонт лаборатории ХВО | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр |  | 41 417 | г. Выборг | 80 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | Котельная микрорайона А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Паромазутопровод от Мазутного хозяйства по Пекарному пер. до котельной мкр "А" | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 12 000 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Ремонт дымовой трубы Н-80м | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 1 600 000 | май |  | июль |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Ремонт ограждения территории котельной | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 2 800 000 |  |  | октябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Ремонт кровли мазутонасосной станции на Пекарном пер. | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр |  | 41 417 | г. Выборг | 160 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена П/В подогревателя (охладитель выпара) деаэратора ГВС | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена В/В кожухотрубного подогревателя (охладителя) ГВС | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена корпуса деаэратора ГВС | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 800 000 | май |  | июль |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Ремонт производственных помещений мазутного хоз-ва | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр |  | 41 417 | г. Выборг | 640 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. Выборг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Юго-восточная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Ремонт газоотводящих коробов от экономайзера до борова | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | июнь |  | август |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Замена обмуровки топки и конвективной части котлов КВГМ-35/150 №1 и №2 | В соответствии с ТЗ | 168 | тонна |  | 41 417 | г. Выборг | 400 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Монтаж системы обогрева забора воздуха через отопительный агрегат АПВ | В соответствии с ТЗ | 769 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 500 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | котельная по ул.Песочной |  |  |  |  |  | г. Выборг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Замена насосов | В соответствии с ТЗ | 796 | штук | 2 шт. | 41 417 | г. Выборг | 320 000 | апрель |  | июнь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | котельная по ул.Штурма,3 |  |  |  |  |  | г. Выборг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Капитальный ремонт котла №2 "Универсал-6" | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 480 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | котельная по ул.Б.Гвардейская,33 |  |  |  |  |  | г. Выборг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Капитальный ремонт котлов КЧМ-1 с заменой секций | В соответствии с ТЗ | 796 | штук |  | 41 417 | г. Выборг | 80 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | Ремонт тепловых сетей: |  |  |  |  |  | г. Выборг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 |  | Батарейная ул.6 т/к – Водонапорная башня | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=206 м | 41 417 | г. Выборг | 1 840 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Ленинградское ш.35а,35,37,39,41 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=137 м | 41 417 | г. Выборг | 1 840 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Ленинградское ш.51,53,53а,53б | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=75 м | 41 417 | г. Выборг | 800 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Рубежная ул.13 – Спортивная ул.5,7,9,11 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=178 м | 41 417 | г. Выборг | 1 520 000 | май |  | 12.07.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Краснофлотская ул.1 – Крепостная ул.18,20 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=15 м | 41 417 | г. Выборг | 120 000 | апрель |  | 14.06.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | 40-летия ВЛКСМ наб.1,3 – Рыбный пер.2,4 – Ленина пр.4 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=152 м | 41 417 | г. Выборг | 1 360 000 | апрель |  | 14.06.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Крепостная ул.7 от т/к до здания | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=14 м | 41 417 | г. Выборг | 120 000 | апрель |  | 14.06.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Приморская ул.53 - 51 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=30 м | 41 417 | г. Выборг | 560 000 | июнь |  | 16.08.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  | 40.30 |  | Судостроительная ул.8 т/к – Гранитно-Карьерная ул.3 | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | L=22 м | 41 417 | г. Выборг | 200 000 | апрель |  | 14.06.2013 |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | центральный склад Кленовая,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт фасада | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 1 200 000 | июль |  | сентябрь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | устройство помещения для кладовщика | В соответствии с ТЗ | 006 | метр |  | 41 417 | г. Выборг | 160 000 | апрель |  | июнь |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | Гаражи на ул.Б.Каменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт ворот | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр |  | 41 417 | г. Выборг | 160 000 | март |  | май |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | Гаражи на территории котельной по ул.Маяковского,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия | В соответствии с ТЗ | 055 | квадратный метр | 100 м2 | 41 417 | г. Выборг | 200 000 | март |  | май |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
|  |  |  | Ул.Сухова,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена оконных блоков цокольного этажа | В соответствии с ТЗ | 796 | штук | 26 шт. | 41 417 | г. Выборг | 500 000 | май |  | июль |  |  | В соответствии с Положением о закупке | нет |  |
| Топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 | 1010000 | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 170 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Январь | Январь |  |  | Запрос котировок | Да/Нет |  |
|  | 40.30 | 1010000 | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 165 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Февраль |  | Февраль | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000 | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 150 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Март |  | Март | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000 | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 100 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Апрель |  | Апрель | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000 | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 24 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Май |  | Май | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000 | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 12 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Сентябрь |  | Сентябрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000 | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 88 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Октябрь |  | Октябрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000 | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 113 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Ноябрь |  | Ноябрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 1010000 | Каменный уголь | Марки ДО/ДОМ | 168 | тонна | 128 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Декабрь |  | Декабрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 480 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Январь |  | Январь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 470 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Февраль |  | Февраль | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 430 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Март |  | Март | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 310 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Апрель |  | Апрель | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 115 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Май |  | Май | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 27 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Июнь |  | Июнь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 37 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Июль |  | Июль | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 41 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Август |  | Август | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 79 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Сентябрь |  | Сентябрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 276 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Октябрь |  | Октябрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 337 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Ноябрь |  | Ноябрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320710 | Мазут топочный | Марки М-100 | 168 | тонна | 377 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Декабрь |  | Декабрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 162 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Январь |  | Январь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 156 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Февраль |  | Февраль | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 142 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Март |  | Март | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 70 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Апрель |  | Апрель | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 16 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Май |  | Май | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 13 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Сентябрь |  | Сентябрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 62 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Октябрь |  | Октябрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 81 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Ноябрь |  | Ноябрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 2320231 | Дизельное топливо | Летнее | 168 | тонна | 94 | 41 417 | г. Выборг | В соответствии с письмом ФСТ России от 11.05.2012 № ЕП-3673/12 |  | Декабрь |  | Декабрь | Запрос котировок |  | Да/Нет |
|  | 40.30 | 4030020 | Подводящие мазутопроводы (Выполнение работ по монтажу внутренних паромазутопроводов парового котла ДЕ -25-14 ст.№3 на Юго-восточной котельной) | В соответствии с ТЗ | 006 | метр | - | 41 417 | г. Выборг | 1 000 000 |  | Февраль | с момента заключения Договора по 01 апреля 2013г |  |  | Запрос предложений | нет |  |
|  | 40.10: | 4010020 | Техническое обслуживание газопоршневой установки GE Jenbacher JMС 320 | В соответствии с ТЗ | - | - | - | 41 417 | г. Выборг | 2150000,00 |  | Февраль | 1 год с момента заключения договора |  |  | Запрос предложений | нет |  |
| Трубы голые (3-87): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Трубы ВГП Ду15 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,24 | 41 417 | г. Выборг | 6 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба Ду- 20 х2,8 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,26 | 41 417 | г. Выборг | 6 500 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба Ду- 25 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,4 | 41 417 | г. Выборг | 10 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба Ду-32 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,32 | 41 417 | г. Выборг | 8 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба Ду-40 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,44 | 41 417 | г. Выборг | 11 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба эл.сварная Ду 57х3.5 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 1,3 | 41 417 | г. Выборг | 35 100 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба Ду 76 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,76 | 41 417 | г. Выборг | 20 520 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба Ду 89х4 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 1,8 | 41 417 | г. Выборг | 48 600 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба Ду 108х4 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 1,86 | 41 417 | г. Выборг | 52 080 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба Ду 133х5 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,98 | 41 417 | г. Выборг | 27 440 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба Ду 159х5 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,76 | 41 417 | г. Выборг | 21 280 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба Ду- 219х6 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 3,8 | 41 417 | г. Выборг | 106 400 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Трубка импульсная 12х2 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,006 | 41 417 | г. Выборг | 180 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба импульсная 15х1,5 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,006 | 41 417 | г. Выборг | 180 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 20 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 20 | 41 417 | г. Выборг | 300 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 25 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 20 | 41 417 | г. Выборг | 400 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 32 (40) | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 20 | 41 417 | г. Выборг | 600 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 57х4,5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 84 | 41 417 | г. Выборг | 3 780 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 76 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 28 | 41 417 | г. Выборг | 2 240 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 89х4,5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 56 | 41 417 | г. Выборг | 6 720 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 108х4,5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 34 | 41 417 | г. Выборг | 6 120 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 133 х5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 9 | 41 417 | г. Выборг | 2 250 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 159 х4,5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 19 | 41 417 | г. Выборг | 6 840 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 219х6 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 40 | 41 417 | г. Выборг | 44 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 273 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 5 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 325 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 6 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Переход 57х108 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 190 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Переход 89х65 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 4 | 41 417 | г. Выборг | 480 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Переход 89х76 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 4 | 41 417 | г. Выборг | 480 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Переход 133х108 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 630 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Переход 159х108 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 6 | 41 417 | г. Выборг | 2 580 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Переход 159х133 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 900 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Переход 159х219 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 7 | 41 417 | г. Выборг | 3 150 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Переход 219х133 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 1 440 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Швеллер №10 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,07 | 41 417 | г. Выборг | 1 750 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Лист Сталь 3мм | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,45 | 41 417 | г. Выборг | 11 250 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Сталь листовая S 10мм | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,3 | 41 417 | г. Выборг | 7 500 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Сталь листовая S 20мм | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,3 | 41 417 | г. Выборг | 7 500 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Лист алюминиевый. Д16 0.5мм | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,02 | 41 417 | г. Выборг | 920 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Трубы Гост 550-75 ст20 32х4 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 5,67 | 41 417 | г. Выборг | 170 100 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | …………………. 57х5 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 3,50 | 41 417 | г. Выборг | 105 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 89х7 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 13,5 | 41 417 | г. Выборг | 405 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 108х7 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 10 | 41 417 | г. Выборг | 300 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Трубы ТУ14-3-460-2003 ст20 159х8 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 15 | 41 417 | г. Выборг | 600 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 133х7 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,22 | 41 417 | г. Выборг | 8 800 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 57х5 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,56 | 41 417 | г. Выборг | 20 160 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 32х4 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 6 | 41 417 | г. Выборг | 216 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 89х7 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,2 | 41 417 | г. Выборг | 7 200 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отводы ГОСТ-17375-2001 90гр.108х7 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 40 | 41 417 | г. Выборг | 12 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 89х7 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 73 | 41 417 | г. Выборг | 17 520 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 57х5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 80 | 41 417 | г. Выборг | 14 400 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 45гр. 108х7 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 4 | 41 417 | г. Выборг | 1 200 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 45гр. 89х7 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 8 | 41 417 | г. Выборг | 1 920 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 45гр.57х5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 11 | 41 417 | г. Выборг | 1 980 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 45гр 32х3,5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 27 | 41 417 | г. Выборг | 2 160 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | ОтводыТУ14-3-460-3 ст20 90гр 159х8 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 25 | 41 417 | г. Выборг | 15 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 133х7 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 4 | 41 417 | г. Выборг | 1 680 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 89х7 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 480 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 57х5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 24 | 41 417 | г. Выборг | 2 160 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 32х3.5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 35 | 41 417 | г. Выборг | 2 100 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 45градусов 159х8 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 5 | 41 417 | г. Выборг | 3 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Переходы 108х8--57х5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 8 | 41 417 | г. Выборг | 2 960 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 108х8--89х8 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 1 230 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 89х8--57х5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 720 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 57х5--32х3 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 9 | 41 417 | г. Выборг | 1 350 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 159х8--133х8 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 4 | 41 417 | г. Выборг | 1 920 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Тройники ст. бесшовные приварные 108х8 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 11 | 41 417 | г. Выборг | 4 070 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | ГОСТ 17376 2001 89х8 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 660 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 57х5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 12 | 41 417 | г. Выборг | 1 680 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Тройники ТУ14-3-4602003 ст.20 57х5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 420 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Заглушка эллиптическая 108х7 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 240 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | 57х5 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 1 | 41 417 | г. Выборг | 70 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Ст.3 Лист 8мм 1500х6000 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 2,3 | 41 417 | г. Выборг | 57 500 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Ст 09Г2С Лист 5мм 1500х6000 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 12 | 41 417 | г. Выборг | 360 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Ст 3 Лист 1,5мм 1250х2500 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,45 | 41 417 | г. Выборг | 11 250 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба эл.сварная Ду 219х6 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 2,52 | 41 417 | г. Выборг | 70 560 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отвод Ду 219 90 гр. | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 20 | 41 417 | г. Выборг | 22 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Лист Сталь 3 8мм 1500х6000 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 2,3 | 41 417 | г. Выборг | 57 500 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Лист ст.09Г2С 5мм | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 12 | 41 417 | г. Выборг | 369 600 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Лист ст3 1,5мм 1250х2500 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,45 | 41 417 | г. Выборг | 11 250 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба эл.сварная 219х6 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 2,52 | 41 417 | г. Выборг | 70 560 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Отводы ГОСТ-17375-2001 90гр.108х6 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 20 | 41 417 | г. Выборг | 6 000 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Труба эл.сварная Ду 108х4,5 | В соответствии с ТЗ | т | 168 | 0,688 | 41 417 | г. Выборг | 19 264 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Переход 273х219 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 1 800 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 27.2 | 2710000 | Переход 133х108 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 1 | 41 417 | г. Выборг | 420 |  | Февраль | До 01 июня 2013 года |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | Запорная арматура (88-134): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой муфт. 15мм | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 70 | 41 417 | г. Выборг | 6020,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой муфт. 20мм | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 62 | 41 417 | г. Выборг | 7688,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой муфт. 25мм | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 36 | 41 417 | г. Выборг | 7128,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой муфт. 32мм | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 624,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой фланцевый. 50мм, Ру-16 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 14 | 41 417 | г. Выборг | 28700,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой фланцевый. 50мм, Ру-16, с ответными фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 5800 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой фланц. 65мм, Ру-16 с ответными фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 7800 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой фланц. 80мм, Ру-16 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 12 | 41 417 | г. Выборг | 37200,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой фланц. 100мм, Ру-16 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 7200,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой фланц. 100мм,Ру-16 с ответными фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 1 | 41 417 | г. Выборг | 5410 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой приварной 100мм | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 6200,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой приварной 125 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 12400,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой со спускником 15мм | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 20 | 41 417 | г. Выборг | 4600,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой фланцевый с редуктором DN150. PN16. ,120°, пар | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 1 | 41 417 | г. Выборг | 18400,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран шаровой IDMAR WK 2а DN-80. PN-40. Tp-150° | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 12800,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран Маевского 15мм | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 10 | 41 417 | г. Выборг | 460,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Кран 3х ходовой усиленный | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 8 | 41 417 | г. Выборг | 1040,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Задвижка стальная Ду-50,Ру-16 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 6 | 41 417 | г. Выборг | 18600,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Задвижка стальная Ду-80,Ру-16 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 4 | 41 417 | г. Выборг | 20800,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Задвижка стальная Ду-100,Ру-16 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 4 | 41 417 | г. Выборг | 29600,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Задвижка стальная Ду200,Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 4 | 41 417 | г. Выборг | 99200 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Задвижка стальная с эл. приводом 30с941нж Ø 150, Ру-16 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 1 | 41 417 | г. Выборг | 49400,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Задвижка стальная 30с41нж Ду-300,Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 1 | 41 417 | г. Выборг | 6400,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Электропривод для задвижки стальной Dy 500 Py 16, тип ГЗ-Г-2500(скорость вращения выходного вала эл.привода 18об/мин, блок дистанционного управления БУЭП) | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 305200,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Запорно-регулирующий клапан 25ч945нж с прямоходным электроприводом типа ST2. Характеристики клапана: номинальное давление PN-1.6МПа, номинальный диаметр DN-200мм, пропускная характеристика линейная, рабочий ход 50мм, условная пропускная способность Kvy-250м3/час, допустимый перепад давления ΔР-0,5МПа, уплотнение в затворе «металл по металлу» с ответными фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 1 | 41 417 | г. Выборг | 156400 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Запорно-регулирующий клапан 25ч945нж с прямоходным электроприводом типа ST2. Характеристики клапана: номинальное давление PN-1.6МПа, номинальный диаметр DN-100мм, пропускная характеристика линейная, рабочий ход 32мм, условная пропускная способность Kvy-63м3/час, допустимый перепад давления ΔР-0,5МПа, уплотнение в затворе «металл по металлу» с ответными фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 1 | 41 417 | г. Выборг | 69800 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Клапан 25ч945п запорно-регули-рующий односедельный фланцевый с электричес-ким исполнительным механизмом ST2; РN1,6МПа; Ду150; Kvу400м3/ч; Т1500С; исполнительный меха-низм с возможностью ручного управления, с электропитанием220В, двухсиловыми выклю-чателями, добавочными концевыми выключате-лями и двухпроводными токовыми (4-20А) датчи-ками положения в комп-лекте с: - фланцами Ду150 Ру16 - переходами Ду159хДу273 | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 1 | 41 417 | г. Выборг | 101100,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Клапан предохранительный пружинный Ду50 Ру 6,4Мпа Рраб 0,7-1,5 Мпа Шифр Т-31М-3. | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 79200,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Клапан обратный (ГРАНЛОК) Ду-50, Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 4480 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Клапан обратный (ГРАНЛОК) Ду-300, Ру-16 в комплекте с фланцами и крепежом | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 47400 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Болты М16х75 с гайкой | В соответствии с ТЗ | кг | 166 | 80 | 41 417 | г. Выборг | 10400,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Болты М10х50 с гайкой | В соответствии с ТЗ | кг | 166 | 10 | 41 417 | г. Выборг | 1320,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Болты М12х60 с гайкой | В соответствии с ТЗ | кг | 166 | 10 | 41 417 | г. Выборг | 1320,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Болты М14х70 с гайкой | В соответствии с ТЗ | кг | 166 | 15 | 41 417 | г. Выборг | 1950,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Болты М16х90 с гайкой | В соответствии с ТЗ | кг | 166 | 20 | 41 417 | г. Выборг | 2560,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Болты М20х90 с гайкой | В соответствии с ТЗ | кг | 166 | 40 | 41 417 | г. Выборг | 5040,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Болты М24х90 с гайкой | В соответствии с ТЗ | кг | 166 | 40 | 41 417 | г. Выборг | 4960,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Шпилька М 16, L-2000мм | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 768,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Шпилька М 14, L-2000мм | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 690,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Шпилька М 12, L-2000мм | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 540,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Шпилька М 10, L-2000мм | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 3 | 41 417 | г. Выборг | 390,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Фланец ст. 1-25-16 (ГОСТ 12820-80) | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 4 | 41 417 | г. Выборг | 480,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Фланец ст. 1-32-16 (ГОСТ 12820-80) | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 4 | 41 417 | г. Выборг | 520,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Фланец ст. 1-40-16 (ГОСТ 12820-80) | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 10 | 41 417 | г. Выборг | 1900,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Фланец ст. 1-65-16 (ГОСТ 12820-80)) | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 4 | 41 417 | г. Выборг | 1300,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Фланец ст. 1-80-16 (ГОСТ 12820-80) | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 10 | 41 417 | г. Выборг | 3640,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Фланец ст. 1-125-16 (ГОСТ 12820-80) | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 10 | 41 417 | г. Выборг | 6960,00 |  | Февраль-март |  |  |  | Запрос котировок | Нет |  |
| Насосы (135-136): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Насосный агрегат GRUNLFOS NK-50-200-219 A2F-A-BAQE с электродвигателем 3квт, 1450об/мин | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 218100,00 |  | Февраль-март | Февраль-март |  |  | Запрос котировок | нет |  |
|  | 40.30 | 4030020 | Насосный агрегат GRUNLFOS NK-80-200/171 с электродвигателем 22квт, 2900об/мин | В соответствии с ТЗ | шт. | 796 | 2 | 41 417 | г. Выборг | 289286,00 |  | Февраль-март | Февраль-март |  |  | Запрос котировок | нет |  |

Генеральный директор

ОАО «Выборгтеплоэнерго»:									А.Ф Мануйлов

"29  "декабря 2012 г.

(дата утверждения)

ОАО «РЖД» включены в реестр субъектов естественных монополий на транспорте (раздел 1. Железнодорожные перевозки)