| № п.п. | Наименование принятого оборудования, системы, вида работ | Дата приёмки | Результат приёмки | Подпись представ. Выборгтеплоэнерго |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Наличие предохранительного клапана на прямом трубопроводе после домовой арматуры |  |  |  |
| 6. | Отсутствие непроектной перемычки |  |  |  |
| 7. | Гидравлическая опрессовка теплового узла |  |  |  |
| 8. | Гидравлическая опрессовка системы отопления |  |  |  |
| 9. | Гидравлическая опрессовка теплообменников |  |  |  |
| 10. | Химическая очистка теплообменников |  |  |  |
| 11. | Гидропневматическая промывка системы отопления |  |  |  |
| 12. | Гидропневматическая промывка теплового узла |  |  |  |
| 13. | Проверка расчётных диаметров сопел элеваторов |  |  |  |
| 14. | Проверка расчётных диаметров дроссельных шайб на циркуляционной линии ГВС |  |  |  |
| 15. | Наличие тепловой изоляции и окраска труб |  |  |  |
| 16. | Наличие освещения в ИТП |  |  |  |
| 17. | Оборудование помещения ИТП дверью с замком, с указанием места нахождения ключа |  |  |  |
| 18. | Наличие схемы ИТП, бирок и надписей на элементах |  |  |  |
| 19. | Наличие инструкции по эксплуатации ИТП |  |  |  |
| 20. | Наличие приказа по предприятию о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ИТП, наличие подготовленного персонала |  |  |  |

Примечание:

- Ведомость оформляется в 2-х экземплярах – 1 экз. владельцу ИТП,    1 экз.

ОАО «Выборгтеплоэнерго».

- Приёмочный контроль каждой позиции производится в строгой последовательности, соответствующей порядковому номеру по ведомости.

- При выполнении полного объёма работ по данной ведомости, оформляется акт готовности объекта к отопительному сезону.

- Накопительная ведомость является приложением к акту готовности.