| Приложение к акту ПРОВЕРКИ технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026 / 2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МКД, школа, д/с и т.п. |  |  |  |  |  |
|  | Адрес теплового пункта (ввода) |  |  | назначение объекта |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации-владельца теплового пункта (ввода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие КУУТЭ | Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема присоединения к ТС системы отопления | зависимая |  | независимая |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямые параметры / Элеватор / Насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие ГВС | Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие циркуляции ГВС | Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема присоединения к ТС системы ГВС | открытая |  | закрытая |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие ТО (кол-во, назначение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие автоматического регулирования | Да / Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловой ввод опрессован давлением |  |  | ати |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование оборудования, системы, вида работ | Наличие / выполнение | зав. номер, наличие паспорта и т.д. | Дата устранения |  | пункт из прил | пункт из приказа 2234 |  |  |  |
| Заполняется специалистом ТСО при осмотре и проверке теплопотребляющей установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стальная арматура на вводе |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 2 | Грязевики или фильтры |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 3 | Обратный клапан на циркуляционном трубопроводе ГВС, перед врезкой в обратный трубопровод тепловой сети |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 2 |  |
| 4 | Регулятор температуры на линии ГВС |  |  |  |  | 8,2 | 11 | 5 | 10 |  |
| 5 | Обратный клапан на ответвлении от обратного трубопровода тепловой сети перед регулятором смешения ГВС |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 2 |  |
| 6 | Дренаж с видимым разрывом в канализацию |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 7 | Запорная арматуры, в т.ч. воздушники и спускники, арматура постоянного регулирования |  |  |  |  | 7 | 11 | 5 | 3 |  |
| 8 | Манометры показывающие (с действующей отметкой о поверке): |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 9 | После запорной арматуры на вводе в тепловой пункт на подающем и обратном трубопроводах |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 10 | До и после регуляторов давления на трубопроводах |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 11 | После узла смешения |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 12 | На подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 13 | На линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 14 | На входе и выходе греющей и нагреваемой воды каждой ступени водоподогревателей систем горячего водоснабжения и отопления |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 15 | Перед всасывающими и после нагнетательных патрубков насосов |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 16 | Штуцеры под манометры: |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 17 | До и после грязевиков, фильтров и водомеров на подающем и обратном трубопроводах. |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 18 | Термометры показывающие технические (с действующей отметкой о поверке): |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 19 | После запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводах |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 20 | На обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 21 | После узла смешения |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
| 22 | На линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |
| 23 | На входе и выходе греющей и нагреваемой воды каждой ступени водоподогревателей систем ГВС и отопления |  |  |  |  |  | 11 | 5 | 15 |  |

| 24 | Наличие и настройка предохранительного клапана |  | Рр=6.0 кгс/см2 |  | 9 | 11 | 5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Непроектные перемычки, прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией, перемычки между подающим и обратным трубопроводами |  |  |  | 11 | 11 | 5 | 11 |
| 26 | Системы центрального отопления промыты гидропневматическим способом | до осветления |  |  | 2 | 11 | 5 | 1 |
| 27 | Трубопроводы теплового пункта промыты гидропневматическим способом. | до осветления |  |  | 2 | 11 | 5 | 1 |
| 28 | Системы центрального отопления выдержали испытания на плотность и прочность давлением |  | ___ ати |  | 14 | 11 | 5 | 5 |
| 29 | Трубопроводы теплового пункта выдержали испытания на плотность и прочность давлением |  | ___ ати |  | 14 | 11 | 5 | 5 |
| 30 | Гидрохимическая очистка теплообменника 1раз в 2 года, (наличие акта с подрядной организацией) |  |  |  |  | - | - | - |
| 31 | Проверка расчётных диаметров сопел элеваторов |  | Диаметр __________ |  | 13 | 11 | 5 | 2 |
| 32 | Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  | № пломбы __________ |  | 13 | 11 | 5 | 3 |
| 33 | Наличие тепловой изоляции и окраска труб |  |  |  | 7 | 11 | 5 | 3 |
| 34 | Наличие освещения в ИТП |  |  |  | 16 | - | - | - |
| 35 | Соблюдение санитарных норм в помещении ИТП (отсутствие насекомых и животных) |  |  |  |  | - | - | - |
| 36 | Оборудование помещения ИТП дверью с замком, с указанием места нахождения ключа |  |  |  |  | - | - | - |
| 37 | Наличие паспорта, схемы ИТП, бирок и надписей на элементах |  |  |  | 10 | 11 | 5 | 8 |
| 38 | Наличие инструкции по эксплуатации ИТП |  |  |  |  | 11 | 5 | 7 |
| 39 | Наличие приказа о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ИТП и его заместителя (копии протоколов об аттестации) |  |  |  |  | 11 | 5 | 4 |
| 40 | Наличие договора со специализированной организацией, (копии протоколов об аттестации сотрудников спец-ой организации) |  |  |  |  | 11 | 5 | 9 |
| 41 |  | Наименование специализированной организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Наличие приборов учета ТЭ (действующий акт ввода) |  |  |  | 8,1 | 11 | 5 | 14 |
| 43 | Проверка элементов системы автоматического регулирования параметров теплоносителя |  |  |  |  | - | - | - |
| 44 | Проверка настроек контроллера согласно проектной (рабочей) документации ИТП |  |  |  |  | 11 | 5 | 10 |
| 45 | Проверка отработки регулирующих клапанов по команде контроллера в ручном режиме |  |  |  |  | 11 | 5 | 10 |
| 46 | Проверка настройки регулятора перепада давления (при его наличии) |  |  |  |  | 11 | 5 | 10 |
| 47 | Проверка настроек и отработки регуляторов температуры системы отопления и ГВС (при наличии) |  |  |  |  | 11 | 5 | 10 |

| Заполняется специалистом ТСО по итогам осмотра/проверки теплопотребляющей энергоустановки и анализа документов |  |  | пункт из прил |
| --- | --- | --- | --- |
| Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Существенные замечания есть / нет |  | 1 |
| Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Существенные замечания есть / нет |  | 3 |
| Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | Существенные замечания есть / нет |  | 4 |
| Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю ТЭ | Существенные замечания есть / нет |  | 5 |
| Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Существенные замечания есть / нет |  | 6 |
| Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий | Существенные замечания есть / нет |  | 15 |

| Подтверждение выполнения условий Приказа № 2234 |  |  | пункт из приказ № 2234. | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промывка теплопотребляющей установки, проведена в присутствии представителя единой ТСО |  |  | 11.5.1. |  |  |  |  |
| Проверены наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок; установленные и опломбированные дроссельные (ограничительных) устройства во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции ГВС в соответствии с пунктом №378 Правил №511 |  |  | 11.5.2. |  |  |  |  |
| Произведен осмотр и проверка запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных ТСО. |  |  | 11.5.3. |  |  |  |  |
| Испытания на плотность и прочность проведены. Системы выдержали испытания. |  |  | 11.5.5. |  |  |  |  |
| Произведен осмотр и проверка автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктом №404 Правил №511 |  |  | 11.5.10. |  |  |  |  |
| Произведен осмотр и проверка объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. |  |  | 11.5.11. |  |  |  |  |
| Произведен осмотр и проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". |  |  | 11.5.15. |  |  |  |  |
| Представитель ТСО АО "Выборгтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель потребителя тепловой энергии ФИО, должность, телефон |  |  |  |  |  |  |  |