УТВЕРЖДАЮ:

АО «Выборгтеплоэнерго»

Директор по производству:

__________ С.М. Вилков

«___»___________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Состав работ и основные требования | Замена стальной дымовой трубы в котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», пос. Возрождение, ул. Соловьиная, зд.3 Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Объем работ | Выезд специалиста на объект, оценка степени износа трубы (выезд с автокраном, люлькой) Подготовка к демонтажу (перенос оттяжек, расчет места падения, установка якорного блока и полиспастов) Демонтаж: Демонтаж трубы d800 высота 30м. Монтаж новой трубы Пескоструйная очистка поверхности Покраска эмалью термостойкой Доставка в пос. Возрождение |
| 3 | Сроки выполнения работ | Выполнить работы в течение двадцати одного рабочего дня с момента подписания договора. |
| 4 | Особые условия | Стоимость работ включает в себя все затраты, налоги и сборы, включая затраты на командировочные расходы, перебазировку строительной техники, доставку работников к месту производства работ (туда и обратно). |
| 5 | Стоимость работ | Максимальная стоимость договора поставки составляет 1 741 840 (один миллион семьсот сорок одна тысяча восемьсот сорок рублей) рублей 00 копеек, НДС не облагается. В стоимость договора должна входить доставка на объект по адресу, указанному в п.1 настоящего технического задания. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора поставки осуществляет авансовый платеж на расчетный счет Поставщика в размере 50% от стоимости договора. Окончательная оплата производится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания актов приемки-передачи объекта. |

Заместитель директора по производству

по Выборгскому району                                                                                                   О.П. Гаврилов