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	1
	Состав работ и основные требования
	Замена стальной дымовой трубы в котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», пос. Возрождение, ул. Соловьиная, зд.3
Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

	2
	Объем работ
	Выезд специалиста на объект, оценка степени износа трубы (выезд с автокраном, люлькой)
Подготовка к демонтажу (перенос оттяжек, расчет места падения, установка якорного блока и полиспастов)
Демонтаж:
Демонтаж трубы d800 высота 30м.
Монтаж новой трубы
Пескоструйная очистка поверхности
Покраска эмалью термостойкой
Доставка в пос. Возрождение

	3
	Сроки выполнения работ
	Выполнить работы в течение двадцати одного рабочего дня с момента подписания договора.

	4
	Особые условия
	Стоимость работ включает в себя все затраты, налоги и сборы, включая затраты на командировочные расходы, перебазировку строительной техники, доставку работников к месту производства работ (туда и обратно).

	5
	Стоимость работ
	Максимальная стоимость договора поставки составляет 1 741 840 (один миллион семьсот сорок одна тысяча восемьсот сорок рублей) рублей 00 копеек, НДС не облагается. В стоимость договора должна входить доставка на объект по адресу, указанному в п.1 настоящего технического задания.
Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора поставки осуществляет авансовый платеж на расчетный счет Поставщика в размере 50% от стоимости договора. Окончательная оплата производится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания актов приемки-передачи объекта.
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