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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
А.В. Кривонос/___________/
от «22» января 2021 г.








ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
№ 01*

Поставка дымовой трубы с комплектующими, с доставкой на территорию котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1




Общество осуществляет закупку, участниками которой являются  только субъекты малого и среднего предпринимательства.







г. Выборг
2021 г.




*Данный запрос котировок проводится с использованием функционала ЭТП.
[bookmark: _Toc305665966]РАЗДЕЛ 1. 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки.

1. документация о закупке - комплект документов, содержащий полные сведения и информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки на участие в закупке, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора;
1. единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru);
1. заказчик – Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (сокращенное наименование - АО «Выборгтеплоэнерго»);
1. закупка – совокупность действий, осуществляемых заказчиком в установленном настоящим Положением порядке и направленных на обеспечение нужд АО «Выборгтеплоэнерго»;
1. заявка - комплект документов, представляемый лицом для участия в процедуре закупки, документально подтверждающих согласие лица участвовать в процедуре закупки на объявленных заказчиком условиях;
1. коллективный участник закупки – любые несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют требованиям к коллективному участнику закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;
1. комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, образуемый по решению заказчика для проведения процедур закупок и осуществления иных возложенных на нее функций (далее – комиссия);
1. конкурентный способ закупки – процедура закупки, в ходе которой выбор лучшего поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников закупки;
1. лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено условиями закупки;
1. начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком при проведении закупки (при необходимости);
1. неконкурентный способ закупки – закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст.3 Закона № 223-ФЗ;
1. [bookmark: sub_1221]Торги – конкурентный способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений.
1. оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме;
1. открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1. переторжка – особенность проведения процедуры закупки, в которой заказчик предоставляет право всем участникам закупки в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения (иных положений заявки), при условии сохранения остальных положений заявки;
1. победитель – участник закупки, который предоставил наилучшее предложение о заключении договора, в соответствии с условиями закупки; 
1. поставщик (исполнитель, подрядчик) -  любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги;
1. предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определенных условиями закупки;
1. продукция – товары, работы, услуги;
1. процедура ‑ установленный способ осуществления деятельности или процесса, последовательность действий;
1. рамочный договор - договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора;
1. участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют обязательным требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;
1. чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика;
1. эксперт, экспертная организация - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, обладающие специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по вопросам, поставленным заказчиком, комиссией по осуществлению закупок в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
1. электронная площадка – электронная торгово-закупочная площадка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводятся процедуры закупок в электронной форме (далее – ЭТП);
1. электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;
1. [bookmark: _Toc378097867]электронный документ – это документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, пригодной для восприятия человеком, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки в информационных системах.


РАЗДЕЛ 2.

[bookmark: _Toc319941028][bookmark: _Toc320092826][bookmark: _Toc372018454][bookmark: _Toc378097871] Нормативно-правовое регулирование закупочной деятельности
1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223‑ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.
1. В случаях, когда законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации не урегулированы какие-либо вопросы проведения закупок, АО «Выборгтеплоэнерго» руководствуется  Положением.
1. В случае закупки товаров, работ, услуг стоимостью равной или превышающей размер крупной сделки, согласование закупки заказчиком осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Заказчик при осуществлении закупочной деятельности соблюдает требования, установленные законодательством Российской Федерации.
5. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение такой  системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению  в единой информационной системе  в соответствии с Федеральным законом № 223‑ФЗ и Положением, размещается  на официальном сайте заказчика – www.wpts.vbg.ru с последующим ее размещением в единой информационной системе  в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
6. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:
- ценовой критерий является единственным критерием оценки заявок.
- конкурс признан несостоявшимся, проведение повторного конкурса невозможно в связи со срочностью закупки и заказчиком не принято решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
- для заказчика важны несколько условий исполнения договора и осуществляемая закупка товаров, работ, услуг является предметом договора, расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке, если такой порядок был предусмотрен договором.
[bookmark: sub_381]7. Применение национального режима при осуществлении закупок. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами, заказчик учитывает данное решение Правительства Российской Федерации при осуществлении закупок.


РАЗДЕЛ 3. 

Требование к участникам закупки
1. К участникам закупки устанавливаются обязательные требования, в том    числе:
[bookmark: sub_3113]1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
[bookmark: sub_3114]2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
[bookmark: sub_3115][bookmark: sub_3117]3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые представлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
[bookmark: sub_3118]5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.
2. Квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами АО «Выборгтеплоэнерго» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).
3.  К иным обязательным требованиям относится наличие:
[bookmark: sub_3121][bookmark: sub_3122]1) финансовых ресурсов для исполнения договора; 
[bookmark: sub_3123]2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-технических ресурсов для исполнения договора; 
3) опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки;
4) деловой репутации;
[bookmark: sub_40546]5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;
6) отсутствия просроченной задолженности перед АО «Выборгтеплоэнерго» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;
7) отсутствия неисполненных обязательств перед АО «Выборгтеплоэнерго».
4. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Заявка должна содержать:
1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2) копии учредительных документов, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса в единой информационной системе:   
 выписка ЕГРЮЛ (заверенная копия такой выписки), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная копия такой выписки для индивидуальных предпринимателей;
4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего  заявку;
5) информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемого товара, качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (цене лота) и порядке оплаты (в случаях, предусмотренных  документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если таковые установлены);
6. Руководством АО «Выборгтеплоэнерго» могут быть утверждены перечни требований к участникам закупки в зависимости от предмета закупки. При наличии утвержденных перечней установление в документации о закупке иных требований не допускается.
7. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные в документации о закупке, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.
8. Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у участников информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника закупки, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение и/или дополнение заявок участников закупки.
Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки участника, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям документации.
Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем выездных проверок.
[bookmark: sub_31100]9. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, при условии их установления в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
[bookmark: sub_31110]10. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о закупке.
11.  Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Документ, содержащий сведения об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
12. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, обязательные требования к участникам закупки, установленные в документации о закупке, предъявляются к каждому из вышеуказанных лиц в отдельности, за исключением требований, которые устанавливаются заказчиком в целом к коллективному участнику закупки. Лицо, выступающее на стороне коллективного участника закупки, не вправе участвовать в соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого участника закупки.
13. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, квалификационные требования,  предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, т.е. таким требованиям должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое лицо, выступающее в составе группы лиц
14. В случае, если на стороне одного коллективного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне коллективного участника закупки, содержащее следующие сведения:
- об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных  лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор;
- о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки;
- о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне коллективного участника закупки;
- о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в документации о закупке предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лице (из числа лиц, выступающих на стороне коллективного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.

РАЗДЕЛ 4. 

4.1. Порядок проведения запроса котировок в электронном виде, особенности участия в закупках СМСП 

1. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой Заказчиком, утверждены постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе, годовой объем закупки, который Заказчик обязан осуществить у таких субъектов, порядок расчета указанного объема, а также форма годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчета.
1. При осуществлении закупки в извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП. При этом в документации о закупке устанавливается следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из реестра СМСП. 
Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, такие участники обязаны представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным ст. 4 Закона N 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).
1. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать  более чем 5 %  от величины начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При осуществлении закупки с участием СМСП денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством РФ в соответствии с 44-ФЗ "О контрактной системе" (далее - специальный банковский счет).
1.  Заказчик при осуществлении закупки только у СМСП размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок в электронной форме - за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн руб.
1. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непредставление таким участником декларации
2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ.

4.2. Особенности проведения закупок в электронной форме.

1. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме:
  1) в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»;
2) конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
3) в случае осуществления закупок способом запрос предложений, запрос котировок.
2. В иных случаях,  заказчик вправе проводить закупки как в электронной форме, так и не в электронной форме, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
3. Информация о проведении закупки в электронной форме указывается в документации о закупке.
4. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме аналогичен порядку проведения обычной процедуры, которая может проводиться с использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в электронной форме.
5. Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на электронной площадке, с учетом особенностей, установленных ст. 3.3, 3.4 Закона № 223-ФЗ и правилами (регламентом), действующими на электронной площадке.
6. Конкурентные закупки должны проводиться в электронной форме у любых операторов ЭТП, соответствующим требованиям ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ.
7. Конкурентные закупки для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в рамках ПП РФ от 11.12.2014 № 1352) должны проводиться в электронной форме на электронных торговых площадках специальных операторов электронных торговых площадок, перечень которых устанавливается Правительством РФ.
        8. Любое заинтересованное лицо вправе направить заказчику в письменной форме (или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя) запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке такого лица (при наличии), подписывается уполномоченным представителем юридического лица. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос может быть направлен посредством электронной почты только в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя заинтересованного лица. В запросе должен быть указан реестровый номер закупки в единой информационной системе. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта, полученный не позднее срока, установленного настоящим Положением для конкретного способа закупки, в течение срока, установленного настоящим Положением. Формы, порядок, дата начала и дата окончания предоставления разъяснений определяются заказчиком в документации о закупке. Запрос на разъяснения положений документации о закупке, полученный позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик размещает разъяснения положений документации о закупке в единой информационной системе не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений, с указанием предмета запроса и без указания сведений о лице, направившем такой запрос.
         9. Заказчик вправе по собственной инициативе, либо в ответ на запрос на разъяснения положений документации о закупке, принять решение о внесении изменений в документацию о закупке (извещение о закупке) не позднее срока окончания приема заявок на участие в закупке.   
Заказчик опубликовывает внесенные изменения в единой информационной системе не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию о закупке (извещение о закупке). При внесении изменений в извещение, документацию о  закупке,  продляется срок подачи заявок таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.
При внесении изменений в документацию о закупке заказчик вправе изменить установленные требования к качественным, количественным, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.
        10. Лучшей признается заявка на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных заявок на участие в запросе котировок лучшей признается та, которая поступила ранее других заявок.
   11. Результаты проведения запроса котировок оформляются  протоколом с указанием участника, заявка которого признана лучшей. Итоговый протокол подписывается членами закупочной Комиссии, участвовавшими в заседании по подведению итогов запроса котировок, и размещается в единой информационной системе в течение 3-х календарных дней со дня подписания указанного протокола.
          
4.3. Заключение договора по результатам запроса котировок

1. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.
Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. Договор заключается на условиях заявки победителя или участника, с которым заключается договор.   Срок заключения договора по итогам закупки не может превысить 20 дней с даты подведения итогов либо с даты размещения результатов закупки на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). При этом договор может быть заключен не ранее срока, установленного частью 4 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» для обжалования действий (бездействия) заказчика в антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьей.
2. Если победитель запроса котировок  уклонился от подписания договора, заказчик вправе заключить договор с участником, окончательному предложению которого присвоен второй номер.
3. Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг  при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание  которых заключен договор, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором. 

 4.4.   Последствия признания запроса котировок несостоявшимся
       1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если: 
1) на участие в запросе котировок подано менее 2  котировочных заявок;
2) по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;
3) все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;
4) победитель запроса котировок или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки,  предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, уклоняется от заключения договора.
       2. Если запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если  по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, при условии, что котировочная заявка соответствует требованиям, изложенным в котировочной документации, может быть заключен договор  в порядке, установленном нормативными документами заказчика. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника закупки.
        3. Если запрос котировок признан несостоявшимся, заказчик вправе объявить новый запрос котировок или осуществить закупку другим способом. Выбор иного способа осуществляется исходя из условий применения такого способа, предусмотренных Положением.
       






























РАЗДЕЛ 5. 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 01-21-ЗК

г. Выборг               	                			                                                   «___» __________2021 г.

[bookmark: _Toc305665987]________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице____________, действующего(ей)  на основании Устава, с одной стороны, и АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор на следующих условиях:
1. Предмет договора
0. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование (далее – Товар) согласно Техническому заданию, а Покупатель принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
0. Товаром по настоящему Договору является Товар, указанный в Техническом задании к Договору (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Договора), которая подписывается уполномоченными представителями Сторон. В Техническом задании указывается перечень поставляемых Товаров, количество поставляемых товаров, срок и порядок поставки, срок и порядок оплаты. 
0. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и иных действующих на территории Российской Федерации нормативных актов, фактическому назначению Товара, а также требованиям, определенным в Техническом задании. Продавец гарантирует качество Товара и его соответствие вышеуказанным требованиям.
0. Продавец обязуется поставлять Товар в комплекте с относящейся к нему документацией:
- товарная накладная ТОРГ-12 (унифицированная форма утв. Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132) – предоставляется Покупателю в течение трех дней с момента отгрузки Товара;
-	иные документы, обязательные для данного вида Товара (инструкция, паспорт и т.д.).
Продавец предоставляет Покупателю счет-фактуру (заполненную в соответствии с п. 5. ст. 169, гл. 21 Налогового кодекса РФ).
0. Если иное письменно не согласовано Сторонами, на поставляемый Товар Продавец дает гарантию качества в течение срока, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента принятия Покупателем Товара. Установленные на Товар гарантийные сроки исчисляются с даты его принятия Покупателем.
1. Цена и порядок расчетов
1.  Покупатель производит оплату Товара, указанного в п. 1.1 настоящего Договора и Приложении № 1 к Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Продавца». Цена договора составляет _______ рублей (в том числе НДС 20 %). Цена включает в себя непосредственно стоимость Товара, транспортные расходы, страхование, гарантии, а так же уплату налогов, сборов и иные расходы, связанные с исполнением договора. 
2.2. В случае поставки Товара на условиях самовывоза Покупатель обязан принять Товар в течение трех рабочих дней, после извещения Продавцом о готовности к отгрузке.
2.3. Цены за поставленный Товар, указанные в товарных, товарно-транспортных накладных, счете-фактуре и других товаросопроводительных документах указываются в рублях.
2.4. Покупатель производит предоплату в размере 50 % от цены, указанной в п. 2.1. договора после подписания договора, оставшиеся 50 % оплачиваются после доставки Товара на объект  в течение 10 (десяти) рабочих  дней,  на основании выставляемых Продавцом бухгалтерских документов.
2.5. В случае нарушения Покупателем сроков предоплаты  более чем на 10 (десять) календарных дней, Продавец вправе:
- изменить сроки поставки Товара;
- отказаться от поставки Товара.
2.6 Оплата за поставляемый Товар производится по безналичному расчету в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.
2.7. Стороны договорились, что датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
1. Порядок поставки
2. Срок изготовления Товара до 20 (двадцати) рабочих дней, срок поставки Товара до 4 (четырех) календарных дней.
2. Место поставки Товара указывается в Техническом задании к договору, которое является неотъемлемой частью договора.
2. Поставка Товара осуществляется за счет Продавца. 
2. До момента отгрузки Товара Продавец обязан уведомить Покупателя по факсимильной или электронной связи о дате и времени планируемой доставки Товара Покупателю.
2. Право собственности и риск случайной гибели, повреждения или утраты Товара переходит на Покупателя с момента передачи ему Товара. Моментом передачи Товара Покупателю является:
- в случае поставки Товара на условиях самовывоза со склада Продавца – момент передачи Товара представителю Покупателя на складе Продавца, что подтверждается датой в подписанной Сторонами товарной накладной ТОРГ-12;
- в случае поставки Товара на условиях доставки Товара до Объекта Покупателя транспортом Продавца – момент получения Товара в месте нахождения Покупателя, что подтверждается подписью представителя Покупателя на товарно-транспортной накладной или товарной накладной ТОРГ-12;
- в случае поставки Товара на условиях доставки Товара до Объекта Покупателя сторонней транспортной организацией, привлеченной Покупателем – момент получения Товара в месте нахождения Продавца, что подтверждается подписью представителя Покупателя на товарно-транспортной накладной или товарной накладной ТОРГ-12.
2. В случае поставки Товара на условиях самовывоза со склада, Товар выдается представителю Покупателя только при наличии у последнего надлежащим образом оформленной доверенности на право получения Товара.
2. Установленные на Товар гарантийные сроки исчисляются с даты его получения Покупателем. 
2. Товар должен поставляться в полном соответствии с требованиями по качеству и количеству, определенными в настоящем Договоре,  иных дополнениях и приложениях к настоящему Договору.
1. Порядок приемки товара
3. Приемка Товара по количеству и качеству, производится Покупателем в порядке, предусмотренном инструкциями о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР №№ П-6 и П-7, за исключением условий, определенных в настоящем Договоре.
3. Приемка Товара Покупателем производится на основании документов, указанных в п. 1.4. настоящего Договора, и удостоверяющих качество поставляемого Товара и его количество.
3. В случае обнаружения Покупателем несоответствия доставленного на Объект Покупателя Товара данным, указанным в Техническом задании, Покупатель обязуется оформить акт о выявленном несоответствии и не позднее следующего рабочего дня с даты обнаружения уведомить об этом Продавца по факсимильной / электронной связи с указанием выявленного несоответствия и даты совместной приемки Товара по качеству.
3. Получив уведомление, Продавец обязан не позднее следующего дня направить в адрес Покупателя ответ с указанием лица, направляемого Продавцом для приемки Товара, и срока его прибытия, а при невозможности обеспечить явку своего представителя в указанный в уведомлении срок – согласовать с Покупателем срок приемки и обеспечить прибытие своего представителя в такой срок.
3. В случае недостижения Сторонами согласия по качеству Товара Покупатель производит экспертизу Товара в независимой экспертной организации для установления фактического качества Товара с уведомлением о дате и времени проведения экспертизы Продавца. Оформленное по результатам экспертизы заключение (акт) является обязательным для исполнения обеими Сторонами.
3. Претензии Покупателя по количеству, ассортименту, и/или качеству в части видимых недостатков (упаковка, маркировка, тара) поставленного Товара предъявляются Покупателем в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты приемки Товара. Срок ответа на претензию Продавцом – 15 дней с момента получения.
1. Гарантии и ответственность сторон
4. Продавец гарантирует, что поставляемый Товар соответствует установленным стандартам и условиям настоящего Договора.
4. Продавец гарантирует обеспечение всех технических показателей (характеристик) указанных в Техническом задании.
4. Гарантия не распространяется на недостатки Товара, возникшие вследствие ненадлежащего хранения, монтажа, ремонта и эксплуатации Товара Покупателем, а также вследствие изменений, произведенных Покупателем или третьими лицами в конструкции Товара. 
4. В случае нарушения срока поставки Товара, Продавец обязан уплатить по письменному требованию Покупателя неустойку в размере 0,1% от стоимости оплаченного и не поставленного Товара, за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 5% от стоимости Товара.  
4. За нарушение сроков оплаты Товара, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1% от не оплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения обязательства. 
4. В случае если Покупатель не производит вывоз Товара, Продавец вправе поместить Товар на временное хранение и возложить расходы на Покупателя, из расчета 1000 (одна тысяча) рублей за 1 м3 (один кубический метр) в день, в т. ч. в случае удержания Товара до его полной оплаты.
4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар принадлежит (на момент передачи Покупателю будет принадлежать) Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не запродан, не находится под запретом и свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
1. Тара, упаковка
5. В случае, если Товар подлежит упаковке и/или маркировке, Продавец обязан поставить Товар надлежащим образом упакованный и/или промаркированный в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ или иными определенными Сторонами требованиями. 
Упаковка / тара должны соответствовать установленным требованиям, а при их отсутствии в Техническом задании – требованиям действующих стандартов. Упаковка / тара должны обеспечивать сохранность Товара при его перевозке, погрузке-разгрузке и хранении. Упаковка / тара являются невозвратными, если иное не согласовано Сторонами в Техническом задании. 
1. Изменение, расторжение и прекращение договора
6. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору Продавец имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, предварительно письменно уведомив об этом Покупателя до момента расторжения Договора по электронной / факсимильной связи с обязательным направлением оригинала уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
6. Прекращение настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент прекращения, в т. ч. Покупатель обязан осуществить оплату Товара, поставленного в надлежащем качестве и количестве и принятого Покупателем без замечаний.
6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только тогда, когда они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
1. Обстоятельства непреодолимой силы
7. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания настоящего Договора. "Обстоятельства непреодолимой силы" означают чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. К этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, наводнения, лесные пожары, введение режима повышенной готовности, эпидемии, пандемии, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия. Указанные обстоятельства понимаются Сторонами в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ. Изменения действующего законодательства или нормативно-правовых актов, прямо или косвенно затрагивающие Сторону, не считаются обстоятельствами непреодолимой силы.
7. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, заявляющая о невозможности исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих обстоятельств, а также оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены сертификатом ТПП территории, на которой возникли такие обстоятельства. 
7. Не извещение другой Стороны об указанных обстоятельствах в течение 10 (десяти) дней с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
1. Применимое право и арбитраж
8. Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения. 
1. Прочие положения
9. Настоящий Договор действует с момента подписания и  до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9. Договор и все прилагаемые к нему документы, переданные по электронной / факсимильной связи, имеют силу оригинала до момента получения подлинника документа. Стороны направляют друг другу оригиналы документов в течение 20 (Двадцати) календарных дней. Каждая Сторона несет ответственность за действительность подписи в документе, направленном по факсу / электронной почте.
Уведомления и сообщения, касающиеся исполнения настоящего Договора, направленные Сторонами друг другу по факсимильной / электронной связи, должны позволять достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. 
9. Договор и все прилагаемые к нему документы представляет собой конфиденциальную информацию. Стороны обязуются как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и по окончании его действия ни при каких обстоятельствах не разглашать условия настоящего Договора, и соглашаются обеспечить для защиты конфиденциальной информации от разглашения третьим сторонам такие же меры, какие используются для защиты её собственной конфиденциальной информации аналогичной важности. Конфиденциальная информация доводиться до сведения только тех сотрудников Сторон, которые участвуют в выполнении настоящего Договора. Несмотря на вышесказанное, конфиденциальная информация может быть раскрыта Стороной на основании законного требования государственного органа или по решению суда. При этом раскрывающая конфиденциальную информацию Сторона письменно уведомляет противоположную Сторону о факте раскрытия или передачи конфиденциальной информации только при последующем обмене оригиналами в течение 20 дней.
9. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении фактического местонахождения и юридического адреса, изменении банковских и иных реквизитов не позднее 7 (семи) дней с момента изменения.
9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 
Техническое задание – Приложение № 1 к договору.
	     
  11. Реквизиты и подписи сторон
	


Покупатель:                                                                           Продавец:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН 4704062064 КПП 470401001
р/с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос	












Приложение № 1 к договору
№ 01-21-ЗК от  «» ______2021 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
изготовление дымовой трубы с комплектующими
с доставкой на территорию котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1
Перечень продукции
	№
	Наименование материалов
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Адаптер котла, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=300,  ф403-ф400/ф500.
	шт.
	4

	2
	Дроссель-клапан, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=550, ф400/ф500.
	шт.
	4

	3
	Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=500-800, ф400/ф500.
	шт.
	4

	4
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=1000, ф400/ф500.
	шт.
	84

	5
	Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=480, ф400/ф500. Врезка ф200/ф300
	шт.
	4

	6
	Взрывная врезка с зонтом, сталь 430, толщина 1, ф200/ф300 (304/1мм.).
	шт.
	4

	7
	Отвод 45°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф400/ф500.
	шт.
	4

	8
	Тройник 45°, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=888, ф400/ф500.
	шт.
	4

	9
	Ревизия, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=680, ф400/ф500.
	шт.
	4

	10
	Разгрузочная  площадка, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, пл. 700х700 (Ст3/3 RAL 7004), ф400/ф500.
	шт.
	16

	11
	Заглушка с к.о., сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, ф400/ф500.
	шт.
	4

	12
	Труба, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=600, ф400/ф500.
	шт.
	4

	13
	Окончание коническое, сталь 304/430, толщина 0.8/0.8, L=200, ф400/ф500.
	шт.
	4

	14
	Консоль 40, сталь  Ст3/3мм., 800х520х565 RAL 7004
	шт.
	16

	15
	Стеновое, сталь  430/1.5мм., F=110, A=700, ф500
	шт.
	4

	16
	Фартук, сталь  430/0.5мм., ф500
	шт.
	8

	17
	Хомут, сталь  430/0.5мм., ф500
	шт.
	148

	18
	Центровочные кольца
	шт.
	1

	19
	Комплект М8х35
	шт.
	106

	20
	Комплект М10х60
	шт.
	115

	21
	Герметик печной высокотемпературный
	шт.
	23

	22
	Доставка
	шт.
	1



                                                      Исходные данные к продукции

	№ П/п
	Исходные данные
	Значение
	Примечания

	1
	Характеристика теплогенератора:
- тип теплогенератора
- номинальная мощность
- диаметр патрубка теплогенератора                   для отведения отработавших газов
	- котел Lavart 1250 R– 4 шт.
- 1250 кВт (100%)
- Ду400
	

	2
	Характеристики топлива
	Основное топливо
Газ природный
Резервное топливо
Дизель
	

	3
	Характеристика рабочей среды
-химический состав и концентрация, %
-плотность
-взрыво- и пожароопасность
-класс опасности
-содержание СО (О2 5%)
-потери тепла с отработавшими газами
-объемный поток отработавших газов
	
отработавшие газы водогрейного котла




	

	4
	Рабочая температура отработавших                  газов, ºС
	195
	

	5
	Район эксплуатации
климатические условия эксплуатации
	Ленинградская обл., Выборгский район, пос. Семиозерье.
В соответствии  СП20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»:
- ветровой район – II, нормативное значение ветрового давления 0,30 кПа;
	

	6
	Внутренний диаметр, мм
	400
	

	7
	Длина (высота), м
	22,5
	

	8
	Длина участков газохода, м
	3,6
	

	9
	Глубина залегания
Наличие нагрузок от транспорта
Тип грунта
	-
	Надземная установка

	10
	Наличие стенового крепления
	Да.
	

	11
	Наличие люков, патрубков, врезок, отводов, тройников, крестовин (эскиз, размеры)
	Патрубок для слива конденсата в нижней части, люк для ревизии
	

	12
	Наличие взрывного клапана
	Да.
	

	13
	Тип покрытия наружной/внутренней поверхности
	Сталь 304 не менее 0,8мм/Сталь 430 не менее 0,8 мм
	

	14
	Необходимость теплоизоляции
	Да (50мм)
	температура на наружной поверхности не более 65 °С

	15
	Тип соединения модулей дымовой трубы
	«гофра» - «раструб»
(глубина посадки стыков - 45 мм)
	

	16
	Порядок сбора («по дыму», «по конденсату»)
	«по дыму» - горизонтальный участок дымовой трубы
«по конденсату» - вертикальный участок дымовой трубы
	

	17
	Система сварки
	Плазменная сварка «встык» с поддержкой аргоном
	

	18
	Количество центровочных колец в элементах дымоходов
	Ст3 толщиной 1,5мм (2шт).
	

	19
	Утеплитель
	жесткие негорючие теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы, плотность 110 КГ/М3 марки «Евротизол»
	


Дымовая труба монтируется в единую конструкцию из модульных дымоотводов, соединяемых между собой "в раструб". Раструбное соединение обеспечивает герметичность, низкое аэродинамическое сопротивление и гладкую внутреннюю поверхность системы дымовых каналов, что гарантирует отсутствие сажи на стенках. Места соединения звеньев дымового канала стягиваются хомутами. Каждая дымовая труба выполнена из отдельных модулей общей длиной 1,0 м.
Внутренняя часть дымоотвода изготавливается из аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304 и выдерживает рабочую температуру от 200 ˚С до 500 ˚С. Наружный контур выполняется из нержавеющей стали марки  AISI 430.
Утеплитель модульной системы дымоходов толщиной 50 мм.
Внизу дымовые трубы имеют конденсатосборники с трубкой для отвода конденсата.
Исходные данные использовать на основании проектной документации «Раздел 5. «Дымовые трубы»» шифр: ВБ.7ОЗ-16/20Т-2020-ОД.

Место поставки:  доставка до объекта существующей котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1.
Условия оплаты: предоплата 50% после подписания договора, 50% после доставки на объект в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Срок изготовления: до 20 (двадцати) рабочих дней.
Срок доставки: до 4 (четырех) календарных дней.
Осуществление доставки изделий:  доставку осуществляет «Поставщик».



Покупатель:                                                                           Продавец:

Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________________А.В. Кривонос
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РАЗДЕЛ 6. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Следующие условия проведения запроса котировок являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-5 документации по проведению запроса котировок:

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1.
	Вид и предмет закупки
	Запрос котировок (в электронном виде)
Закупка, участниками которой являются    только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Предмет запроса котировок: Поставка дымовой трубы с комплектующими, с доставкой на территорию котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1, в соответствии с Техническим заданием.

	2.
	Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место поставки: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Котельная, д. 1.
Срок поставки:  срок изготовления товара до 20 рабочих дней, срок поставки до 4 календарных дней.


	3.
	Условия оплаты 

	Условия оплаты: безналичный расчет.
"Покупатель" производит предоплату в размере 50 % после подписания договора, оставшиеся 50 % после получения товара в течение 10 рабочих дней.
Стоимость продукции включает все расходы, связанные с оказанием услуг, поставкой, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

	4.
	Количество лотов
	1

	5.
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

Адрес организации: 188800, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Сухова, д. 2
Контактное лицо по процедуре  запроса котировок в электронном виде: Марина Алексадровна, адрес электронной почты: marinamakarova1971@mail.ru,  тел. 8(81378)33363

Контактное лицо по техническому заданию: Шемякин Роман Викторович, тел: +79819995260, 

Адрес официального сайта: http://www.zakupki.gov.ru и сайта Заказчика: www.wpts.vbg.ru., электронная площадка РТС-тендер https://rts-tender.ru,

	6.
	Информационное обеспечение проведения процедуры запроса котировок
	Настоящая документация размещена в ЕИС  www.zakupki.gov.ru , на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»  www.wpts.vbg.ru,
 электронная площадка РТС-тендер, https://rts-tender.ru,
Срок предоставления разъяснений извещений до 26.01.2021 г.
Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  


	7.
	Дата опубликования извещения о проведении запроса котировок в электронной форме
	«22» января 2021 года

	8.
	Начальная (максимальная) цена договора (включает НДС)
	Начальная (максимальная) цена договора: 

1 800 000,00 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%.
В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС. 
Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя все издержки Поставщика, связанные с поставкой товара.

	9.
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора
	Для обоснования начальной (максимальной) цены договора был проведен мониторинг цен на аналогичную продукцию. Оценив цены на аналогичную продукцию с учетом финансового положения на предприятие в качестве начальной (максимальной) цены договора была выбрана средняя, из предложенных на рынке:

	10.
	Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора 
	Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанная с исполнением договора, все налоги и сборы. 

	11.
	Источник финансирования 
	Собственные средства Покупателя.

	12.
	Официальный язык запроса котировок
	Русский

	13.
	Валюта запроса котировок
	Российский рубль

	14.
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в запросе котировок 
	Не требуется 
 

	15.
	Требования, предъявляемые к претендентам на участие в запросе котировок
	Определены в Разделе 3 «Требования к участникам»  настоящей документации и в «Техническом задании» Раздел 8 Документации

	16.
	Требования к продукции

	Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся в разделе «Техническое задание», приложение к договору.

	[bookmark: _Toc305665988]17.
	Состав заявки на участие в запросе котировок и порядок размещения документов в составе заявки
	В состав заявки на участие в запросе котировок, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, должны входить следующие документы: 

1. Заявка претендента на участие в запросе котировок;
1. Анкета претендента на участие в запросе котировок; 
1. Технико-коммерческое предложение;
1. Документы, указанные в  разделе 3 «Требования  к участникам закупки».
В случае если в разделе 7 настоящей документации «Образцы основных форм документов, указанных в заявке», содержатся соответствующие формы, такие формы обязательны к использованию претендентом на участие в запросе котировок.
Подача заявок в форме электронных документов не предусмотрена.

	18.
	Привлечение субподрядчиков, соисполнителей. 
	Не допускается 

	19.
	Сведения о предоставлении преференций
	Не предоставляются

	20.
	Дата, время, место подачи заявок и прочие условия
	Начало подачи заявок: «22» января  2021  г. 
	электронная площадка РТС-тендер, https://rts-tender.ru, 





	21.
	Дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок 
	Срок подачи заявок до «29» января  2021 года 23.00 час.
Дата   рассмотрения заявок: «01» февраля  2021  года 

	22.
	Подведение итогов 
	Дата подведение итогов: «01» февраля  2021  года 

	22.
	Дата подписания договора участником, обязанным заключить договор
	Определена в Разделе 4 настоящей документации

	23.
	Обеспечение исполнения договора 
	Не требуется


	24.
	Возможность изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора
	Возможно изменения отдельных условий договора установлена Разделом 4  настоящей документации


	25.
	Возможность установления приоритета товаров российского происхождения в соответствии с нормами ПП РФ № 925
	[bookmark: _GoBack]Установлен приоритет товаров российского происхождения в соответствии с нормами ПП РФ № 925


РАЗДЕЛ 7.                                                                                                                             ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК


[bookmark: форма1]Форма 1
Фирменный бланк претендента на участие в запросе котировок
«___» __________ 20___ года  №______



[bookmark: _Заявка_о_подаче][bookmark: _Письмо_о_подаче][bookmark: _Toc305665989][bookmark: _Toc269472558][bookmark: _Toc263441572][bookmark: _Toc255987071]ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК (ФОРМА 1)
Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку __________________________________(наименование оборудования) на сайте Заказчика www.wpts.vbg.ru, документацию по проведению запроса котировок и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок, _______________________
_____________________________________________________________________________, 
(полное наименование претендента на участие в запросе котировок с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу ___________________________________________________,
(юридический адрес претендента на участие в запросе котировок)
предлагает заключить договор на: поставку ________________________________________
                                                                                      наименование оборудования
в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Срок поставки  товара: _______________.
[bookmark: _Hlt440565644]Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 дней.
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) банкротом, деятельность ___________________________(наименование претендента на участие в запросе котировок) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
В случае признания нас победителем запроса котировок мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса котировок и условиями нашей заявки в течение 10 календарных дней со дня размещения на ЭТП и официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок/выбора  победителя запроса котировок по результатам переторжки.
В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса котировок и условиями нашей заявки.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса котировок, информация по сути наших предложений в данном запросе котировок представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

	№
п/п
	Наименование документа 
[указываются документы, перечисленные в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок»]
	№ 
страницы
	Число
страниц

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



___________________________________			                      ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		                                                      (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе котировок.
2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента на участие в запросе котировок. Претендент на участие в запросе котировок присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
3. [bookmark: _Toc98251753]Претендент на участие в запросе котировок должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
4. Претендент на участие в запросе котировок должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
5. Претендент на участие в запросе котировок должен указать срок действия заявки согласно требованиям пункта 4.5.1.
6. Претендент на участие в запросе котировок должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения претендента на участие в запросе котировок, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».
7. Заявка о подаче предложения должна быть подписана и скреплена печатью.


[bookmark: _Toc98251754][bookmark: _Toc69728988][bookmark: _Toc57314674][bookmark: _Ref55336345][bookmark: _Ref55335821]Форма 2
Приложение к заявке о подаче предложения 
от «___» __________ 20___ г. № _______

Открытый запрос котировок на право заключения договора на поставку ____________(указать наименование товара)

[bookmark: _Анкета_Претендента_на][bookmark: _Анкета_Участника_процедуры][bookmark: _Toc255987077][bookmark: _Toc305665990]АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК (Форма 2)

Претендент на участие в открытом запросе котировок: ______________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения о претенденте на участие в запросе котировок

	1. 
	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. претендента на участие в запросе котировок – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	1. 
	Организационно-правовая форма
	

	1. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	1. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для претендента на участие в запросе котировок – физического лица
	

	1. 
	Виды деятельности
	

	1. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	1. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	1. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	1. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	1. 
	Фактическое местоположение
	

	1. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	1. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	1. 
	Адрес электронной почты 
	

	1. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	1. 
	Размер уставного капитала
	

	1. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	1. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе котировок в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	1. 
	Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе котировок, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	1. 
	Орган управления претендента на участие в запросе котировок – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса котировок и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	1. 
	Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в запросе котировок с указанием должности, контактного телефона, электронной почты 
	


[bookmark: _Toc98251773]
___________________________________			                      ___________________________
            (Подпись уполномоченного представителя)		                                             (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
0. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе котировок.
0. Претендент на участие в запросе котировок приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки. 
0. Претендент на участие в запросе котировок указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
0. В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе котировок для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.
0. Заполненная претендентом на участие в запросе котировок анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
 






                

image2.png
T B5.703-16.20T-2020-0/1,pdf - Adobe Reader
®aiin_Pegarmwposare Mpocwotp /o

o Cnpaska





image3.png
| B6.703-16.20T-2020-O/L pdf - Adobe Reader [ =S
Oaiin_Pegaxuposanne Mpocworp Joxyment Wncrpymentsi Okwo  Crpaska *
= &) N 1 /2 667% - Haii -
‘®pazwenm naaka
Ha omw. 20000 (M 150)
G gpdoem
et

86.703-16/20 T-2020- 00

s 0 - i o o o
. s, .. Lo, s v

Konersmas

e

Cnatin

n

|2
o 20000
-0 2800 coprumencata)

Tucant

000 “ACKOBMHXCTPOR

Gopnan 43

B Ol " D Ol




image1.jpeg
AxrmoHepHOE 00ImECTBO

“BBIBOPI'TEITAOBDHEPI'O”

Tenedon: 8(81378) 214-83, 207-07 188800, NleHnHrpapckan obnactb
Qakc: 8(81378) 214-83, 241-11 r. Boi6opr, yn. Cyxosa 2
info@vyborgteploenergo.ru

www.wpts.vbg.ru




