УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «09» июня 2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА

№ 16*

Выполнение работ по устройству железобетонного фундамента под аккумуляторный бак горячей воды с установкой ёмкости 30 м.куб. на территории котельной в пос. Бородинское, Каменногорское городское поселение, Выборгский муниципальный район, Ленинградской области.

г. Выборг

2025 г.

*Данный тендер проводится без использования функционала ЭТП.

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. СОКРАЩЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗЦЫ ЗАЯВОК

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ)

РАЗДЕЛ 1. СОКРАЩЕНИЯ

| ЕИС | – | Единая информационная система в сфере закупок. |
| --- | --- | --- |
| Закон 209-ФЗ | – | Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». |
| Закон 223-ФЗ | – | Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| Законодательство | – | действующее законодательство Российской Федерации. |
| ЗК, Комиссия | – | Закупочная комиссия. |
| Извещение | – | извещение об осуществлении закупки. |
| НДС | – | налог на добавленную стоимость. |
| НМЦД | – | начальная (максимальная) цена договора (цена лота). |
| НМЦед | – | начальная (максимальная) цена единицы продукции. |
| Положение о закупке | – | Положение о закупке АО «Выборгтеплоэнерго» |
| ПП 1352 | – | Постановление Правительства от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема». |
| ПП 925 | – | постановление Правительства от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». |
| Субъект МСП | – | субъект малого и среднего предпринимательства. |
| Сумма НМЦед | – | сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции. |

- РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей документации используются термины и определения, предусмотренные настоящим разделом.

В отдельных специальных разделах документации могут быть введены термины и их определения, употребляемые в специальных разделах в соответствующем контексте, не предусмотренные настоящим разделом. Такие термины и их определения следует рассматривать как действительные, являющиеся неотъемлемой частью документации о закупке.

В отдельных специальных разделах документации о закупке могут быть уточнены и конкретизированы отдельно применяемые термины, определения и сокращения, применяемые в соответствующих специальных разделах с учетом контекста. В этом случае толкование терминов и их определений следует осуществлять в совокупности, а в случаях наличия противоречий между толкованием терминов и их определений, изложенных в настоящем разделе, и терминов и их определений, изложенных в специальных разделах, приоритет следует отдавать терминам и их определениям, указанным в специальных разделах документации о закупке.

В случае наличия противоречий между определением термина, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и определением такого термина, предусмотренным настоящей документацией о закупке, приоритет следует отдавать определению такого термина, предусмотренному законодательством Российской Федерации.

Буквенный регистр, применяемый при употреблении терминов, не влияет на определение употребляемого термина, если документацией о закупке не предусмотрены разные определения терминов, отличающихся друг от друга только и исключительно применяемым буквенным регистром.

Термины и их определения, не упомянутые как в данном разделе, так и в специальных разделах настоящей документации о закупке, следует толковать в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) в соответствии с толковым словарем русского языка.

День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящей документации о закупке срок прямо устанавливается в рабочих днях; при этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством выходным и/или нерабочим праздничным днем.

Делимый лот – лот, который может быть распределен среди нескольких победителей.

Демпинговая цена – ценовое предложение участника закупки, которое ниже более чем на 25% (двадцать пять процентов) от НМЦД или от НМЦед или, при наличии, от предельного (максимального) значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.

Договор – в соответствии со ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается двух- или многосторонняя сделка (вне зависимости от того, оформляется ли документ под названием «договор», «контракт», «соглашение»).

Документация о закупке (документация) – комплект документов, предназначенный для участников закупки и содержащий сведения, определенные Положением о закупке и законодательством.

Единая информационная система в сфере закупок – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предназначенный для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации – www.zakupki.gov.ru.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ.

Заказчик – организация, указанная в п. 2 Информационной карты. Заказчиком может выступать юридическое лицо, входящее в группу компаний, для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупочная деятельность и за счет средств которого осуществляется закупка.

Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) – последовательность действий, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке и в соответствии с правилами, установленными документацией о закупке с целью удовлетворения потребности Заказчика в продукции.

Закупка в электронной форме – закупка, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Положением о закупке, правилами (регламентами), действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

Заявка (заявка на участие в закупке) – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, в форме электронного документа.

Извещение об осуществлении закупки – документ, содержащий основные условия закупки и иную информацию, предусмотренную Положением о закупке, имеющий статус оферты на заключение договора с победителем.

Коллективный участник – участник, представленный объединением юридических лиц и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отношения между которыми оформлены на основании соглашения (договора) с учетом условий документации о закупке.

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, назначаемый Заказчиком/Заказчиком для выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения закупки для удовлетворения нужд Заказчика.

Конкурентный способ закупки (конкурентная закупка, конкурентная процедура закупки) – способ закупки, в ходе которого выбор лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников закупки, отвечающий требованиям, установленным Законом 223-ФЗ.

Критерий оценки – выраженный в численной и/или словесной форме показатель соответствия, применяемый для сравнения и ранжирования заявок участников, в целях определения наилучшего предложения.

Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.

Максимальное значение цены договора – максимально возможная сумма всех платежей по договору – лимит оплаты по договору.

Начальная (максимальная) цена договора (лота) – предельно допустимая цена договора (лота) от которой начинается снижение в рамках состязательности между участниками конкурентной закупки в ходе ее проведения.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции – предельно допустимая цена единицы товара, работы, услуги.

Обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые в данных условиях обстоятельства, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые затрудняют осуществление производственно-хозяйственной деятельности Заказчика.

Официальное размещение – публикация информации о закупке в ЕИС.

Переторжка – специальный этап конкурентной закупки, направленный на добровольное повышение участниками закупки предпочтительности ранее поданных ими заявок путем снижения первоначального ценового предложения или предложений о сокращении сроков исполнения договора, или снижения размера аванса (в зависимости от того что является предметом переторжки), при условии сохранения всех остальных предложений, изложенных в заявке, без изменений.

Победитель закупки (победитель закупки) – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – любое юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), предлагающее или поставляющее продукцию.

Продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.

Ранжирование – представляет собой процедуру упорядочения в определенной последовательности. Ранги присваиваются в порядке предпочтения на основании совокупности критериев от 1-го до последнего номера в зависимости от количества оцениваемых и сопоставляемых заявок участников закупки.

Реестры недобросовестных поставщиков – реестры, предусмотренные ст. 5 Закона 223-ФЗ и ст. 104 Закона 44-ФЗ.

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Закона 209-ФЗ.

Сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции – значение, получаемое в результате сложения (суммирования) всех начальных (максимальных) цен единиц продукции и от которого начинается снижение в рамках состязательности между участниками закупки в ходе проведения конкурентной закупки, проводимой по правилам подраздела 15 Положения о закупке.

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если по условиям закупки происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Требование – условие, установленное как обязательное (в том числе дополнительное обязательное).

Уполномоченное лицо – руководитель организации, действующий на основании устава, или уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности на осуществление действий от имени организации, полномочия которых подтверждены соответствующими документами.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги.

Участник – участник закупки и/или участник закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Ценовое предложение – предложение участника закупки в отношении цены договора (лота) или цены единицы продукции или суммы единиц продукции или в отношении значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.

Этап – ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определённого срока, завершением заранее отведённого числа попыток, подачей какого-либо документа и т.д.) процедура способа закупки, по результатам которой принимается какое-либо решение в отношении всех её участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.).

- РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 3.1. Общие сведения о процедуре закупки

- 3.1.1 Заказчик, указанный в официально размещенном извещении приглашает к участию в процедуре закупки.

- 3.1.2 Неотъемлемыми частями документации о закупке являются извещение и проект договора. При наличии противоречий между положениями извещения и настоящей Документации о закупке применяются положения извещения.

- 3.1.3 Сокращения, применяемые при описании процедур закупки, приведены в разд. 1.

- 3.1.4 Основные термины и определения, используемые при проведении закупки, приведены в разделе 2. Иные термины и определения, упомянутые в тексте настоящей документации о закупке, используются в значениях, установленных Положением о закупке.

- 3.1.5 Порядок проведения закупки и участия в ней, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разд. 4.

- 3.1.6 Требования к участникам закупки, а также к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям, приведены в разд. 5.

- 3.1.7 Конкретные условия данной закупки приведены в разд. 6.

- 3.1.8 Формы документов, которые необходимо подготовить и включить в состав заявки, приведены в разд. 7.

- 3.1.9 Проект договора, который планируется заключить по результатам данной закупки, включая форму, сроки и порядок оплаты, приведен в разделе 8 настоящей Документации.

- 3.1.10 Установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика, изложены в разделе 9 настоящей Документации.

- 3.1.11 Все ссылки, используемые в настоящей документации о закупке, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей документации о закупке, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты Информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в проекте договора и в технической части документации о закупке, относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам проекта договора и технической части документации о закупке.

- 3.1.12 Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а победитель закупки, дополнительно, – с заключением и исполнением договора. Участник не вправе требовать от Заказчика, Заказчика компенсации понесенных расходов независимо от хода и итогов закупки, а также возврата материалов и документов, входящих в состав заявки.

- 3.2  Правовой статус процедуры и документов

- 3.2.1 Проведение данной процедуры регулируется нормами, предусмотренными Законом 223-ФЗ и Положением о закупке (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения).

- 3.2.2 Заключенный по результатам закупки договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

- 3.2.3 Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря ЗК и иных работников Заказчика и Заказчика относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупки носят исключительно информационный характер. Единственным доказательством для участника закупки его права на заключение договора является официально размещенный протокол, содержащий соответствующее решение.

- РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

  - Общий порядок проведения закупки

    - Закупка проводится в следующем порядке:

      - Официальное размещение извещения и документации о закупке (подраздел 4.2);

      - Разъяснение документации о закупке. Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке (при необходимости) (подразделы 4.3-4.4);

      - Продление срока подачи заявок (при необходимости) (пункт 4.4.2);

      - Подготовка заявок участниками закупки (подразделы 4.5 – 4.8);

      - Подача заявок участниками закупки, в том числе их изменение или отзыв, прием заявок (при необходимости) (подразделы 4.9 – 4.10);

      - Рассмотрение заявок (этап закупки). Допуск к участию в закупке (подраздел 4.11);

      - Оценка и сопоставление заявок (этап закупки). Выбор победителя закупки и подведение итогов закупки (подраздел 4.12);

      - Переторжка (при принятии ЗК решения о проведении переторжки) (подраздел 4.13);

      - Заключение договора (подразделы 4.16), в том числе с соблюдением требований к обеспечению исполнения договора (при наличии таких требований) (подраздел 4.17).

- 4.2 Официальное размещение извещения и документации о закупке

- 4.2.1 Извещение и документация о закупке официально размещены и доступны для ознакомления без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения. Официальным источником информации о закупке является источник, указанный в Информационной карте.

- 4.2.2 Предоставление документации о закупке в печатной форме (на бумажном носителе) не осуществляется.

- 4.2.3 В случае, если для участия в закупке иностранному поставщику (исполнителю, подрядчику) потребуется документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такой поставщик (исполнитель, подрядчик) осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении. При этом официальным считается русский язык.

- 4.3 Разъяснение документации о закупке

- 4.3.1 Поставщик (исполнитель, подрядчик), заинтересованный в предмете закупки, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и (или) документации о закупке, начиная с момента официального размещения извещения и документации о закупке, в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

- 4.3.2 Запрос разъяснений направляется в виде официального письма, подписанного участником закупки, в адрес заказчика на бумажном носителе или посредством электронной почты по адресу электронной почты Info@vyborgteploenergo.ru в виде скан-образа такого письма. Настоящей документацией не устанавливаются требования к содержанию и форме такого письма.

- 4.3.3 Заказчик вправе не предоставлять разъяснения по запросам, поступившим с нарушением сроков, установленных в п. 4.3.1. В разъяснении указывается предмет запроса без указания лица, направившего такой запрос, а также дата поступления запроса.

- 4.3.4 Заказчик вправе без получения запросов от участников закупки по собственной инициативе выпустить и официально разместить разъяснения документации о закупке.

- 4.3.5 Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке установлены в соответствии с Информационной картой.

- 4.3.6 Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. При этом участники закупки обязаны учитывать разъяснения Заказчика при подготовке своих заявок.

- 4.3.7 В случае получения участником закупки любой иной информации в отношении условий проводимой закупки в порядке, не предусмотренном настоящим подразделом, такая информация не считается официальной, и участник закупки не вправе на нее ссылаться.

- 4.4  Внесение изменений в извещение, документацию о закупке

- 4.4.1 Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о закупке в любой момент до окончания срока подачи заявок. Изменение предмета закупки не допускается.

- 4.4.2 В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие закупке. В течение 3 (трех) дней с момента принятия ЗК решения о внесении изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок такие изменения официально размещаются Заказчиком в тех же источниках, что и извещение и документация о закупке. При этом официальному размещению подлежит корректировка карточки извещения и/или обновленная версия документации о закупке, а также перечень внесенных изменений в них.

- 4.5 Общие требования к заявке

- 4.5.1 Участник закупки должен подготовить заявку в соответствии с образцами форм, установленными в разделе 7 настоящей Документации, предоставив полный комплект документов согласно перечню, определенному в приложении № 1 к Информационной карте.

- 4.5.2 Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку. При получении двух и более заявок от одного участника закупки в рамках одного лота все поданные им заявки подлежат отклонению.

- 4.5.3 Все документы, входящие в состав заявки представляются на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, составленных на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением нотариально заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, предоставляемые участниками-нерезидентами РФ должны содержать апостиль или легализованы в установленном порядке. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается Заказчиком как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.

- 4.5.4 Участник закупки присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- 4.5.5 Заявка должна быть действительна в течение срока проведения закупки до истечения срока, отведенного на заключение договора, но в любом случае не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок.

- 4.5.6 Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, установленной в Разделе 6 (Информационная карта).

- 4.5.7 Помимо общих требований к формированию заявки, участнику закупки необходимо руководствоваться конкретными требованиями, изложенными в приложении № 1 к Информационной карте, а также в инструкциях по заполнению форм. Нарушение участником закупки требований к составу, содержанию заявки, установленных документацией о закупке, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

- 4.6 Требования к описанию продукции

- 4.6.1 Описание продукции должно быть подготовлено участником закупки в соответствии с требованиями , указанными в Техническом задании.

- 4.6.2 При описании продукции участник закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям документации о закупке в отношении всех показателей, которые установлены Техническим заданием.

- 4.6.3 При описании продукции участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в ином порядке.

- 4.6.4 В случае если указаны товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара или наименования производителей, сопровождаемые словами «или эквивалент», участник закупки при описании продукции обязан подтвердить соответствие предлагаемой продукции показателям эквивалентности, установленным в документации о закупке.

- 4.6.5  При описании продукции участник закупки вправе использовать только общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством Российской Федерации, документами национальной системы стандартизации, техническими регламентами Таможенного союза и требованиями настоящей документации о закупке.

- 4.6.6 Нарушение участником закупки требований к описанию продукции, установленных документацией, является основанием для отклонения заявки участника закупки.

- 4.7 Сведения о начальной (максимальной) цене

- 4.7.1 Сведения о НМЦ в извещении указываются одним из двух способов:

- (1)начальная (максимальная) цена договора;

- (2)в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции – максимальное значение цены договора;

- 4.7.2 Сведения о НМЦ в Информационной карте указываются одним из двух способов:

- (1)начальная (максимальная) цена договора;

- (2)в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции, один из следующих вариантов:

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора;

НМЦед или сумма НМЦед и максимальное значение цены договора.

- 4.7.3 Способ указания сведений о НМЦ в соответствии с пунктом 4.7.2 напрямую влияет на порядок оценки и сопоставления заявок, указанный в подразделе 4.12, и находится в прямой зависимости с таким порядком.

- 4.7.4 Сведения о НМЦ указываются с учетом всех расходов, налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ, являются конечными и не могут быть превышены при заключении договора по итогам закупки. В случае проведения закупки по нескольким лотам в извещении и документации о закупке сведения о НМЦ указывается для каждого лота отдельно.

- 4.7.5 Ценовое предложение участника закупки в составе заявки о цене договора (лота), цене единицы продукции, превышающее НМЦД, НМЦед, является основанием для отклонения такой заявки.

- 4.8 Обеспечение заявки

- 4.8.1 Участник закупки должен в срок не позднее времени и даты срока окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере, указанные в Информационной карте, если такое требование установлено документацией о закупке.

- 4.8.2 Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех участников закупки.

- 4.8.3 Предоставление обеспечения заявки осуществляется по форме, предусмотренной      Информационной картой. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на счет, указанный в п. 4.8.9 настоящей документации, или путем предоставления банковской гарантии.

- 4.8.4 Возврат участнику закупки денежных средств, перечисленных им в качестве обеспечения заявки на участие в закупках, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

- (1)принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

- (2)получения опоздавшей заявки в случае, если она поступила после принятия решения об отказе от проведения закупки – участнику закупки, заявка которого была получена после принятия решения об отказе от проведения закупки;

- (3)поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

- (4)подписания протокола подведения итогов конкурентной закупочной процедуры:

- а)участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

- б)участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

- в)участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

- (5)заключения договора победителю закупки;

- (6)заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

- (7)принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику закупки, заявка которого была признана ЗК не соответствующей требованиям документации о закупке;

- (8)заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, – такому участнику;

- (9)заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником – такому участнику;

- (10)принятия решения о незаключении договора (но не более 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола подведения итогов закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;

- (11)признания закупки несостоявшейся – участнику, которому обеспечение не было возвращено по иным основаниям.

- 4.8.5 Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

- (1)уклонение участника закупки от заключения договора;

- (2)отказ участника закупки от заключения договора;

- (3)не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

- 4.8.6 В случае поступления жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Заказчика, ЗК, срок, начиная с которого участник получает возможность возврата ему обеспечения, переносится на количество дней рассмотрения жалобы до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.8.7 Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки:  ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербурге, р.с.40702810062110000252, БИК 044030704

ИНН 4704062064/КПП 470401001, кор.счет 30101810200000000704

- 4.9 Подача заявок

- 4.9.1 Подача заявки означает, что участник закупки изучил Положение о закупке, настоящую Документацию о закупке (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и в документации о закупке.

- 4.9.2 Участник закупки вправе подать заявку в любое время начиная с даты официального размещения извещения и до установленных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок. После окончания срока подачи заявок заявки не принимаются.

- 4.9.3 В целях получения приоритета, предусмотренного ПП 925, участник обязан указать (задекларировать) в заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров. Участник несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, и в случае наступления для Заказчика неблагоприятных последствий, вызванных предоставлением участником недостоверных сведений о стране происхождения поставляемого товара, участник, предоставивший недостоверные сведения, обязуется возместить все документально подтвержденные убытки Заказчика.

- 4.9.4 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

- 4.9.5 Заявка подается по адресу, указанному в Информационной карте.

- 4.10 Изменение или отзыв заявки

- 4.10.1 Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в любое время до установленных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок.

- 4.10.2 Изменение заявки осуществляется путем направления участником в адрес заказчика измененной заявки. На конверте или в емкости, в которую упакована совокупность конвертов, указывается надпись «Измененная заявка на участие в закупке» без указания наименования участника, подающего такую измененную заявку. Заявка, поданная первоначально, не рассматривается заказчиком и возвращается участнику закупки после проведения закупки.

- 4.10.3 Отзыв заявки осуществляется путем направления участником в адрес заказчика официального письма на бумажном носителе, оформленного на бланке организации и подписанного лицом, подписавшим заявку, с уведомлением о том, что поданная им заявка отзывается. В состав такого официального письма должна быть включена фраза «Просим считать заявку на участие в закупке № ______, поданную нами, отозванной», с обязательным указанием номера такой закупки в ЕИС.

- 4.11 Рассмотрение заявок

- 4.11.1 Рассмотрение заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и Информационной картой.

- 4.11.2 В рамках рассмотрения заявок ЗК принимает решение о признании заявок соответствующими либо не соответствующими требованиям, установленным документацией о закупке

- 4.11.3 Участники закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке, допускаются к оценке и сопоставлению заявок. Участники закупки, заявки которых признаны не соответствующими требованиям документации о закупке, в дальнейшей процедуре закупки не участвуют.

- 4.11.4 Рассмотрение заявок производится ЗК только на основании анализа представленных в составе заявок документов и сведений.

- 4.11.5 На этапе рассмотрения заявок ЗК вправе проверить актуальность и достоверность предоставленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.

- 4.11.6 В случае выявления в ходе рассмотрения заявок арифметических и грамматических ошибок в заявке (Технико-коммерческое предложение) Заказчик руководствуется следующими правилами:

- (1)при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная цифрами;

- (2)при наличии разночтений между предложением участника закупки в отношении общей цены продукции и значением, получаемым путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается предложение в отношении общей цены такой продукции, указанное в заявке;

- (3)при наличии разночтений между предложением участника в отношении общей итоговой цены, указанной в заявке, и значением, получаемым путем суммирования общих сумм по каждой строке (значение, получаемое путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц), к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается общая итоговая цена, указанная в заявке;

- (4)при наличии ошибок в расчете общей итоговой цены в части вычисления суммы НДС, а также суммирования цен без НДС и суммы НДС, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается общая итоговая цена, включающая в себя все налоги в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в части вычисления суммы НДС и общей итоговой цены без НДС – значения, являющиеся верными в соответствии с налоговым законодательством РФ;

Правила применяются только в случае наличия арифметических ошибок. При этом под арифметическими ошибками в рамках указанных подпунктов подразумеваются расчетные ошибки, приводящие к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону не более чем на 1 % (одного процента). Наличие ошибок, приводящих к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону более чем на 1 % (один процент), приравниваются к факту указания в составе заявки недостоверных сведений.

- 4.11.7 Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок.

- 4.11.8 ЗК отклоняет заявку участника закупки по следующим основаниям:

- (1)непредставление в составе заявки документов и сведений, требования о представлении которых предусмотрены извещением и (или) документацией о закупке;

- (2)несоответствие участника закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;

- (3)несоответствие предложения участника в отношении предмета закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;

- (4)несоблюдение требований, установленных извещением и (или) документацией о закупке, к описанию предлагаемых в составе заявки товаров, работ, услуг;

- (5)несоответствие ценового предложения требованиям извещения и (или) документации о закупке, в том числе наличие ценового предложения, превышающего размер начальной (максимальной) цены договора или, при проведении рамочной закупки в соответствии с разделом 15 Положения о закупке, ценового предложения, превышающего значения, установленные с учетом упомянутого раздела;

- (6)несоблюдение требований, предусмотренных в извещении и (или) документации о закупке в соответствии с разделом 16 Положения о закупке, при применении соответствующих элементов;

- (7)наличие в составе заявки недостоверных сведений.

Отклонение заявки участника закупки по иным основаниям не допускается.

- 4.11.9  По итогам рассмотрения заявок ЗК составляется протокол рассмотрения заявок, который размещается в ЕИС.

- 4.12  Оценка и сопоставление заявок

- 4.12.1 Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов закупки проводится в месте и в сроки, установленные извещением и Информационной картой.

- 4.12.2 Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с критериями оценки (включая подкритерии оценки, а также содержание и коэффициент значимости (весомости) каждого критерия / подкритерия оценки) и в порядке, установленными приложением № 2 к Информационной карте. Применение иного порядка и/или критериев оценки, кроме предусмотренных в настоящей Документации о закупке, не допускается.

- 4.12.3 Оценка и сопоставление заявок на участие закупке (далее в подразделе – оценка заявок), допущенных к участию закупке по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика.

- 4.12.4 Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок.

- 4.12.5 Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены на этапе (в процессе) рассмотрения заявок.

- 4.12.6  Если в ходе рассмотрения заявок к участию в закупке была допущена заявка только одного участника закупки, оценка такой заявки не проводится.

- 4.12.7 Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в настоящей Документации о закупке.

- 4.12.8 Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к оценке и сопоставлению заявок, при условии, что такие лица не являются заинтересованными в результатах определения победителя закупки.

- 4.12.9 Заявке на участие в закупке, получившей наибольшее количество баллов по результатам оценки заявок (наибольший рейтинг заявки) в соответствии с порядком такой оценки, присваивается первый порядковый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый порядковый номер, является победителем закупки.

- 4.12.10 В случае если несколько заявок получили одинаковое количество баллов (одинаковый рейтинг заявок), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такое же количество баллов.

- 4.12.11 На этапе оценки заявок комиссия вправе принять решение об отстранении участников закупки, чьи заявки были допущены по результатам рассмотрения заявок, если в ходе осуществления оценки заявок были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения. Отстранение участников закупки может осуществляться только по основаниям, предусмотренным пунктом  настоящей Документации.

- 4.12.12 Сведения об отстранении участников закупки с указанием причин такого отстранения, указывается в протоколе оценки и сопоставления заявок. Оценка заявок отстраненных участников закупки не осуществляется.

- 4.13 Переторжка

- 4.13.1 Переторжка является отдельным этапом закупки, который может быть проведен только после этапа оценки и сопоставления заявок. Переторжка может проводиться только в случае наличия не менее 2 (двух) заявок, которые не были отклонены по результатам рассмотрения заявок.

- 4.13.2 Переторжка проводится в заочной форме.

- 4.13.3  При проведении заочной переторжки участники закупки получают возможность добровольного улучшения первоначально поданного ценового предложения и (или) предложения в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок. Порядок направления улучшенных (окончательных) предложений аналогичен порядку подачи заявок на участие в закупке, с учетом требования о наличии в составе таких улучшенных (окончательных) предложений только тех сведений, которые направлены на улучшение первоначальных предложений.

- 4.13.4 Решение о проведении переторжки, при принятии такого решения, указывается в протоколе оценки и сопоставления заявок с одновременным указанием следующих сведений:

- (1)форма проведения переторжки;

- (2)дата начала и дата окончания этапа переторжки;

- (3)дата, время проведения переторжки (подачи улучшенных (окончательных) предложений), срок, в течение которого участники закупки могут направлять свои улучшенные (окончательные) предложения;

- (4)указание на условия заявки, которые могут быть изменены (улучшены) в ходе проведения переторжки (ценовое предложение и (или) предложение в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок);

- (5)иные сведения о проведении переторжки, которые заказчик посчитает нужным включить (при необходимости).

- 4.13.5  Без наличия указанных в настоящем пункте сведений в указанном протоколе проведение переторжки не допускается.

- 4.13.6 Участие в переторжке является добровольным. Если участник закупки не участвовал в переторжке, его первоначальное предложение признается улучшенным (окончательным).

- 4.13.7  В случае проведения переторжки в порядок проведения закупки включаются два этапа:

- (1)этап проведения переторжки (этап переторжки), в ходе которого осуществляется подача участниками закупки улучшенных (окончательных) предложений в соответствии с условиями проведения переторжки. По результатам такого этапа комиссией не позднее даты окончания этапа переторжки, указанного в протоколе оценки заявок (или, в случае объединения этапа рассмотрения заявок и этапа оценки заявок в один, в протоколе рассмотрения и оценки заявок) оформляется протокол проведения переторжки, который должен включать в себя, в том числе, сведения о предложениях, поданных в ходе проведения переторжки;

- (2)этап оценки и сопоставления заявок, содержащих окончательные (улучшенные) предложения участников закупки (этап оценки и сопоставления заявок по итогам переторжки), в ходе которого осуществляется оценки и сопоставления заявок с учетом поданных в ходе переторжки окончательных (улучшенных) предложений. По результатам такого этапа комиссией оформляется протокол такой оценки и сопоставления заявок, который должен включать в себя, в том числе, сведения об участниках, которые не участвовали в переторжке; данный протокол является итоговым.

- 4.13.8 В протоколе оценки и сопоставления заявок с учетом улучшенных (окончательных) предложений может быть указано решение заказчика о проведении повторной переторжки. Количество проводимых переторжек не ограничивается.

- 4.13.9 Победителем закупки, проведенной с применением (проведением) переторжки, признается участник закупки, заявка которого заняла первое место по итогам ранжирования улучшенных (окончательных) предложений. В случае если несколько (улучшенных) окончательных предложений получили одинаковое количество баллов (или, при проведении запроса котировок или аукциона, в нескольких окончательных предложениях указано минимальное ценовое предложение), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке участника, чье улучшенное (окончательное) предложение было сделано ранее других улучшенных (окончательных) предложений.

- 4.14 Отмена закупки

- 4.14.1 Заказчик вправе принять решение об отмене закупки в любой момент до наступления времени и даты окончания срока подачи заявок.

- 4.14.2 Решение об отмене закупки включает в себя основание для принятия решения в соответствии с нормами Положения о закупке и оформляется в виде извещения об отмене закупки, подписываемого председателем ЗК или лицом, исполняющим его функции.

- 4.14.3 Извещение об отмене закупки официально размещается в день принятия такого решения, но не позднее наступления времени и даты окончания срока подачи, в источниках, в которых было официально размещено извещение.

- 4.14.4 Решение об отмене закупки может быть принято в любое время после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

- 4.14.5 Заказчик, принявший решение об отмене закупки с соблюдением требований, установленных настоящим подразделом, не несет ответственности за причиненные участникам убытки.

- 4.15 Антидемпинговые меры при проведении закупки

- 4.15.1 Информационной карты могут быть предусмотрены одна или несколько антидемпинговых мер при предложении участником закупки демпинговой цены, определенной абзацем 9 раздела 2:

- (1)если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении закупки и/или в документации о закупке (если обеспечение предусмотрено), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

- Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от заключения договора;

- (2)установление порядка оценки заявок участников закупки по ценовым критериям с применением коэффициента, значение которого ставится в зависимость от ценового предложения участника закупки согласно приложению № 2;

- (3)установление требований к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене (если на участие в закупке подана такая заявка), о наличии в составе такой заявки обоснования предложенной демпинговой цены, которое может включать в себя:

- а) гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товаров или использование товаров, применяемых при выполнении работ, оказании услуг, по предлагаемой цене;

- б) расчет предложенной демпинговой цены и ее обоснование, отличный от локального сметного расчета (при наличии) или аналогичного по своему содержанию документа, призванный уточнить, конкретизировать, детализировать сведения, содержащиеся в заявке участника;

- в) заключение о результатах экспертизы сметной стоимости.

- 4.15.2 Обоснование, расчеты и заключения представляются участником закупки, предложившим демпинговую цену, в составе заявки. В случае невыполнения таким участником этого требования или признания ЗК предложенной демпинговой цены необоснованной, заявка на участие в закупке такого участника отклоняется.

- 4.15.3   Если демпинговая цена была предложена только в ходе проведения переторжки (не в первоначальном предложении), антидемпинговые меры не применяются.

- 4.15.4 Антидемпинговые меры, не предусмотренные Информационной картой, не могут быть применены Организатором ни при каких обстоятельствах. Антидемпинговые меры применяются ко всем участникам, предложившим демпинговую цену.

- 4.15.5 В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с настоящей Документацией заключается договор, также распространяются установленные настоящим разделом требования в полном объеме, при применении антидемпинговых мер.

- 4.16 Заключение договора

- 4.16.1 	Договор заключается исключительно по форме, предусмотренной информационной картой.

- 4.16.2 	Условия договора, заключаемого по результатам проведения закупки, формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки (если иной порядок формирования таких условий не предусмотрен извещением и (или) документацией о закупке), с которым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки.

- 4.16.3 	При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении проведении закупки и (или) в документации о закупке.

- 4.16.4 	Договор заключается в порядке, предусмотренном пунктами 4.16.5 – 4.16.8.

- 4.16.5 	Заказчик направляет проект договора участнику закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования итогового протокола в ЕИС.

- 4.16.6 	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта договора участник закупки осуществляет одно из двух действий:

- 1)	подписывает указанный проект договора, а также осуществляет предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в Информационной карте.

- 2)	не подписывает такой проект договора и направляет заказчику протокол разногласий по проекту договора, в котором указываются имеющиеся у участника закупки замечания в отношении условий проекта договора, которые не соответствуют извещению, документации о конкурентной закупке и заявке участника закупки.

- 4.16.7  	В течение 3 (трех) дней со дня наступления одного из событий, предусмотренных подпунктом 4.16.6 настоящей Документацией, заказчик осуществляет одно из двух действий:

- 1)	при наступлении события, предусмотренного подпунктом 1 подпункта 4.16.6, подписывает подписанный участником закупки проект договора;

- 2)	при наступлении события, предусмотренного подпунктом 2 подпункта 4.16.6 , осуществляет одно из следующих действий:

- а)	направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий замечаний проект договора – в случае принятия и учета содержащихся в нем замечаний;

- б)	направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий отдельных замечаний проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть частично содержащиеся в протоколе разногласий отдельные замечания – в случае частичного принятия и учета отдельных замечаний и отказа учесть иные замечания;

- в)	направляет участнику закупки неизмененный проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть содержащиеся в протоколе разногласий замечания – в случае отказа учесть все замечания, содержащиеся в протоколе разногласий.

- 4.16.8 	 При осуществлении заказчиком одного из действий, предусмотренных подпунктом 2 подпункта 4.16.7 , участник закупки обязан подписать повторно направленный (измененный или неизмененный) заказчиком проект договора в течение 2 (двух) дней со дня его направления. Заказчик в этом случае подписывает проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания повторно направленного проекта договора участником закупки, но не позднее даты истечения срока заключения договора в соответствии с пунктом 4.16.9 настоящей Документацией.

- Действия, описанные в настоящем подразделе, осуществляются путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе, при этом подписанный участником закупки проект договора предоставляется заказчику в двух идентичных экземплярах.

- 4.16.9 	Договор по результатам конкурентной закупки может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случаях необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии.

- 4.16.10 	В случае не направления подписанного договора заказчику в установленные настоящей Документацией сроки, или не предоставления обеспечения исполнения договора в предусмотренные настоящим подразделом сроки, победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией считается уклонившимся от подписания договора.

- 4.16.11 В заключении договора с победителем или иным участником закупки, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, может быть отказано по основаниям, предусмотренным настоящей Документацией, если в ходе заключения договора были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения; а также при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной закупки.

- 4.16.12 	При принятии решения в соответствии с пунктом 4.16.11 об отказе от заключения договора, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором осуществляется указание на отказ от заключения договора с победителем или иным участником, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией и указание причины, на основании которой было принято решение о таком отказе;

- 4.16.13 	В случае отсутствия оснований для отказа в подписании договора заказчик подписывает договор с учетом требований пункта 4.16.9  настоящей Документацией.

- 4.16.14 	Если победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

- 4.16.15	Если победитель признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место, в том числе, при отказе заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных пунктом 4.16.11 настоящей Документацией. Заключение договора для участника закупки, который занял второе место, в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником, является обязательным.

- 4.16.16 	В случае уклонения участника закупки, который занял второе место от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

- 4.16.17	При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий в соответствии с пунктом 4.16.6 настоящей Документацией), направленные на уточнение несущественных условий договора. Заказчик и участник закупки вправе согласовать единичные расценки (цены единиц товаров, работ, услуг) способом, отличным от указанного в заявке, при условии не установления требований к формированию ценового предложения в соответствии с пунктом 10 Информационной карты.

- 4.16.18 При заключении договора не в электронной форме порядок его заключения аналогичен, с учетом следующих особенностей: действия могут осуществляться посредством электронной почты или путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе; при этом подписанный участником закупки проект договора предоставляется заказчику в двух идентичных экземплярах.

- РАЗДЕЛ 5.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

- 5.1 Общие требования к участникам закупки

- 5.1.1 Участником закупки может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо (или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), в том числе индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки).

- 5.1.2 Участники закупки должны обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки.

- 5.1.3 Полный перечень обязательных требований к участникам закупки указан в Информационной карте.

- 5.1.4 В Информационной карте, помимо обязательных требований к участникам закупки, могут быть установлены дополнительные обязательные требования, которым должны соответствовать участники закупки.

- 5.1.5 Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник закупки обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в приложении № 1 к информационной карте.

- 5.1.6 Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются на всех участников закупки.

- 5.1.7 Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

- 5.1.8 Заказчик вправе предусмотреть возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) в целях исполнения обязательств по договору, являющемуся предметом закупки в Информационной карте.

- 5.2 Условия участия коллективных участников

- 5.2.1 Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного участника закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного участника закупки, предусмотрены настоящим подразделом.

- 5.2.2 Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

- (1)соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

- (2)в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

- (3)в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

- (4)в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

- (5)в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с Заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий Заказчика;

- (6)соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с Заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если Заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от Заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия Заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если Заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.

- 5.2.3 Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, представляется в составе заявки. Также заявка должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ, услуг внутри коллективного участника.

- 5.2.4 Каждый член коллективного участника должен самостоятельно отвечать требованиям, а также обладать специальной правоспособностью которая требуется в соответствии с законодательством для выполнения переданного ему объема товаров, работ, услуг согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении (иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства, допуски саморегулируемой организации и другие разрешительные документы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).

- 5.2.5 В случае установления в Информационной карте дополнительных обязательных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно, а в части наличия исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – только к тем членам коллективного участника, которые осуществляют непосредственную поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством.

- 5.2.6 В случае установления квалификационных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции, которые должны быть выполнены каждым членом коллективного участника в соответствии с установленными ограничениями. При рассмотрении заявки коллективного участника на предмет соответствия данным квалификационным требованиям показатели, заявленные всеми членами коллективного участника, суммируются.

- 5.2.7 В случае несоответствия какого-либо из заявленных членов коллективного участника требованиям настоящей документации о закупке, заявка такого коллективного участника отклоняется в рамках отборочной стадии от дальнейшего участия в закупке.

- 5.2.8 Заявка подается лидером коллективного участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.

- 5.2.9 Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников.

- 5.2.10 Коллективный участник отстраняется, а договор с ним не подписывается либо расторгается, если выяснится, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.

- РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № пункта | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора, право на заключение которого является предметом закупки | Выполнение работ по устройству железобетонного фундамента под аккумуляторный бак горячей воды с установкой ёмкости 30 м.куб. на территории котельной в пос. Бородинское, Каменногорское городское поселение, Выборгский муниципальный район, Ленинградской области, в соответствие с Техническим заданием. |
|  | Заказчик | Наименование: Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» Место нахождения: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2 Почтовый адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2 Официальный сайт: http://www.wpts.vbg.ru Контактное лицо по процедуре закупки (Ф.И.О.): Макарова Марина Александровна (81378)33363, marina.makarova1971@mail.ru Контактное лицо по техническому заданию (Ф.И.О.): Бакалова Людмила Петровна +79313130169 (отдел ОКС) |
|  | Способ закупки | Тендер |
|  | Форма проведения закупки | Данный тендер проводится без использования функционала ЭТП |
|  | Официальный источник информации о ходе и результатах закупки | Настоящая документация размещена в ЕИС: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru. Подача заявок на участие в закупке в запечатанных конвертах. |
|  | Сведения о НМЦ | 3 350 000 (Три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ. В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС. |
|  | Валюта закупки | Российский рубль |
|  | Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена договора включает в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, материалы подрядчика |
|  | Сведения о НМЦ | Сведения о начальной (максимальной) цене работ, являющихся предметом закупки, указаны приложении № 3 к информационной карте. |
|  | Требования к работам, являющейся предметом закупки | Приведены в разделе 9. |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | пос. Бородинское, Каменногорское городское поселение, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Согласно разделу 9 «Техническое задание» |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Предусматривается аванс в 50% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ. |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Согласно разделу 9 «Техническое задание» |
|  | Требования к описанию продукции | Описание услуг должно быть представлено участником закупки, без направления участником закупки собственных предложений – по форме Технико-коммерческого предложения, установленного в подразделе 7.2. |
|  | Требования к формированию ценового предложения участника закупки | Предлагаемые участником цена договора указывается в ценовом предложении при заполнении формы Технико-коммерческого предложения |
|  | Дополнительные элементы закупки |  |
|  | Антидемпинговые меры | Не предусмотрены. |
|  | Переторжка | Не проводится |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие заявленных к выполнению услуг (продукции) | В соответствии с Разделом 9 Техническим заданием. |
|  | Обязательные требования к участникам закупки | В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте и Разделом 9 Техническим заданием |
|  | Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) | Не предусмотрена |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлены |
|  | Требования к привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям, субпоставщикам) | Не установлены |
|  | Участие в закупке субъектов МСП | Не установлены |
|  | Требования к составу заявки на участие в закупке | В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте, заявка должна быть прошита, все листы пронумерованы |
|  | Обеспечение заявки: форма, размер | Не требуется |
|  | Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок | Заявки подаются начиная с «10» июня 2025 г. 08 ч. 00 мин. и до «18» июня 2025 г. 17 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) в рабочее время АО «Выборгтеплоэнерго» |
|  | Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке | Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с «11» июня 2025 г. 08 час. 00 мин. и до «17» июня 2025 г. 12 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
|  | Адрес и порядок подачи заявок | Подача заявок в бумажной форме в запечатанном конверте по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, каб. 2 (в рабочее время организации) тел. (81378)33363 Конверт должен: - быть адресован Заказчику (указывается адрес Заказчика); - содержать наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в тендере, если она будет объявлена опоздавшей; - содержать название предмета закупки и его номер в соответствии с извещением и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в информационной карте). После этого конверт должен быть опечатан и надежно запечатан. Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. |
|  | Место и дата рассмотрения заявок | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «19» июня 2025 г. «09» час. 00 мин. – вскрытие конвертов. |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Предложенная цена, опыт, соответствие техническому заданию (требованиям) |
|  | Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «19» июня 2025 г. «14» час. 00 мин. |
|  | Срок заключения договора | Не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней после официального размещения протокола подведения итогов конкурентной закупки |
|  | Форма заключения договора | Бумажный вид |

Приложение №1 к Информационной карте

## ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И К СОСТАВУ ИХ ЗАЯВОК

| Иные требования к составу заявки на участие в закупке |  |
| --- | --- |
|  | 7.1 (Форма 1) Письмо о подаче заявки по форме, установленной в Разделе 7 документации (образцы форм документов); |
|  | 7.2. (Форма) Технико-коммерческое предложение по форме, установленной в Разделе 7 (образцы форм документов); |
|  | Полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); копия надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); |
|  | Копии учредительных документов в действующей редакции (для участника закупки – юридического лица); |
|  | Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо (далее – руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. |
|  | Бухгалтерский баланс |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов |
|  | -подтверждающие документы на персонал сварщики, бетонщики, монтажники (справка о кадровых ресурсах) -опыт выполнения аналогичных работ (справка о наличии опыта) |

Приложение № 2 к Информационной карте

## ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

| Критерии оценки заявок на участие в тендере | Цена договора. Значимость критерия (Цi) 80 % Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный справкой о наличии опыта). Значимость критерия (Oi) 20 % |
| --- | --- |
| Методика оценки заявок на участие в тендере | Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в тендере i-го участника определяется по формуле: Ri =БЦi i * VЦi + БOii * VOi ; где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Оi i, – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Oii, – 100 баллов Цена договора БЦi = Цmin/ Цi * 100 где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы товара, работы, услуги» i-го участника тендера, баллы Цi – предложение участника тендера о цене договора, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника, руб. Цmin – минимальное предложение участника тендера о цене договора, указанной в заявке на участие в тендере из представленных участниками, руб. Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный справкой о наличии опыта выполнения аналогичных работ) за последние три года. где: БОi – оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» i-го участника процедуры закупки, баллы БОi равно: при опыте (0-5 Договоров за последние 3 года) – 0 баллов. при опыте (6-10 Договоров за последние 3 года): – 50 баллов, при опыте (11 и более Договоров за последние 3 года): 100 баллов. |

Приложение №3 к информационной карте

## СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА

| № п/п | Наименование работ | Количество (шт) | Начальная (максимальная) цена каждой единицы продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена договора, ИТОГО: |  |  |  |
| В том числе НДС |  |  |  |

- РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, должны быть подготовлены в строгом соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке, в соответствии с инструкциями по заполнению таких форм.

- 7.1 (Форма 1) Письмо о подаче заявки

    - Форма письма о подаче заявки

«_____» ___________ 20_ г.

№__________

ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ

Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________ [указывается дата официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки, установленного подразделом  документации о закупке, Участник закупки / Лидер коллективного участника: ____________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы 
(для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица))

в лице

____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

предлагает заключить Договор на:

_________________________________________________________ [указывается предмет договора в соответствии с п. 1 Информационной карты]

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях:

| № п/п | Наименование оцениваемого параметра | Предложение / описание участника | Примечание (инструкция по заполнению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора, подлежащая уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора |  | Указывается ценовое предложение участника в зависимости от установленного Заказчиком ценового критерия: цена договора (цифрами и словами, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях) |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Указывается срок исполнения обязательств по договору в месяцах |
|  | Функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики или качественные характеристики товара |  | В соответствии с технико-коммерческим предложением |

Настоящая заявка действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении.

Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.

Также настоящим подтверждаем отсутствие [наименование участника закупки или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] конфликта интересов с Заказчиком в случаях, установленных в определении конфликта интересов согласно Положения о закупке.

В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ [и/или] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия Заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки ________________________ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении сделки с заинтересованностью в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами, указаниями собственника, иных органов управления [указать название таких органов] ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает соблюдение порядка совершения сделки, в том числе получения предварительного согласия (одобрения, согласования) сделки и соблюдения всех требуемых корпоративных требований.

Мы подтверждаем, что информация и документы, входящие в состав нашей заявки, содержат достоверные сведения.

Сведения об участнике закупки:

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Официальный сайт участника (при наличии) |  |
|  | Контактные телефоны участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника закупки |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ________________________ [наименование Заказчика], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Заказчика], и ___________________ [наименование Заказчика, при его привлечении], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Организатора]. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.

Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | … [перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов] |  |
| … |  |  |
|  | Всего листов: |  |

- 7.2. (Форма) Технико-коммерческое предложение

- Форма Технико-коммерческого предложения

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование участника закупки: _____________________________

Пример 3 (ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - работ/услуг):

| № п/п | Наименование, работы/услуги | Объем | Цена единицы работы/услуги, руб. (без НДС) | Ед. изм. | Общая цена, руб. (без НДС) | Общая цена, руб. (с НДС) | Предложение в отношении работы/услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Инструкция по заполнению формы:

      - Если в Информационной карте предусмотрено требование о пропорциональном снижении начальных (максимальных) цен единиц продукции, участнику закупки следует принимать во внимание такое требование при заполнении ячеек по столбцу «Цена единицы работы/услуги».

      - Ячейки по столбцу «Общая цена» заполняются путем умножения значений, указанных в соответствующих ячейках по столбцу «Цена единицы продукции» на значения, указанные в соответствующих ячейках по столбцу «Объем».

      - При заполнении ячеек по столбцам «Цена единицы продукции» и «Общая цена» участнику следует принимать во внимание разрядность числовых значений. Такая разрядность, ввиду того, что минимальной единицей денежной валюты в Российской Федерации является копейка, составляющая 0,01 (одну сотую) рубля, должна предусматривать количество цифр после запятой, равное 2 (двум). При использовании в ходе заполнения указанных ячеек средств программы Microsoft Excel, целесообразным является применение функции =ОТБР(ячейка;2) к каждой такой ячейке.

      - Национальность (государственная принадлежность) участника закупки определяется заказчиком на основании представленных в составе заявки документов (в том числе на основании выписки из ЕГРЮЛ), содержащих информацию о его месте регистрации (для юридических лиц и ИП), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

7.3 (Форма 3) СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА

Наименование участника закупки / члена коллективного участника, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков: _______________________________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала – год и месяц окончания) | Заказчик (наименование, номер контактного телефона, адрес электронной почты) | Номер, предмет и содержание договора (с указанием объема / состава продукции) | Сумма исполнения договора, рублей | Процент выполнения | Наличие факта рекламаций по договору и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившее в силу решение принято не в пользу участника (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

    - Инструкция по заполнению формы:

      - В данной справке перечисляется только тот опыт, который требуется для целей отбора и/или оценки заявки (см. приложения № 1 и № 2 к Информационной карте).

      - При заполнении второй строки формы «Наименование участника закупки / члена коллективного участника» участнику закупки необходимо выбрать один из двух вариантов, основываясь на соответствующем статусе такого участника. Если заявка подается от лица коллективного участника, то в данной форме заполняются сведения по каждому члену коллективного участника. Если у какого-либо члена коллективного участника отсутствует опыт, сведения по такому участнику в данной форме не заполняются.

      - Столбец 5 «Сумма исполнения договора» подразумевает необходимость указания общей суммы фактических выплат по договору участником закупки в отношении которого заполняется данная форма.

      - При рассмотрении (если требование о наличии опыта было предусмотрено документацией о закупке) и/или при оценке и сопоставлении заявок (если критерий «опыт» был предусмотрен документацией о закупке) учитываются, в том числе рамочные договоры в соответствии со статьей 429.1 ГК РФ. В этом случае:

ячейки по столбцу 3 «Сумма исполнения договора» следует заполнять, основываясь на общей сумме фактических выплат по такому договору на дату подачи заявки;

при заполнении ячеек по столбцу 4 «Номер, предмет и содержание договора» объем продукции необходимо указать, основываясь на общем (суммарном) объеме таких поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг на момент подачи заявки;

ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются, при наличии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору), как отношение общей суммы фактических выплат по договору на дату подачи заявки к такому максимальному значению (лимита оплаты по договору). При отсутствии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору) ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением «Отсутствует. Причина: рамочный договор без максимального значения цены такого договора».

      - Если ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением, отличным от значения «100%», в тех же ячейках указывается также причина неполного исполнения обязательств по договору.

      - При заполнении ячеек по столбцу 4 номер и предмет договора следует указывать в полном соответствии с номером и предметом договора, указанными в таком договоре.

      - Ячейки последней строки «ИТОГО» следует заполнять:

по столбцу 4 – указывая общее количество договоров, указанных участником закупки при заполнении данной формы;

по столбцу 5 – указывая общую сумму фактических выплат по таким договорам, которая вычисляется как результат сложения (суммирования) ячеек всех строк по столбцу 5 «Сумма исполнения договора»;

по столбцу 6 - не указывается (пустая ячейка);

по столбцу 7 – указывая общее (суммарное) количество фактов рекламаций по указанным в настоящей форме договорам и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившие в силу решения приняты не в пользу участника.

- РАЗДЕЛ 8.

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА   № 16-25-Тендер

г. Выборг                  	                			                                                «    » ______ 2025 г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и____________________ в лице _______________, действующего на основании ________, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  - Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение  работ по устройству железобетонного фундамента под аккумуляторный бак горячей воды с установкой ёмкости 30 м.куб. на территории котельной в пос. Бородинское, Каменногорское городское поселение, Выборгский муниципальный район, Ленинградской области.

1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1 к договору).

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

  - Срок действия договора

2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты

3.1.Стоимость работ по настоящему договору определена в результате конкурсных процедур, проведенных Заказчиком, на основании предложения, поданного  Подрядчиком, и составляет __________________________________. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2.  Заказчик перечисляет Подрядчику  аванс согласно представленному Подрядчиком счету в размере 50 % стоимости работ.

Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в течение 
15 календарных дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.

3.3. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок  выполнения работ: 40 календарных дней с момента заключения договора при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

5. Обязательства сторон

5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям;

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.

- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Гарантия.

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

- Особые условия

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

  - Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

  - Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

  - Претензионный порядок разрешения споров обязателен.

  - Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

  - При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

  - Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

  - В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

- Приложение к договору

К договору прилагаются:

  - Техническое задание (Приложение № 1).

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл.,

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос

Приложение № 1 к договору

№ 16-25-Тендер от _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

- Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение работ по устройству железобетонного фундамента под аккумуляторный бак горячей воды с установкой ёмкости 30 м.куб. на территории котельной в пос. Бородинское, Каменногорское городское поселение, Выборгский муниципальный район, Ленинградской области.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 3 350 000 рублей 00 копеек (Три миллиона триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 558 333 рубля 33 копейки (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки).

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1.  Целью закупки является проведение работ по устройству железобетонного фундамента под аккумуляторный бак горячей воды с установкой ёмкости 30 м.куб. на территории котельной.

2. Основанием для проведения закупки является естественный и эксплуатационный износ котельного оборудования.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1. Место выполнения работ (объект): пос. Бородинское, Каменногорское городское поселение, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область.

2. Срок выполнения работ: в один этап – 40 календарных дней с момента заключения договора при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

| - | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 1990-ФЗ; |
| --- | --- |
| - | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»; |
| - | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; |
| - | СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; |
| - | ГОСТ 21563-2016 «Котлы водогрейные. Общие технические требования»; |
| - | ГОСТ 28548-90 «Трубы стальные» |
| - | СП 89.133330.2016 « Котельные установки»; |
| - | ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»; |
| - | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» в ред. от 30.12.2020 |
| - | СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; |
| - | СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; |
| - | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; |
| - | СП 68.13330.2017 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; |
| - | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; |
| - | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с проектом производства работ (ППР), утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности».

3. До начала производства работ необходимо:

3.1. оформить акт-допуск в соответствии со СНиП 12-03-01.

3.2. получить технические условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ.

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр., один экземпляр – на бумажном носителе, один экземпляр – электронная база.

5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.

- Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.

6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев от  даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2.

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.

Приложение 1

| Ведомость объёмов работ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство железобетонного фундамента под аккумуляторный бак горячей воды с установкой ёмкости 30 м.куб. на территории котельной в пос. Бородинское , Каменногорское городское поселение, Выборгский муниципальный район, Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Площадка под место установки БМК |  |  |  |  |  |
| Устройство основания под ж/б плиты |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 17,9 |  |  |  |
| 2 | Разработка скального грунта отбойными молотками | м3 | 1,8 |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 7,5 |  |  |  |
| 4 | Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспорт | м3 | 17,9 |  |  |  |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями на расстояние 15 км | т | 31,325 |  |  |  |
| 6 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами | м3 | 12 |  |  |  |
| 7 | Разработка траншей экскаватором | м3 | 49,5 |  |  |  |
| 8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м | м3 | 7,1 |  |  |  |
| Основание под ж/б плиту и трубопровод |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного. Под трубопровод | м3 | 3,5 |  |  |  |
| 10 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 7,2 |  |  |  |
| 11 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей Применительно | м3 | 7,92 |  |  |  |
| 12 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 7,2 |  |  |  |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | м3 | 65,9 |  |  |  |
| 14 | Уплотнение грунта вибротрамбовками | м3 | 65,9 |  |  |  |
| Устройство железобетонной плиты |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,98 |  |  |  |
| 16 | Гидроизоляция боковая обмазочная | м2 | 39,69 |  |  |  |
| 17 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 14 мм | т | 0,53 |  |  |  |
| 18 | Установка закладных деталей | т | 0,04 |  |  |  |
| 19 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 10,8 |  |  |  |
| 20 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная на 2 слоя | м2 | 7,2 |  |  |  |
| 21 | Уход за бетоном | м2 | 10,8 |  |  |  |
| 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | м3 | 1 |  |  |  |
| Укрепление откосов |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 23 | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из ППУ диаметром: 89 мм | км | 0,1 |  |  |  |
| 24 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм | шт | 10 |  |  |  |
| 25 | Изоляция стыков труб, изолированных ППУ, неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм | шт | 14 |  |  |  |
| 26 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | 4 |  |  |  |
| 27 | Установка задвижек стальных для горячей воды диаметром: 80 мм | компл | 2 |  |  |  |
| 28 | Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 89 мм | присоединение | 2 |  |  |  |
| 29 | Монтаж ёмкости V=30 м3 | шт. | 1 |  |  |  |