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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «06» марта  2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 05

Техническое задание на осуществление авторского надзора по объекту: 

Техническое перевооружение котельной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-он, пос. Глебычево, ул. Офицерская, д. 2А, стр. 1»

г. Выборг

2020
ДОГОВОР № 05-20-ЕП
на осуществление авторского надзора 
за строительством сети
 газопотребления пос. Глебычево
г. Санкт-Петербург                                                                      "06"     марта   2020 г.
 Общество с ограниченной ответственностью «ТБ Индустрия» (ООО «ТБ Индустрия»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", (член Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» (Ассоциация СРО «СПО») регистрационный номер в реестре членов: 382; дата регистрации в реестре членов: 10.09.2018 г.)  в лице генерального директора Томчука Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Кривонос Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя:

- осуществление авторского надзора за подготовкой специалистами Заказчика,  исполнительной документации по техническому перевооружению дизельной котельной с переводом ее на СУГ по адресу: Выборгский район, пос. Глебычево,  именуемого в дальнейшем "Объект",
- участие в приемке в пусконаладочные испытания законченного строительством Объекта и сдачей в постоянную эксплуатацию, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

1.2. Требования к ведению авторского надзора определяются обязательными требованиями ввода в эксплуатацию сетей газопотребления.

2. Срок действия договора
2.1. Стороны установили сроки выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору:

начало – с даты заключения договора;
окончание - дата приемки Объекта для производства пусконаладочных работ на смонтированной сети газопотребления и сдачей законченного строительством объекта в постоянную эксплуатацию, но не позже 01.06.2020 года.

2.2. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.

2.3. Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, о чем письменно извещает Исполнителя до окончания оплачиваемого месяца, при этом все выплаченные ранее авансы заказчику не возвращаются.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 180 000,00 рублей (сто восемьдесят тысяч рублей, 00 копеек), в том числе НДС-20% - 30000,00 рублей. 
3.2 Оплата услуг Исполнителя проводится Заказчиком в два этапа:
-Аванс перед началом оказания услуг исполнителем – 120 000,00 рублей (сто двадцать тысяч рублей, 00 копеек), в том числе НДС- 20%- 20000,00 рублей.

- Окончательный расчет, в сумме - 60 000,00 рублей (шестьдесят тысяч рублей, 00 копеек) в том числе НДС-20% - 10 000,00 рублей, в течение пятнадцати банковских дней после приемки законченного строительством Объекта в постоянную эксплуатацию, но не позже 01.06.2020 года.
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Обязанности и права Заказчика
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить документацию и информацию по строящемуся Объекту в объеме необходимом Исполнителю для выполнения своих обязанностей;

4.1.2. Обеспечить свободный доступ Исполнителя к Объекту и способствовать Исполнителю в выполнении его обязанностей;

4.1.3. Производить своевременную оплату выполненных работ Исполнителю в соответствии с данным Договором.

4.1.4. Принять выполненные Исполнителем работы по Акту   или в течение 3-х дней с момента получения акта выполненных работ предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки (этапа) работ Исполнитель стороны в течение 10-ти дней составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроком их устранения.

4.1.4. В случае приостановки выполнения работ на Объекте, сообщить в письменном виде об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней.

4.1.5. Предоставить Исполнителю перечень подрядных организаций, осуществляющих строительные и монтажные работы на Объекте.  
4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать действия Исполнителя на всем периоде действия договора.

5. Обязанности и права Исполнителя
5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным в рабочих чертежах, соблюдение технологии возведения объекта, качество производства строительно-монтажных работ. Предоставить Заказчику Список специалистов, осуществляющих авторский надзор  
5.1.2. Рассматривать предложения и по согласованию с Заказчиком вносить в установленном порядке уточнения, дополнения и изменения в проектно-сметную документацию.

5.1.3. Своевременно решать все возникающие в процессе строительства вопросы по проектно-сметной документации.

5.1.4. Вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать все выявленные при строительстве отступления и нарушения требований строительных норм, правил и технических условий по производству строительно-монтажных работ.

5.1.5. Следить за своевременным и качественным выполнением изменений, замечаний и указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

5.1.6. Выезд специалистов Исполнителя на Объект для проведения авторского надзора осуществляется по необходимости  Даты выезда Исполнителя на Объект для проведения авторского надзора устанавливается Исполнитель, Заказчик имеет право корректировать даты выезда Исполнителя на Объект.   
5.1.7. По всем выявленным отступлениям от проектно-сметной документации Исполнитель ведет учет по форме учетного листа отступлений от проектно-сметной документации.

5.2.  Исполнитель имеет право:

5.2.1. Требовать от Подрядчика Заказчика и от самого Заказчика устранения выявленных нарушений (отклонений от проектной документации)  в ходе производства работ на Объекте.

5.2.2.  При систематических нарушениях Подрядчиком или игнорировании Заказчиком (отклонений от проектной документации)  в ходе производства работ на Объекте приостановить в одностороннем порядке действие данного Договора, до устранения выявленных нарушений.
6. Использование результатов работ
6.1. Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданными ему по настоящему договору изменениями и дополнениями к проектной документации по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Исполнитель не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему договору. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем своих обязательств.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Исполнитель несет ответственность за авторские указания по соблюдению проектных решений при выполнении работ, при этом Исполнитель освобождается от ответственности если таковые авторские указания при производстве работ не были исполнены производителем работ, или Заказчик знал и не сообщил Исполнителю о этом факте, либо любых других отклонениях от проектной документации.
7.3. В случае выявления ненадлежащих/необоснованных указаний Исполнителя по выполнению работ подрядчиком, а также в случае причинения ущерба Заказчику в результате ненадлежащих указаний Исполнителя либо вследствие некачественно выполненных скрытых работ, в приемке которых участвовал Исполнитель, во всех указанных случаях исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1/365 от ставки рефинансирования ЦБ от стоимости оплаченных но не оказанных услуг   Исполнителя.

7.4. Заказчик не несет никакой ответственности перед Исполнителем за упущенную выгоду и несет ответственность за реальный доказанный суммарный ущерб в пределах  стоимости оказания услуг Исполнителя в указанном периоде.
7.5. Стороны по мере выявления фактов нарушения условий настоящего договора направляют уведомление о начислении штрафа или пени. Уведомление будет считаться направленным надлежащим образом, если оно послано либо заказным письмом. Виновная сторона обязана уплатить другой стороне штраф/пени путем перечисления денежных средств на расчетный счет не позднее 30 (тридцати) банковских дней с момента получения уведомления.

7.6. Пени и штрафы, предусмотренные настоящим договором, применяются только при предъявлении соответствующей письменной претензии (о применении штрафных санкций). При отсутствии претензии пени и штрафы не начисляются и не выплачиваются. При предъявлении претензии о применении штрафных санкций пени и штрафы начисляются разово в момент возникновения обстоятельства, служащего основанием ответственности.

7.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться решать путем переговоров, а при недостижении соглашения - в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение 30-ти дней, если в указанный срок будет получено возражение от другой стороны, то сторона, возражающая на претензию или другая сторона инициируют созыв Комиссии по урегулированию спора по претензии. Комиссия должна быть созвана в течение 10 дней. Комиссия по урегулированию спора из представителей сторон должна рассмотреть претензию и возражения на нее с представленными обоснованиями в срок не более 30-ти дней. Решения комиссии оформляются протоколом. При необходимости представители комиссии могут запрашивать дополнительные документы от сторон для разрешения спора и привлекать для разрешения спора независимых экспертов. При этом, сторона обязана предоставить запрошенные Комиссией документы. В случае запроса дополнительных документов или привлечения экспертов срок рассмотрения претензии в комиссии продлевается на время, установленное в протоколе комиссии.

7.8. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены в претензионном порядке Комиссией по урегулированию спора, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), находящихся вне контроля сторон, могущих воспрепятствовать его исполнению, в том числе: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, техногенные катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки, законодательные акты Федерального Собрания РФ и постановления Правительства РФ, ограничивающие или делающие невозможным исполнение договорных обязательств;

8.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в трехдневный срок уведомить другую сторону о таком наступлении. Впоследствии наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть доказано в установленном законодательством порядке.

9. Прочие условия
9.1. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и имеют обязательную юридическую силу при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями между сторонами.

9.2. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны письменно извещают друг друга в 10-тидневный срок с момента их изменения.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
  Приложение № 1 – Техническое задание.
10 Адреса реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:
	Исполнитель:



	 АО «Выборгтеплоэнерго»
Юридический адрес: 188800,Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова,2

Почтовый адрес:  188800,Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова,2

ИНН  4704062064, КПП 470401001

Р/с 40702810055390000440 В Северо- Западном Банке ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

БИК 044030653

ОКПО 75115131

Эл. Почта info@vyborgteploenergo.ru
Тел. (81378)214-83,207-07,216-74

Генеральный  директор  АО «Выборгтеплоэнерго»

___________________  А.В.Кривонос

м.п.


	ООО «ТБ Индустрия»

Юридический адрес:    195273,  Санкт- Петербург , пр-кт Пискарёвский, д. 150, корп. 2 литер О, офис 204 (1Н)
Почтовый адрес:   195273,  Санкт- Петербург , пр-кт Пискарёвский, д. 150, корп. 2 литер О, офис 204 (1Н)
ИНН 7811613988, КПП   780601001
Р/с 40702810403000010653  В Филиале «Северная столица»   

АО «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге    К/с 30101810100000000723     БИК 044030723  ОКОНХ 96120   

ОКВЭД 45.21.3    ОКПО 56318151      

ОГРН 1167847270766

Тел (812)956-47-95

Эл. адрес tbindustry@inbox.ru
Генеральный директор

ООО «ТБ Индустрия»

___________________ А.Ю. Томчук

м.п.



Приложение № 1 к договору

Техническое задание на осуществление авторского надзора по объекту: 

техническое перевооружение котельной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-он, пос. Глебычево, ул. Офицерская, д. 2А, стр. 1»

1. Авторский надзор осуществляется в соответствии с заключённым договором авторского надзора.

2. Передача Заказчику приказа о назначении руководителя и специалистов, ответственных за ведение авторского надзора,   журнал авторского надзора (прошнурованный и скрепленный печатью, в двух экземплярах) осуществляется не позднее 10 дней до планового срока начала выполнения строительно-монтажных работ.

3. После окончания строительства должно быть выдано заключение о соответствии объекта рабочей документации.
4. Специалисты, осуществляющие авторский надзор, должны быть аттестованы по промышленной безопасности опасных производственных объектов.
5. Руководитель авторского надзора обязан:

а) обеспечить прибытие специалистов авторского надзора на объект строительства в соответствии с графиком выполнения авторского надзора, а также по вызову Заказчика по мере необходимости;

б) обеспечить проведение работ по авторскому надзору в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ;

в)  осуществлять контроль соответствия СМР проектным решениям;

г) оперативно принимать решения по внесению изменений в рабочую документацию.

6. Руководитель авторского надзора обеспечивает:

а) получение от Заказчика перечней законодательных и других требований, применимых к деятельности Заказчика, а также копий локальных нормативных документов Заказчика, соблюдение которых необходимо Специалистами авторского надзора  при выполнении работ (оказании услуг) на объектах строительства;

б) допуск подчиненных работников к выполнению работ (оказанию услуг), только после проведения соответствующих инструктажей.

7. Специалисты авторского надзора обязаны:

а) проводить работы по авторскому надзору на объекте строительства в сроки, производства монтажных работ;

б) вести Журнал авторского надзора в соответствии с требованиями настоящего технического задания;

в) проводить выборочную проверку соответствия СМР проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией и проекту организации строительства;

г) совместно с представителем Заказчика и представителем Службы технического надзора проводить выборочный контроль соблюдения технологии и качества производства СМР; 

д) принимать участие в освидетельствовании скрытых работ; 

е) совместно со Службой технического надзора Заказчика участвовать в приемке ответственных конструкций;

ж) участвовать в работе комиссии по установлению основных причин, приведших к низкому качеству СМР при выявлении строительных дефектов в ходе проведения авторского надзора;  

и) осуществлять авторский надзор за укрупненной сборкой трубопроводов и производством строительных конструкций на строительной площадке в случае постоянного присутствия представителей авторского надзора;

к) фиксировать выявленные при строительстве отклонения от рабочей, нормативной и типовой документации, давать указания и рекомендации по их устранению и заносить замечания в Журнал авторского надзора, устанавливать сроки устранения замечаний;

л) информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, контролировать сроки и качество исполнения указаний, внесенных в Журнал авторского надзора. 

м) в случае необходимости корректировки РД на объектах строительства, вносить об этом запись в Журнал авторского надзора и знакомить с решением Заказчика о приостановке СМР строительного субподрядчика и представителя генпроектировщика;

н) при обнаружении на строительной площадке неактуальной документации вносить запись в Журнал авторского надзора и информировать об этом Заказчика, строительного субподрядчика и представителя генпроектировщика;

п) извещать в письменной форме Заказчика и руководителя генеральной подрядной строительной организации о случаях несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных нарушений РД и требований нормативных документов для принятия ими оперативных мер по их  устранению;

р) вносить предложения Заказчику в случаях неисполнения Подрядной организацией указаний авторского надзора:

- о приостановлении СМР, выполняемых с выявленными нарушениями РД и нормативных документов и невыполнении требований авторского надзора; 

- об отстранении производителя работ, бригады и (или) представителя технического надзора, допустивших выполнение работ с нарушениями норм и отклонениями от рабочей документации; 

- об отзыве лицензии у Подрядной организации в случаях выявления нарушений ими требований РД и нормативных документов при производстве работ.

Предложения оформляются в письменной форме и передаются представителю Заказчика на местах. Необходимость обращения в инспектирующие органы (ГАСН, Ростехнадзор) определяется Заказчиком при наличии письменного обоснования Проектной организации;

с) принимать участие в оформлении протоколов и актов испытаний и приемки в рамках деятельности рабочих и приемочных комиссий по приёмке отдельных ответственных конструкций,  работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость. надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений;

т) предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнения и результатах авторского надзора в соответствии с условиями договора на выполнение авторского надзора. 

8. При выполнении авторского надзора специалисты проектных организаций обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, соблюдать установленные требования, а также выполнять требования локальных нормативных документов Заказчика (перечислены в проекте договора).

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА

1) При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется Журнал авторского надзора.

2) Журнал авторского надзора составляется Проектной организацией, осуществляющей авторский надзор, оформляется в двух экземплярах на каждый независимый объект строительства (очередь, пусковой комплекс, отдельное сооружение и т.п.), передается с сопроводительным письмом Заказчику. 

3) Журнал авторского надзора оформляется, прошнуровывается, заверяется всеми подписями на титульном листе и печатями Заказчика и Проектной организации, страницы нумеруются.

4) Записи в Журнале авторского надзора делаются Руководителем авторского надзора или Специалистами авторского надзора, Заказчиком и уполномоченным лицом Подрядчика. Заполнение Журнала авторского надзора должно производиться по ГОСТ 2.105-95.

5) Каждое посещение объекта Специалистами авторского надзора регистрируется в Журнале авторского надзора. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний. 

Записи и указания излагаются четко, с обязательными ссылками на рабочие чертежи, действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.

6) Ответственность за хранение Журнала авторского надзора на объекте строительства при постоянном присутствии представителей авторского надзора несут Проектная организация (экземпляр Проектной организации) и Заказчик (экземпляр Заказчика).

При проведении авторского надзора с периодическим присутствием представителей Проектной организации ответственность за хранение Журнала авторского надзора возлагается на Заказчика, которому Журнал авторского надзора передается с сопроводительным письмом от Проектной организации. Второй экземпляр журнала (дубликат) остается у Проектной организации, на случай утери первого. В нем дублируются все замечания отраженные в первом Журнале авторского надзора.

 
7) 
После окончания строительства и приемки объекта, Проектная организация в течение 5-ти дней передает один экземпляр Журнала авторского надзора Заказчику, второй экземпляр хранится  в Проектной организации. Журнал авторского надзора хранится в Проектной организации до ввода объекта в эксплуатацию или дольше, если это предписывается  соответствующими нормативными документами Проектной организации.

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ АВТОРСКОГО НАДЗОРА


1)
К проведению авторского надзора привлекаются специалисты, которые имеют высшее профессиональное образование, опыт работы по специальности не менее двух лет, должность не ниже инженера 1 категории.


2)
Инженеры 2 и 3 категории, молодые специалисты могут привлекаться к  участию в авторском надзоре только под руководством  руководителя группы авторского надзора.

3) Специалисты Проектных организаций, привлекаемые к осуществлению авторского надзора,  должны быть аттестованы по общим требованиям промышленной и экологической безопасности, действующих норм и правил, касающихся авторского надзора. При прибытии на объекты Заказчика соответствующие удостоверения, подтверждающие прохождение проверки знаний и аттестации Специалистом авторского надзора должны быть на руках.

Генеральный  директор                                Генеральный директор                         

АО «Выборгтеплоэнерго»                            ООО «ТБ Индустрия»            
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