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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «15» июня  2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 16

на модернизацию существующей системы водоочистки с целью увеличения производительности в котельной по адресу: Ленинградская область 

  п. Бородинское, ул. Озерная здание 5.
г. Выборг

2020
ДОГОВОР 16-20-ЕП
г. Выборг       

     

                                                              «16» июня 2020 г.       

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и «ТПО» СПЭК», именуемое в дальнейшем  Исполнитель, в лице Генерального директора Косберга Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор поставки (далее по тексту Договор) о ниже следующем:
1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется поставить Заказчику оборудование ​​​​​​​​​​​​​​​​систему водоподготовки  (далее по тексту - Оборудование)) и выполнить своими силами или силами привлеченных третьих лиц монтаж и пусконаладочные работы (далее по тексту - Работы), в соответствии с  Техническим заданием (Приложение №1), на объекте Заказчика, расположенном по адресу:

Ленинградская область, п. Бородинское, ул. Озерная здание 5.

1.2. 
В случае привлечения третьих лиц Заказчик обязан принять исполнение, предложенное за Исполнителя третьими лицами. Исполнитель несет всю ответственность за надлежащее выполнение третьими лицами условий настоящего Договора, если иное не оговорено Сторонами.
1.3.    Работу Исполнитель выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, если иное не оговорено Сторонами.

1.4. 
Приложения к данному договору являются неотъемлемыми его частями. Приложение №1– Техническое задание  Приложение №2 - Спецификация поставляемого оборудования и материалов.

1.5.   Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.

2. Сроки выполнения работ

2.1.
Сроки выполнения работ: 20 календарных дней с момента поступления  предоплаты  на расчетный счет Исполнителя. 
2.2. 
В случае появления дополнительных работ, не указанных в техническом задании, задержки по причине неисправности оборудования Заказчика или неготовности места проведения работ, срок выполнения работ сдвигается на соответствующее время, необходимое для устранения причин задержки и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

3. Обязательства Сторон

3.1. 
Исполнитель обязуется:

1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему,

2. Выполнять Работы в соответствии с нормативно-технической документацией (требованиями) установленной для данного вида работ,
3. Провести необходимые работы по монтажу Оборудования,

4. Провести работы по пуско-наладке Оборудования,

5. Сдать результат Работ Заказчику в соответствии с разделом 5 настоящего Договора,

6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика и в согласованные с ним сроки, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Исполнитель допустил отступление от технического задания, ухудшив качество Работ,

3.2.
3аказчик обязуется:

1. Оплатить Оборудование, работы и материалы на условиях и в соответствии с настоящим Договором,

2. Принять оборудование по наименованию и количеству, указанным в техническом задании на объекте по адресу: Выборгский р-н, поселок Бородинское, ул. Озерная, зд.5 

3. Подтверждением принятия Оборудования Заказчиком является подпись Заказчика в товарной накладной, составленной в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон,

4. Подготовить место проведения Работ в соответствии с техническим заданием и обеспечить к нему допуск специалистов Исполнителя.

5. Отвести место для хранения инструмента и вещей работающих.

6. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней уведомить Исполнителя о полной готовности к началу проведения Работ.

7. Не раскрывать посторонним лицам характер и объемы выполняемых Работ, а также иные условия настоящего Договора.

8. Осуществлять охрану Объекта, а также находящихся на Объекте материалов и оборудования на период отсутствия на Объекте сотрудников Исполнителя.

4. Стоимость договора и порядок расчетов

4.1.
Общая стоимость настоящего Договора составляет: 820 000,00 (Восемьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% .
4.2.
Оплату по настоящему Договору Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в размере 410 000 (Четыреста десять тысяч) руб.00 коп. в т.ч. НДС 20%. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.
4.3.
Окончательный расчет, в размере 410 000 (Четыреста десять тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20%  согласно Договора, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней  с даты подписания акта сдачи-приемки работ по Договору.

4.4.
Днем оплаты договора считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. Установленная п.4.1 настоящего Договора стоимость работ может быть изменена в случае внесения изменений в объемы работ, оформляемых Сторонами письменно на основании дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1.
Приемка-сдача выполненных Работ производится Заказчиком.

5.2.
Заказчик в течение 5-ти рабочих дней после получения от Исполнителя извещения об окончании Работ обязан принять Работы выполненные Исполнителем по акту сдачи-приемки, либо выставить обоснованные претензии в письменном виде. В случае, если в течение указанного срока Заказчиком не подписан акт сдачи-приемки работ и не выставлены обоснованные претензии в письменном виде, то акт сдачи-приемки выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными в полном объеме и подлежат оплате.

6. Гарантийные обязательства

6.1.
Заказчик получает гарантию на Оборудование и выполненные Исполнителем работы - 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ в соответствии с п.5.2. настоящего Договора.

6.2.      Гарантия не распространяется в случаях если:

· Оборудование имеет механические, химические, термические повреждения, возникшие по вине Заказчика;

· нарушены правила эксплуатации Оборудования, указанные в руководстве по эксплуатации;

· имел место несанкционированный Исполнителем демонтаж Оборудования;

· давление исходной воды в магистрали в месте установки Оборудования не соответствует технической документации на Оборудование;

· причиной нештатной работы Оборудования явилось отсутствие (скачек) напряжения питающей электросети;

· причиной нештатной работы Оборудования явилось отсутствие (скачек) давления воды в подающей магистрали.

· произошли изменения исходной воды более чем на 10% от показателей указанных в Приложении №1 настоящего договора. В данном случае исследования воды проводятся Исполнителем за счет Заказчика, либо по согласованию сторон  назначается независимая экспертиза воды.

6.3. Гарантия не распространяется на сменные и расходные материалы, фильтрующую среду (например: загрузку скорых напорных фильтров и фильтров кабинетов), а также комплектующие изделия, приобретенные Заказчиком и использованные           Исполнителем в ходе проведения работ по настоящему Договору.

6.4. Выполнение гарантийных ремонтных работ вышедших из строя узлов и агрегатов оборудования согласно перечню оборудования в Приложении №3, производится только на территории Исполнителя.

6.4.1.  В случае заключения между Сторонами договора на профессиональное сервисное обслуживания (далее - Договор СО),  выезд специалистов компании к Заказчику по причине неправильной либо не корректной работы оборудования в рамках данного договора, осуществляется бесплатно. В противном случае, все дополнительные расходы, в том числе транспортные несет Заказчик. 

6.6.
Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате           механических, химических, термических повреждений результата Работ произошедших            по вине Заказчика.

7. Ответственность сторон

7.1.
За нарушение или несвоевременное исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, возмещая потерпевшей Стороне убытки в виде прямого ущерба. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.

7.2. 
За нарушение Заказчиком обязательств по оплате Договора в соответствии с п.4.3 настоящего Договора, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 1-го дня. 

7.3.
За нарушение Исполнителем обязательств по срокам выполнения работ в соответствии с п. 2.1, с учетом п. 2.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 1 -го дня.

7.4. 
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор) в соответствии с п. 3 ст.401 ГК РФ. Данные обстоятельства должны быть подтверждены документально соответствующими организациями.

8. Порядок разрешения споров

8.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.2.
В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд    г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. и рассматривается в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. 
С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документация и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися предметом настоящего договора теряют силу.

9.2. Любые замечания, приложения или дополнения к настоящему договору должны   оформляться в письменном виде и должны быть подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты Сторон

	Заказчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»

Юр. адрес: Россия, 188810,Ленинградская область г. Выборг наб. ул. Сухого, д.2
ИНН 4704062064  КПП 470401001

Р/с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО

«Сбербанк России» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1054700176893

ОКПО 75115131
Тел./факс: 8 (81378) 24111

E-mail: info@vyborgteploenergo.ru


Генеральный директор 

________________/ Кривонос А.В./


	Исполнитель: 

ООО «ТПО»СПЭК»

Юр. адрес: Россия, 198255, пр-т Ветеранов,               д. 52 к. 1,Лит А кв. 157
ИНН   7805743379
КПП  780501001 

Р/с 40702810732340002314
К/с 30101810600000000786 в Северо -Западное ГУ Банка России

Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786
ОГРН 1197847039246 ОКВЭД 35.30
Тел./факс: +7 (921)9697518 
E-mail: kosberg.dmitry@yandex.ru
Генеральный директор

                          ________________/Косберг Д.А./    




Приложение № 1 

к Договору №16 -20-ЕП

«16»  июня     2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на модернизацию существующей системы водоочистки с целью увеличения производительности в котельной по адресу: Ленинградская область, 
п. Бородинское, ул. Озерная, здание 5
	№

п/п
	Перечень основных данных и        требований
	Основные данные и требования

	1
	Местоположение объекта
	Ленинградская область, п.Бородинское, ул. Озерная здание 5

	2
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	3
	Основание для работ
	Бюджет АО  «Выборгтеплоэнерго»

	4
	Вид работ
	Поставка, модернизация, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию системы водоочистки по адресу: Ленинградская область, п. Бородинское, ул. Озерная здание5 

	5
	Максимальная (начальная)  стоимость
	Составляет 820 000,00 рублей в т. ч НДС 20%  включает в себя стоимость оборудования, доставку до места, стоимость работ по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию, все затраты на приобретение материалов необходимых для проведения работ, налоги, сборы и другие обязательные платежи предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения контракта.

	6
	Сроки выполнения работ
	20 календарных дней с даты перечисления аванса на р/с подрядчика.

	7
	Объем поставки
	Система водоочистки в комплектности, обвязочные материалы, емкость на 5000 литров, насосная станция 

	8
	Основные требования к поставляемому оборудованию
	8.1. Условия работы оборудования.

8.1.1 Качественный состав исходной воды:

      Железо – 0,76
      ПМО – 8,0
      Цветность 61
8.1.2 Напряжение сети – 220 В.

8.1.3 Давление подаваемой воды на систему очистки:

      не менее – 2,9 кгс/см2 (при расходе 5 м3/час)

      не более  – 4,0 кгс/см2

8.2. Требования к оборудованию.

     Размещение в здании котельной.

     Установить приборы учета воды:

    - на выходе из системы (счётчик с импульсным выходом);

    - производительность номинальная по очищенной воде –       

      9 м3/час, количество независимых линий очистки – 2;

    - обеспечить давление очищенной воды после установки 

      (в сети)  не менее – 2,6 кгс/см2, не более – 3,5 кгс/см2;
      - расход воды на собственные нужды – менее 1,5% от 

      общего объема очищенной воды;

    - залповый максимальный сброс воды для промывки 

      фильтра – не более 8,0 м3/час;

    - режим работы 24 часа/сутки, 365 дней/год.
8.3. Предусмотреть.

       - резервное оборудование (насосы) для 

       бесперебойной работы системы;

     - байпасную линию для подачи воды в сеть 

       на время промывки минуя систему очистки;

     - режим промывок – по времени работы;

     - места отбора проб- водоразборные краны на входе и 

       выходе системы;

     - промывку фильтров чистой водой;

     - годовое гарантийное сервисное обслуживание     

       с учетом эксплуатационных затрат.

8.4. Состав существующей системы.

      - контактно-фильтровальные емкости (5 шт.);

      - насосы дозаторы (3 шт.);

      - запорно-регулирующая арматура;

      - автоматика управления (5 ед.).

	9
	Требования к организации монтажных работ, материалам (изделиям,

оборудованию),  приобретаемых в рамках реализации


	9.1. Материалы, изделия, оборудование должны соответствовать требованиям законодательства РФ в области технического регулирования и федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

9.2. Подрядная организация до начала работ обязана получить от заказчика акт - допуск на производство работ на объекте и выполнить требования предусмотренные данным актом.

9.3. С даты подписания акта-допуска подрядная организация несет ответственность за соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и экологической безопасности при производстве работ, сохранность материалов, изделий, оборудования, приобретаемых в рамках реализации проекта.
9.4. Все работы осуществляются в строгом соответствии с  настоящим техническим заданием с соблюдением сроков выполнения работ. 

9.6. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

9.7. Во время производства работ должна соблюдаться трудовая дисциплина, поддерживаться производственный порядок не мешающий технологическому процессу на действующем производственном объекте, а  также не допускается захламление территории отданной для производства работ. 

9.8. Необходимые материалы, механизмы, рабочих привлекаемых для выполнения работ Подрядчик доставляет собственным транспортом.
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	Порядок ввода оборудования в эксплуатацию
	Установленное оборудование принимается в эксплуатацию по истечении завершения работ по его пуско-наладке и пробной эксплуатации. Время проведения пробной эксплуатации определяется временем достижения качества питьевой воды по санитарно-бактериологическим и санитарно-химическим показателям, удовлетворяющим требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что подтверждается протоколом испытаний от аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Подача воды конечным потребителям на период пробной эксплуатации не допускается.

Установленное оборудование принимается в эксплуатацию по истечении завершения работ по проведению пробной и временной эксплуатации. 

Поставщику необходимо подтвердить состав и качество очищенной воды после очистки на станции путем предоставления Заказчику результатов анализов санитарно-химических и санитарно-бактериологических исследований от аккредитованного испытательного лабораторного центра. 
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	Гарантийные обязательства 


	Гарантийный срок на выполненные работы – 12 (двенадцать ) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

Течение гарантийного срока прерывается на протяжении, которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик  рамках договорных обязательств и Законодательства РФ.
Гарантийные обязательства распространяются на все составляющие результата работы.
Подрядчик отвечает как за свои действия, так и за действия субподрядчиков, которых он привлекал для выполнения работ. Результаты работ, которые выполнили субподрядчики, охватываются гарантийными обязательствами подрядчика.
В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет и своими силами устранять все выявленные недостатки в работах. При этом Подрядчик не вправе ссылаться на факт принятия работ Заказчиком в период действия договора. 

	12
	Требования к документации, передаваемой Заказчику по завершению работ


	По окончании работ заказчику передаются 2 комплекта:

- сопроводительных документов, относящихся к оборудованию

  и используемым в ходе работ материалам;
- сертификатов качества от производителя на оборудование и 

  материалы;
- паспортов и инструкций по монтажу и эксплуатации.
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	Порядок подписания  и оплаты  договора подряда
	Предусматривается аванс в размере 50%, оплата аванса производится в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания  договора обеими сторонами.

Окончательный расчет  производится после подписания акта приемки выполненных работ (подписание указанных актов производится в течении  5 (пяти) рабочих дней при условии приемки исполнительной документации.
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Генеральный директор 

        ________________/ Кривонос А.В. /
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Генеральный директор
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