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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «22» июня  2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 20

на выполнение работ по замене деаэраторного бака ГВС V- 75 м3 с барботажным устройством и деаэраторной колонкой в котельной по адресу: г.Выборг, ул.Маяковского,д.5
г. Выборг

2020
ДОГОВОР №  20 - 20 - ЕП 

г. Выборг
 "___" ____________ 2020 г.

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «РТПК», именуемое  в дальнейшем  Подрядчик, в лице генерального директора Чилингарова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами и средствами выполнить работы на объекте: «Замена питательного трубопровода деаэратора с местом расположения: г. Выборг, ул. Маяковского, 5»

1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) и Сметой (Приложение №2) к Договору.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определена в результате открытого запроса предложений, проведенного Заказчиком, на основании предложения, поданного Подрядчиком, и составляет 3 300 750 (Три миллиона триста тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

2.2. Заказчик обязуется выплатить  Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости  работ,  указанной в п. 2.1., в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется произвести окончательную оплату стоимости работ в течение 15 рабочих дней с момента получения от Подрядчик оригиналов следующих документов: комплекта исполнительной технической документации без замечаний на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанных полномочными представителями сторон, и оригиналов счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом выплаченного аванса. 

2.4. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчик.

2.5. В случае досрочного выполнения работ, Подрядчик имеет право предъявить, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ  и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору.

3.2. срок выполнения 30 календарных дней с даты подписания акта-допуска для производства строительно-монтажных работ.

4. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. К дате начала выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан обеспечить готовность Объекта для выполнения работ, и передать Подрядчику Объект по Акту приема - передачи, фиксирующему состояние Объекта на дату его передачи для выполнения работ, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.

4.1.2. Заказчик  вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых  Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
4.1.4. Заказчик вправе назначить Подрядчику  разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.5. Заказчик может назначить полномочного представителя, ответственного за взаимодействие с Подрядчиком по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных ему (им) полномочий.
4.1.6. Заказчик обязан выдать, в необходимых случаях, представителю Подрядчика доверенности на право представления Заказчика в компетентных государственных и муниципальных органах по вопросам согласования технических условий, проектно-сметной документации.
4.1.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору,  Подрядчик возмещает Заказчику убытки.
4.1.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

4.1.9. За ущерб имуществу Заказчика, причиненного вреда или гибели имущества ответственность несет Подрядчик.

4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии соответствующих Разрешений, подтверждающих его право на осуществление работ, а также предъявить оригиналы таких документов для ознакомления при подписании настоящего Договора.

4.2.2. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами поставить на Объект Заказчика необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь.

Применяемые материалы  должны соответствовать ГОСТам, техническим регламентам и требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными
документами, предусмотренными ст.49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией положений Федерального закона о техническом регулировании с учетом требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», утвержденным приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 г. № 485.

4.2.3. Подрядчик обязан принять Объект от Заказчика по акту в сроки, установленные в п. 4.1.1. и приступить к выполнению работ и выполнить работы в сроки, установленные разделом 3 Договора.

4.2.4. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и, в связи с этим, в повышении стоимости работы на определенном этапе её выполнения по настоящему Договору, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на повышение согласованной сметной стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику
сумму за выполненную часть работы в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения согласованной Сторонами стоимости работ, обязан выполнить Договор по ценам, определенным в настоящем Договоре и Приложениях к нему.

4.2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2.6. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности работниками Подрядчика. Ответственность за несоблюдение указанных правил работниками Подрядчика несет Подрядчик.
4.2.7. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз строительного мусора, находящегося на Объекте на момент передачи Объекта Подрядчику по Акту приема-передачи, а также образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории Объекта и прилегающей к Объекту территории.
4.2.8. Подрядчик  обязан известить Заказчика о завершении работ на Объекте и сдать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.9. Подрядчик  обязан наделить полномочиями (выдать доверенность) одного из работников Подрядчика, направляемого на Объект для выполнения работ.
4.2.10. Подрядчик обязан обеспечить меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба зданию, сооружениям, коммуникациям и сетям и нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ по Договору.
4.2.11. Подрядчик не вправе отказаться от Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.12. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

4.2.12.1. не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.2.13. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору.
5. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  СТОРОН
5.1.  Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1 настоящего Договора) и в срок по настоящему Договору.

5.2. Подрядчик решает все технические вопросы и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке.

5.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора. 

5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора.

5.5. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.

5.6. Заказчик также не несет ответственность перед Подрядчик за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями)
Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.

5.7. На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. По завершении выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи-приемки выполненных работ и передает  Заказчику на Объекте:

6.1.1. Акт о приемке полного выполненного объема работ (далее - «Акт о приемке»), составленный по форме КС-2, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны Подрядчика.
6.1.2. Справку о стоимости выполненного объема работ и затрат (далее - «Справка о стоимости»), составленную по форме КС-3, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны  Подрядчика.

6.1.3. Комплект исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах.

6.2. Подрядчик обязан за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ письменно известить Заказчика. Приемка скрытых работ производится в присутствии Подрядчика уполномоченным лицом Заказчика, и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В случае если Подрядчик не известил Заказчика об осуществлении приемки скрытых работ и произвел закрытие скрытых работ, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6.3. Подрядчик обязуется устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков (дефектов), если иной срок не указан в Акте выявленных недостатков. 

6.4. Приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ, справки об утилизации строительных отходов.
6.5. Подписанный Сторонами Акт о приемке подтверждает факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результатов выполненного полного объема работ.

6.6. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с момента подписания акта 

приемки-сдачи выполненных работ. Срок гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы - согласно гарантии изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.  Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9. ФОРС-МАЖОР 
9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более (3) трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни

одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по месту нахождения Стороны, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.
10. АРБИТРАЖ

10.1. Стороны подтверждают, что предпримут все усилия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. В случае не достижения согласия, спорные вопросы решаются Арбитражным судом  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

11.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.3.
Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

11.4.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

12.1.
Приложение № 1 –  Техническое задание 

12.2.
Приложение №2 – Смета

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОПИСИ СТОРОН

	Заказчик:

 АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор


_________________ А. В. Кривонос

	Подрядчик:

ООО «РТПК»

195269, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр.,

д. 58, корп. 3, лит. А, пом. 5Н, 15Н

ИНН 7813156984, КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525

 в ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

к/с 30101810900000000790

БИК 044030790

ОГРН1037828026719 ОКПО 57936678

Генеральный директор

___________________  С.Д. Чилингаров




Приложение № 1 
к договору 20-20-ЕП от  «»____2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене деаэраторного бака ГВС V- 75 м3 с барботажным устройством и деаэраторной колонкой в котельной по адресу: г.Выборг, ул.Маяковского,д.5
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Местоположение объекта
	ул. Маяковского, д.5, г. Выборг, Ленинградской обл.

	2
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	3
	Основание для работ
	Бюджет АО  «Выборгтеплоэнерго»

	4
	Вид работ
	Работы по замене деаэраторного бака ГВС V- 75 м3 со смонтированным в заводских условиях барботажным устройством, деаэраторной колонкой и охладителем выпара.

	5
	Максимальная (начальная)  стоимость 
	 3 300 750 руб.



	6
	Сроки выполнения работ
	30 календарных дней

	7
	Объем основных работ

	7.1 Подготовка площадки для проезда автотранспорта, в том числе устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит – 1,89 м3
7.2 Демонтажные работы

1.
Демонтаж покрытия изоляции деаэратора из листового металла, разборка изоляции из минеральной ваты  -
146 м2


2.
Демонтаж колонки деаэратора Ø
1400 толщиной до 12 мм – 1,265 т с разборкой и резкой на части. 

3.
Демонтаж охладителя выпара – 0,534 т с разборкой и резкой на части


4.
Демонтаж бака деаэраторного – 15,1 т с разборкой и резкой на части


5.
Демонтаж опорных конструкций 0,612 т с резкой на части

6.
Демонтаж площадок обслуживания – 1,852 т с разборкой и резкой на части


7.
Демонтаж покрытия изоляции трубопроводов из листового металла, разборка изоляции трубопроводов из минеральной ваты – 103 м2
8.
Демонтаж  трубопроводов  обвязки с фасонными частями: Ду 300 – 44 м, Ду 200 – 55 м, Ду 150 – 22 м, 

Ду100 – 12 м, Ду 80 – 44 м.

7.3 Монтажные работы

1.
Изготовление и монтаж опорных конструкций массой до 2 т – 0,565 т


2.
Изготовление и монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т – 0,047 т



3.
Монтаж бака деаэраторного атмосферного БДА –75 м3 в сборе и изоляции – 15,1 т

4.    Монтаж колонки деаэрационной  ДА – 200 М – 1,265 


5.
Монтаж охладителя выпара ОВА – 16 ( поверхность охлаждения 16 м2) – 0,534 т


6.
Изготовление, монтаж площадок с настилом и ограждением из просечной и круглой стали – 1,852 т

7.
Монтаж трубопроводов обвязки с фасонными частями:

Ду 300 – 44 м, Ду 200 – 55 м, Ду 150 – 22 м, 

Ду100 – 12 м, Ду 80 – 44 м.

8. Монтаж и демонтаж вспомогательных конструкций для монтажа – 0,85 т


9.
Контроль сварных швов – зачистка, визуальный и измерительный контроль.


10.
Гидравлическое испытание.

11. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  - 181 м2
12. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - 100 м2
13. Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной , конструкциями полносборными на основе плит минераловатных - 5, 15 м3


	8
	Основные обязанности 

Подрядчика


	8.1. Соблюдать сроки и качество выполнения работ по Договору. 

8.2. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с техническим заданием и  дефектной ведомостью, национальными стандартами Российской Федерации, в том числе:

      - ФЗ – 124 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» 

      - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»

- ФНП "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" утв. Приказом Ростехнадзора № 102 от 14.03.2014 г.

8.3. В период исполнения договора обеспечивать высокое качество работ.

8.4.  Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

8.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него

указаний приостановить работы при обнаружении:

• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

• иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

8.6. Нести ответственность за пожарную безопасность и охрану труда при выполнении договорных обязательств до сдачи объекта в постоянную эксплуатацию.



	9
	Основные требования заказчика, предъявляемые к выполнению работ и применяемым материалам при исполнении Договора 
	9.1. Материалы предоставляются Заказчиком по акту или накладной. После монтажа производится антикоррозионная защита деаэратора, опрессовка, визуальный и измерительный контроль , контроль сварных стыков согласно требованиям

НТД.

9.2. Перед началом производства работ участок работ передаётся Подрядчику по акту-допуску. 

9.3. При выполнении работ Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем предоставить результаты работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика или превышающих его по качеству. 

9.4. Все работы осуществляются в строгом соответствии с рабочей документацией и настоящим техническим заданием с соблюдением сроков выполнения работ.

9.5. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов.

9.6.  Складские и бытовые помещения Заказчиком не представляются.

9.7. Вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика. 

9.8. Необходимые материалы, механизмы и специалистов для выполнения работ Подрядчик доставляет собственным транспортом, кроме того, обеспечивает охрану объекта, сохранность материалов и оборудования, проживание собственного персонала. 

9.9. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы видеонаблюдения, доступа, автоматическую противопожарную защиту и т.д. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе работ Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.



	10
	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы – 36 (Тридцать шесть) месяцев.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие:

 - применения товаров или методов выполнения работ, не соответствующих положениям действующего законодательства РФ;

- халатности Подрядчика или невыполнения им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых контрактом. 

В пределах срока гарантии Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет и своими силами устранять все выявленные недостатки в работах. При этом Подрядчик не вправе ссылаться на факт принятия работ Заказчиком в период действия договора.

	11
	Документация, передаваемая заказчику 
	1. По окончании работ Заказчику передается исполнительная документация в соответствии с НТД
и обязательным наличием следующих приложений:

- журнал сварочных работ

            - результаты неразрушающего контроля сварных швов ;

- акт гидравлического испытания сосуда;

            - сертификаты соответствия применяемых материалов

            - чертежи

	12
	Требование к исполнителям работ
	Подрядчик должен иметь:

-свидетельство СРО на выполняемые виды работ 

-аттестованных специалистов  неразрушающего контроля

-располагать аттестованными специалистами, допущенными к самостоятельной работе и руководителями работ (строительно-монтажные, сварочные работы)

- производственно – технологическую документацию по сварке 


Вниманию сметчиков:

- работы выполняются с использованием давальческих материалов Заказчика, что должно быть отражено в смете, и материалов Подрядчика.
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