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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «25» июля  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 71
Выполнение работ по ремонту водогрейного котла в котельной МКД по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Мира, д. 18
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ДОГОВОР №  71-23-ЕП 

г. Выборг                                                                                                                 «25» июля   2023 г.

     Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РТПК» (ООО «РТПК») в лице генерального директора Чилингарова С.Д., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнении работ по ремонту водогрейного котла в котельной МКД по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Мира, д. 18.
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 509 996 (Пятьсот девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 86 копеек в том числе НДС (20%). 

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 рабочих дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора.
5. Обязательства сторон
5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Гарантия
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 12 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору

К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

9.  Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «РТПК» 

195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.58, к.3, лит.А, пом.5Н, 15Н

Тел. (812) 318-74-13

E-mail: rtpk@yandex.ru 

ИНН 7813156984,  КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525 

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ОГРН 1037828026719

ОКПО 57936678

Генеральный директор

ООО «РТПК»

_________________ С.Д. Чилингаров


Приложение № 1
к Договору подряда № 71-23-ЕП от «25 » июля 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту водогрейного котла

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	 1. 
	Заказчик
	 Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	 2. 
	Вид работ и место проведения работ
	Ремонт водогрейного котла в котельной МКД по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Мира, д. 18.

	3.
	Основание для проведения работ
	Необходимость проведения ремонта водогрейного котла в связи с износом

	4.
	Максимальная (начальная)  стоимость договора и порядок расчетов
	509 996 (пятьсот девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 86 копеек, в том числе НДС 20% 84 999,48 руб.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора подряда Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику комплекта исполнительной документации.

	5.
	Объём основных работ, выполняемых Подрядчиком, и гарантийные обязательства Подрядчика
	По договору подряда Подрядчик выполняет работы согласно ведомости объемов работ (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

Гарантийные сроки на выполненные работы должны составлять не менее 12 месяцев.

	6.
	Сроки выполнения работ
	Составляет 30 календарных дней с даты подписания договора

	7.
	Требования к выполнению работ
	Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями следующей документации:

- технический паспорт и руководство по монтажу и эксплуатации водогрейного котла завода-изготовителя;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства», утв. Приказом Минстроя России от 24.12.2019 №861/пр;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки», утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №944/пр;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации», утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 №727/пр;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утв. Постановлением Госстроя от 23.07.2001 №80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утв. Госстроя России от 17.09.2002 №123;

- «Правила противопожарного режима», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 «1479.

До начала работ сотрудники подрядной организации, привлекаемые к выполнению работ по договору, проходят вводный инструктаж по охране труда в организации Заказчика. Ответственный за производство работ со стороны Подрядчика получает акт-допуск для проведения работ.

В процессе выполнения работ Подрядчик производит фото- видеофиксацию: 
- объекта до начала работ; 
- этапы выполнения работ;

- скрытые работы;

- объекта после завершения работ и вывоза мусора.

Фотоснимки должны содержать отметку с датой и временем выполнения снимка.

По завершении работ Подрядчик за свой счет организует вывоз и утилизацию строительных отходов, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. 

	8.
	Документация, передаваемая Заказчику по договору подряда
	По завершении работ Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации в сброшюрованном виде.


Приложение №1

к техническому заданию

Ведомость работ

	по замене водогрейного котла в котельной МКД по адресу: Выборг, ул.Мира, 18


	№
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество

	п.п.
	
	
	измерения
	

	     
	
	
	
	всего с учётом коэффициентов


	1
	2
	3
	4
	7

	1
	ТЕРм 12-12-003-01
	Демонтаж. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм 
	1 шт.
	1

	2
	ТЕР 19-01-003-04
	Демонтаж газогорелочных устройств с горелками производительностью до 50 м3/ч 
	1 устройство
	1

	3
	ТЕР 18-01-001-02
	Демонтаж котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14 
	1 котел
	1

	4
	ТЕР 09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 
	1 т конструкций
	0.1

	4.1
	201-0902
	Опоры из труб 
	 т
	0.1

	5
	ТЕР 18-01-001-02
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14 
	1 котел
	1

	5.2
	ТМЦ Заказчика
	Котлы отопительные чугунные секционные 
	компл.
	1

	6
	ТЕР 16-05-001-03
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 
	1 шт.
	3

	6.1
	ТМЦ Заказчика
	Арматура трубопроводная фланцевая б/у (ранее демонтированная)
	шт.
	3

	7
	ТЕР 22-03-014-02
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм 
	1 фланец
	2

	7.1
	507-1001
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм 
	 шт.
	2

	8
	ТЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 
	1 т фасонных частей
	0.03

	8.1
	507-1976
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм 
	 шт.
	5

	8.2
	103-0144
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм (патрубки)
	 м
	3

	9
	ТЕРм 12-11-006-02
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм 
	1 присоединение
	2

	10
	ТЕРм 12-11-006-09
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм (Газоход)
	1 присоединение
	1

	11
	ТЕР 19-01-003-04
	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 50 м3/ч 
	1 устройство
	1

	11.1
	ТМЦ Заказчика
	Горелка газовая б/у (ранее демонтированная)
	шт.
	1

	12
	ТЕРм 12-12-003-01
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм 
	1 шт.
	1

	12.1
	ТМЦ Заказчика
	Клапан газовый б/у (ранее демонтированный)
	шт.
	1

	13
	ТЕР 22-06-005-01
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм 
	1 врезка
	2

	14
	ТЕР 16-05-003-01
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм 
	1 шт.
	1

	14.1
	ТМЦ Заказчика
	Клапаны предохранительные б/у (ранее демонтированные)
	шт.
	1

	15
	ТЕРм 12-10-001-01
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.02

	16
	ТЕР 18-07-001-02
	Установка манометров с трехходовым краном 
	1 компл.
	2

	16.1
	ТМЦ Заказчика
	Манометр с трехходовым краном б/у (ранее демонтированный)
	компл.
	2
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