УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «05» июня 2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 06

Поставка котла КВр-0,8К «Вулкан»

г. Выборг

2019

РАЗДЕЛ 1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки.

- документация о закупке - комплект документов, содержащий полные сведения и информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки на участие в закупке, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора;

- единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru);

- заказчик – Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (сокращенное наименование - АО «Выборгтеплоэнерго»);

- закупка – совокупность действий, осуществляемых заказчиком в установленном настоящим Положением порядке и направленных на обеспечение нужд АО «Выборгтеплоэнерго»;

- заявка - комплект документов, представляемый лицом для участия в процедуре закупки, документально подтверждающих согласие лица участвовать в процедуре закупки на объявленных заказчиком условиях;

- коллективный участник закупки – любые несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют требованиям к коллективному участнику закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;

- комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, образуемый по решению заказчика для проведения процедур закупок и осуществления иных возложенных на нее функций (далее – комиссия);

- конкурентный способ закупки – процедура закупки, в ходе которой выбор лучшего поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников закупки;

- лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено условиями закупки;

- начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком при проведении закупки (при необходимости);

- неконкурентный способ закупки – закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст.3 Закона № 223-ФЗ;

- Торги – конкурентный способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений.

- оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме;

- открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- переторжка – особенность проведения процедуры закупки, в которой заказчик предоставляет право всем участникам закупки в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения (иных положений заявки), при условии сохранения остальных положений заявки;

- победитель – участник закупки, который предоставил наилучшее предложение о заключении договора, в соответствии с условиями закупки;

- поставщик (исполнитель, подрядчик) -  любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги;

- предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определенных условиями закупки;

- продукция – товары, работы, услуги;

- процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса, последовательность действий;

- рамочный договор - договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора;

- участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют обязательным требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;

- чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика;

- эксперт, экспертная организация - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, обладающие специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по вопросам, поставленным заказчиком, комиссией по осуществлению закупок в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

- электронная площадка – электронная торгово-закупочная площадка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводятся процедуры закупок в электронной форме (далее – ЭТП);

- электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

- электронный документ – это документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, пригодной для восприятия человеком, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки в информационных системах.

РАЗДЕЛ 2.

Нормативно-правовое регулирование закупочной деятельности

- При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

- В случаях, когда законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации не урегулированы какие-либо вопросы проведения закупок, АО «Выборгтеплоэнерго» руководствуется  Положением.

- В случае закупки товаров, работ, услуг стоимостью равной или превышающей размер крупной сделки, согласование закупки заказчиком осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заказчик при осуществлении закупочной деятельности соблюдает требования, установленные законодательством Российской Федерации.

5. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение такой  системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению  в единой информационной системе  в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, размещается  на официальном сайте заказчика – www.wpts.vbg.ru с последующим ее размещением в единой информационной системе  в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

6. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:

- ценовой критерий является единственным критерием оценки заявок, при этом при этом начальная (максимальная) цена не превышает 70 000 000 рублей;

- конкурс признан несостоявшимся, проведение повторного конкурса невозможно в связи со срочностью закупки и заказчиком не принято решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

- для заказчика важны несколько условий исполнения договора и осуществляемая закупка товаров, работ, услуг является предметом договора, расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке, если такой порядок был предусмотрен договором.

7. Применение национального режима при осуществлении закупок. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами, заказчик учитывает данное решение Правительства Российской Федерации при осуществлении закупок.

РАЗДЕЛ 3.

Требование к участникам закупки

1. К участникам закупки устанавливаются обязательные требования, в том    числе:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые представлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

2. Квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами АО «Выборгтеплоэнерго» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).

3.  К иным обязательным требованиям относится наличие:

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-технических ресурсов для исполнения договора;

3) опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки;

4) деловой репутации;

5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;

6) отсутствия просроченной задолженности перед АО «Выборгтеплоэнерго» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

7) отсутствия неисполненных обязательств перед АО «Выборгтеплоэнерго».

4. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Заявка должна содержать:

1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

2) копии учредительных документов, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

3) выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса в единой информационной системе:

выписка ЕГРЮЛ (заверенная копия такой выписки), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная копия такой выписки для индивидуальных предпринимателей;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего  заявку;

5) информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемого товара, качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (цене лота) и порядке оплаты (в случаях, предусмотренных  документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если таковые установлены);

- Все без исключения страницы заявки должны быть  пронумерованы.

6. Руководством АО «Выборгтеплоэнерго» могут быть утверждены перечни требований к участникам закупки в зависимости от предмета закупки. При наличии утвержденных перечней установление в документации о закупке иных требований не допускается.

7. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные в документации о закупке, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

8. Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у участников информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника закупки, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение и/или дополнение заявок участников закупки.

Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки участника, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям документации.

Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем выездных проверок.

9. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, при условии их установления в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

10. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о закупке.

11.  Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Документ, содержащий сведения об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, обязательные требования к участникам закупки, установленные в документации о закупке, предъявляются к каждому из вышеуказанных лиц в отдельности, за исключением требований, которые устанавливаются заказчиком в целом к коллективному участнику закупки. Лицо, выступающее на стороне коллективного участника закупки, не вправе участвовать в соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого участника закупки.

13. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, квалификационные требования,  предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, т.е. таким требованиям должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое лицо, выступающее в составе группы лиц

14. В случае, если на стороне одного коллективного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне коллективного участника закупки, содержащее следующие сведения:

- об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных  лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор;

- о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки;

- о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне коллективного участника закупки;

- о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в документации о закупке предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лице (из числа лиц, выступающих на стороне коллективного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.

РАЗДЕЛ 4.

4.1. Особенности проведения закупок в электронной форме.

1. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме:

1) в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»;

2) конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

3) в случае осуществления закупок способом запрос предложений, запрос котировок.

2. В иных случаях,  заказчик вправе проводить закупки как в электронной форме, так и не в электронной форме, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

3. Информация о проведении закупки в электронной форме указывается в документации о закупке.

4. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме аналогичен порядку проведения обычной процедуры, которая может проводиться с использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в электронной форме.

5. Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на электронной площадке, с учетом особенностей, установленных ст. 3.3, 3.4 Закона № 223-ФЗ и правилами (регламентом), действующими на электронной площадке.

6. Конкурентные закупки должны проводиться в электронной форме у любых операторов ЭТП, соответствующим требованиям ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ.

7. Конкурентные закупки для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в рамках ПП РФ от 11.12.2014 № 1352) должны проводиться в электронной форме на электронных торговых площадках специальных операторов электронных торговых площадок, перечень которых устанавливается Правительством РФ.

8. Любое заинтересованное лицо вправе направить заказчику в письменной форме (или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя) запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке такого лица (при наличии), подписывается уполномоченным представителем юридического лица. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос может быть направлен посредством электронной почты только в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя заинтересованного лица. В запросе должен быть указан реестровый номер закупки в единой информационной системе. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта, полученный не позднее срока, установленного настоящим Положением для конкретного способа закупки, в течение срока, установленного настоящим Положением. Формы, порядок, дата начала и дата окончания предоставления разъяснений определяются заказчиком в документации о закупке. Запрос на разъяснения положений документации о закупке, полученный позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик размещает разъяснения положений документации о закупке в единой информационной системе не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений, с указанием предмета запроса и без указания сведений о лице, направившем такой запрос.

9. Заказчик вправе по собственной инициативе, либо в ответ на запрос на разъяснения положений документации о закупке, принять решение о внесении изменений в документацию о закупке (извещение о закупке) не позднее срока окончания приема заявок на участие в закупке.

Заказчик опубликовывает внесенные изменения в единой информационной системе не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию о закупке (извещение о закупке). При внесении изменений в извещение, документацию о  закупке,  продляется срок подачи заявок таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.

При внесении изменений в документацию о закупке заказчик вправе изменить установленные требования к качественным, количественным, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4.2. Порядок проведения запроса котировок в электронном виде

1. Запрос котировок проводится в следующей последовательности:

1) определение Заказчиком условий, требований запроса котировок;

2) размещение в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и проекта договора;

3) получение заявок на участие в запросе котировок (согласно порядку открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам);

4) вскрытие, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок;

5) принятие решения о результатах проведения процедуры запроса котировок;

6) размещение в единой информационной системе, а также  на электронной площадке протоколов, составляемых в ходе закупки;

7) подписание договора с участником, представившим заявку на участие в запросе котировок, признанную наилучшей.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок, внесение изменений в которую после окончания срока приема заявок не допускается.

3. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки по форме, установленной в извещении: в форме электронного документа на сайте электронной площадки  в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

4. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи, не рассматриваются и не возвращаются претендентам.

5. При проведении процедуры закупки заказчиком и закупочной Комиссией проводится единая процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. Запрос котировок проводится в один этап, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок.

6. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок:

В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса котировок, закупочной Комиссией проводится процедура открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке.

По решению Комиссии в целях информационной открытости деятельности Заказчика в сфере закупок открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке может производиться Комиссией публично.

В случае принятия Комиссией такого решения участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе котировок, или их представители вправе присутствовать при открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. Представители участников закупок, присутствующие при этом, регистрируются Заказчиком. Уполномоченные представители участников закупок представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки или доверенность, выданную от имени участника закупки.

Участникам закупки, подавшими заявки на участие в запросе котировок, или их представителям, присутствующим на процедуре открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, запрещается создавать какие-либо препятствия в работе Комиссии (вступать в переговоры или споры с членами Комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, создающие препятствия в работе Комиссии по открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, могут быть удалены из зала (помещения) по решению Комиссии.

7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, подавшего заявку на участие в закупке, цена и другие условия исполнения договора, указанные в такой заявке, объявляются при открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке отражаются в Итоговом протоколе.

8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок (в том числе если отклонены все участники закупки либо по результатам рассмотрения заявок была допущена только одна заявка) или не подано ни одной заявки на участие в закупке – запрос котировок признается несостоявшимся.

При этом в случае, если на участие в запросе котировок не было подано ни одной заявки, закупочная Комиссия составляет Итоговый протокол, который подлежит размещению Организатором в течение 3-х календарных дней со дня его подписания в единой информационной системе.

В случае если на участие в запросе котировок была подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном для рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.

4.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок.

1. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным извещением, и соответствие участников закупки всем заявленным требованиям.

2. Комиссия отклоняет заявки на участие в запросе котировок в случае:

1) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок;

2) указания в заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ, услуг выше установленной в извещении о запросе котировок;

3) отказа от проведения запроса котировок.

3. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.

4. Лучшей признается заявка на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных заявок на участие в запросе котировок лучшей признается та, которая поступила ранее других заявок.

5. Результаты проведения запроса котировок оформляются Итоговым протоколом с указанием участника, заявка которого признана лучшей. Итоговый протокол подписывается членами закупочной Комиссии, участвовавшими в заседании по подведению итогов запроса котировок, и размещается в единой информационной системе в течение 3-х календарных дней со дня подписания указанного протокола.

6. В случае проведения многоэтапного запроса котировок по результатам каждого этапа составляется протокол.

4.4.   Последствия признания запроса котировок несостоявшимся

1. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:

1) на участие в запросе котировок подано менее двух  котировочных заявок;

2) по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации;

3) все котировочные заявки признаны несоответствующими котировочной документации;

4) победитель запроса котировок или участник закупки, предложивший в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки,  предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, уклоняется от заключения договора.

2. Если запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если  по итогам рассмотрения и оценки котировочных заявок только одна котировочная заявка признана соответствующей котировочной документации, с участником закупки, подавшим такую заявку, при условии, что котировочная заявка соответствует требованиям, изложенным в котировочной документации, может быть заключен договор  в порядке, установленном нормативными документами заказчика. Цена такого договора не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника закупки.

3. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе:

1) заключить договор с единственным участником запроса котировок, подавшим заявку на участие в запросе котировок и признанным участником запроса котировок, на условиях, содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования Итогового протокола в единой информационной системе. Участник закупки, признанный единственным участником запроса котировок, не вправе отказаться от заключения договора;

2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;

3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим Положением о закупке.

4.5. Заключение договора по результатам запроса котировок

1. Договор по результатам закупки  заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. Договор заключается на условиях заявки победителя или участника, с которым заключается договор.   Срок заключения договора по итогам закупки не может превысить 20 дней с даты подведения итогов либо с даты размещения результатов закупки на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). При этом договор может быть заключен не ранее срока, установленного частью 4 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» для обжалования действий (бездействия) заказчика в антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Если победитель запроса котировок  уклонился от подписания договора, заказчик вправе заключить договор с участником, окончательному предложению которого присвоен второй номер.

3. Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг  при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание  которых заключен договор, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

- РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 06-19-ЗК

г. Выборг                    	                			                  «___» __________2019 г.

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В течение срока действия настоящего Договора Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель принимать и оплатить поставку котла КВр-0,8К «Вулкан» 1 (одна) штука.

- КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО

2.1. Качество Товара должно соответствовать техническим требованиям и подтверждаться  сертификатом соответствия. Тара должна обеспечивать сохранность Товара при перевозке и хранении.

2.2. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем по качеству в соответствии с условиями Договора   согласно сертификату соответствия, если в течение 1 (одного) месяца с момента поставки Покупатель не заявит претензию по качеству. Товар не соответствующий  по качеству условиям настоящего Договора, подлежит замене в течение 5 рабочих дней с момента получения Поставщиком претензии Покупателя.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика до пос. Торфяновка Выборгского района Ленинградской области.

3.2. Сроки поставки и изготовления: 30 рабочих дней.

3.3. Право собственности на Товар, а также все риски его случайной гибели, повреждения и порчи переходят от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю по товарной накладной.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.   Покупатель осуществляет предоплату в размере 70 % путем  безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, окончательная оплата в размере 30% производится Покупателем по факту готовности котла к отгрузке на территории  завода изготовителя.

4.2.   Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» (по выписке банка).

4.3.  «Поставщик» вправе потребовать у «Покупателя» в подтверждение оплаты копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

- В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

- В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной суммы. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.

- Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.

- Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 10% (Десяти процентов) от общей цены Договора, в случае досрочного расторжения Договора в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств: отказ Поставщика от исполнения своих обязательств; констатация Поставщиком факта возможности неисполнения в срок и (или) факта иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору; выявление Покупателем предвидимого нарушения Договора Поставщиком (возможности неисполнения, ненадлежащего исполнения, в том числе исполнения с нарушением срока).

- В случае причинения ущерба Покупателю в результате поставки Товара, не соответствующего требованиям, указанным в пункте 2  Договора, Поставщик возмещает Покупателю убытки в размере причиненного ущерба.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.2. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры Сторон подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

7.3. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию сторон при отсутствии между ними неурегулированных разногласий.

7.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае неоднократного нарушения Поставщиком принятых на себя обязательств. В этом случае датой расторжения настоящего Договора будет дата вручения поставщику соответствующего уведомления от Покупателя.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

8.3.  Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору другому лицу за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

  - Приложение:

Приложение № 1 – техническое задание;

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Покупатель: АО «Выборгтеплоэнерго» 188800, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Сухова д.2 Тел.\факс (81378)26587; 21483 ИНН4704062064КПП 470401001 р/с 40702810055390000440 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131 Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго» ______________ А.В. Кривонос | Поставщик: ________________ |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка котла КВр-0,8К «Вулкан»

| № п/п | Описание продукции, оборудования, материала | Технические характеристики | Требования к качеству, безопасности | Количество, срок поставки и место поставки | Гарантии качества, срок годности, срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел стальной водогрейный блочного типа в комплекте со вспомогательным оборудованием в полутяжелой обмуровке. | Котел должен соответствовать требованиям ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт», ГОСТ12.1.003-83 «ШУМ. Общие требования безопасности», ГОСТ 21563-93 «Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования» -) по виду используемого топлива, котел должен относиться к котлам на твердом топливе, -) котел должен иметь конструктивную и техническую возможность работать на естественной тяге (без применения дымососа), -) котел должен быть оснащён системой первичного дутья, -) класс котла по требованиям к КПД и вредным выбросам – не менее 2 класса, -) номинальные значения основных параметров котла должны составлять: - теплопроизводительность – от 0,69 Гкал/ч до 0,8 МВт, - температура воды на выходе из котла – не более 90 oC, - разность температур на выходе из котла и на входе в котел –25oC, - избыточное давление воды на входе в котел – не менее 0,5 МПа, - температура всасываемого воздуха – не менее 10 oC, - абсолютное давление воды на выходе из котла при максимальной температуре воды на выходе из котла и недогреве воды до кипения 30 oC – не менее 2,4 кгс/см2 -) комплект поставки должен соответствовать документации на котел; -) к комплекту поставки должны быть приложены эксплуатационные нормативные документы на котел и комплектующие изделия, обязательные по ГОСТ 30735-2001 и/или по ГОСТ 2.601-2013: - техническое описание и руководство по эксплуатации, - инструкция по монтажу, пуску, регулированию, обкатке изделия, - паспорт, - ведомость ЗИП (при наличии), - этикетка (табличка), - ведомость эксплуатационных документов, -) в эксплуатационных нормативных документах должно быть обеспечено Генподрядчиком указание технических характеристик котла, включающих в том числе следующие данные: - виды топлива; - номинальная теплопроизводительность на всех видах топлива; - температура уходящих газов при номинальной и минимальной теплопроизводительности; - выбросы вредных веществ (СО, NOx) и твердых частиц; - коэффициент избытка воздуха; - требуемое разрежение за котлом; - аэродинамическое сопротивление (для котлов под наддувом — номинальное давление в топке); - гидравлическое сопротивление при перепаде температур воды 10—25°С с указанием конкретного значения перепада температур, которому соответствует приведенное гидравлическое сопротивление (предпочтительными являются перепады температур 10 и 20 °С); - массовый расход уходящих газов при номинальной и минимальной теплопроизводительности: - класс котла; - КПД; - максимальное рабочее давление воды; - максимальная температура воды; - диапазон работы регулятора температуры воды; - минимальная температура воды на входе в котел; - присоединительные размеры по водяному тракту и патрубка уходящих газов; - объем воды; - присоединительное давление топлива (для котлов на газе и жидком топливе); - род и напряжение электропитания, степень защиты; - установленная мощность токоприемников в пределах котла; - срок службы. -) в эксплуатационных нормативных документах должны быть обеспечены Генподрядчиком указания по монтажу, содержащие рекомендуемые схемы подключения котла к магистралям котельной, а также сведения: - о конструкции котла; - об особенностях устройства фундамента и теплоизоляции; - о гидравлическом испытании на месте установки; - об исполнении тракта уходящих газов, если их температура ниже 160 °С; - о требованиях к помещению котельной; - о порядке настройки, наладки и ввода в эксплуатацию; - об инструктаже персонала котельной; - о проверке газоплотности (при необходимости). -) в эксплуатационных нормативных документах должны быть обеспечены Генподрядчиком указания по эксплуатации, содержащие сведения: - о действиях персонала при пуске, останове, изменении теплопроизводительности котла и в аварийных ситуациях; - об очистке поверхностей нагрева от наружных и внутренних отложений, в том числе о периодичности очисток; - о правильном подборе топлива, его подготовке и мерам по сокращению выбросов вредных веществ; - о содержании инструкций (рекомендаций) для обслуживающего персонала. -) на табличке (этикетке), в т.ч. в соответствие с ГОСТ 2.601-2013, должны содержаться следующие данные: - наименование и (или) товарный знак изготовителя, адрес; - марка, тип котла; - заводской номер и год изготовления; - номинальная теплопроизводительность, МВт; - допускаемое рабочее давление, МПа (бар); - допускаемая температура воды, °С; - знаки соответствия. -) должен быть определен и обеспечен (в т.ч. указан в документации) диапазон теплопроизводительности, в котором конструкция котла и его вспомогательное оборудование будет обеспечивать устойчивую работу котла на расчетном топливе, но не хуже (не менее) диапазона от 60 до 100 % номинального значения теплопроизводительности, -) допускаемые требования к стали для изготовления котла, находящейся под давлением рабочей среды: - сталь углеродистая и низколегированная, с временным сопротивлением не более 520 Н\мм2, с относительным удлинением не менее 20 %, - или жаростойкая и жаропрочная сталь ферритного класса, с временным сопротивлением не более 600 Н\мм2, с относительным удлинением не менее 20 %, - или сталь аустенитного класса, с временным сопротивлением не более 800 Н\мм2, с относительным удлинением не менее 35 %, -) Уровень звука в контрольных точках при работе котла, определяемый в т.ч. по ГОСТ 12.1.028-80 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод.» и в соответствии со СТ СЭВ 1930-79, при теплопроизводительности, равной 90-110 % номинальной теплопроизводительности, не должен превышать 80 дБА, -) Гидравлическое сопротивление котла (нового, при сдаче в эксплуатацию) при номинальном расходе воды должно быть не более 0,25 МПа, -) Котел должен иметь продувочные трубы с запорной арматурой, обеспечивающие возможность удаления воды и осадков из нижних участков всех элементов котла и удаления воздуха – из верхних. Условный проход труб для удаления воздуха и дренажных труб должен быть не менее 15 мм. -) толщина стенки деталей, находящихся под давлением воды: - прокат из стали (кроме круглых труб) – толщина не менее 2 мм, - круглые трубы – толщина стенки не менее 2,9 мм -) КПД котла (при номинальной теплопроизводительности) должен быть не менее 74 %, -) во всем диапазоне теплопроизводительности расход воды через котел должен быть не менее 90 % номинального значения, -) требуемое разрежение за котлом при номинальной теплопроизводительности должно быть не более 80 Па, -) наибольшее значение средней температуры уходящих газов (среднеинтергальное значение за весь период сгорания топлива) должна быть 280 о С, -) значения показателей надежности котла должны быть: - средняя наработка на отказ – не менее 3000 ч. - продолжительность работы до первой очистки от внутренних загрязнений – не менее 3000 ч. - срок службы между капитальными ремонтами – не менее 3 лет, - полный назначенный срок службы котла – от 10 до 20 лет Конструктивные требования к полутяжелой обмуровке (допускаются эквивалентные конструктивные решения): -) Потолочная часть корпуса котла должна быть перекрыта огнеупорным шамотным кирпичом, а затем должна быть покрыта слоем шамотобетона и оклеечной изоляцией из муллитокремнеземистых плит, -) Полутяжёлая обмуровка для остальных частей котла должна состоять из слоя жаропрочного шамотобетона толщиной 60-70мм, слоя утеплителя (УРСА), должна иметь поверхностную оклейку (с применением алюмосиликатного клея) муллитокремнеземистыми плитами, должна иметь наружный облицовочный слой из оцинкованного профилированного листа, Общий вес котла должен быть не менее 5800 кг. -) Загрузочная дверца должна быть изготовлена из стали не менее 6 мм, оборудована пламеотбойником из жаропрочного шамотобетона, -) Лючок для обслуживания конвективного пучка должен находится в верхней части котла, в нижней части конвективного пучка должен находиться отдельный зольник (только для конвективного пучка) с лючком для обслуживания, на фронте котла должна иметься прочистная дверка зольника топки. | 1. Сертификат cсоответствия таможенного союза ТР.ТС.032/2013; 2. Сертификат cсоответствия (обязательная сертификация) на соответствие требования ТР о безопасности машин и оборудования. 3. Паспорт на русском языке. 4.Оборудование новое | 1 ед., доставка в пос. Торфяновка Выборгского района ЛО (документы для въезда в погранзону обязательны) | Гарантийный срок устанавливается заводом изготовителем (при наличии в паспорте), но не менее 5 лет. |
|  | Трубная часть котла | Должна быть изготовлена из горячедеформированной бесшовной стальной трубы в соответствии с ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные», Экраны – из трубы диаметром не менее Ду 50 мм, с толщиной стенки 2,5 – 5 мм, весом 1 п. м. трубы от 4,54 кг до 6,41 кг, Коллекторы – из трубы диаметром не менее Ду 100 мм, толщиной стенки от 4,5 мм до 5 мм, весом 1 п.м. трубы от 8,5 кг до 13,09 кг. Конструктивные требования к трубной части котла (допускаются эквивалентные конструктивные решения): -) трубная часть котла конструктивно должна обеспечивать многократное (радиально-диагональное) изменение направления потока теплоносителя в трубной части, -) котел должен иметь фронтальный охлаждаемый экран, подключенный параллельно котловому контуру; на экране должна быть закреплена топочная дверца, -) котёл должен быть оборудован уголковым, бесколосниковым, беспровальным, охлаждаемым топочным устройством (БУР) с отверстиями диаметром не менее 7 мм; -) трубная часть котла должна состоять из 2-х боковых двойных экранов, и 3-х подвесных двойных экранов (под двойным экраном принимается: 2 коллектора Ду 100 (верхний и нижний) соединённых между собой трубами Ду 50 в шахматном порядке, труб должно быть от 30 до 60 шт. на каждом экране включая подвесные) -) конвективная поверхность нагрева должна состоять из 2-х двойных экранов, отгороженных от топочного пространства кирпичной перегородкой из кирпича шамотного (по ГОСТ 390-96), -) конвективная поверхность должна иметь турбуляторы для создания турбулентных потоков в конвективном пучке для улучшения теплообмена, -) масса трубной части котла должна быть не менее 2150 кг и не более 2500 кг. |  |  |  |

Условия оплаты: безналичный расчет.

Покупатель осуществляет предоплату в размере 70 % путем  безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, окончательная оплата в размере 30% производится Покупателем по факту готовности котла к отгрузке на территории  завода изготовителя.

Стоимость продукции включает все расходы, связанные с оказанием услуг, поставкой в  пос. Торфяновка Выборгского района ЛО

Срок изготовления и поставки:  поставка в течение 30 рабочих дней после предварительной оплаты.

Место поставки: Пос. Торфяновка Выборгского района Ленинградской области

Сумма договора  975 000,00 руб.

| Покупатель: Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго» _________________ А.В. Кривонос | Поставщик: ________________ |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 6.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК в электронном виде

Следующие условия проведения запроса котировок являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-5 документации по проведению запроса котировок

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид и предмет закупки | Вид закупки: запрос котировок (в электронном виде). Подача заявок в форме электронных документов, на электронной площадке OTC tender, по адресу https://otc.ru. Предмет запроса котировок: Поставка котла КВр-0,8К «Вулкан», в соответствии с Приложением к Договору (Техническим заданием). |
| 2. | Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место доставки: Ленинградская область, Пос. Торфяновка Выборгского района Ленинградской области . Срок изготовления и поставки: поставка в течение 30 рабочих дней после предварительной оплаты |
| 3. | Условия оплаты | Условия оплаты: безналичный расчет. Покупатель осуществляет предоплату в размере 70 % путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, окончательная оплата в размере 30% производится Покупателем по факту готовности котла к отгрузке на территории завода изготовителя. |
| 4. | Количество лотов | 1 |
| 5. | Заказчик | АО «Выборгтеплоэнерго» Адрес: АО «Выборгтеплоэнерго»: 188810, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Сухова, д. 2 Контактное лицо по процедуре закупки: Марина Александровна, тел (81378)33363, адрес электронной почты: marina.makarova1971@mail.ru Контактное лицо по техническому заданию: Пугач Вадим Антонович тел.+79213094068 |
| 6. | Информационное обеспечение проведения процедуры запроса котировок | Настоящая документация размещена в ЕИС: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru. Подача заявок в форме электронных документов, на электронной площадке OTC tender, по адресу https://otc.ru. Срок предоставления разъяснений извещений с 06.06.2019 08:00 час. до 13.06.2019 г. 12:00 час. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 7. | Дата опубликования извещения о проведении запроса котировок | «06» июня 2019 года |
| 8. | Начальная (максимальная) цена договора (включает НДС) | Начальная (максимальная) цена договора: 975 000,00 (девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 20 %; В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС. |
| 9 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Для обоснования начальной (максимальной) цены договора был проведен мониторинг цен на аналогичную продукцию. Оценив цены с учетом финансового положения на предприятие в качестве начальной (максимальной) цены договора была выбрана наименьшая, из предложенных на продукцию. |
| 10. | Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанная с исполнение договора, а также все налоги и сборы |
| 11. | Источник финансирования | Собственные средства Покупателя. |
| 12. | Официальный язык запроса котировок | Русский |
| 13. | Валюта запроса котировок | Российский рубль |
| 14. | Размер и валюта обеспечения заявки на участие в запросе котировок | Не требуется |
| 15. | Требования, предъявляемые к претендентам на участие в запросе котировок | Определены в Разделе 3 настоящей документации и в «Техническом задании» Документации |
| 16. | Требования к продукции | Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся в «Техническом задании» и проекте договора. |
| 17. | Документы, включаемые претендентом на участие в запросе котировок в состав заявки на участие в запросе котировок | Документы, указанные в Разделе 3 настоящей документации, в «Техническом задании», а также: сертификаты соответствия, технический паспорт, инструкция по эксплуатации. |
| 18. | Состав заявки на участие в запросе котировок и порядок размещения документов в составе заявки | В состав заявки на участие в запросе котировок должны входить следующие документы: - Заявка претендента на участие в запросе котировок; - Анкета претендента на участие в запросе котировок; - Коммерческое предложение; - Документы, указанные в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок» В случае если в разделе 7 настоящей документации «Образцы основных форм документов, указанных в заявке», содержатся соответствующие формы, такие формы обязательны к использованию претендентом на участие в запросе котировок. Подача заявок в форме электронных документов |
| 19. | Привлечение субподрядчиков, соисполнителей. | Не допускается |
| 20. | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются |
| 21. | Дата, время, место подачи заявок и прочие условия | Начало подачи заявок: «06» июня 2019 г. 08.00 час. электронная площадка ОТС тендер, адрес сайта: https://otc.ru Срок подачи заявок до «13» июня 2019 г. 17.00 час. Дата и время рассмотрения заявок: «14 » июня 2019 года 09.00 (время московское) |
| 22. | Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок | Дата и время подведение итогов: «14» июня 2019 года в 14.00 час. |
| 23. | Дата подписания договора участником, обязанным заключить договор | Определена в Разделе 4 настоящей Документации |
| 24. | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| 25. | Возможность изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора | Возможно изменения отдельных условий договора установлена подразделом Разделом 4 Документации |

- РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Форма 1

Фирменный бланк претендента на участие в запросе котировок

«___» __________ 20___ года  №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК (ФОРМА 1)

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку ___________________________________(наименование оборудования) на сайте Заказчика www.wpts.vbg.ru , документацию по проведению запроса котировок и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

______________________________________________________________________,

(полное наименование претендента на участие в запросе котировок с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес претендента на участие в запросе котировок)

предлагает заключить договор на: поставку ______________________________________

наименование оборудования

в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.

Срок поставки  товара: _______________.

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 дней.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) банкротом, деятельность ___________________________(наименование претендента на участие в запросе котировок) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на участие в запросе котировок) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса котировок мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса котировок и условиями нашей заявки в течение 10 календарных дней со дня размещения на ЭТП и официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок/выбора  победителя запроса котировок по результатам переторжки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса котировок и условиями нашей заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса котировок, информация по сути наших предложений в данном запросе котировок представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок»] | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                           (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе котировок.

- Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента на участие в запросе котировок. Претендент на участие в запросе котировок присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Претендент на участие в запросе котировок должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Претендент на участие в запросе котировок должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Претендент на участие в запросе котировок должен указать срок действия заявки согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Претендент на участие в запросе котировок должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения претендента на участие в запросе котировок, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса котировок».

- Заявка о подаче предложения должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2

Приложение к заявке о подаче предложения от «___» __________ 20___ г. № ____________________

Открытый запрос котировок на право заключения договора на поставку ____________(указать наименование товара)

- АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК (Форма 2)

Претендент на участие в запросе котировок: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о претенденте на участие в запросе котировок |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. претендента на участие в запросе котировок – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для претендента на участие в запросе котировок – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе котировок в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе котировок, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления претендента на участие в запросе котировок – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса котировок и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в запросе котировок с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе котировок.

  - Претендент на участие в запросе котировок приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Претендент на участие в запросе котировок указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе котировок для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная претендентом на участие в запросе котировок анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».