УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго» А.В. Кривонос/___________/ от «11» марта 2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронном виде*

№  01

Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных, эксплуатируемых АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО».

Общество осуществляет закупку, участниками которой являются  только субъекты малого и среднего предпринимательства.

г. Выборг

2021

* Данная процедура  запроса предложений проводится с использования функционала ЭТП.

РАЗДЕЛ 1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

запрос предложений - открытая конкурентная процедура закупки.

- документация о закупке - комплект документов, содержащий полные сведения и информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки на участие в закупке, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора;

- единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru);

- заказчик – Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (сокращенное наименование - АО «Выборгтеплоэнерго»);

- закупка – совокупность действий, осуществляемых заказчиком в установленном настоящим Положением порядке и направленных на обеспечение нужд АО «Выборгтеплоэнерго»;

- заявка - комплект документов, представляемый лицом для участия в процедуре закупки, документально подтверждающих согласие лица участвовать в процедуре закупки на объявленных заказчиком условиях;

- коллективный участник закупки – любые несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют требованиям к коллективному участнику закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;

- комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, образуемый по решению заказчика для проведения процедур закупок и осуществления иных возложенных на нее функций (далее – комиссия);

- конкурентный способ закупки – процедура закупки, в ходе которой выбор лучшего поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников закупки;

- лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено условиями закупки;

- начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком при проведении закупки (при необходимости);

- неконкурентный способ закупки – закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст.3 Закона № 223-ФЗ;

- Торги – конкурентный способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений.

- оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме;

- открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- переторжка – особенность проведения процедуры закупки, в которой заказчик предоставляет право всем участникам закупки в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения (иных положений заявки), при условии сохранения остальных положений заявки;

- победитель – участник закупки, который предоставил наилучшее предложение о заключении договора, в соответствии с условиями закупки;

- поставщик (исполнитель, подрядчик) -  любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги;

- предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определенных условиями закупки;

- продукция – товары, работы, услуги;

- процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса, последовательность действий;

- рамочный договор - договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора;

- участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют обязательным требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;

- чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика;

- эксперт, экспертная организация - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, обладающие специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по вопросам, поставленным заказчиком, комиссией по осуществлению закупок в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

- электронная площадка – электронная торгово-закупочная площадка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводятся процедуры закупок в электронной форме (далее – ЭТП);

- электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

- электронный документ – это документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, пригодной для восприятия человеком, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки в информационных системах.

РАЗДЕЛ 2.

Нормативно-правовое регулирование закупочной деятельности

- При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

- В случаях, когда законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации не урегулированы какие-либо вопросы проведения закупок, АО «Выборгтеплоэнерго» руководствуется  Положением.

- В случае закупки товаров, работ, услуг стоимостью равной или превышающей размер крупной сделки, согласование закупки заказчиком осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заказчик при осуществлении закупочной деятельности соблюдает требования, установленные законодательством Российской Федерации.

5. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение такой  системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению  в единой информационной системе  в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, размещается  на официальном сайте заказчика – www.wpts.vbg.ru с последующим ее размещением в единой информационной системе  в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

6. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:

- цена договора (лота) не является единственным критерием оценки заявок, при этом при этом начальная (максимальная) цена договора (лота) не превышает 90 000 000 рублей;

- конкурс признан несостоявшимся, проведение повторного конкурса невозможно в связи со срочностью закупки и заказчиком не принято решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

7. Применение национального режима при осуществлении закупок. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами, заказчик учитывает данное решение Правительства Российской Федерации при осуществлении закупок.

РАЗДЕЛ 3.

Требование к участникам закупки

1. К участникам закупки устанавливаются обязательные требования, в том    числе:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые представлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

2. Квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами АО «Выборгтеплоэнерго» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).

3.  К иным обязательным требованиям относится наличие:

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-технических ресурсов для исполнения договора;

3) опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки;

4) деловой репутации;

5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;

6) отсутствия просроченной задолженности перед АО «Выборгтеплоэнерго» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

7) отсутствия неисполненных обязательств перед АО «Выборгтеплоэнерго».

4. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Заявка должна содержать:

1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

2) копии учредительных документов, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

3) выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса в единой информационной системе:

выписка ЕГРЮЛ (заверенная копия такой выписки), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная копия такой выписки для индивидуальных предпринимателей;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего  заявку;

5) информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемого товара, качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (цене лота) и порядке оплаты (в случаях, предусмотренных  документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если таковые установлены);

- Все без исключения страницы заявки должны быть  пронумерованы.

6. Руководством АО «Выборгтеплоэнерго» могут быть утверждены перечни требований к участникам закупки в зависимости от предмета закупки. При наличии утвержденных перечней установление в документации о закупке иных требований не допускается.

7. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные в документации о закупке, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

8. Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у участников информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника закупки, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение и/или дополнение заявок участников закупки.

Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки участника, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям документации.

Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем выездных проверок.

9. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, при условии их установления в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

10. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о закупке.

11.  Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Документ, содержащий сведения об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, обязательные требования к участникам закупки, установленные в документации о закупке, предъявляются к каждому из вышеуказанных лиц в отдельности, за исключением требований, которые устанавливаются заказчиком в целом к коллективному участнику закупки. Лицо, выступающее на стороне коллективного участника закупки, не вправе участвовать в соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого участника закупки.

13. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, квалификационные требования,  предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, т.е. таким требованиям должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое лицо, выступающее в составе группы лиц

14. В случае если на стороне одного коллективного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне коллективного участника закупки, содержащее следующие сведения:

- об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных  лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор;

- о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки;

- о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне коллективного участника закупки;

- о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в документации о закупке предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лице (из числа лиц, выступающих на стороне коллективного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.

РАЗДЕЛ 4.

4.1. Порядок проведения запроса предложений в электронном виде, особенности участия в закупках СМСП

- Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой Заказчиком, утверждены постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе, годовой объем закупки, который Заказчик обязан осуществить у таких субъектов, порядок расчета указанного объема, а также форма годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчета.

- При осуществлении закупки в извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП. При этом в документации о закупке устанавливается следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из реестра СМСП.

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, такие участники обязаны представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным ст. 4 Закона N 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок).

- Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать  более чем 5 %  от величины начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При осуществлении закупки с участием СМСП денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством РФ в соответствии с 44-ФЗ "О контрактной системе" (далее - специальный банковский счет).

Заказчик при осуществлении закупки только у СМСП размещает в ЕИС извещение о проведении запроса предложений в электронной форме - за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн руб.

- Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в следующих случаях:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непредставление таким участником декларации

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ.

4.2. Особенности проведения закупок в электронной форме.

1. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме:

1) в случаях, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 г. № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»;

2) конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

3) в случае осуществления закупок способом запрос предложений, запрос котировок.

2. В иных случаях,  заказчик вправе проводить закупки как в электронной форме, так и не в электронной форме, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

3. Информация о проведении закупки в электронной форме указывается в документации о закупке.

4. Общий порядок проведения процедур закупок в электронной форме аналогичен порядку проведения обычной процедуры, которая может проводиться с использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в электронной форме.

5. Процедуры закупок в электронной форме осуществляются на электронной площадке, с учетом особенностей, установленных ст. 3.3, 3.4 Закона № 223-ФЗ и правилами (регламентом), действующими на электронной площадке.

6. Конкурентные закупки должны проводиться в электронной форме у любых операторов ЭТП, соответствующим требованиям ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ.

7. Конкурентные закупки для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в рамках ПП РФ от 11.12.2014 № 1352) должны проводиться в электронной форме на электронных торговых площадках специальных операторов электронных торговых площадок, перечень которых устанавливается Правительством РФ.

8. Любое заинтересованное лицо вправе направить заказчику в письменной форме (или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя) запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, установленные в документации о закупке. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке такого лица (при наличии), подписывается уполномоченным представителем юридического лица. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос может быть направлен посредством электронной почты только в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя заинтересованного лица. В запросе должен быть указан реестровый номер закупки в единой информационной системе. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта, полученный не позднее срока, установленного настоящим Положением для конкретного способа закупки, в течение срока, установленного настоящим Положением. Формы, порядок, дата начала и дата окончания предоставления разъяснений определяются заказчиком в документации о закупке. Запрос на разъяснения положений документации о закупке, полученный позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик размещает разъяснения положений документации о закупке в единой информационной системе не позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений, с указанием предмета запроса и без указания сведений о лице, направившем такой запрос.

9. Заказчик вправе по собственной инициативе, либо в ответ на запрос на разъяснения положений документации о закупке, принять решение о внесении изменений в документацию о закупке (извещение о закупке) не позднее срока окончания приема заявок на участие в закупке.

Заказчик опубликовывает внесенные изменения в единой информационной системе не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию о закупке (извещение о закупке). При внесении изменений в извещение, документацию о  закупке,  продляется срок подачи заявок таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного Положением о закупке для данного способа закупки.

При внесении изменений в документацию о закупке заказчик вправе изменить установленные требования к качественным, количественным, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

4.3. Порядок проведения запроса предложений в электронном виде

1. Документация подготавливается в соответствии с требованиями настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона № 223-ФЗ, утверждается представителем Заказчика и должна содержать следующие сведения:

1) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

3) Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. При необходимости – требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;

5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

8) Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки). Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке;

9) Требования к участникам такой закупки и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

10) Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) Формы, порядок, дата начала, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;

12) Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;

13) Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;

14) Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

15) Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

16) Описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ;

17) Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, в случае если Заказчиком (Организатором) установлено такое требование. Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае установления Заказчиком (Организатором) требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений в форме денежных средств;

18) Размер, форму и срок действия, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком (Организатором) установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать пятьдесят процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении запроса предложений;

19) Срок со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов запроса предложений, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать договор;

20) Иные сведения, перечисленные в части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

Перечень сведений, содержащийся в документации, может быть расширен по усмотрению Заказчика.

К документации о закупке должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации.

2. Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложений.

3. При проведении процедуры закупки заказчиком и закупочной Комиссией проводится единая процедура вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений (процедура подведения итогов запроса предложений). Запрос предложений проводится в один этап, если иное не предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.

4.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений, закупочной Комиссией проводится процедура открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке.

По решению Комиссии в целях информационной открытости деятельности Заказчика в сфере закупок открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке может производиться Комиссией публично.

2. Участникам закупки, подавшими заявки на участие в запросе предложений, или их представителям, присутствующим на процедуре открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, запрещается создавать какие-либо препятствия в работе Комиссии (вступать в переговоры или споры с членами Комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, создающие препятствия в работе Комиссии по открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, могут быть удалены из зала (помещения) по решению Комиссии.

3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений признается несостоявшимся.

При этом в случае, если на участие в запросе предложений не было подано ни одной заявки, закупочная Комиссия составляет Итоговый протокол, который подлежит размещению Организатором в течение 3-х календарных дней со дня его подписания в единой информационной системе.

В случае если на участие в запросе предложений была подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном для рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

4. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным документацией.

5. Закупочная Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке в следующих случаях:

1) отсутствия в составе заявки на участие в закупке документов, определенных документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ;

2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если в документации установлено данное требование;

3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную документацией;

4) несоответствия участника запроса предложений требованиям, указанным в документации,  в том числе в случае наличия сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) несоответствия заявки, поданной участником запроса предложений, требованиям документации о закупке и настоящего Положения;

6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота не рассматриваются.

6. Отклонение заявок на участие в запросе предложений по иным основаниям не допускается.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной Комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником запроса предложений или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в запросе предложений. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений отражаются в Итоговом протоколе.

В случае принятия закупочной Комиссией решения о допуске к участию в закупке и о признании участником закупки только одного участника закупки (в том числе участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в запросе предложений) закупочная Комиссия составляет итоговый протокол, который подлежит размещению Организатором в течение 3-х дней со дня его подписания в единой информационной системе.

8. В случае если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе предложений закупочной Комиссией принято решение о допуске к участию в запросе предложений и о признании участником закупки только одного участника закупки или об отклонении всех заявок, поданных на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

9. Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных участниками закупки, признанными участниками запроса предложений.

10. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов запроса предложений) на участие в заявке осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

11.  Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в документации закупки.

12. Оценка заявок на участие в закупке (подведение итогов запроса предложений) производится с использованием не менее двух критериев оценки заявок. Значимость и содержание критериев оценки заявок должны быть указаны в документации.

13. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (подведения итогов запроса предложений) Комиссией каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке содержащих такие условия.

14. Победителем запроса предложений признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в закупке которого присвоен первый номер.

15. Результаты проведения запроса предложений оформляются Итоговым протоколом с указанием участника, заявка которого признана лучшей. Итоговый протокол оформляется в течение 10 календарных дней с даты окончания подачи заявок, подписывается членами закупочной Комиссии, участвовавшими в заседании по подведению итогов запроса предложений, и размещается в единой информационной системе в течение 3-х календарных дней со дня подписания указанного протокола.

4.5.   Последствия признания запроса предложений несостоявшимся

1. В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик вправе:

1) заключить договор с единственным участником запроса предложений, подавшим заявку на участие в запросе предложений и признанным участником запроса предложений, на условиях, содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект договора, подписанный со своей стороны. Участник закупки, признанный единственным участником запроса предложений, не вправе отказаться от заключения договора;

2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;

3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим Положением о закупке.

2. При непредставлении Заказчику таким участником запроса предложений в установленный срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника запроса предложений от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются.

4.5. Заключение договора по результатам запроса предложений

1. Договор по результатам закупки  заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. Договор заключается на условиях заявки победителя или участника, с которым заключается договор.   Срок заключения договора по итогам закупки не может превысить 20 дней с даты подведения итогов либо с даты размещения результатов закупки на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). При этом договор может быть заключен не ранее срока, установленного частью 4 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» для обжалования действий (бездействия) заказчика в антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Если победитель запроса предложений  уклонился от подписания договора, заказчик вправе заключить договор с участником, окончательному предложению которого присвоен второй номер.

3. Заказчик по согласованию с контрагентом при заключении договора и/или в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг  при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание  которых заключен договор, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными договором.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ

ДОГОВОР № 01-21-ЗП

г. Выборг	«___» _________ 2021 г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (сокращенное наименование АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

, заключили настоящий договор на оказание сопутствующих услуг (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1.1.  1. Предмет договора.

ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя  выполнение работ по проведению режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных в  соответствие с Техническим заданием.

2. Стоимость договора.

2.1. Цена настоящего договора  составляет  ----------- (   ---------), в том числе НДС 20%

3. Порядок расчётов и сроки выполнения работ.

3.1. До начала работ ЗАКАЗЧИК перечисляет ПОДРЯДЧИКУ  аванс согласно представленному ПОДРЯДЧИКОМ счету в размере 30 % стоимости работ.

3.2. ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению работ в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления предоплаты.

3.3.	Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.

3.4. Продолжительность выполнения работ – до 01 июня 2021 г.

4. Права, обязанности и ответственность сторон.

4.1.	ПОДРЯДЧИК обязан:

-	Выполнить работы в соответствии с техническими и другими требованиями, обусловленными настоящим договором;

-     Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

4.2.	ЗАКАЗЧИК  обязан:

- Выделить до начала работ на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов;

- Принять и оплатить выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы в установленном настоящим Договором порядке.

  - В случае отказа от исполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора виновная сторона возмещает другой стороне причиненный этим реальный ущерб.

5. Технические условия.

5.1.	ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить соблюдение всех требований Ростехнадзора и действующей нормативно-технической и производственно-технической документации при  выполнении работ по настоящему Договору.

5.2.	ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ оборудование, на котором будут производиться работы в состоянии, пригодном для выполнения соответствующих работ.

6. Порядок сдачи работ.

6.1.Сдача результата работ ПОДРЯДЧИКОМ (включая предоставление технической документации) и его приемка ЗАКАЗЧИКОМ оформляются подписанием двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от  подписания акта.  В этом случае ЗАКАЗЧИК предоставляет в течение не более 2-х рабочих дней письменное обоснование причин отказа или сторонами составляется дополнительное соглашение с перечнем дефектов, подлежащих устранению и сроков выполнения.

7. Порядок разрешения споров.

7.1.Споры по возможности разрешаются путем переговоров.

7.2.При невозможности урегулирования спора в порядке, предусмотренном п. 7.1. Договора спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области не ранее чем через 15 дней после выставления претензии одной из сторон.

7.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия.

8.1.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не имея на то согласия другой Стороны.

8.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3.Срок действия настоящего Договора – со дня подписания и до момента выполнения обеими сторонами своих обязательств.

8.4.Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из сторон), и имеет одно приложение:

- Приложение № 1 – Техническое задание.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:	Подрядчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл.,

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001

р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос

Приложение № 1 к договору

Техническое задание

на проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных, эксплуатируемых АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО»

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО» |
| 2. | Предмет договора | Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на основном и резервном (при наличии) топливе |
| 3. | Перечень объектов | ОПО «Система теплоснабжения г. Выборг», рег. номер А20-01352-0008, класс опасности III, с местами нахождения: по МО «Выборгский район», г. Выборг: - г. Выборг, ул. Куйбышева д. 23; - г. Выборг, ул. Маяковского д. 5; - г. Выборг, ул. Большая Каменная д. 18; - г. Выборг, ул. Мира, д. 18; - г. Выборг, Сайменское шоссе д. 44; ОПО «Система теплоснабжения МО «Выборгский район»» Ленинградской области, рег. номер А20-01352-0024, класс опасности III, с местами нахождения: по МО «Рощинское ГП»: - п. Пушное, ул. Школьная д. 3а. по МО «Гончаровское СП»: - п. Перово, ул. Круговая, д. 65. по МО «Красносельское СП»: - п. Кирпичное, ул. Ленинградская, д. 20; - п. Красносельское, ул Советская, д. 1в. по МО «Первомайское СП»: - п. Первомайское, ул. Ленина, д. 54в. по МО «Каменногорское ГП»: - г. Каменногорск, ул. Фабричная, д. 10; - п. Пруды, ул. Заозерная (БМК). по МО «Полянское СП»: - п. Поляны, Выборгское шоссе, д. 28; |
| 4. | Состав работ и краткое описание оборудования подлежащего режимно-наладочным испытаниям. | Котельная г. Выборг, ул. Куйбышева д. 23: - горелка газомазутная ГМ-10 действующего парового котла ДЕ 16-14ГМ, ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ) и резервном топливе (мазут топочный). - горелка газомазутная ГМ-7 действующего парового котла ДЕ 10-14ГМ, ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе релейно-контакных схем. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ) и резервном топливе (мазут топочный). - горелка газомазутная ГМ-10 действующего парового котла ДЕ 16-14ГМ, ст. № 3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка газомазутная ГМПВ-25 действующего водогрейного котла ПТВМ-30М, ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе… Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ) и резервном топливе (мазут топочный). - горелка газомазутная ГМПВ-25 действующего водогрейного котла ПТВМ-30М, ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном природный газ, и резервном топливе (мазут топочный). Котельная г. Выборг, ул. Маяковского д. 5: - горелка газомазутная ГМПВ-13Н действующего парового котла ДКВР 10-13, ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка газомазутная ГМПВ-13Н действующего парового котла ДКВР 10-13, ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка газомазутная ГМПВ-13Н действующего парового котла ДКВР 10-13, ст. № 3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка газомазутная ГМ-6 действующего водогрейного котла ПТВМ-30М, ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка газомазутная ГМ-6 действующего водогрейного котла ПТВМ-30М, ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). Котельная г. Выборг, ул. Большая Каменная д. 18: - горелка газомазутная ГМПВ-20 действующего парового котла ДЕ 25-14ГМ, ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка газомазутная ГМПВ-20 действующего парового котла ДЕ 25-14ГМ, ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (мазут топочный). - горелка газомазутная ГМПВ-20 действующего парового котла ДЕ 25-14ГМ, ст. № 3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (мазут топочный). - горелка комбинированная Saacke SKVG 350 действующего водогрейного котла КВ-ГМ-30-150, ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ) и резервном топливе (мазут топочный). - горелка газовая Saacke SG 350 действующего водогрейного котла КВ-ГМ-30-150, ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров DirectLOGIC DL205, фирмы «DirectLOGIC». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). Котельная г. Выборг, ул. Мира, д. 18: - горелка комбинированная Weishaupt WGL 30 N/1-A.ZM-LN действующего водогрейного котла Buderus Logano GE 315, ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе блока управления Logamatik, фирмы Buderus. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка газовая Weishaupt WL 30 N/1-C.ZM-LN действующего водогрейного котла Buderus Logano GE 315, ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе блока управления Logamatik, фирмы Buderus. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). Котельная г. Выборг, Сайменское шоссе д. 44: - горелка комбинированная Oilon GKP 280M, действующего водогрейного котла КСВ-3, ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контроллеров МС8, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (паровая фаза СУГ) и резервном топливе (дизельное топливо). - горелка комбинированная Oilon GKP 280M действующего водогрейного котла КСВ-3, ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контроллеров МС8, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (паровая фаза СУГ) и резервном топливе (дизельное топливо). Котельная п. Пушное, ул. Школьная д. 3а: - горелка комбинированная Oilon GКP-280M действующего водогрейного котла ЗИОСАБ-2500 ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). - горелка газовая Oilon GP-150M действующего водогрейного котла ЗИОСАБ-2000 ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). Котельная п. Перово, ул. Круговая, д. 65: - горелка газовая Hamworthy SGL-7 действующего водогрейного котла «Foster Wheeier», ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе регулятора ECL Comfort 210, фирмы Danfoss и релейно-контактных схем. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка газовая Hamworthy SGL-7 действующего водогрейного котла «Foster Wheeier», ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе регулятора ECL Comfort 210, фирмы Danfoss и релейно-контактных схем. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). Кирпичное п. Кирпичное, ул. Ленинградская, д. 20. - горелка газовая Weishaupt WH-GL20/3 действующего водогрейного котла «Wolf Duoterm-1600», ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров ТРМ, фирмы «ОВЕН». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка газовая Weishaupt WH-GL20/3 действующего водогрейного котла «Wolf Duoterm-1600», ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров ТРМ, фирмы «ОВЕН». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка газовая Weishaupt WH-GL20/3 действующего водогрейного котла «Wolf Duoterm-1600», ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров ТРМ, фирмы «ОВЕН». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). Котельная п. Красносельское, ул. Советская, д. 1в. - горелка комбинированная Oilon GКP-150M действующего водогрейного котла ЗИОСАБ-2000, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров Vitotronic, фирмы Viesmann и контроллеров МС8, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). - горелка комбинированная Oilon GКP-280M действующего водогрейного котла ЗИОСАБ-2500, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров Vitotronic, фирмы Viesmann и контроллеров МС8, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). Котельная п. Первомайское, ул. Ленина, д. 54б. - горелка газовая Oilon GP-400M1 действующего водогрейного котла Термотехник ТТ100, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе системы управления Энтроматик, фирмы «ЭНТРОРОС» и контроллеров МС8, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка комбинированная Oilon GКP-400M1 действующего водогрейного котла Термотехник ТТ100, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе системы управления Энтроматик, фирмы «ЭНТРОРОС» и контроллеров МС8, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). - горелка комбинированная Oilon GКP-400M1 действующего водогрейного котла Термотехник ТТ100, ст. №4, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе системы управления Энтроматик, фирмы «ЭНТРОРОС» и контроллеров МС8, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). Котельная г. Каменногорск, ул. Фабричная, д. 10: - горелка комбинированная Oilon GKP-500M действующего водогрейного котла Термотехник ТТ100, ст. №1, на основе программируемых контроллеров МС8, МС12, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). - горелка комбинированная Oilon GKP-500M действующего водогрейного котла Термотехник ТТ100, ст. №2, на основе программируемых контроллеров МС8, МС12, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). - горелка комбинированная Oilon GKP-500M действующего водогрейного котла Термотехник ТТ100, ст. №3, на основе программируемых контроллеров МС8, МС12, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). - горелка комбинированная Oilon GKP-500M действующего водогрейного котла Термотехник ТТ100, ст. №4, на основе программируемых контроллеров МС8, МС12, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). - горелка комбинированная Oilon GKP-500M действующего водогрейного котла Термотехник ТТ100, ст. №5, на основе программируемых контроллеров МС8, МС12, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). Котельная п. Пруды, ул. Заозерная. (БМК) - горелка комбинированная "Cib Unigas" НR93А действующего водогрейного котла КВСА 3, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контроллеров МС8, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). - горелка комбинированная "Cib Unigas" НR91А действующего водогрейного котла КВСА 2, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контроллеров МС8, фирмы МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ), и резервном топливе (дизельное топливо). Котельная п. Поляны, Выборгское шоссе, д. 28: - горелка комбинированная "Cib Unigas" НR93А действующего водогрейного котла Турботерм 3150, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров ТРМ, фирмы «ОВЕН». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). - горелка комбинированная "Cib Unigas" НR93А действующего водогрейного котла Турботерм 3150, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров ТРМ, фирмы «ОВЕН». Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ). |
| 5. | Требования к выполнению работ | 1. Подрядчик, выполняющий режимно-наладочные испытания тепловых энергоустановок, должен до начала выполнения работ представить Заказчику: Программу проведения режимно-наладочных испытаний газопотребляющего оборудования, включающую перечень поверенных приборов, инструментов и оборудования (подтверждается заверенным перечнем с приложением копий действующих свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке средств и специализированных измерительных приборов контроля, испытательного оборудования) график проведения режимно-наладочных испытаний. Программа и график проведения режимно-наладочных испытаний утверждается техническим руководителем Заказчика, согласовывается с представителем обслуживающей организации. 2. Допуск Подрядчика к работам на объекте производится в соответствии с требованиями пропускного режима АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО», с составлением актов допуска для производства работ, после прохождения вводного инструктажа; 3. АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО» обеспечивает необходимый энергетический и технологический режим работы оборудования для проведения проверки и испытаний газопотребляющего оборудования; 4. Подрядчик производит сбор сведений о соответствии информации об оборудовании по данным паспорта и исполнительной документации, сбор сведений о датах и результатах выполненных ранее ТО, о видах и датах аварий, отказов, ремонтов. Проверяет комплектность эксплуатационно-технической документации; 5. Подрядчик, проводящий режимно-наладочные испытания несёт ответственность за качество проведённых работ, достоверность информации и выводов, полученных в результате комплекса проверок и испытаний газопотребляющего оборудования. |
| 6. | Объем основных работ | Наименование работ: 1. Составление программы режимно-наладочных испытаний, проверка работы оборудования, разработка наладочных мероприятий, контроль за качеством выполненных мероприятий; 2. Разработка мероприятий и устранение обнаруженных дефектов в работе газо-воздушного тракта и других работ, обеспечивающих топочный режим паровых и водогрейных котлов; 3. Монтаж приборов для испытаний; 4. Осмотр, подготовка газоиспользующего оборудования, горелочного устройства, дымовой трубы, системы питания топливом и теплоносителем; 5. Определение присосов неорганизованного воздуха в топку и газоходы, определение оптимальных избытков воздуха с производством анализов продуктов сгорания; 6. Определение оптимального расхода воздуха на горение в топке при различной (40%-100% от номинальной) теплопроизводительности; 7. Выявление основных экономических показателей (КПД и расход топлива на выработку 1Гкал тепла) при работе на основных, характерных для обычной эксплуатации нагрузках; 8. Обработка результатов испытаний; 9. Определение величин потерь тепла и выработка рекомендаций по их устранению; 10. Определение удельных норм расхода условного топлива на выработку 1 Гкал тепла; 11. Определение максимально возможной и минимально допустимой нагрузок газопотребляющего оборудования; 12. Составление режимных карт газопотребляющего оборудования; 13. Разработка мероприятий по экономичной эксплуатации котлов; 14. Составление технического отчёта, режимных карт и карт уставок по результатам режимно-наладочных испытаний. |
| 7. | Требование к исполнителям работ | 1. наличие допуска СРО к видам работ; 2. наличие аттестованного квалифицированного персонала, в т.ч. имеющего аттестацию в области промышленной безопасности; 3. наличие организационно-методических документов, определяющих порядок проведения работ; 4. оснащение приборно-аппаратурной базой, диагностическим оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых измерений; 5. наличие протоколов поверки средств измерений; 6. наличие испытанных защитных средств, соответствующих характеру работ; 7. оформление необходимых документов по результатам проведенных работ (акты выполненных работ, технические отчеты). 8. опыт проведения аналогичных работ не менее 3-х лет |
| 8. | Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, применяемых при выполнении работ. | Работы по режимно-наладочным испытаниям котлов должны быть выполнены в соответствии с требованиями: 1. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»; 2. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарегистрировано в Минюсте Росси 31.12.2013 №30929); 3. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; 4. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года N 558 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»; 5. СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; 6. Других нормативно-правовых документов. |
| 9 | Требования к оформлению результатов | 1. Результаты работы оформляются в объеме согласно разделам 5, 6 технического задания; 2. В течение 14 календарных дней после окончания работ по проведению режимно-наладочный испытаний, Подрядчик представляет технический отчет, отражающий показатели, влияющие на эффективность использования газа при различных режимах работы газопотребляющего оборудования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования, с предоставлением режимных карт и карт уставок срабатывания автоматики безопасности; 3. Технический отчет предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе в твердом переплете и в одном экземпляре на цифровом носителе; 4. Технический отчет и заключение об оценке технического состояния должны иметь сквозную нумерацию, прошиты, и иметь наклейку с надписью «прошито и пронумеровано N листов», подписаны руководителем предприятия и заверены печатью предприятия. В состав отчета входят режимные карты и карты уставок автоматики безопасности, подписанные инженером наладчиком Исполнителя, проверены ведущим инженером по АСУ ТП и утверждены техническим руководителем Заказчика. |
| 10 | Документация, передаваемая заказчику. | 1. Технический отчет (в 2 экземплярах на бумажном носителе и электронная версия в формате Microsoft Word). 2. Программа проведения режимно-наладочных испытаний. 3. График проведения режимно-наладочных испытаний. 4. Режимные карты. Отдельно в формате А3, для размещения на котлоагрегате. 5. Карты уставок автоматики безопасности. Отдельно в формате А4, для размещения на котлоагрегате. |

| 6. Требования к стоимости работ и порядку расчёта за выполненные работы |  |
| --- | --- |
| 6.1. Начальная максимальная стоимость работ | Общая начальная максимальная стоимость работ –1 600 000 руб. 00 коп., в т. ч.: НДС 20 %. |
| 6.2. Порядок расчёта | Аванс 30% Окончательная оплата осуществляется после предоставления отчётных документов и подписания акта выполненных работ в течение 15 рабочих дней со дня подписания указанного акта в размере 70% договорной стоимости. |

Заказчик:                                                                                                     Подрядчик:

РАЗДЕЛ 6.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Следующие условия проведения запроса предложений  являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-5:

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет запроса предложений. Состав и объем товара, работ, услуг | Вид запроса: открытый запрос предложений (в электронном виде). Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных, эксплуатируемых АО ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО» Запрос предложений состоит из 1 лота. Состав товаров, объем работ, услуг определен в разделе 8 «Техническое задание». Общество осуществляет закупку, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. |
| 2. | Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Начало выполнения Работ – с момента подписания договора обеими СТОРОНАМИ. Окончание выполнения Работ – до 01 июня 2021 г. Место выполнения работ, оказания услуг: РФ, Ленинградская область, г. Выборг. |
| 3. | Условия оплаты | Условия оплаты: Аванс 30% Окончательная оплата осуществляется после предоставления отчётных документов и подписания акта выполненных работ в течение 15 рабочих дней со дня подписания указанного акта в размере 70% договорной стоимости. |
| 4. | Количество лотов | 1 |
| 5. | Заказчик | АО «Выборгтеплоэнерго» Юридический адрес: АО «Выборгтеплоэнерго»: 188810, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Сухова, д. 2 Почтовый адрес: 188810, г. Выборг, Ленинградская область, ул. Сухова, д. 2 Контактное лицо по процедуре запроса предложений: e-mail: marina.makarova1971 @ mail.ru Макарова Марина Александровна, тел.: 8 (81378) 3-33-63. Контактное лицо по техническому заданию: Шемякин Роман Викторович, тел: +79819995260, Адрес официального сайта: http://www.zakupki.gov.ru и сайта Заказчика: www.wpts.vbg.ru., электронная площадка РТС-тендер https://rts-tender.ru, |
| 6. | Информационное обеспечение проведения запроса предложений | Настоящая документация размещена на сайте Заказчика: www.wpts.vbg.ru, а так же в ЕИС www.zakupki.gov.ru/223 электронная площадка РТС-тендер https://rts-tender.ru, Срок предоставления разъяснений по извещению 3 (три) рабочих дня. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 7. | Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений | 05.02.2021 г. |
| 8. | Начальная (максимальная) цена договора (включает НДС) | Начальная цена договора устанавливается: 1 600 000 руб. 00 коп., в т. ч.: НДС 20 %. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора (включая стоимость работ и материалов), а также все налоги и сборы (включая НДС). В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС. Данные получены на основании исследования рынка путем анализа коммерческих предложений организаций, представляющих функционирующий рынок. |
| 9. | Официальный язык запроса предложений | Русский |
| 10. | Валюта конкурса | Российский рубль |
| 11. | Размер и валюта обеспечения заявки на участие в запросе предложений | Не требуется |
| 12. | Требования, предъявляемые претендентам на участие в запросе предложений | Определены в Разделе 3 настоящей документации |
| 13. | Требования к товару, работам, услугам | Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся в Техническом задании |
| 14. | Документы, включаемые претендентом на участие в запросе предложений в состав заявки на участие в запросе предложений | Документы, указанные в Разделе 3 настоящей документации, а так же в п. 15 Информационной карты: |
| 15. | Состав заявки на участие в открытом запросе предложений и порядок размещения документов в составе заявки | В состав заявки на участие в запросе предложений должны входить следующие документы: 1.​ Заявка на участие в открытом запросе предложений; 2.​ Анкета претендента на участие в запросе; 3. ​Технико-коммерческое предложение (калькуляция); 4.​ Документы, указанные в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта» 5. Наличие инженерно-технического персонала прошедшего обучение и имеющего соответствующие знания и опыт (не менее 3-х лет) на проведение работ по режимно-наладочным испытаниям, подтвержденное копиями заверенных документов руководителем или другим должностным лицом: 5.1 диплом (ы) о высшем профессиональном (техническом) образовании; 5.2 приказ о назначении на должность, должностная инструкция инженерно-технического персонала, в обязанности которого входит проведение режимно-наладочных испытаний, а так же копия (и) трудовых книжек для подтверждения стажа работы в данной должности; 5.3 протоколы о прохождении аттестации в территориальном органе Ростехнадзора по следующим областям: Аттестация А1 (основы промышленной безопасности); Б 7.1 (эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления); Б 7.2 (эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы); Б 8.21 (эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах) (либо Б 8.1); Б 8.26 (деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах) (либо Б 8.6); 6. Методика проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании разработанная, утвержденная и согласованная в соответствии с требованиями п. 1, 2 Приложение 7 Приказа Минэнерго РФ от 16.12.2002 N 448; |
| 16. | Привлечение субподрядчиков/соисполнителей | Не допускается |
| 17. | Возможность проведения процедуры переторжки | Не предусмотрено |
| 18. | Сведения о предоставлении преференций | Преференции не устанавливаются |
| 19. | Дата, время и место подачи заявок, срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (вскрытия конвертов с заявками) | Начало подачи заявок: «05» февраля 2021 г. электронная площадка РТС-тендер https://rts-tender.ru Срок окончания подачи заявок до «19» марта 2021 г. 08.00 час. Вскрытие заявок: по адресу: г. Выборг, ул. Сухова, д. 2. Дата рассмотрения первых частей заявок: «19» марта 2021 года |
| 20. | Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок, подведения итогов запроса предложений | Дата рассмотрения вторых частей заявок: «19» марта 2021 года Дата подведения итогов «23» марта 2021 года |
| 21. | Критерии оценки заявок на участие в запроса предложений | Цена договора. Значимость критерия (Цi) 90 % Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом). Значимость критерия (Oi) 10 % |
| 22. | Методика оценки заявок на участие в открытом запросе предложений | Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле: Ri =БЦi i * VЦi + БOii * VOi ; где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Оi i, – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Oii, – 100 баллов Цена договора БЦi = Цmin/ Цi * 100 где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы товара, работы, услуги» i-го участника запроса предложений, баллы Цi – предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника запроса предложений, руб. Цmin – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками запроса предложений, руб. Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом) где: БОi – оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» i-го участника процедуры закупки, баллы БОi равно: при опыте (2 Договора за последние 3 года) – 0 баллов. при опыте (3-7 Договоров за последние 3 года): – 50 баллов, при опыте (8 и более Договоров за последние 3 года): 100 баллов. |
| 23. | Дата подписания договора участником, обязанным заключить договор | Определена в Разделе 4 настоящей документации |
| 24. | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| 25. | Возможность изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора | Возможность изменения отдельных условий договора установлена Разделом 4 настоящей документации |

- РАЗДЕЛ 7.

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Форма 1.

Фирменный бланк претендента на участие в запросе предложений

«___» __________ 20___ года №______

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ФОРМА 1)

Изучив извещение о проведении запроса предложений  на право заключения договора на ___________________________________(предмет договора, документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

______________________________________________________________________,

(полное наименование претендента на участие в запросе предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес претендента на участие в запросе предложений)

предлагает заключить договор на: _________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с технико-коммерческим предложением, техническим заданием, графиком выполнения работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.

Срок выполнения  работ: _______________.

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят) календарных дней.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование претендента на участие в запросе предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование претендента на участие в запросе предложений) банкротом, деятельность ___________________________(наименование претендента на участие в запросе предложений) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на участие в запросе предложений) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта»] | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение к заявке о подаче предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений  на право заключения договора на ____________

- АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2)

Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о претенденте на участие в запросе предложений |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. претендента на участие в запросе предложений – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для претендента на участие в запросе предложений – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления претендента на участие в запросе предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в запросе предложений с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе предложений.

- Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента на участие в запросе предложений. Претендент на участие в запросе предложений присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Претендент на участие в запросе предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Претендент на участие в запросе предложений должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Претендент на участие в запросе предложений должен указать срок действия заявки.

- Претендент на участие в запросе предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения претендента на участие в запросе предложений.

- Заявка о подаче предложения должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями настоящей документации.

Форма 3

Приложение к заявке о подаче предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2018»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2019»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2020»] |  |  |  |  | х |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

Инструкции по заполнению

1.Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче заявки, приложением к которому является данная справка.

2. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям настоящей Документации.

4.Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.