УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «28» мая 2026 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронном виде*№  28

Выполнение  работ по реконструкции существующих тепловых сетей на участке тепловой сети от ТК-3 до ТК-13 с врезкой ТС в существующей тепловой камере ТК-3 (без замены запорной арматуры) до ввода в жилые дома №17,18,19,20 по ул. Бумажников и до выхода из тепловой камеры ТК-13 общей протяжённостью 513 м.п., прокладываемой подземно бесканально стальными трубами в ППУ-П изоляции адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск, ул. Бумажников

г. Выборг

2026 г.

* Данная процедура  запроса предложений проводится с использования функционала ЭТП.

СОКРАЩЕНИЯ

| ЕИС | – | Единая информационная система в сфере закупок. |
| --- | --- | --- |
| Закон 209-ФЗ | – | Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». |
| Закон 223-ФЗ | – | Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| Законодательство | – | действующее законодательство Российской Федерации. |
| ЗК, Комиссия | – | Закупочная комиссия. |
| Извещение | – | извещение об осуществлении закупки. |
| НДС | – | налог на добавленную стоимость. |
| НМЦД | – | начальная (максимальная) цена договора (цена лота). |
| НМЦед | – | начальная (максимальная) цена единицы продукции. |
| Положение о закупке | – | Положение о закупке АО «Выборгтеплоэнерго» |
| Субъект МСП | – | субъект малого и среднего предпринимательства. |
| Сумма НМЦед | – | сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции. |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей документации используются термины и определения, предусмотренные настоящим разделом.

В отдельных специальных разделах документации могут быть введены термины и их определения, употребляемые в специальных разделах в соответствующем контексте, не предусмотренные настоящим разделом. Такие термины и их определения следует рассматривать как действительные, являющиеся неотъемлемой частью документации о закупке.

В отдельных специальных разделах документации о закупке могут быть уточнены и конкретизированы отдельно применяемые термины, определения и сокращения, применяемые в соответствующих специальных разделах с учетом контекста. В этом случае толкование терминов и их определений следует осуществлять в совокупности, а в случаях наличия противоречий между толкованием терминов и их определений, изложенных в настоящем разделе, и терминов и их определений, изложенных в специальных разделах, приоритет следует отдавать терминам и их определениям, указанным в специальных разделах документации о закупке.

В случае наличия противоречий между определением термина, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и определением такого термина, предусмотренным настоящей документацией о закупке, приоритет следует отдавать определению такого термина, предусмотренному законодательством Российской Федерации.

Буквенный регистр, применяемый при употреблении терминов, не влияет на определение употребляемого термина, если документацией о закупке не предусмотрены разные определения терминов, отличающихся друг от друга только и исключительно применяемым буквенным регистром.

Термины и их определения, не упомянутые как в данном разделе, так и в специальных разделах настоящей документации о закупке, следует толковать в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) в соответствии с толковым словарем русского языка.

День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящей документации о закупке срок прямо устанавливается в рабочих днях; при этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством выходным и/или нерабочим праздничным днем.

Делимый лот – лот, который может быть распределен среди нескольких победителей.

Демпинговая цена – ценовое предложение участника закупки, которое ниже более чем на 25% (двадцать пять процентов) от НМЦД или от НМЦед или, при наличии, от предельного (максимального) значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.

Договор – в соответствии со ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается двух- или многосторонняя сделка (вне зависимости от того, оформляется ли документ под названием «договор», «контракт», «соглашение»).

Документация о закупке (документация) – комплект документов, предназначенный для участников закупки и содержащий сведения, определенные Положением о закупке и законодательством.

Единая информационная система в сфере закупок – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предназначенный для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой информации – www.zakupki.gov.ru.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Законом 209-ФЗ.

Заказчик – организация, указанная в п. 2 Информационной карты. Заказчиком может выступать юридическое лицо, входящее в группу компаний, для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупочная деятельность и за счет средств которого осуществляется закупка.

Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) – последовательность действий, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке и в соответствии с правилами, установленными документацией о закупке с целью удовлетворения потребности Заказчика в продукции.

Закупка в электронной форме – закупка, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Положением о закупке, правилами (регламентами), действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

Заявка (заявка на участие в закупке) – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, в форме электронного документа.

Извещение об осуществлении закупки – документ, содержащий основные условия закупки и иную информацию, предусмотренную Положением о закупке, имеющий статус оферты на заключение договора с победителем.

Коллективный участник – участник, представленный объединением юридических лиц и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отношения между которыми оформлены на основании соглашения (договора) с учетом условий документации о закупке.

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, назначаемый Заказчиком/Заказчиком для выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения закупки для удовлетворения нужд Заказчика.

Конкурентный способ закупки (конкурентная закупка, конкурентная процедура закупки) – способ закупки, в ходе которого выбор лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников закупки, отвечающий требованиям, установленным Законом 223-ФЗ.

Критерий оценки – выраженный в численной и/или словесной форме показатель соответствия, применяемый для сравнения и ранжирования заявок участников, в целях определения наилучшего предложения.

Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.

Максимальное значение цены договора – максимально возможная сумма всех платежей по договору – лимит оплаты по договору.

Начальная (максимальная) цена договора (лота) – предельно допустимая цена договора (лота) от которой начинается снижение в рамках состязательности между участниками конкурентной закупки в ходе ее проведения.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции – предельно допустимая цена единицы товара, работы, услуги.

Обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные и непредотвратимые в данных условиях обстоятельства, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые затрудняют осуществление производственно-хозяйственной деятельности Заказчика.

Официальное размещение – публикация информации о закупке в ЕИС.

Переторжка – специальный этап конкурентной закупки, направленный на добровольное повышение участниками закупки предпочтительности ранее поданных ими заявок путем снижения первоначального ценового предложения или предложений о сокращении сроков исполнения договора, или снижения размера аванса (в зависимости от того что является предметом переторжки), при условии сохранения всех остальных предложений, изложенных в заявке, без изменений.

Победитель закупки (победитель закупки) – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – любое юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), предлагающее или поставляющее продукцию.

Продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе.

Работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.

Ранжирование – представляет собой процедуру упорядочения в определенной последовательности. Ранги присваиваются в прядке предпочтения на основании совокупности критериев от 1-го до последнего номера в зависимости от количества оцениваемых и сопоставляемых заявок участников закупки.

Реестры недобросовестных поставщиков – реестры, предусмотренные ст. 5 Закона 223-ФЗ и ст. 104 Закона 44-ФЗ.

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Закона 209-ФЗ.

Сумма начальных (максимальных) цен единиц продукции – значение, получаемое в результате сложения (суммирования) всех начальных (максимальных) цен единиц продукции и от которого начинается снижение в рамках состязательности между участниками закупки в ходе проведения конкурентной закупки, проводимой по правилам подраздела 15 Положения о закупке.

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если по условиям закупки происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.

Требование – условие, установленное как обязательное (в том числе дополнительное обязательное).

Уполномоченное лицо – руководитель организации, действующий на основании устава, или уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности на осуществление действий от имени организации, полномочия которых подтверждены соответствующими документами.

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги.

Участник – участник закупки и/или участник закупки.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Ценовое предложение – предложение участника закупки в отношении цены договора (лота) или цены единицы продукции или суммы единиц продукции или в отношении значения, предусмотренного формулой цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.

Электронная торговая площадка (электронная площадка) – программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие Заказчика с поставщиками и участниками через электронные каналы связи и проведение процедур закупок в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Вид электронной подписи: усиленная квалифицированная электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Этап – ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определённого срока, завершением заранее отведённого числа попыток, подачей какого-либо документа и т.д.) процедура способа закупки, по результатам которой принимается какое-либо решение в отношении всех её участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общие сведения о процедуре закупки

Заказчик, указанный в официально размещенном извещении и в п. 2 Информационной карты настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта), приглашает к участию в процедуре закупки, предмет которой указан в п. 1 Информационной карты (далее – закупка).

Неотъемлемыми частями документации о закупке являются извещение и проект договора. При наличии противоречий между положениями извещения и настоящей Документации о закупке применяются положения извещения.

Сокращения, применяемые при описании процедур закупки, приведены в разд. 1.

Основные термины и определения, используемые при проведении закупки, приведены в разделе 2. Иные термины и определения, упомянутые в тексте настоящей документации о закупке, используются в значениях, установленных Положением о закупке.

Порядок проведения закупки и участия в ней, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разд. 4.

Требования к участникам закупки, а также к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям, приведены в разд. 5.

Конкретные условия данной закупки приведены в разд. 6.

Формы документов, которые необходимо подготовить и включить в состав заявки, приведены в разделах.

Проект договора, который планируется заключить по результатам данной закупки, включая форму, сроки и порядок оплаты.

Установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции потребностям Заказчика, изложены в настоящей Документации.

Все ссылки, используемые в настоящей документации о закупке, относятся к соответствующим пунктам и разделам настоящей документации о закупке, если прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты Информационной карты содержат соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в проекте договора и в технической части документации о закупке, относятся соответственно к статьям, пунктам и разделам проекта договора и технической части документации о закупке.

Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а победитель закупки, дополнительно, – с заключением и исполнением договора. Участник не вправе требовать от Заказчика, Заказчика компенсации понесенных расходов независимо от хода и итогов закупки, а также возврата материалов и документов, входящих в состав заявки.

Правовой статус процедуры и документов

Проведение данной процедуры регулируется нормами, предусмотренными Законом 223-ФЗ и Положением о закупке (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения).

Заключенный по результатам закупки договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, членов, секретаря ЗК и иных работников Заказчика и Заказчика относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупки носят исключительно информационный характер.

Единственным доказательством для участника закупки его права на заключение договора является официально размещенный протокол, содержащий соответствующее решение.

Толкование противоречий между сведениями, содержащимися в юридически значимых документах закупки

При наличии противоречий между сведениями, указанными в извещении, и сведениями, указанными в документации о закупке, приоритет отдается сведениям, указанным в извещении.

В случае возникновения противоречий между текстом извещения и документации о закупке, размещенных в различных источниках, приоритет отдается извещению и документации о закупке, размещенным в официальном источнике информации согласно п. 5 информационной карты.

В случае наличия противоречий между сведениями, указанными в электронной карточке закупки на ЭТП, и сведениями, содержащимися в настоящей документации о закупке, приоритет имеет информация, указанная в электронной карточке закупки на ЭТП.

При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в разделе 6 «Информационная карта» настоящей документации, и сведениями, содержащимися в разделе 8 «Проект договора» настоящей документации, приоритет отдается сведениям, содержащимся в разделе 8 «Проект договора» настоящей документации.

При наличии противоречий между сведениями в документации о закупке, указанными цифрами, и аналогичными сведениями в документации о закупке, указанными словами, приоритет отдается сведениям, указанным цифрами.

Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например, сведений о предлагаемой цене договора) в рамках информации и документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений, за исключением случаев, прямо определенных подпунктами настоящего подраздела.

При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в ценовом предложении участника закупки, указанном в специальной форме на ЭТП, и сведениями, содержащимися в ценовом предложении участника, указанном в документе (-ах), включаемом (-ых) в заявку, приоритет отдается сведениям, содержащимся в ценовом предложении участника, указанном в специальной форме на ЭТП.

При наличии противоречий между сведениями о стране происхождения товаров в специальной форме на ЭТП (при наличии), и сведениями о стране происхождения товаров в документе (-ах), включаемом (-ых) в заявку, приоритет отдается сведениям, содержащимся в документе (-ах), включаемом (-ых) в заявку.

Наличие противоречий между представленным участником закупки документом и его переводом (в случае предоставления копии документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке), которые изменяют смысл представленного документа, расценивается организатором закупки или заказчиком как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.

При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в ценовом предложении участника закупки, указанными словами, и аналогичными сведениями, указанными цифрами, приоритет отдается сведениям, указанным цифрами.

При наличии противоречий, выражающихся в арифметических ошибках, заказчик руководствуется следующими правилами:

при наличии разночтений между предложением участника процедуры закупки в отношении общей цены продукции, и значением, получаемым путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц, к рассмотрению принимается предложение в отношении общей цены такой продукции, указанное в заявке;

при наличии разночтений между предложением в отношении общей итоговой цены, указанной в заявке, и значением, получаемым путем суммирования общих цен по каждой строке (под общей ценой понимается значение, получаемое путем умножения цен единиц продукции на количество (объем) таких единиц), к рассмотрению принимается общая итоговая цена, указанная в заявке.

- При этом под арифметическими ошибками в рамках настоящего пункта подразумеваются расчетные ошибки, приводящие к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону не более чем на 5 % (пять процентов). Наличие расчетных ошибок, приводящих к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону более чем на 5 % (пять процентов), приравниваются к факту указания в составе заявки недостоверных сведений.

При наличии ошибок в расчете общего ценового предложения в части вычисления суммы НДС, а также суммирования цен без НДС и суммы НДС, к рассмотрению принимается общее ценовое предложение участника закупки, указанное в заявке, а в части вычисления суммы НДС и ценового предложения без НДС – значения, являющиеся верными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При отсутствии сведений в документе (-ах), включаемом (-ых) в заявку, а также в специальных формах на ЭТП сведений о применяемом участником закупки режиме налогообложения, а также сведений о применимости НДС, при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявки такого участника заказчик исходит из того, что указанное участником ценовое предложение представлено с учетом НДС.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

Общий порядок проведения закупки

Закупка проводится в следующем порядке:

Официальное размещение извещения и документации о закупке (подраздел 4.2);

Разъяснение документации о закупке. Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке (при необходимости) (подразделы 4.3 – 4.4);

Продление срока подачи заявок (при необходимости) (пункт 4.4.2);

Подготовка заявок участниками закупки (подразделы 4.5 – 4.7);

Подача заявок участниками закупки, в том числе их изменение или отзыв, прием заявок (при необходимости) (подраздел 4.8);

Рассмотрение заявок (этап закупки). Допуск к участию в закупке (подраздел 4.7.12);

Оценка и сопоставление заявок (этап закупки). Выбор победителя закупки и подведение итогов закупки (подраздел 4.9);

Переторжка (при принятии ЗК решения о проведении переторжки) (подраздел 4.10)

Заключение договора (подразделы 4.13), в том числе с соблюдением требований к обеспечению исполнения договора (при наличии таких требований) (подраздел 4.14).

Официальное размещение извещения и документации о закупке

Извещение и документация о закупке официально размещены и доступны для ознакомления без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения. Официальным источником информации о закупке является источник, указанный в п. 5 Информационной карты.

Предоставление документации о закупке в печатной форме (на бумажном носителе) не осуществляется.

В случае, если для участия в закупке иностранному поставщику (исполнителю, подрядчику) потребуется документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такой поставщик (исполнитель, подрядчик) осуществляет самостоятельно за свой счет, если иное не установлено в извещении. При этом официальным считается русский язык.

Разъяснение документации о закупке

Поставщик (исполнитель, подрядчик), заинтересованный в предмете закупки, вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и (или) документации о закупке, начиная с момента официального размещения извещения и документации о закупке, в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

Запрос подается в форме электронного документа через сайт оператора ЭП. Запросы, поданные в иной форме, не рассматриваются заказчиком как запросы на разъяснения положений извещения и/или документации о запросе предложений, и подача таких запросов не порождает обязательства заказчика осуществлять разъяснения по ним.

Разъяснение с ответом на запрос, поступивший в сроки, установленные в п. 4.3.1, Заказчик обязуется официально разместить (без указания наименования участника закупки, направившего запрос) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса. Заказчик вправе не предоставлять разъяснения по запросам, поступившим с нарушением сроков, установленных в п. 4.3.1. В разъяснении указывается предмет запроса без указания лица, направившего такой запрос, а также дата поступления запроса.

Заказчик вправе без получения запросов от участников закупки по собственной инициативе выпустить и официально разместить разъяснения документации о закупке.

Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке установлены в соответствии с Информационной карты.

Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. При этом участники закупки обязаны учитывать разъяснения Заказчика при подготовке своих заявок.

В случае получения участником закупки любой иной информации в отношении условий проводимой закупки в порядке, не предусмотренном настоящим подразделом, такая информация не считается официальной, и участник закупки не вправе на нее ссылаться.

Внесение изменений в извещение, документацию о закупке

Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки принять решение о внесении изменений в извещение, документацию о закупке в любой момент до окончания срока подачи заявок. Изменение предмета закупки не допускается.

В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты официального размещения указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 3 (трех) рабочих дней. В течение 3 (трех) дней с момента принятия ЗК решения о внесении изменений, но в любом случае не позднее даты окончания срока подачи заявок такие изменения официально размещаются Заказчиком в тех же источниках, что и извещение и документация о закупке. При этом официальному размещению подлежит корректировка карточки извещения и/или обновленная версия документации о закупке, а также перечень внесенных изменений в них.

Общие требования к заявке

Участник закупки должен подготовить заявку в соответствии с образцами форм, установленными настоящей Документацией, предоставив полный комплект документов согласно перечню, определенному в приложении № 1 к Информационной карте.

Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку. При получении двух и более заявок от одного участника закупки в рамках одного лота все поданные им заявки подлежат отклонению.

Все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, составленных на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением нотариально заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, предоставляемые участниками-нерезидентами РФ должны содержать апостиль или легализованы в установленном порядке. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается Заказчиком как предоставление недостоверных сведений в составе заявки.

Участник закупки присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Заявка должна быть действительна в течение срока проведения закупки до истечения срока, отведенного на заключение договора, но в любом случае не менее чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок.

Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте, установленной Информационной картой. Исключением из этого требования могут быть документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами, с выражением сумм денежных средств в иных валютах. В этом случае указанные документы могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в требуемую валюту согласно п. 6 Информационной карты, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и даты его установления в соответствии с датой выдачи документа.

Документы в составе заявки представляются исключительно в форме электронных документов. Все документы, в том числе, формы, входящие в состав заявки, должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в доступном для прочтения формате, соответствующем требованиям ЭТП, и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки.

Рекомендации по формированию заявки:

предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf), Microsoft Word (расширения *.DOC, *.DOCM, *.DOCX), а также файл .xls (.xlsx) с учетом ограничений по формату, установленных в инструкциях по заполнению соответствующих форм документов, включаемых в заявку, в разд. 7;

каждый документ следует размещать в отдельном файле;

наименование файлов следует производить в соответствии с наименованием или содержанием документа;

нумерацию файлов следует производить согласно описи, представленной в составе заявки;

заказчик вправе установить иные рекомендации по формированию заявки по своему усмотрению.

Нарушение участником процедуры закупки требований к составу, содержанию заявки, установленных пп.  4.5.7, а также нарушение рекомендаций по формированию заявки пп. 4.5.8, которые привели к невозможности достоверной оценки соответствия предложения участника требованиям извещения и документации о закупке, в том числе при наличии недостоверных сведений, определяемых таковыми в соответствии с положениями подраздела 3.8 настоящей документации, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

Помимо общих требований к формированию заявки, предусмотренных настоящим подразделом, участнику закупки необходимо руководствоваться конкретными требованиями, изложенными в приложении № 1 к Информационной карте, а также в инструкциях по заполнению форм, предусмотренных п. 6.1. Нарушение участником закупки требований к составу, содержанию заявки, установленных документацией о закупке, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

Сведения о начальной (максимальной) цене

Сведения о НМЦ в извещении указываются одним из двух способов:

начальная (максимальная) цена договора;

в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции – максимальное значение цены договора;

Сведения о НМЦ в п. 6 Информационной карты указываются одним из двух способов:

начальная (максимальная) цена договора;

в случае проведения закупки с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции, один из следующих вариантов:

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора;

НМЦед или сумма НМЦед и максимальное значение цены договора.

Способ указания сведений о НМЦ напрямую влияет на порядок оценки и сопоставления заявок, и находится в прямой зависимости с таким порядком.

Сведения о НМЦ указываются с учетом всех расходов, налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ, являются конечными и не могут быть превышены при заключении договора по итогам закупки. В случае проведения закупки по нескольким лотам в извещении и документации о закупке сведения о НМЦ указывается для каждого лота отдельно.

Ценовое предложение участника закупки в составе заявки о цене договора (лота), цене единицы продукции, превышающее НМЦД, НМЦед, является основанием для отклонения такой заявки.

Обеспечение заявки

Участник закупки должен в срок не позднее времени и даты срока окончания подачи заявок предоставить обеспечение заявки в форме и в размере, указанные в Информационной карте, если такое требование установлено документацией о закупке.

Требование об обеспечении заявки в равной мере распространяется на всех участников закупки.

Предоставление обеспечения заявки осуществляется по форме, предусмотренной Информационной картой. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на счет, указанный в п. 4.7.9 настоящей документации, или путем предоставления банковской гарантии.

Банковская гарантия, представляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки, должна включаться в состав заявки.

Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:

гарантия должна быть безотзывной;

бенефициаром в гарантии должен быть указан заказчик, принципалом – участник закупки, гарантом – банк, выдавший гарантию;

гарантия должна быть составлена с учетом требований законодательства Российской Федерации;

гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

сумма гарантии должна быть не менее суммы обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора (в зависимости от предназначения такой гарантии);

гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией;

в гарантии должны быть указаны наименование предмета конкретной закупки и номер извещения о проведении такой закупки в ЕИС;

гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей гарантии – при предоставлении гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

в гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы гарантии полностью или частично в случае неисполнения принципалом своих обязательств в предусмотренные сроки.

Возврат участнику закупки денежных средств, перечисленных им в качестве обеспечения заявки на участие в закупках, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

принятия Заказчиком решения об отказе от проведения закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

получения опоздавшей заявки в случае, если она поступила после принятия решения об отказе от проведения закупки – участнику закупки, заявка которого была получена после принятия решения об отказе от проведения закупки;

поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

подписания протокола подведения итогов конкурентной закупочной процедуры:

      - участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;

участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя закупки, заявке которого был присвоен второй номер;

заключения договора победителю закупки;

заключения договора участнику закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;

принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику закупки, заявка которого была признана ЗК не соответствующей требованиям документации о закупке;

заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, – такому участнику;

заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником – такому участнику;

принятия решения о не заключении договора (но не более 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола подведения итогов закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации о закупке, такому участнику;

признания закупки несостоявшейся – участнику, которому обеспечение не было возвращено по иным основаниям.

Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

уклонение участника закупки от заключения договора;

отказ участника закупки от заключения договора;

не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

В случае поступления жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Заказчика, ЗК, срок, начиная с которого участник получает возможность возврата ему обеспечения, переносится на количество дней рассмотрения жалобы до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.7. Подача заявок, изменение и отзыв заявок

Подача заявки означает, что участник закупки изучил Положение о закупке, настоящую Документацию о закупке (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и в документации о закупке.

Участник закупки вправе подать заявку в любое время начиная с даты официального размещения извещения и до установленных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок. После окончания срока подачи заявок заявки не принимаются.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки. Такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Подача заявки, отзыв и изменение заявки на участие в закупке в электронной форме осуществляется посредством функционала ЭТП и в соответствии с регламентом ЭТП, на которой проводится закупка. Ограничений в отношении количества попыток внесения изменений в поданную заявку нет. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.

Рассмотрение заявок

Рассмотрение заявок осуществляется в сроки, установленные извещением и Информационной картой.

В рамках рассмотрения заявок ЗК принимает решение о признании заявок соответствующими либо не соответствующими требованиям, установленным документацией о закупке

Участники закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке, допускаются к оценке и сопоставлению заявок. Участники закупки, заявки которых признаны не соответствующими требованиям документации о закупке, в дальнейшей процедуре закупки не участвуют.

Рассмотрение заявок производится ЗК только на основании анализа представленных в составе заявок документов и сведений.

На этапе рассмотрения заявок ЗК вправе проверить актуальность и достоверность предоставленных в составе заявки документов и сведений путем использования официальных сервисов органов государственной власти или иным законным способом.

Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок.

ЗК отклоняет заявку участника закупки по следующим основаниям:

непредставление в составе заявки документов и сведений, требования о представлении которых предусмотрены извещением и (или) документацией о закупке;

несоответствие участника закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;

несоответствие предложения участника в отношении предмета закупки требованиям извещения и (или) документации о закупке;

несоблюдение требований, установленных извещением и (или) документацией о закупке, к описанию предлагаемых в составе заявки товаров, работ, услуг;

несоответствие ценового предложения требованиям извещения и (или) документации о закупке, в том числе наличие ценового предложения, превышающего размер начальной (максимальной) цены договора или, при проведении рамочной закупки в соответствии с разделом 15 Положения о закупке, ценового предложения, превышающего значения, установленные с учетом упомянутого раздела;

несоблюдение требований, предусмотренных в извещении и (или) документации о закупке в соответствии с разделом 16 Положения о закупке, при применении соответствующих элементов;

наличие в составе заявки недостоверных сведений.

Отклонение заявки участника закупки по иным основаниям не допускается.

По итогам рассмотрения заявок ЗК составляется протокол рассмотрения заявок, который размещается в ЕИС.

Оценка и сопоставление заявок

Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов закупки проводится в месте и в сроки, установленные извещением и  Информационной картой.

Оценка и сопоставление заявок осуществляются в соответствии с критериями оценки, установленными в Информационной карте. Применение иного порядка и/или критериев оценки, кроме предусмотренных в настоящей Документации о закупке, не допускается.

Оценка и сопоставление заявок на участие закупке (далее в подразделе – оценка заявок), допущенных к участию закупке по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика.

Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмотрения заявок.

Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены на этапе (в процессе) рассмотрения заявок.

Если в ходе рассмотрения заявок к участию в закупке была допущена заявка только одного участника закупки, оценка такой заявки не проводится.

Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в настоящей Документации о закупке.

Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к оценке и сопоставлению заявок, при условии, что такие лица не являются заинтересованными в результатах определения победителя закупки.

Заявке на участие в закупке, получившей наибольшее количество баллов по результатам оценки заявок (наибольший рейтинг заявки) в соответствии с порядком такой оценки, присваивается первый порядковый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый порядковый номер, является победителем закупки.

В случае если несколько заявок получили одинаковое количество баллов (одинаковый рейтинг заявок), меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такое же количество баллов.

На этапе оценки заявок комиссия вправе принять решение об отстранении участников закупки, чьи заявки были допущены по результатам рассмотрения заявок, если в ходе осуществления оценки заявок были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения. Отстранение участников закупки может осуществляться только по основаниям, предусмотренным пунктом 4.9.7 настоящей Документации.

Сведения об отстранении участников закупки с указанием причин такого отстранения, указывается в протоколе оценки и сопоставления заявок. Оценка заявок отстраненных участников закупки не осуществляется.

Переторжка

Переторжка является отдельным этапом закупки, который может быть проведен только после этапа оценки и сопоставления заявок (или, в случае объединения этапа рассмотрения заявок и этапа оценки заявок в один этап – после этапа рассмотрения и оценки заявок), или, в случае проведения аукциона, в протоколе проведения аукциона. Переторжка может проводиться только в случае наличия не менее 2 (двух) заявок, которые не были отклонены по результатам рассмотрения заявок.

Переторжка может проводиться в одной из двух форм проведения: очная или заочная.

При проведении очной переторжки участники получают возможность добровольного снижения своих первоначально поданных ценовых предложений в режиме реального времени. Порядок подачи таких ценовых предложений устанавливается в документации о закупке.

При проведении заочной переторжки участники закупки получают возможность добровольного улучшения первоначально поданного ценового предложения и (или) предложения в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок. Порядок направления улучшенных (окончательных) предложений аналогичен порядку подачи заявок на участие в закупке, с учетом требования о наличии в составе таких улучшенных (окончательных) предложений только тех сведений, которые направлены на улучшение первоначальных предложений.

Решение о проведении переторжки, при принятии такого решения, указывается в протоколе оценки заявок (или, в случае объединения этапа рассмотрения заявок и этапа оценки заявок в один, в протоколе рассмотрения и оценки заявок) или, при проведении аукциона, в протоколе проведения аукциона, с одновременным указанием следующих сведений:

форма проведения переторжки;

дата начала и дата окончания этапа переторжки;

дата, время проведения переторжки (подачи улучшенных (окончательных) предложений), срок, в течение которого участники закупки могут направлять свои улучшенные (окончательные) предложения;

указание на условия заявки, которые могут быть изменены (улучшены) в ходе проведения переторжки (ценовое предложение и (или) предложение в отношении условий исполнения договора, являющихся неценовыми критериями оценки и сопоставления заявок);

иные сведения о проведении переторжки, которые заказчик посчитает нужным включить (при необходимости).

- Без наличия указанных в настоящем пункте сведений в указанном протоколе проведение переторжки не допускается.

Участие в переторжке является добровольным. Если участник закупки не участвовал в переторжке, его первоначальное предложение признается улучшенным (окончательным).

В случае проведения переторжки в порядок проведения закупки включаются два этапа:

этап проведения переторжки (этап переторжки), в ходе которого осуществляется подача участниками закупки улучшенных (окончательных) предложений в соответствии с условиями проведения переторжки. По результатам такого этапа комиссией не позднее даты окончания этапа переторжки, указанного в протоколе оценки заявок (или, в случае объединения этапа рассмотрения заявок и этапа оценки заявок в один, в протоколе рассмотрения и оценки заявок) или, при проведении аукциона, в протоколе проведения аукциона, оформляется протокол проведения переторжки, который должен включать в себя сведения, определенные Положением о закупке, а также сведения о предложениях, поданных в ходе проведения переторжки;

этап оценки и сопоставления заявок, содержащих окончательные (улучшенные) предложения участников закупки (этап оценки и сопоставления заявок по итогам переторжки), в ходе которого осуществляется оценки и сопоставления заявок с учетом поданных в ходе переторжки окончательных (улучшенных) предложений. По результатам такого этапа комиссией оформляется протокол такой оценки и сопоставления заявок, который должен включать в себя сведения, определенные Положением о закупке, а также сведения об участниках, которые не участвовали в переторжке; данный протокол является итоговым.

В протоколе оценки и сопоставления заявок с учетом улучшенных (окончательных) предложений может быть указано решение заказчика о проведении повторной переторжки. В этом случае следующая итерация процесса аналогична порядку, предусмотренному пунктами 4.10.3 – 4.10.7 настоящей Документации. Количество проводимых переторжек не ограничивается.

Победителем закупки, проведенной с применением (проведением) переторжки, признается участник закупки, заявка которого заняла первое место по итогам ранжирования улучшенных (окончательных) предложений. В случае если несколько (улучшенных) окончательных предложений получили одинаковое количество баллов (или, при проведении запроса котировок или аукциона, в нескольких окончательных предложениях указано минимальное ценовое предложение), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке участника, чье улучшенное (окончательное) предложение было сделано ранее других улучшенных (окончательных) предложений.

Отмена закупки

Заказчик вправе принять решение об отмене закупки в любой момент до наступления времени и даты окончания срока подачи заявок.

Решение об отмене закупки включает в себя основание для принятия решения в соответствии с нормами Положения о закупке и оформляется в виде извещения об отмене закупки, подписываемого председателем ЗК или лицом, исполняющим его функции.

Извещение об отмене закупки официально размещается в день принятия такого решения, но не позднее наступления времени и даты окончания срока подачи, в источниках, в которых было официально размещено извещение.

Решение об отмене закупки может быть принято в любое время после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

Заказчик, принявший решение об отмене закупки с соблюдением требований, установленных настоящим подразделом, не несет ответственности за причиненные участникам убытки.

Антидемпинговые меры при проведении закупки

В Информационной карте могут быть предусмотрены одна или несколько антидемпинговых мер при предложении участником закупки демпинговой цены, определенной абзацем 9 раздела 2:

если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении закупки и/или в документации о закупке (если обеспечение предусмотрено), но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

- Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший это требование, признается уклонившимся от заключения договора;

установление порядка оценки заявок участников закупки по ценовым критериям с применением коэффициента, значение которого ставится в зависимость от ценового предложения участника закупки согласно приложению № 2;

установление требований к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене (если на участие в закупке подана такая заявка), о наличии в составе такой заявки обоснования предложенной демпинговой цены, которое может включать в себя:

      - гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товаров или использование товаров, применяемых при выполнении работ, оказании услуг, по предлагаемой цене;

расчет предложенной демпинговой цены и ее обоснование, отличный от локального сметного расчета (при наличии) или аналогичного по своему содержанию документа, призванный уточнить, конкретизировать, детализировать сведения, содержащиеся в заявке участника;

заключение о результатах экспертизы сметной стоимости.

Обоснование, расчеты и заключения, указанные в подпункте (3) пункта 4.12.1 представляются участником закупки, предложившим демпинговую цену, в составе заявки. В случае невыполнения таким участником этого требования или признания ЗК предложенной демпинговой цены необоснованной, заявка на участие в закупке такого участника отклоняется.

Если демпинговая цена была предложена только в ходе проведения переторжки (не в первоначальном предложении), антидемпинговые меры не применяются.

Антидемпинговые меры, не предусмотренные в Информационной карте, не могут быть применены Организатором ни при каких обстоятельствах. Антидемпинговые меры применяются ко всем участникам, предложившим демпинговую цену.

В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с настоящей Документацией заключается договор, также распространяются установленные настоящим разделом требования в полном объеме, при применении антидемпинговых мер.

Заключение договора

Договор заключается исключительно по форме, предусмотренной информационной картой.

Условия договора, заключаемого по результатам проведения закупки, формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки (если иной порядок формирования таких условий не предусмотрен извещением и (или) документацией о закупке), с которым заключается договор, и сведений о таком участнике закупки.

При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора, указанную в извещении проведении закупки и (или) в документации о закупке.

При заключении договора в электронной форме договор заключается в порядке, предусмотренном пунктами 4.13.5 – 4.13.8.

Заказчик направляет проект договора участнику закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования итогового протокола в ЕИС.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта договора участник закупки осуществляет одно из двух действий:

подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, а также размещает на ЭП подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в Информационной карте.

не подписывает такой проект договора и направляет заказчику протокол разногласий по проекту договора, в котором указываются имеющиеся у участника закупки замечания в отношении условий проекта договора, которые не соответствуют извещению, документации о конкурентной закупке и заявке участника закупки.

В течение 3 (трех) дней со дня наступления одного из событий, предусмотренных подпунктом 4.13.6 настоящей Документацией, заказчик осуществляет одно из двух действий:

при наступлении события, предусмотренного подпунктом (1) подпункта 4.13.6, подписывает подписанный участником закупки проект договора;

при наступлении события, предусмотренного подпунктом (2) подпункта 4.13.6, осуществляет одно из следующих действий:

      - направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий замечаний проект договора – в случае принятия и учета содержащихся в нем замечаний;

направляет участнику закупки доработанный с учетом содержащихся в протоколе разногласий отдельных замечаний проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть частично содержащиеся в протоколе разногласий отдельные замечания – в случае частичного принятия и учета отдельных замечаний и отказа учесть иные замечания;

направляет участнику закупки неизмененный проект договора, а также документ, в котором содержатся причины отказа учесть содержащиеся в протоколе разногласий замечания – в случае отказа учесть все замечания, содержащиеся в протоколе разногласий.

При осуществлении заказчиком одного из действий, предусмотренных подпунктом (2) подпункта 4.13.7, участник закупки обязан подписать повторно направленный (измененный или неизмененный) заказчиком проект договора в течение 2 (двух) дней со дня его направления. Заказчик в этом случае подписывает проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания повторно направленного проекта договора участником закупки, но не позднее даты истечения срока заключения договора в соответствии с пунктом 4.13.8 настоящей Документацией.

При заключении договора не в электронной форме порядок его заключения аналогичен порядку, предусмотренному пунктами 4.13.5 - 4.13.8 , с учетом следующих особенностей:

действия, описанные в подпунктах 4.13.5 – 4.13.7 (за исключением  подпункта 4.13.7, могут осуществляться посредством электронной почты или путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе;

действия, описанные в 4 подпункта 4.13.7, подпункте 4.13.8, осуществляются путем передачи соответствующих документов на бумажном носителе, при этом подписанный участником закупки проект договора предоставляется заказчику в двух идентичных экземплярах.

Договор по результатам конкурентной закупки может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случаях необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством РФ заключения договора или обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии.

В случае не направления подписанного договора заказчику в установленные настоящей Документацией сроки, или не предоставления обеспечения исполнения договора в предусмотренные настоящим подразделом сроки, победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией считается уклонившимся от подписания договора.

В заключении договора с победителем или иным участником закупки, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, может быть отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 4.8.7 настоящей Документацией, если в ходе заключения договора были выявлены факты, не учтенные или неизвестные закупочной комиссии при принятии решений о допуске и отклонении заявок на участие в закупке в ходе их рассмотрения; а также при наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной закупки.

При принятии решения в соответствии с пунктом 4.13.12 об отказе от заключения договора, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором осуществляется указание на отказ от заключения договора с победителем или иным участником, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией и указание причины, на основании которой было принято решение о таком отказе;

В случае отсутствия оснований для отказа в подписании договора заказчик подписывает договор с учетом требований пункта 4.13.8 настоящей Документацией.

Если победитель или иной участник, с которым было принято решение о заключении договора в соответствии с настоящей Документацией, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

Если победитель признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место, в том числе, при отказе заказчика от заключения договора с победителем в случаях, предусмотренных пунктом 4.13.12 настоящей Документацией. Заключение договора для участника закупки, который занял второе место, в случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким участником, является обязательным.

В случае уклонения участника закупки, который занял второе место от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

При заключении договора между заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий в соответствии с пунктом 4.13.6 настоящей Документации), направленные на уточнение несущественных условий договора. Заказчик и участник закупки вправе согласовать единичные расценки (цены единиц товаров, работ, услуг) способом, отличным от указанного в заявке, при условии не установления требований к формированию ценового предложения в соответствии с Информационной картой.

Обеспечение исполнения договора

Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, если в извещении и (или) в закупочной документации не указано иное.

Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления заказчиком требования предоставления такого обеспечения, может составлять от 5 до 30 процентов от начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса).

Форма, порядок предоставления и размер обеспечения исполнения договора устанавливаются заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке с учетом требований Положения о закупке.

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора, из числа способов предусмотренных в извещении и (или) в документации о проведении закупки, либо в договоре, в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Денежные средства, перечисленные победителем закупки или лицом, с которым был заключен договор, в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются:

в случае отказа заказчика от заключения договора – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения об отказе в заключении договора;

в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения договора на основании письменного заявления в адрес заказчика и на счет, указанный в заявлении;

в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон при отсутствии ненадлежащего выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора на основании письменного заявления в адрес заказчика и на счет, указанный в заявлении;

в случае замены способа обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных в извещении и (или) в документации о проведении закупки, либо в договоре, в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В случае если обеспечение исполнения договора представлено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) путем перечисления денежных средств, заказчик при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения договора или об одностороннем расторжении договора вправе удержать такое обеспечение исполнения договора в полном размере или в размере, уменьшенном пропорционально объему исполненных, в соответствии с требованиями договора, обязательств.

Заказчик имеет право осуществить взыскание неустойки (штрафа, пени) из средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. В случае если средств обеспечения договора не хватает на погашение неустойки (штрафа, пени), то заказчик имеет право произвести оплату за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), в том числе за просрочку исполнения обязательств по договору, если такое условие предусмотрено договором.

Срок действия банковской гарантии должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 30 календарных дней (если в извещении и (или) в документации не указано иное).

Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора должна соответствовать следующим требованиям:

гарантия должна быть безотзывной;

бенефициаром в гарантии должен быть указан заказчик, принципалом – участник закупки, гарантом – банк, выдавший гарантию;

гарантия должна быть составлена с учетом требований законодательства Российской Федерации;

гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

сумма гарантии должна быть не менее суммы обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора (в зависимости от предназначения такой гарантии);

гарантия должна содержать обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается гарантией;

в гарантии должны быть указаны наименование предмета конкретной закупки и номер извещения о проведении такой закупки в ЕИС;

гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей гарантии – при предоставлении гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

в гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы гарантии полностью или частично в случае неисполнения принципалом своих обязательств в предусмотренные сроки.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Общие требования к участникам закупки

Участником закупки может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо (или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), в том числе индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки).

Участники закупки должны обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки.

Полный перечень обязательных требований к участникам закупки указан в в Информационной карте.

В Информационной карте, помимо обязательных требований к участникам закупки, могут быть установлены дополнительные обязательные требования, которым должны соответствовать участники закупки.

Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник закупки обязан приложить в составе заявки документы, перечисленные в приложении № 1 к информационной карте.

Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются на всех участников закупки.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Заказчик вправе предусмотреть возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) в целях исполнения обязательств по договору, являющемуся предметом закупки в Информационной карте.

Условия участия коллективных участников

Для целей проведения настоящей закупки лица, выступающие на стороне одного участника закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки. Особенности требований к лицам, выступающим на стороне одного участника закупки, предусмотрены настоящим подразделом.

Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следующим требованиям:

соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации;

в соглашении должны быть четко определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора;

в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;

в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участника;

в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора с Заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий Заказчика;

соглашением должно быть предусмотрено, что каждое из лиц, входящих в состав коллективного участника, согласно на заключение с Заказчиком по итогам закупки отдельного договора в случае, если Заказчик примет такое решение, однако оно не вправе требовать от Заказчика заключения отдельных договоров по итогам закупки; в случае принятия Заказчиком решения о заключении по итогам закупки нескольких договоров по числу членов коллективного участника (с каждым членом коллективного участника) объем принимаемых обязательств и предоставляемых прав определяется в соответствии с распределением номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанным в соглашении; в случае, если Заказчиком не принято такое решение, договор заключается с лидером или со множеством лиц на стороне поставщика (включая всех лиц, выступающих на стороне коллективного участника) согласно условиям документации о закупке.

Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, представляется в составе заявки. Также заявка должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ, услуг внутри коллективного участника.

Каждый член коллективного участника должен самостоятельно отвечать требованиям, установленным к участникам закупки в части общей гражданской правоспособности согласно приложению № 1 (пункты 2  8) к Информационной карте, а также обладать специальной правоспособностью согласно приложению № 1 (пункт 1) к информационной карте в той части, которая требуется в соответствии с законодательством для выполнения переданного ему объема товаров, работ, услуг согласно распределению номенклатуры и объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника, указанному в соглашении (иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства, допуски саморегулируемой организации и другие разрешительные документы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).

В случае установления в Информационной карте дополнительных обязательных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно, а в части наличия исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности – только к тем членам коллективного участника, которые осуществляют непосредственную поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством.

В случае установления квалификационных требований к участникам закупки такие требования предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции согласно приложению № 1 к информационной карте, которые должны быть выполнены каждым членом коллективного участника в соответствии с установленными ограничениями. При рассмотрении заявки коллективного участника на предмет соответствия данным квалификационным требованиям показатели, заявленные всеми членами коллективного участника, суммируются (за исключением требований к наличию опыта успешной поставки продукции).

В случае несоответствия какого-либо из заявленных членов коллективного участника требованиям настоящей документации о закупке, заявка такого коллективного участника отклоняется в рамках отборочной стадии от дальнейшего участия в закупке.

Заявка подается лидером коллективного участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.

Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в состав других коллективных участников.

Коллективный участник отстраняется, а договор с ним не подписывается либо расторгается, если выяснится, что из состава коллективного участника вышло одно или несколько его лиц.

Возможность и условия дополнительного привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) – юридических или физических лиц, выполняющих часть поставок, работ, услуг по договору, установлены в Информационной карте и проекте договора. Однако при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок опыт и ресурсы субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков), не являющихся членами коллективного участника, не учитываются.

В случае, установленном в п. 5.1.8, Заказчик вправе предъявить требования к привлекаемым членами коллективного участника такой закупки субподрядчикам (соисполнителям, субпоставщикам), если предполагаемый объем предоставляемой таким субподрядчиком (соисполнителям, субпоставщикам) продукции составляет более 10 % (десяти процентов) от общего ценового предложения коллективного участника. Такие требования устанавливаются в Информационной карте. В этом случае в составе заявки коллективный участник должен представить также документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика), установленным требованиям, перечисленным в приложении №1 к Информационной карте, относительно привлекаемых лиц.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № пункта | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора, право на заключение которого является предметом закупки | Вид процедуры: запрос предложений (в электронном виде). Выполнение работ по реконструкции существующих тепловых сетей на участке тепловой сети от ТК-3 до ТК-13 с врезкой ТС в существующей тепловой камере ТК-3 (без замены запорной арматуры) до ввода в жилые дома №17,18,19,20 по ул. Бумажников и до выхода из тепловой камеры ТК-13 общей протяжённостью 513 м.п., прокладываемой подземно бесканально стальными трубами в ППУ-П изоляции адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск, ул. Бумажников |
|  | Заказчик | Наименование: Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» Место нахождения: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2 Почтовый адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2 Официальный сайт: http://www.wpts.vbg.ru Адрес электронной почты: tcheb@yandex.ru Чебыкина Елена Анатольевна, тел.: 8 (81378) 3-33-63. Контактное лицо по техническому заданию (Ф.И.О.): начальник ОКС Пуляева Наталья Павловна +79218994561 |
|  | Способ закупки | Запрос предложений |
|  | Форма проведения закупки | Электронная форма |
|  | Официальные источники информации о ходе и результатах закупки | ЕИС по адресу: www.zakupki.gov.ru Электронная площадка по адресу: РТС-тендер https://rts-tender.ru, |
|  | Сведения о НМЦ | Начальная цена договора устанавливается: 17 100 000 (Семнадцать миллионов сто тысяч) руб. в т. ч.: НДС 22 %. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора (включая стоимость работ и материалов), а также все налоги и сборы (включая НДС). В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС. Данные получены на основании исследования рынка путем анализа коммерческих предложений организаций, представляющих функционирующий рынок. |
|  | Валюта закупки | Российский рубль |
|  | Требования к продукции, являющейся предметом закупки | Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся в Техническом задании |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В соответствие с Техническим заданием |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки выполненных работ. |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок выполнения работ: в один этап – 45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения договора (с осуществлением демонтажа/монтажа и с подключением абонентов не позднее 06 июля) при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока. |
|  | Требования к описанию продукции | Описание поставляемой продукции и работ должно быть представлено участником закупки в виде подробного предложения такого участника в отношении предмета закупки, включающего в себя указание значений характеристик, требования к которым предусмотрены разд. 9 , путем заполнения и предоставления формы Технико-коммерческого предложения, установленного в подразделе 6.2. |
|  | Требования к формированию ценового предложения участника закупки | Предлагаемая участником цена договора указывается в ценовом предложении при заполнении формы Технико-коммерческого предложения |
|  | Дополнительные элементы закупки |  |
|  | Антидемпинговые меры | Не предусмотрены |
|  | Переторжка | Не предусмотрена |
|  | Закупка проводится вследствие проведения предварительного серийного отбора | Нет |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ | В соответствие с Техническим заданием |
|  | Обязательные требования к участникам закупки | В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте |
|  | Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) | Не предусмотрена |
|  | Требования к составу заявки на участие в закупке | В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте |
|  | Обеспечение заявки: форма, размер | 3 % от начальной максимальной цены договора. либо банковская гарантия |
|  | Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок | Заявки подаются начиная с момента публикации «28» мая 2026 г, и до 09 ч.00 мин. «09» июня 2026 г. (по местному времени Заказчика) |
|  | Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке | Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке предоставляются со дня размещения извещения о проведении настоящей закупки по «08» июня 2026 г. 15.00 часов (по московскому времени) |
|  | Адрес и порядок подачи заявок | В электронной форме посредством функционала ЭТП и по ее url-адресу, указанному в пунктом 5 Информационной карты. |
|  | Место и дата рассмотрения заявок | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, посредством функционала ЭТП, указанной в пункте 5 Информационной карты «09» июня 2026 г. |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок приведены в приложении № 2 к Информационной карте. |
|  | Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, посредством функционала ЭТП, указанной в пункте 5 Информационной карты «09» июня 2026 г. |
|  | Срок заключения договора | Не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней после официального размещения протокола подведения итогов конкурентной закупки |
|  | Форма заключения договора | Электронная форма |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |

Приложение №1 к Информационной карте

## ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И К СОСТАВУ ИХ ЗАЯВОК

| № п/п | Требования к участникам закупки | Перечень и форма документов, подтверждающих соответствие требованиям |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования к участникам закупки |  |  |
|  | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки | В соответствие с Техническим заданием |
|  | Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1). |
|  | Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1). |
|  | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) | Письмо о подаче заявки (содержит справку из налоговой, подтверждающую отсутствие задолженности) |
|  | Отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1). |
|  | Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества | Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1). |
|  | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1). |
|  | Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 223-ФЗ | Письмо о подаче заявки (содержит декларацию о соответствии участника закупки данному требованию в составе Заявки) (подраздел 6.1). |
| Дополнительные требования к участникам закупки |  |  |
|  | Наличие опыта успешного выполнения работ сопоставимого характера. Успешным признается выполнение работ по соответствующему договору, по которому участником закупки документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком. | Справка о наличии опыта |
|  | Наличие кадровых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, а именно: _________ [указывается специальность / стаж / образование / иные параметры квалификации персонала] – не менее __ чел; … [указываются измеряемые требования к количеству и/или квалификации кадровых ресурсов участника закупки] | Справка о кадровых ресурсах (подраздел 6.3), включая обязательные приложения к ней: _______________________________ [указываются дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия данному требованию, в зависимости от специфики закупаемой продукции, н-р: копии трудовых книжек, дипломы, квалификационные аттестаты] |
|  | Наличие финансовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору. | Копии финансовой отчетности: «Бухгалтерский баланс» по форме, установленной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н (форма ОКУД 0710001) и «Отчет о финансовых результатах» по форме, установленной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н (форма ОКУД 0710002) |
| Требования к составу заявки на участие в закупке |  |  |
|  | (Форма 1) Письмо о подаче заявки по форме, установленной в подразделе 6.1; |  |
|  | (Форма) Технико-коммерческое предложение по форме, установленной в подразделе 6.2; |  |
|  | Полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); копия надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); |  |
|  | Копии учредительных документов в действующей редакции (для участника закупки – юридического лица); |  |
|  | Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо (далее – руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника закупки (подраздел 6.4.2(1)), оформленную в соответствии с законодательством. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; |  |
|  | Декларация участника закупки (для юридических лиц) о том, что ему не требуется представление решения об одобрении или о совершении крупной сделки (в составе формы Письма о подаче заявки – подраздел 6.1), либо копия такого решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой. В случае, если получение указанного решения до окончания срока подачи заявок невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан предоставить письмо, содержащее обязательство о предоставлении вышеуказанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником; |  |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. |  |
|  | Бухгалтерский баланс |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах, наличие сварщиков (удостоверения приложить) -квалификация не ниже В3; монтажников. Справка о наличии опыта. |  |

Приложение № 2
к Информационной карте

## ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

| Критерии оценки заявок на участие в запроса предложений | Цена договора. Значимость критерия (Цi) 80 % Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом). Значимость критерия (Oi) 20 % |
| --- | --- |
| Методика оценки заявок на участие в открытом запросе предложений | Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле: Ri =БЦi i * VЦi + БOii * VOi ; где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Оi i, – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Oii, – 100 баллов Цена договора БЦi = Цmin/ Цi * 100 где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы товара, работы, услуги» i-го участника запроса предложений, баллы Цi – предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника запроса предложений, руб. Цmin – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками запроса предложений, руб. Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом) где: БОi – оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» i-го участника процедуры закупки, баллы БОi равно: при опыте (0-3 Договора за последние 3 года) – 0 баллов. при опыте (4-9 Договоров за последние 3 года): – 50 баллов, при опыте (10 и более Договоров за последние 3 года): 100 баллов. |

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

(Форма 1) Письмо о подаче заявки

Форма письма о подаче заявки

«_____» ___________ 20_ г.

№__________

ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ

Изучив извещение и документацию о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________ [указывается дата официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки,

[выбрать необходимое] Участник закупки / Лидер коллективного участника: ____________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы 
(для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица))

в лице

____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

предлагает заключить Договор на:

_________________________________________________________ [указывается предмет договора в соответствии с п. 1 Информационной карты]

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях:

| № п/п | Наименование оцениваемого параметра | Предложение / описание участника | Примечание (инструкция по заполнению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора |  | Указывается ценовое предложение участника в зависимости от установленного Заказчиком ценового критерия: цена договора (цифрами и словами, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях) или цена единицы продукции (с указанием единиц измерения) и/или ссылка на приложение к заявке: Технико-коммерческое предложение 6.2. или значение вместо твёрдой цены договора в соответствии с формулой цены (цифрами и словами, с учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства, в том числе указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях) Подача участниками закупки предложений о цене договора или о цене за единицу продукции (в случае проведения рамочной закупки в соответствии с разделом 15 Положения о закупке) равных или меньше нуля не допускается. |
|  | Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание приобретаемой продукции |  | Указывается сумма расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание в расчете на требуемый срок. |
|  | Стоимость жизненного цикла продукции |  | Указывается стоимость жизненного цикла продукции (цифрами и словами в отдельности: без НДС, сумма НДС и с НДС), со ссылкой на приложение к заявке: Технико-коммерческое предложение 6.2. |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Указывается срок исполнения обязательств по договору |
|  | Функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики или качественные характеристики товара |  | Указывается ссылка на форму: (Форма) Технико-коммерческое предложение. |
|  | Качество технического предложения участника закупки |  | Указывается ссылка на форму: (Форма) Технико-коммерческое предложение. |
|  | Срок предоставления гарантии качества продукции |  | Указывается предлагаемый срок гарантии |
|  | Квалификация участника закупки, в том числе: | ------- // ------- | ------- // ------- |
|  | обеспеченность кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору |  | Указывается количество имеющихся кадровых ресурсов, со ссылкой на форму: (Форма ) Справка о кадровых ресурсах. |
|  | наличие опыта по успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема |  | Указывается опыт выполнения договоров сопоставимого характера и объема, со ссылкой на форму в документации |
|  | репутация участника закупки |  | Указывается показатель репутации участника закупки в соответствии с описанием соответствующего критерия оценки, со ссылкой на подтверждающие документы требование о предоставлении которых установлено документацией (при наличии такого требования). |

Настоящая заявка действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении.

Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.

Также настоящим подтверждаем отсутствие [наименование участника закупки или Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] конфликта интересов с Заказчиком в случаях, установленных в определении конфликта интересов согласно Положения о закупке.

В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ [наименование участника закупки, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ [и/или] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия Заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки ________________________ [наименование участника закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами ________________________ [наименование участника закупки] решение об одобрении и/или о совершении сделки с заинтересованностью в связи с заключением договора на условиях нашей заявки не требуется.

В соответствии с законодательством, а также учредительными документами, указаниями собственника, иных органов управления [указать название таких органов] ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает соблюдение порядка совершения сделки, в том числе получения предварительного согласия (одобрения, согласования) сделки и соблюдения всех требуемых корпоративных требований.

Мы подтверждаем, что информация и документы, входящие в состав нашей заявки, содержат достоверные сведения.

Сведения об участнике закупки:

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Официальный сайт участника (при наличии) |  |
|  | Контактные телефоны участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника закупки |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 
152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в ________________________ [наименование Заказчика], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Заказчика], и ___________________ [наименование Заказчика, при его привлечении], зарегистрированному по адресу: ________________________ [адрес Организатора]. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.

Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | … [перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов] |  |
| … |  |  |
|  | Всего листов: |  |

(Форма) Технико-коммерческое предложение

Форма Технико-коммерческого предложения

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование участника закупки: _____________________________

Пример 3 (ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - работ/услуг):

| № п/п | Наименование, работы/услуги | Объем | Цена единицы работы/услуги, руб. (без НДС) | Ед. изм. | Общая цена, руб. (без НДС) | Общая цена, руб. (с НДС) | Предложение в отношении работы/услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Инструкция по заполнению формы:

Если в Информационной карте предусмотрено требование о пропорциональном снижении начальных (максимальных) цен единиц продукции, участнику закупки следует принимать во внимание такое требование при заполнении ячеек по столбцу «Цена единицы работы/услуги».

Ячейки по столбцу «Общая цена» заполняются путем умножения значений, указанных в соответствующих ячейках по столбцу «Цена единицы продукции» на значения, указанные в соответствующих ячейках по столбцу «Объем».

При заполнении ячеек по столбцам «Цена единицы продукции» и «Общая цена» участнику следует принимать во внимание разрядность числовых значений. Такая разрядность, ввиду того, что минимальной единицей денежной валюты в Российской Федерации является копейка, составляющая 0,01 (одну сотую) рубля, должна предусматривать количество цифр после запятой, равное 2 (двум). При использовании в ходе заполнения указанных ячеек средств программы Microsoft Excel, целесообразным является применение функции =ОТБР(ячейка;2) к каждой такой ячейке.

Национальность (государственная принадлежность) участника закупки определяется заказчиком на основании представленных в составе заявки документов (в том числе на основании выписки из ЕГРЮЛ), содержащих информацию о его месте регистрации (для юридических лиц и ИП), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

При заполнении ячеек по столбцу 7 в части указания описания предмета закупки участнику закупки необходимо руководствоваться правилами описания предмета закупки, предусмотренными техническим заданием документации.

    - Форма Справки о наличии опыта

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА

Наименование участника закупки / члена коллективного участника, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков: _______________________________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала – год и месяц окончания) | Заказчик (наименование, номер контактного телефона, адрес электронной почты) | Номер, предмет и содержание договора (с указанием объема / состава продукции) | Сумма исполнения договора, рублей | Процент выполнения | Наличие факта рекламаций по договору и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившее в силу решение принято не в пользу участника (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Инструкция по заполнению формы:

В данной справке перечисляется только тот опыт, который требуется для целей отбора и/или оценки заявки (см. приложения № 1 и № 2 к Информационной карте).

При заполнении второй строки формы «Наименование участника закупки / члена коллективного участника» участнику закупки необходимо выбрать один из двух вариантов, основываясь на соответствующем статусе такого участника. Если заявка подается от лица коллективного участника, то в данной форме заполняются сведения по каждому члену коллективного участника. Если у какого-либо члена коллективного участника отсутствует опыт, сведения по такому участнику в данной форме не заполняются.

Столбец 5 «Сумма исполнения договора» подразумевает необходимость указания общей суммы фактических выплат по договору участником закупки в отношении которого заполняется данная форма.

При рассмотрении (если требование о наличии опыта было предусмотрено документацией о закупке) и/или при оценке и сопоставлении заявок (если критерий «опыт» был предусмотрен документацией о закупке) учитываются, в том числе рамочные договоры в соответствии со статьей 429.1 ГК РФ. В этом случае:

      - ячейки по столбцу 3 «Сумма исполнения договора» следует заполнять, основываясь на общей сумме фактических выплат по такому договору на дату подачи заявки;

при заполнении ячеек по столбцу 4 «Номер, предмет и содержание договора» объем продукции необходимо указать, основываясь на общем (суммарном) объеме таких поставленных товаров/выполненных работ/оказанных услуг на момент подачи заявки;

ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются, при наличии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору), как отношение общей суммы фактических выплат по договору на дату подачи заявки к такому максимальному значению (лимита оплаты по договору). При отсутствии максимального значения цены рамочного договора (лимита оплаты по договору) ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением «Отсутствует. Причина: рамочный договор без максимального значения цены такого договора».

Если ячейки по столбцу 6 «Процент выполнения» заполняются значением, отличным от значения «100%», в тех же ячейках указывается также причина неполного исполнения обязательств по договору.

При заполнении ячеек по столбцу 4 номер и предмет договора следует указывать в полном соответствии с номером и предметом договора, указанными в таком договоре.

Ячейки последней строки «ИТОГО» следует заполнять:

      - по столбцу 4 – указывая общее количество договоров, указанных участником закупки при заполнении данной формы;

по столбцу 5 – указывая общую сумму фактических выплат по таким договорам, которая вычисляется как результат сложения (суммирования) ячеек всех строк по столбцу 5 «Сумма исполнения договора»;

по столбцу 6 - не указывается (пустая ячейка);

по столбцу 7 – указывая общее (суммарное) количество фактов рекламаций по указанным в настоящей форме договорам и/или взыскания неустойки (штрафов, пени) и/или судебных разбирательств, по которым участник выступал ответчиком, и по которым вступившие в силу решения приняты не в пользу участника.

Вместе с заполненной формой участнику закупки также необходимо представить приложения к данной форме в соответствии с требованиями пункта 9 приложения № 1 к Информационной карте (если такие требования были установлены).

(Форма ) Справка о кадровых ресурсах

Форма Справки о кадровых ресурсах

СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ

Наименование и адрес места нахождения участника закупки / члена коллективного участника, привлекаемых участником закупки субподрядчиков, соисполнителей и (или) субпоставщиков: __________________________

- Квалификация персонала

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность, номер документа об образовании) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| … |  |  |  |  |

- Численность персонала

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| …[заполняется на основании требований к кадровым ресурсам] |  |

Инструкция по заполнению формы:

При заполнении второй строки формы «Наименование участника закупки / члена коллективного участника» участнику закупки необходимо выбрать один из двух вариантов, основываясь на соответствующем статусе такого участника.

При заполнении ячеек по столбцу 2 участнику закупки необходимо указывать актуальные на дату подачи заявки ФИО специалистов. Если после получения документа об образовании (при наличии) специалистом были изменены ФИО, сведения об этом должны быть указаны в той же ячейке. Пример заполнения ячейки при возникновения описанного случая: «Иванова Ирина Александровна (фамилия изменена, документ об образовании выдан Петровой Ирине Александровне)».

При заполнении ячеек по столбцу 3 необходимо указывать сведения в полном соответствии с соответствующими сведениями, указанными в документе об образовании.

При заполнении ячеек по столбцу 4 должность указывается в соответствии со штатным расписанием (при наличии).

При заполнении ячеек по столбцу 5 следует указывать полный стаж работы на аналогичной должности, в том числе на ином месте работы.

Вместе с заполненной формой участнику закупки также необходимо представить приложения к данной форме в соответствии с требованиями пункта 10 приложения № 1 к информационной карте (если такие требования были установлены).

(Форма ) План распределения объемов исполнения обязательств внутри коллективного участника

Форма Плана распределения объемов исполнения обязательств внутри коллективного участника

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

Наименование участника закупки (лидера коллективного участника закупки):

| № п/п | Наименование продукции (с указанием количества/объема) | Наименование и ИНН лица, выполняющего обязательство и его роль в проекте (член коллективного участника) | Сведения о принадлежности к субъектам МСП | Стоимость продукции |  | Сроки выполнения обязательств (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в денежном выражении, руб. (с НДС) | в % от общей стоимости продукции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 100% | Х |

Инструкция по заполнению формы:

Данная форма заполняется только в том случае, если заявка подается коллективным участником. Если заявка подается иным лицом, данная форма не заполняется и не включается в состав заявки. (Форма) Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право электронной подписи и представления интересов участника закупки

Форма Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право электронной подписи и представления интересов участника закупки

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 28-26-ЗП

г. Выборг                                                                                                           «   » ______  2026 г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________  в лице ____________ действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции существующих тепловых сетей на участке тепловой сети от ТК-3 до ТК-13 с врезкой ТС в существующей тепловой камере ТК-3 (без замены запорной арматуры) до ввода в жилые дома №17,18,19,20 по ул. Бумажников и до выхода из тепловой камеры ТК-13 общей протяжённостью 513 м.п., прокладываемой подземно бесканально стальными трубами в ППУ-П изоляции адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск, ул. Бумажников,  в соответствии с техническим заданием. В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.

1.2. Объемы строительных работ, выполняемых Подрядчиком,  определены Заказчиком в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена договора.

2.1. Цена договора составляет ________ и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.2. Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут изменение локальной Сметы на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительной сметы.

2.3. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3. Условия платежа.

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней.

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Сроки исполнения обязательств.

4.1. Срок выполнения работ: в один этап –  45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения договора (с осуществлением демонтажа/монтажа и с подключением абонентов не позднее 06 июля) при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

4.2. Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими  силами и средствами выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием и сдать эти работы с качеством, соответствующим  требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.

5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.

Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения.

5.1.3. Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счета-фактуры.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств

5.1.4. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы

5.1.5. Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.

5.1.6. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки  и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.7. Обеспечить безопасность дорожного движения и ограждение мест производства работ согласно требований «Инструкции по организации движения и ограждении мест производства дорожных работ» ВСН 37-84. К выполнению работ приступать после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями.

5.1.8 .Самостоятельно нести ответственность за нарушение «Правил производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Выборга», за невыполнение требований по организации безопасного дорожного движения и ограждения мест производства работ и возмещать Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения данных правил.

5.1.9.Подрядчик обязуется оформлять разрешения на производство земляных работ, предусмотренных настоящим договором.

Подрядчик самостоятельно производит окончательное согласование производства работ со всеми владельцами смежных инженерных коммуникаций в месте производства работ.

5.1.10. После завершения выполнения порученных работ сдавать работы по благоустройству территории, в объеме, предусмотренном сметной документацией, административно-технической инспекции по акту приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков действия разрешения на производство работ.

5.1.12. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 1 рабочего дня после получения запросов.

5.1.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Заказчиком имущества несет Подрядчик.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, если нарушение Заказчиком обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что указанные обязанности не будут исполнены в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).

5.3. Заказчик обязан:

5.3.12. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.

5.3.2. Осуществить приемку законченных работ на объекте.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

- Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:

- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;

- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.

5.4.2. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.

5.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков либо требовать с Подрядчика уплаты неустойки согласно п. 6.1 Договора.

5.4.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.4.5. Заказчик осуществляет проверку качества результата работы после его принятия. Заказчик вправе предъявлять требования по всем недостаткам результата работы, выявленным в ходе такой проверки, включая явные недостатки.

6. Ответственность сторон.

6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  и п. 5.1.3. Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.

6.5. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки

6.7. Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.

6.8. За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10. Подрядчик несет ответственность за несохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Действие неодолимой силы.

7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга в установленном законодательством порядке.

8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

8.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

8.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9. Порядок изменения и дополнения договора.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.

- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

-при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия.

10.1. Срок гарантии устанавливается на 36 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.

10.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик..

10.8. После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Перечень приложений.

Приложение № 1 – Смета.

Приложение № 2- Техническое задание

Юридические адреса и платежные реквизиты:

| Подрядчик | Заказчик: АО «Выборгтеплоэнерго» Адрес юридический: 188800, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Сухова д.2 Тел.\факс (81378)26587; 21483 ИНН4704062064КПП 470401001 р/с 40702810055390000440 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131 |
| --- | --- |

|  |  | АО «Выборгтеплоэнерго» Генеральный директор __________________ Кривонос А.В. М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к договору № 28-26-ЗП от «__» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: АО «Выборгтеплоэнерго»

- Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по реконструкции существующих тепловых сетей на участке тепловой сети от ТК-3 до ТК-13 с врезкой ТС в существующей тепловой камере ТК-3 (без замены запорной арматуры) до ввода в жилые дома №17,18,19,20 по ул. Бумажников и до выхода из тепловой камеры ТК-13 общей протяжённостью 513 м.п., прокладываемой подземно бесканально стальными трубами в ППУ-П изоляции адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск, ул. Бумажников.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 17 100 000  руб. 00коп. (Семнадцать миллионов сто тысяч рублей 00 коп.) включая налоги.

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1. Целью закупки является проведение работ по реконструкции аварийного участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-13, в г. Каменногорск, Ленинградской области.

2. Основанием для проведения закупки является производственная программа АО «Выборгтеплоэнерго», утверждённая  на 2026г. и проектное решение с  шифром 001/26-ТС.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск, ул. Бумажников.

2. Срок выполнения работ: в один этап –  45 ( сорок пять) календарных дней с момента заключения договора (с осуществлением демонтажа/монтажа и с подключением абонентов не позднее 06 июля) при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СП 74-13330-2012 «Тепловые сети»,

- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»,

- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

-СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  проектом производства работ и календарным графиком  утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ.

3. До начала производства работ необходимо:

3.1.  предоставить на согласование с заказчиком график производства работ.

3.2.  получение разрешений и согласований, необходимых для производства работ;

3.3. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ.

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций.

- Подрядчик самостоятельно обеспечивает охрану своей техники, материалов и результатов работ.

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик в процессе и после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора и проводит комплекс мероприятий по восстановлению благоустройства (если таковое предусмотрено сметными расчётами).

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: два экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате ( PDF,DWG).

5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.

- Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.

6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.  Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работы.

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3. Гарантии качества распространяются на все применённые материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1- ведомость объёмов работ

Приложение №2- схема ремонтируемого участка сети + ссылка на проект.

Приложение №1

Ведомость объёмов работ

| Реконструкция существующих тепловых сетей по объекту: участок тепловой сети от ТК-3 до ТК-13 по адресу г. Каменногорск. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 24 |  |
| 2 | Нарезка швов в асфальтовом покрытии | м | 44 |  |
| 3 | Разборка покрытий асфальтобетонных | м3 | 15,12 |  |
| 4 | Демонтаж камер со стенками: из бетонных блоков | м3 | 5,279 |  |
| 5 | Демонтаж плит перекрытий ТК3,ТК12,ТК13. | шт | 6 |  |
| 6 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм с демонтажем верхних лотковых элементов. | м | 20 |  |
| 7 | Демонтаж нижних лотковых элементов. | м3 | 1,4 |  |
| 8 | Демонтаж бесканальной прокладки в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм | м | 239,40 |  |
| 9 | Демонтаж стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | м | 9,40 |  |
| 10 | Демонтаж бесканальной прокладки в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 159 мм | м | 2 |  |
| 11 | Разборка трубопроводов из труб отопления диаметром: Ду 80 мм | м | 10,00 |  |
| 12 | Демонтаж бесканальной прокладки в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм | м | 111 |  |
| 13 | Разборка трубопроводов из труб отопления диаметром: Ду 65 мм | м | 8 |  |
| 14 | Демонтаж бесканальной прокладки в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 76 мм | м | 85,4 |  |
| 15 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 10 |  |
| 16 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2 |  |
| 17 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 5,7 |  |
| 18 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 43,8 |  |
| 19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 43 км | 1т груза | 49,5 |  |
| 20 | Погрузка в автотранспортное средство: трубы металлические (погрузка и разгрузка с применением автомобильных кранов) | 1т груза | 9,6402 |  |
| 21 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 33 км | 1т груза | 9,6402 |  |
| 22 | Утилизация строительного мусора | м3 | 21,479 |  |
| Раздел 2. Земляные работы. |  |  |  |  |
| 23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфление). | м3 | 16,2 |  |
| 24 | Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2 | м | 12,3 |  |
| 25 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 1098,44 |  |
| 26 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 385,55 |  |
| 27 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 79,61 |  |
| 28 | Устройство основания из песка под непроходные каналы . Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 14,67 |  |
| 28.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 16,137 |  |
| 29 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 107,15 |  |
| 29.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 117,865 |  |
| 30 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 263,73 |  |
| 30.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 290,103 |  |
| 31 | Обратная засыпка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 | м3 | 1119,3 |  |
| 32 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 1119,3 |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |
| Монтаж камер ТКнов. 1,ТКнов. 2,ТКнов. 3,ТКнов. 4. (4 шт). |  |  |  |  |
| 33 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной | м2 | 16 |  |
| 33.1 | Геотекстиль нетканый из полиэтиленового и полипропиленового волокна, термоскрепленный, поверхностная плотность 160 г/м2 | м2 | 16 |  |
| 34 | Устройство основания под тепловые камеры: гравийного | м3 | 3,2 |  |
| 34.1 | Песок из отсевов дробления для строительных работ II класс, М 800, средний | м3 | 3,68 |  |
| 35 | Устройство основания под тепловые камеры: щебеночного | м3 | 1,6 |  |
| 35.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 1,84 |  |
| 36 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | м3 | 5,36 |  |
| 36.1 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В10 (М150) | м3 | 1,99928 |  |
| 36.2 | Колодцы смотровые железобетонные объемные | м3 | 5,36 |  |
| 36.3 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 4 |  |
| 37 | Сверление отверстий установками алмазного бурения с стенах железобетонных колодцев | отверстий | 16 |  |
| 37.1 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм | шт | 1 |  |
| 37.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 225 мм | шт | 1 |  |
| 38 | Укладка гильз из стальных водопроводных диаметром: Ду150 мм (гильзы)-ТКнов. 1 | м | 8 |  |
| 38.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,808 |  |
| 39 | Укладка гильз из стальных водопроводных: Ду200 ммТКнов. 2,ТКнов. 3,ТКнов. 4. | м | 2,4 |  |
| 39.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,424 |  |
| 40 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 140-160 мм | м | 3,2 |  |
| 41 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 100 до 200 мм | шт | 16 |  |
| 42 | Прокладка стальных трубопроводов в тепловой камере при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм | м | 1,4 |  |
| 42.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1,414 |  |
| 42.2 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 140 мм, наружный диаметр 76 мм | шт | 4 |  |
| 43 | Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | м | 4,2 |  |
| 43.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм | м | 4,242 |  |
| 43.2 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 180 мм, наружный диаметр 89 мм | шт | 12 |  |
| 44 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:32мм-ТКнов. 1, ТКнов. 4. | шт | 4 |  |
| 44.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,8 |  |
| 45 | Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром: 32 мм.ТКнов. 1, ТКнов. 4. | компл | 4 |  |
| 45.1 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 4 |  |
| 45.2 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 4 |  |
| 45.3 | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,064 |  |
| 45.4 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4 |  |
| 46 | Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром: Ду65,80 мм- | компл | 8 |  |
| 46.1 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм-ТКнов.1 | шт | 2 |  |
| 46.2 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм-ТКнов.2, ТКнов.3,ТКнов.4 | шт | 6 |  |
| 46.3 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 4 |  |
| 46.4 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 12 |  |
| 46.5 | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,612 |  |
| 46.6 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 17,984 |  |
| 47 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 7 |  |
| 48 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 7 |  |
| 49 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 6 |  |
| Камера ТК12-существующая. |  |  |  |  |
| 50 | Укладка гильз стальных водопроводных труб диаметром: Ду150 мм | км | 0,0008 |  |
| 50.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,808 |  |
| 51 | Укладка гильз стальных водопроводных труб диаметром: Ду400 мм | км | 0,0016 |  |
| 51.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,616 |  |
| 52 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм | м | 0,8 |  |
| 53 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм | м | 1,6 |  |
| 54 | Заделка сальников при проходе труб через стены тепловых камер подвала диаметром: свыше 100 до 200 мм | шт | 2 |  |
| 55 | Заделка сальников при проходе труб через стены тепловых камер диаметром: свыше 300 до 400 мм | шт | 4 |  |
| 56 | Прокладка стальных трубопроводов в тепловой камере при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 65 мм | м | 2 |  |
| 56.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2,02 |  |
| 56.2 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 3 |  |
| 56.3 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 140 мм, наружный диаметр 76 мм | шт | 2 |  |
| 57 | Прокладка стальных трубопроводов в тепловой камере при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | м | 4,5 |  |
| 57.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 4,5 |  |
| 57.2 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 315 мм, наружный диаметр 219 мм | шт | 4 |  |
| 58 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 32мм | шт | 2 |  |
| 59 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм | шт | 2 |  |
| 60 | Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром: 32 мм. | компл | 2 |  |
| 60.1 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2 |  |
| 60.2 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2 |  |
| 60.3 | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,032 |  |
| 60.4 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2 |  |
| 61 | Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром: 65 мм | компл | 2 |  |
| 61.1 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 2 |  |
| 61.2 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 4 |  |
| 61.3 | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,132 |  |
| 61.4 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4,496 |  |
| 62 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4,6 |  |
| 63 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 4,6 |  |
| 64 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 2 |  |
| 65 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | м | 4,5 |  |
| Камера ТК13-существующая. |  |  |  |  |
| 66 | Укладка гильз стальных водопроводных труб диаметром: Ду150 мм | м | 0,6 |  |
| 66.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,606 |  |
| 67 | Укладка гильз стальных водопроводных труб диаметром: Ду400 мм | км | 0,001 |  |
| 67.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,01 |  |
| 68 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 140 мм | м | 0,6 |  |
| 69 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 315 мм | м | 1 |  |
| 70 | Заделка сальников при проходе труб через стены тепловых камер диаметром: свыше 100 до 200 мм | шт | 2 |  |
| 71 | Заделка сальников при проходе труб через стены тепловых камер диаметром: свыше 300 до 400 мм | шт | 2 |  |
| 72 | Прокладка стальных трубопроводов в тепловой камере при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | км | 0,001 |  |
| 72.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 1 |  |
| 73 | Прокладка стальных трубопроводов в в тепловой камере при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм | км | 0,0029 |  |
| 73.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,9 |  |
| 73.2 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 2 |  |
| 73.3 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм | шт | 2 |  |
| 73.4 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 315 мм, наружный диаметр 219 мм | шт | 2 |  |
| 74 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 32мм | шт | 2 |  |
| 74.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,4 |  |
| 75 | Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром:32 мм. | компл | 2 |  |
| 75.1 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2 |  |
| 75.2 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2 |  |
| 75.3 | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,032 |  |
| 75.4 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2 |  |
| 76 | Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 2 |  |
| 76.1 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 |  |
| 76.2 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 4 |  |
| 76.3 | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,164 |  |
| 76.4 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 8,992 |  |
| 77 | Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | компл | 2 |  |
| 77.1 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 2 |  |
| 77.2 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 4 |  |
| 77.3 | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,264 |  |
| 77.4 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 16,608 |  |
| 78 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 5,7 |  |
| 79 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 5,7 |  |
| 80 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 0,4 |  |
| 81 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | м | 3,9 |  |
| Монтаж непроходных каналов |  |  |  |  |
| 82 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (10 шт от разборки) | м3 | 20,9 |  |
| 82.1 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 1,5884 |  |
| 82.2 | Лотки железобетонные КН2-10шт, КН4-34 шт. КН2-10шт от разборки. | м3 | 18,1 |  |
| 83 | Укладка гильз стальных водопроводных труб диаметром: Ду200 мм | км | 0,004 |  |
| 83.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 4,04 |  |
| 84 | Укладка гильз стальных водопроводных труб диаметром: Ду400 мм (гильзы) | км | 0,002 |  |
| 84.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 2,02 |  |
| 85 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 5,43 |  |
| 86 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 5,43 |  |
| 87 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: до 150 мм | м | 4 |  |
| 88 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм | м | 2 |  |
| 89 | Заделка кирпичем торцов непроходных каналов. | м3 | 0,901 |  |
| 89.1 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200 | шт | 350 |  |
| 90 | Простая штукатурка кирпичной кладки. | м2 | 5,2 |  |
| 90.1 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 0,07852 |  |
| 91 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 5,2 |  |
| 91.1 | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 | кг | 1 |  |
| Монтаж труб Д=219 мм |  |  |  |  |
| 92 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (в непроходных каналах) | м3 | 7,34 |  |
| 92.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 8,074 |  |
| 93 | Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм | м | 67,6 |  |
| 93.1 | Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм | м | 67,6 |  |
| 94 | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм (минус дл. СКУ и НО и тройниковых ответвлений) | м | 600,5 |  |
| 94.1 | Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм | м | 600,5 |  |
| 94.2 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 315 мм, наружный диаметр 219 мм | шт | 2 |  |
| 95 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | шт | 14 |  |
| 95.1 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 14 |  |
| 96 | Установка тройниковых ответвлений стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89х160/219х315 мм,76х140/219х315 мм | шт | 8 |  |
| 96.1 | Ответвление тройниковое стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр 89х160/219х315 мм- 3 пары, 76х140/219х315 мм-1 пара | шт | 8 |  |
| 97 | Установка компенсаторов сильфонных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | шт | 10 |  |
| 97.1 | Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 200 мм | шт | 10 |  |
| 98 | Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | шт | 7 |  |
| 98.1 | Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 219х315 мм | шт | 7 |  |
| 99 | Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | резов | 14 |  |
| 100 | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | стыков | 120 |  |
| 101 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 219 мм | стыков | 120 |  |
| 101.1 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм | компл | 120 |  |
| 102 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | шт | 2 |  |
| 102.1 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 2 |  |
| 102.2 | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,172 |  |
| 102.3 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 12,456 |  |
| Монтаж труб Д=89 мм |  |  |  |  |
| 103 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (в непроходных каналах) | м3 | 1,31 |  |
| 103.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,441 |  |
| 104 | Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм | м | 20 |  |
| 104.1 | Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм | м | 20 |  |
| 105 | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 89 мм (минус дл.СКУ и НО) | м | 116,8 |  |
| 105.1 | Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм | м | 116,8 |  |
| 105.2 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 180 мм, наружный диаметр 89 мм | шт | 6 |  |
| 106 | Установка компенсаторов сильфонных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм | шт | 2 |  |
| 106.1 | Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 80 мм | шт | 2 |  |
| 107 | Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм | шт | 1 |  |
| 107.1 | Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 89х160 мм | шт | 1 |  |
| 108 | Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм | резов | 12 |  |
| 109 | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм | стыков | 24 |  |
| 110 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм | стыков | 24 |  |
| 110.1 | Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм | компл | 24 |  |
| 111 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (в подвале зданий) | м | 29,2 |  |
| 111.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм | м | 29,2 |  |
| 111.2 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 12 |  |
| 112 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | 6 |  |
| 112.1 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 6 |  |
| 112.2 | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,24 |  |
| 112.3 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6,744 |  |
| 113 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 500 мм диаметром: 200мм | отверстий | 6 |  |
| 113.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 220 мм | шт | 1 |  |
| 114 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 100 до 200 мм | шт | 6 |  |
| 115 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 8,16 |  |
| 116 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 8,16 |  |
| 117 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,3275 |  |
| 117.1 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм | м | 30,146 |  |
| 118 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 29,2 |  |
| Монтаж труб Д=76 мм |  |  |  |  |
| 119 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (в непроходных каналах) | м3 | 1,31 |  |
| 119.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,441 |  |
| 120 | Прокладка в канале стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 76 мм | м | 20 |  |
| 120.1 | Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм | м | 20 |  |
| 121 | Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 76 мм (минус дл.СКУ и НО) | м | 100,84 |  |
| 121.1 | Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм | м | 100,84 |  |
| 121.2 | Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр изоляции 140 мм, наружный диаметр 76 мм | шт | 4 |  |
| 122 | Установка компенсаторов сильфонных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 76 мм | шт | 2 |  |
| 122.1 | Устройство сильфонное осевое компенсирующее в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена, условное давление 2,5 МПа, условный диаметр 65 мм | шт | 2 |  |
| 123 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 76 мм | шт | 6 |  |
| 123.1 | Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, длина плеча 1000 мм | шт | 6 |  |
| 124 | Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 76 мм | шт | 1 |  |
| 124.1 | Опора железобетонная щитовая неподвижная в ППУ-изоляции, диаметр 76х160 мм-76х140 мм | шт | 1 |  |
| 125 | Резка труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 76 мм | резов | 8 |  |
| 126 | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 89 мм | стыков | 30 |  |
| 127 | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами мастичной комплектации методом заливки, диаметром: 89 мм | стыков | 30 |  |
| 127.1 | Комплект для изоляции сварного стыка труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, наружный диаметр стальной трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм | компл | 30 |  |
| 128 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм(в подвале зданий) | м | 8 |  |
| 128.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8 |  |
| 128.2 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 8 |  |
| 129 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | шт | 4 |  |
| 129.1 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | шт | 4 |  |
| 129.2 | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0,16 |  |
| 129.3 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4,496 |  |
| 130 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 500 мм диаметром: 200мм | отверстий | 4 |  |
| 130.2 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 220 мм | шт | 1 |  |
| 131 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 100 до 200 мм | шт | 4 |  |
| 132 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,96 |  |
| 133 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 0,96 |  |
| 134 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 0,04 |  |
| 134.1 | Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, кашированные армированной алюминиевой фольгой, группа горючести Г1, плотность до 100 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °C не более 0,036/0,039 Вт/(м*К), максимальная температура применения +250 °C, толщина стенки 30 мм, внутренний диаметр 89 мм | м | 4,13 |  |
| 135 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 8 |  |
| 136 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 | шт | 6 |  |
| 137 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 520 |  |
| 137.1 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 5 |  |
| Работы в существующей ТК3 |  |  |  |  |
| 138 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | шт | 2 |  |
| 138.1 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 2 |  |
| 139 | Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 150 до 200 мм | шт | 2 |  |
| 139.1 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 2 |  |
| Раздел 4. Благоустройство |  |  |  |  |
| 140 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий | м | 24 |  |
| 140.1 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 1,08 |  |
| 141 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 32,4 |  |
| 141.1 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 35,64 |  |
| 142 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 32,4 |  |
| 142.1 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 40,824 |  |
| 143 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,1944 |  |
| 143.1 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 0,2 |  |
| 144 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 7 см | м2 | 216 |  |
| 144.1 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I | т | 53,563 |  |
| 145 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 108 |  |
| 145.1 | Мастика горячая асфальтовая АМ-1, АМ-2, АМ-3 | т | 0,0756 |  |
| 146 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | м2 | 120 |  |
| 146.1 | Земля растительная | м3 | 18 |  |
| 147 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 120 |  |
| 147.1 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 2,4 |  |

Приложение № 2

Ссылка на проект: https://disk.yandex.ru/i/QdCn5jmQ1tXOKA

Заказчик:

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_______________А.В. Кривонос

Заявка коллективного участника рассматривается путем суммирования предложений всех членов коллективного участника, однако, в случае если устанавливаются требования в отношении минимальной суммы каждого договора, а также параметры признания характера продукции сопоставимыми (параметры аналогичности) каждый член коллективного участника должен отвечать установленным требованиям.

Указывается в случае, если к привлекаемым участниками (в т.ч. коллективными) закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам в приложении № 1 было установлено указанное требование. В иных случаях слова «, к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам» и настоящая сноска УДАЛЯЮТСЯ.

Указывается в случае, если к привлекаемым участниками (в т.ч. коллективными) закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам в приложении № 1 было установлено указанное требование. В иных случаях слова «, к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам» и настоящая сноска УДАЛЯЮТСЯ.

Указывается в случае, если к привлекаемым участниками (в т.ч. коллективными) закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам в приложении № 1 было установлено указанное требование. В иных случаях слова «, к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам» и настоящая сноска УДАЛЯЮТСЯ.

Указывается в случае, если к привлекаемым участниками (в т.ч. коллективными) закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам в приложении № 1 было установлено указанное требование. В иных случаях слова «, к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам» и настоящая сноска УДАЛЯЮТСЯ.

При отсутствии соответствующего требования в приложении №1 к информационной карте – данный абзац следует исключить из текста заявки.

Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом, а также в случае, если участнику закупки требуется получение указанного решения. ВНИМАНИЕ! В последнем случае к заявке необходимо приложить копию такого решения либо письмо, содержащее обязательство о предоставлении указанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником.

Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом, а также в случае, если участнику закупки требуется получение указанного решения. ВНИМАНИЕ! В последнем случае к заявке необходимо приложить копию такого решения либо письмо, содержащее обязательство о предоставлении указанного решения до момента заключения договора, в случае принятия ЗК решения о заключении договора с таким участником.

Данный абзац следует исключить из текста заявки в случае подачи заявки физическим лицом.

Указывается в случае, если к привлекаемым участниками (в т.ч. коллективными) закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам в приложении № 3, установлено требование относительно предоставления документов по соответствующей форме. В иных случаях слова «, привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) субпоставщикам» и настоящая сноска УДАЛЯЮТСЯ.