УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «28» января 2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА  № 06

Поставка: Котел LAVART 3500 Мaster с комплектующими.

г. Выборг

2021

РАЗДЕЛ 1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Тендер - неконкурентная процедура закупки в бумажном виде.

Описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

- документация о закупке - комплект документов, содержащий полные сведения и информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки на участие в закупке, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора;

- единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru);

- заказчик – Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (сокращенное наименование - АО «Выборгтеплоэнерго»);

- закупка – совокупность действий, осуществляемых заказчиком в установленном настоящим Положением порядке и направленных на обеспечение нужд АО «Выборгтеплоэнерго»;

- заявка - комплект документов, представляемый лицом для участия в процедуре закупки, документально подтверждающих согласие лица участвовать в процедуре закупки на объявленных заказчиком условиях;

- коллективный участник закупки – любые несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют требованиям к коллективному участнику закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;

- комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, образуемый по решению заказчика для проведения процедур закупок и осуществления иных возложенных на нее функций (далее – комиссия);

- лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено условиями закупки;

- начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком при проведении закупки (при необходимости);

- неконкурентный способ закупки – закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст.3 Закона № 223-ФЗ;

- Торги – конкурентный способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений.

- оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме;

- открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- переторжка – особенность проведения процедуры закупки, в которой заказчик предоставляет право всем участникам закупки в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения (иных положений заявки), при условии сохранения остальных положений заявки;

- победитель – участник закупки, который предоставил наилучшее предложение о заключении договора, в соответствии с условиями закупки;

- поставщик (исполнитель, подрядчик) -  любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги;

- предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определенных условиями закупки;

- продукция – товары, работы, услуги;

- процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса, последовательность действий;

- рамочный договор - договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора;

- участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют обязательным требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;

- чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика;

- эксперт, экспертная организация - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, обладающие специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по вопросам, поставленным заказчиком, комиссией по осуществлению закупок в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

РАЗДЕЛ 2.

Нормативно-правовое регулирование закупочной деятельности

- При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

- В случаях, когда законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации не урегулированы какие-либо вопросы проведения закупок, АО «Выборгтеплоэнерго» руководствуется  Положением.

- В случае закупки товаров, работ, услуг стоимостью равной или превышающей размер крупной сделки, согласование закупки заказчиком осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заказчик при осуществлении закупочной деятельности соблюдает требования, установленные законодательством Российской Федерации.

5. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение такой  системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению  в единой информационной системе  в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, размещается  на официальном сайте заказчика – www.wpts.vbg.ru с последующим ее размещением в единой информационной системе  в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

6. Закупка путем проведения тендера может осуществляться заказчиком для закупок любых товаров, работ, услуг, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет до 40 000 000  рублей.

-Заказчик считает целесообразным для своевременного и полного удовлетворения потребностей организации в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в единой информационной системе извещение о закупке и документацию о закупке не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в тендере;

- Описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

- для заказчика важны несколько условий исполнения договора и осуществляемая закупка товаров, работ, услуг является предметом договора, расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке, если такой порядок был предусмотрен договором.

7. Применение национального режима при осуществлении закупок. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами, заказчик учитывает данное решение Правительства Российской Федерации при осуществлении закупок.

РАЗДЕЛ 3.

Требование к участникам закупки

1. К участникам закупки устанавливаются обязательные требования, в том    числе:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые представлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.

2. Квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами АО «Выборгтеплоэнерго» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).

3.  К иным обязательным требованиям относится наличие:

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-технических ресурсов для исполнения договора;

3) опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки;

4) деловой репутации;

5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;

6) отсутствия просроченной задолженности перед АО «Выборгтеплоэнерго» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

7) отсутствия неисполненных обязательств перед АО «Выборгтеплоэнерго».

4. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Заявка должна содержать:

1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

2) копии учредительных документов, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

3) выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса в единой информационной системе:

выписка ЕГРЮЛ (заверенная копия такой выписки), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная копия такой выписки для индивидуальных предпринимателей;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего  заявку;

5) информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемого товара, качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (цене лота) и порядке оплаты (в случаях, предусмотренных  документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если таковые установлены);

6) оригинал справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период / документы, подтверждающие факт обжалования претендентом наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на день рассмотрения заявки на участие в тендере не принято.

- Все без исключения страницы заявки должны быть прошиты и  пронумерованы.

6. Руководством АО «Выборгтеплоэнерго» могут быть утверждены перечни требований к участникам закупки в зависимости от предмета закупки. При наличии утвержденных перечней установление в документации о закупке иных требований не допускается.

7. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные в документации о закупке, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

8. Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у участников информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника закупки, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение и/или дополнение заявок участников закупки.

Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки участника, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям документации.

Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем выездных проверок.

9. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, при условии их установления в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

10. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о закупке.

11. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, обязательные требования к участникам закупки, установленные в документации о закупке, предъявляются к каждому из вышеуказанных лиц в отдельности, за исключением требований, предусмотренных Положением, которые устанавливаются заказчиком в целом к коллективному участнику закупки. Лицо, выступающее на стороне коллективного участника закупки, не вправе участвовать в соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого участника закупки.

13. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, квалификационные требования, предусмотренные Положением и установленные в документации о закупке, предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, т.е. таким требованиям должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое лицо, выступающее в составе группы лиц

14. В случае если на стороне одного коллективного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне коллективного участника закупки, содержащее следующие сведения:

- об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных  лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор;

- о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки;

- о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне коллективного участника закупки;

- о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в документации о закупке предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лице (из числа лиц, выступающих на стороне коллективного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.

РАЗДЕЛ 4.

Проведение тендера

Документация подготавливается  в соответствии с требованиями настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона № 223-ФЗ, и утверждается представителем Заказчика. При этом описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, поскольку тендер не является конкурентной закупкой.

4.1. Извещение о закупке

1. Извещение о проведении тендера должно содержать следующие сведения:

1) Способ закупки,

2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика,

3) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг,

4) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,

5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке,

7) Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в тендере,

8) Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;

9) Сведения о праве Заказчика вносить изменения в извещение о проведении тендера и тендерную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в тендере, а также отказаться от проведения тендера в любое время до подведения его итогов, если Заказчик оставляет за собой такое право, а также об отсутствии обязанности Заказчика заключать договор по результатам тендера.

Перечень сведений, содержащийся в извещении о проведении тендера, может быть расширен по усмотрению Заказчика.

4.2. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении тендера, закупочной Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в закупке.

Участникам закупки, подавшими заявки на участие в тендере, или их представителям, присутствующим на процедуре вскрытия конвертов с заявками, запрещается создавать какие-либо препятствия в работе Комиссии (вступать в переговоры или споры с членами Комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, создающие препятствия в работе Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере, могут быть удалены из зала (помещения) по решению Комиссии.

2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в тендере подана только одна заявка на участие в тендере или не подано ни одной заявки на участие в тендере признается несостоявшимся.

В случае если на участие в тендере была подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном для рассмотрения заявок на участие в тендере.

4.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в тендере.

1. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным документацией.

2. Закупочная Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке в следующих случаях:

1) отсутствия в составе заявки на участие в закупке документов, определенных документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ;

2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если в документации установлено данное требование;

3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную документацией;

4) несоответствия участника тендера требованиям, указанным в документации, в том числе в случае наличия сведений об участнике тендера в реестре недобросовестных поставщиков;

5) несоответствия заявки, поданной участником тендера, требованиям документации о закупке и настоящего Положения;

6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота не рассматриваются.

3. Отклонение заявок на участие в тендере по иным основаниям не допускается.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной Комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в тендере, участником тендера или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в тендере. Результаты рассмотрения заявок на участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера.

В случае принятия закупочной Комиссией решения о допуске к участию в закупке и о признании участником закупки только одного участника закупки (в том числе участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в тендере) закупочная Комиссия составляет протокол подведения итогов тендера.

5. В случае если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в тендере закупочной Комиссией принято решение о допуске к участию в тендере и о признании участником закупки только одного участника закупки или об отклонении всех заявок, поданных на участие в тендере, тендер признается несостоявшимся.

4.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере (порядок подведения итогов тендера).

1. Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в тендере, поданных участниками закупки, признанными участниками тендера.

2. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов тендера) на участие в закупке осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок.

4.5. Заключение договора

1. Победителем тендера признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в закупке которого присвоен первый номер. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера. Протокол подведения итогов тендера оформляется в течение 10 календарных дней с даты окончания подачи заявок и размещается Организатором в единой информационной системе не позднее чем через три календарных дня со дня его подписания.

В случае признания тендера несостоявшимся, Заказчик вправе:

1) заключить договор с единственным участником тендера, подавшим заявку на участие в тендере и признанным участником тендера, на условиях, содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования протокола подведения итогов тендера в единой информационной системе;

2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;

3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим Положением о закупке;

4) отказаться от проведения закупки.

2. При непредставлении Заказчику таким участником тендера в установленный срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник тендера признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника тендера от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются.

3. Заказчик вправе отказаться от проведения тендера в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

- РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 06-21-Тендер

г. Выборг                    	                			                  «___» __________2021 г.

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Кривонос А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование, наименование, количество, стоимость, порядок оплаты, срок и порядок поставки которого определятся сторонами в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору (далее по тексту – Товар).

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар не заложен, не сдан в аренду, не передан в пользование, хозяйственное ведение или оперативное управление, не подарен, не продан, не состоит под арестом, не состоит в споре.

## 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость товара является твердой, установлена в рублях и составляет __________ (____________) рублей ___ копеек в т. ч. НДС.

Стоимость Товара включает в себя НДС, стоимость упаковки, маркировки товара, стоимость товаросопроводительной документации, стоимость доставки товара до Покупателя.

2.2. Покупатель производит оплату товара в следующем порядке:

2.2.1. предоплата в размере 50%  стоимости Товара,  что составляет _______ (____________) рублей ___ копеек в т. ч. НДС производится Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;

2.2.2. оставшиеся 50% от стоимости Товара, что составляет _________ (____________) рубля ___ копейки в т. ч. НДС оплачиваются Покупателем поэтапно после каждой доставки Товара на объект в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3. В случае нарушения условий оплаты Товара, Поставщик вправе приостановить исполнение обязательства по поставке товара и не отгружать Товар до внесения соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика либо отказаться от поставки Товара. При этом неустойка, предусмотренная за нарушение срока поставки Товара, не начисляется.

2.4. Датой исполнения обязательства Покупателя по оплате Товара считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

## 3. условия поставки товара

3.1. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика путем доставки Товара до Покупателя по адресу: Ленинградская область, Выборгский район МО «Первомайское СП», п. Ленинское, проезд Лесной, стр.3.

# Покупатель обязуется письменно сообщить Поставщику точные отгрузочные реквизиты не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Поставщика уведомления о готовности Товара к отгрузке. В случае нарушения Покупателем указанного срока предоставления отгрузочных реквизитов, срок поставки Оборудования увеличивается на количество дней, затраченных на предоставление отгрузочных реквизитов.

3.2. Погрузка Товара на транспортное средство осуществляется силами и за счет Поставщика. Разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя.

3.3. С каждой партией Товара, Поставщик обязан передать Покупателю следующую товаросопроводительную и техническую документацию:

- Транспортную накладную/товарно-транспортную накладную;

- Товарную накладную (форма ТОРГ-12) /универсальный передаточный документ (УПД);

- Паспорт на Товар (если требуется)

- Инструкцию по монтажу и эксплуатации Товара (если требуется);

- Копию сертификата соответствия/декларации о соответствии (если требуется);

- Счёт-фактуру/УПД.

3.5. В случае если Покупатель не предоставляет отгрузочные реквизиты в срок, указанный в п.3.1. настоящего Договора, Поставщик принимает Товар на ответственное хранение из расчета оплаты услуг по хранению 0,1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки.

## 4. Приемка товара

4.1. Приемка Товара по наименованию, количеству, ассортименту и внешнему виду упаковки осуществляется Покупателем в момент передачи Товара Поставщиком представителю Покупателя/Перевозчику Покупателя путем подписания товарно-транспортной накладной/транспортной накладной/товарной накладной/УПД. После подписания товарной накладной/товарно-транспортной накладной/транспортной накладной/УПД претензии по наименованию, количеству, ассортименту товара и внешнему виду упаковки не принимаются. Приемка Товара по качеству/комплектности и количеству Товара внутри упаковки осуществляется в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента передачи Товара.

4.2. В части, не противоречащей настоящему Договору,  приемка продукции по количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6, приемка продукции по качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7.

4.3.В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.

4.4. Руководствуясь нормами статьи 312 Гражданского кодекса РФ, Стороны пришли к соглашению, что лицо, предоставившее Поставщику простую письменную доверенность на получение товара, заверенную печатью Покупателя или лицо, чья подпись в товаросопроводительном документе на поставку Товара заверена печатью Покупателя, является надлежащим лицом, уполномоченном Покупателем на получение и приемку товара от Поставщика.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Качество поставляемого Товара соответствует требованиям технических условий, установленных заводами-изготовителями. Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар. Поставщик обязуется получить для Покупателя точно выраженную гарантию изготовителя или поставщика таких Товаров.

5.2. Товар упакован и маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товара техническими условиями.

5.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар. Условия и сроки гарантийного обслуживания товаров иных производителей, устанавливается технической документацией на такой товар.

5.4. Гарантийный срок на Товар указывается в технической документации. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем только в пределах гарантийного срока.

5.5. Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание Товара при условии, что работы по монтажу и пуско-наладке Товара произведены лицом, имеющим допуск на выполнение работ по монтажу и пусконаладке соответствующего оборудования (членство в СРО).

Гарантия Поставщика не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- ненадлежащего использования/нарушения правил использования Товара, нарушения правил хранения Товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы, осуществления работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, лицом, не имеющим допуска СРО на проведение  работ, необходимых для монтажа и ввода Товара в эксплуатацию.

- использования непригодного вспомогательного оборудования, химических, электрохимических или электрических воздействий, если они имеют место не по вине Поставщика;

- несоблюдения Покупателем при эксплуатации Товара требований, изложенных в Инструкциях по монтажу, эксплуатации и обслуживанию;

- повреждений, возникших в результате изменений в Товаре, произведенных без согласования с Поставщиком и/или осуществления ремонтных работ лицом, кандидатура которого не согласована с Поставщиком;

Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются также на повреждения, которые возникли в процессе эксплуатации Товара по причине несоблюдения требований к качеству котловой и питательной воды, загрязнения воздуха (обильного осаждения пыли), агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, установки Товара в непригодных для этого помещениях или использования Товара после обнаруженного дефекта до его устранения.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали такие, как: электрические предохранители, индикаторные лампы, уплотнения дверей и люков котлов и т.п.

5.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется по письменному заявлению Покупателя об обнаруженном несоответствии качества Товара требованиям договора или технической документации прибыть к Покупателю для осмотра Товара и составления акта об обнаруженных недостатках и о причинах их возникновения. В случае неприбытия Поставщика для составления Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, Покупатель вправе составить Акт об обнаруженных недостатках и предполагаемых причинах их возникновения с участием независимой экспертной организации.

В течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить недостатки Товара своими силами и за свой счет при условии соблюдении Покупателем правил хранения и эксплуатации Товара, изложенных в технической документации на Товар и при условии отсутствия обстоятельств, указанных в п. 5.5. настоящего Договора, а также иных обстоятельств, изложенных в технической документации и являющихся основанием для снятия Товара с гарантии.

Поставщик по своему усмотрению и за свой счет производит ремонт и/или замену дефектного Товара/узлов и деталей.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара в порядке, установленном статьей 483 ГК РФ.

Гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующие изделия), переданные Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

- обстоятельства непреодолимой силы

- 6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются возникшие после вступления в силу настоящего Договора чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, исключая финансовую несостоятельность Сторон. К таким событиям чрезвычайного и непредотвратимого характера относятся: землетрясения, наводнения и иные природные стихийные явления, а также военные действия, массовые эпидемии, принятие органами государственной власти или управления нормативных актов, а также иные обстоятельства, повлекшие за собой невозможность исполнения настоящего Договора.

- 6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств соразмерно откладывается на срок действия соответствующих обстоятельств. При невозможности исполнения обязательств свыше 2-х месяцев каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор полностью или частично.

- 6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы должна проинформировать другую сторону об их начале и прекращении путем направления уведомления в адрес другой Стороны с приложением справки Торгово-Промышленной палаты в течение 10 (Десяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, - в противном случае Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) дней, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения..

7.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков предварительной оплаты Товара, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара (неоплаченного платежа) за каждый день просрочки и/или приостановить или отказаться от исполнения обязательства по поставке товара и потребовать возмещения убытков.

Поставщик вправе не производить отгрузку Товара при наличии у Покупателя  просроченной задолженности по оплате Товара по предыдущим поставкам.

Стороны пришли к соглашению, что к отношениям по перечислению Покупателем Поставщику предварительной оплаты (аванса) статья 317.1. Гражданского кодекса РФ не подлежит применению.

7.3. За необоснованный отказ от приемки Товара, а также при отсутствии у представителя Покупателя/Перевозчика доверенности на получение товарно-материальных ценностей, вследствие чего оказалась невозможной передача Товара представителю Покупателя/перевозчику, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 20 % от стоимости Товара, подлежащего поставке.

7.4. Стороны соглашаются, что ответственность Сторон в связи с настоящим Договором будет ограничена, и размер такого ограничения определяется в соответствии со следующими правилами:

7.4.1. стороны договорились, что любые требования Сторон друг к другу в части не покрытой неустойкой (штрафом) ограничиваются возмещением реальных убытков (ущерба);

7.4.2. максимальный размер общей совокупной ответственности Сторон в связи с конкретным заказом, в том числе причиненных убытков, не может превышать 10% (десяти) от суммы соответствующего заказа.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Настоящим Договором предусмотрен досудебный порядок разрешения споров, возникающих между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора.

8.2. Заинтересованная Сторона до обращения в суд должна направить другой Стороне письменную претензию.

8.3. Сторона, получившая претензию, должна в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения такой претензии направить на нее ответ, если иной срок не предусмотрен настоящим Договором.

8.4. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор предается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор подлежит подписанию Сторонами, вступает в силу с даты, указанной в преамбуле договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Прекращение договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не исполненных на момент прекращения действия Договора, а также от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Стороны гарантируют друг другу, что являются надлежащим образом зарегистрированным на территории РФ юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, исполняют обязанности по уплате законно установленных налогов и сборов, предпринимают все действия, направленные на соблюдение интересов сторон, связанных с осуществлением налогового контроля, и исключающие возможность привлечения какой-либо из сторон к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах и/или доначисление налогов, связанное с неправомерными действиями или бездействиями сторон по договору, должностных лиц, осуществляющих распорядительные функции для сторон по договору, а также иных лиц, которым в соответствии с волей какой-либо из сторон по договору предоставлено право осуществлять от имени этой стороны действия, направленные на уплату налогов и сборов, осуществление учета.

11.3.Стороны соглашаются, что обмен документацией, относящийся к заключению, исполнению, расторжению настоящего Договора, а также сам Договор, может осуществляться с использованием средств факсимильной связи или электронной почты.

При обмене документацией посредством факсимильной связи, или электронной почты документация считается полученной Стороной в день их отправки.

Подписанные и переданные по факсу или по электронной почте документы  имеют для Сторон юридическую силу до получения Сторонами необходимых оригиналов.

После отправки документа с помощью факсимильной связи или электронной почты, Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней отправить оригинал документа почтой заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес второй Стороны.

Обмен документацией посредством электронной почты, факсимильной связи или почтой России осуществляется по адресам и телефонам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

11.4. Стороны признают, что как сам Договор, так и отношения по Договору являются конфиденциальными, и его (их) содержание не подлежит раскрытию третьим лицам, за исключением работников, консультантов, советников и аффилированных лиц Сторон, которым необходима такая информация для обеспечения исполнения Договора, а также раскрытия информации, в случаях предусмотренных законом.

Каждая из Сторон ответственна за соблюдение ее работниками, консультантами, советниками и аффилированными лицами условий настоящего раздела о конфиденциальности.

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

# 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Покупатель: АО «Выборгтеплоэнерго» 188800, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Сухова д.2 Тел.\факс (81378)26587; 21483 ИНН4704062064КПП 470401001 р/с 40702810055390000440 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131 Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго» ______________ А.В. Кривонос | Поставщик: ________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору № 06-21-тендер от __________

Спецификация №1

от __.___.2021 г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и АО «Выборгтеплоэнерго» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора  Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе Стороны, согласовали настоящую Спецификацию к Договору поставки № _________ от «___» __________  2021 г. о нижеследующем:

- Поставщик обязуется поставить Покупателю:

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел LAVART 3500 Мaster исп.1 Трехходовой жаротрубный водогрейный котел Основные характеристики: КПД при работе: -на природном газе, не менее:93% -на дизельном топливе, не менее: 91,5% Максимальная температура на выходе из котла: 115С Максимальное давление на выходе из котла: 6бар Номинальная теплопроизводительность : 3,5МВт Минимальная теплопроизводительность : 1,05МВт Расход воды номинальный : 120,4м3/час (при ΔТ = 25 °С) Объем теплоносителя : 7,2 м3 Аэродинамическое сопротивление : 0,696кРа Вес с упаковкой: 7,625т Габариты:4718х2110х2268 Срок службы, не менее: 20 лет Комплектация: -котел 1шт. -смотровой люк 1 шт. -предохранительный взрывной клапан 1 шт. -штуцер для присоединения датчика измерения давления 1шт. -опора 1шт. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 28 месяцев со дня отгрузки с завода- изготовителя. | шт | 1 |
| 2 | Верхняя площадка обслуживания с ограждением и лестницей 3500М (опция) | шт | 1 |
| 3 | Переходная плита горелки (Lavart М,P,I 3500) | шт | 1 |
| 4 | Горелка газовая OILON GP-350M WD33 DN65 удлиннение головы до L=400 мм минимальное давление 150мбар Состав поставки газовых горелок GP-350WD33: - встроенный вентилятор воздуха горения с электродвигателем, воздушная заслонка с сервоприводом - трансформатор зажигания, электроды и кабель зажигания - газовое сопло - электрод ионизации для GP-350…450 WD33 (непрерывный режим работы) - автоматика управления WD33 (на горелке), включает в себя проверку герметичности газовых клапанов, регулятор мощности, панель управления UI300 - двойной электромагнитный газовый клапан типа DMV - линия запального газа - реле минимального и максимального давления газа - газовая заслонка с сервоприводом - дифференциальное реле давления воздуха | шт | 1 |
| 5 | Контактор и термореле | шт | 1 |
| 6 | Шибер котла Ду 550 | шт | 1 |
| 7 | Коллектор предохранительных клапанов КУПК 65х100 | шт | 1 |
| 8 | Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 496-01-16-ЗН-065x100- 6,3 Pн= 6,3 бар | шт | 2 |
| 9 | Комплект удлинения пламенной головы горелки Weishaupt WM-GL20/2-A В комплекте постаки: 1. Корпус смесительный WM-GL20 ZM-T с удлинением на 200 мм 2. Труба-удлинение на 200 мм для WM-G20 3. Винт M8 x 12 DIN 933 A2-70 4. Шайба стальная A 8,4 DIN 125 5. Гайка шестигранная M8 DIN 934 -8 | шт | 4 |
| 10 | Организация перевозки продукции | усл. | 1 |

2. Требования к продукции

| Требования к качеству, безопасности, документации | паспорт изделия, сертификат соответсвия |
| --- | --- |
| Основные требования | основное оборудование должно соответствовать требованиям СП 89.13330.2016 «Котельные установки» |
| Гарантийные качества, срок эксплуатации, срок хранения | устанавливаются заводом изготовителем |
| Комплектация оборудования | согласно паспорту производителя |

- Стоимость Товара составляет ________________ (____________) рублей ____ копеек в т. ч. НДС.

. Срок поставки на объект :

Котел LAVART 3500 Мaster исп.1 – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

Верхняя площадка обслуживания с ограждением и лестницей 3500М – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

Переходная плита горелки (Lavart М,P,I 3500) – до 10 рабочих дней 
с момента получения Поставщиком аванса;

Горелка газовая OILON GP-350M WD33 DN65 удлиннение головы до L=400 мм – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

Контактор и термореле – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

Шибер котла Ду 550 – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

Коллектор предохранительных клапанов КУПК 65х100 – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса

Клапан предохранительный  ПРЕГРАН КПП 496-01-16-ЗН-065x100- 6,3 Pн= 6,3 бар – до 15 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

- Комплект удлинения пламенной головы горелки Weishaupt WM-GL20/2-A – до 35 рабочих дней 
с момента получения Поставщиком аванса;

- Условия оплаты:

  - предоплата в размере 50%  стоимости Товара,  что составляет  _________ (____________) рублей ___ копеек в т. ч. НДС, производится Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора и настоящей Спецификации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика;

  - оставшиеся 50% от стоимости Товара, что составляет _____________ (____________) рубля ____ копейки в т.ч. НДС оплачиваются Покупателем поэтапно после каждой доставки Товара на объект в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

# 5. Условия поставки: Ленинградская область, Выборгский район, п. Ленинское, проезд Лесной, стр.3, склад  покупателя.

| # Поставщик # _____________/ / # М.П. # «___» ______________ 2021 г. | # Покупатель # Генеральный директор # АО «Выборгтеплоэнерго» # ______________/А.В. Кривонос/ # М.П. # «___» _______________ 2021 г. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору 06-21-Тендер от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и комплектующих

с доставков на объект: 188839, Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское СП», п. Ленинское, проезд Лесной, стр.3.

- Исходные данные для оборудования и комплектующего

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел LAVART 3500 Мaster исп.1 Трехходовой жаротрубный водогрейный котел Основные характеристики: КПД при работе: -на природном газе, не менее:93% -на дизельном топливе, не менее: 91,5% Максимальная температура на выходе из котла: 115С Максимальное давление на выходе из котла: 6бар Номинальная теплопроизводительность : 3,5МВт Минимальная теплопроизводительность : 1,05МВт Расход воды номинальный : 120,4м3/час (при ΔТ = 25 °С) Объем теплоносителя : 7,2 м3 Аэродинамическое сопротивление : 0,696кРа Вес с упаковкой: 7,625т Габариты:4718х2110х2268 Срок службы, не менее: 20 лет Комплектация: -котел 1шт. -смотровой люк 1 шт. -предохранительный взрывной клапан 1 шт. -штуцер для присоединения датчика измерения давления 1шт. -опора 1шт. Гарантийный срок при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 28 месяцев со дня отгрузки с завода- изготовителя. | шт | 1 |
| 2 | Верхняя площадка обслуживания с ограждением и лестницей 3500М (опция) | шт | 1 |
| 3 | Переходная плита горелки (Lavart М,P,I 3500) | шт | 1 |
| 4 | Горелка газовая OILON GP-350M WD33 DN65 удлиннение головы до L=400 мм минимальное давление 150мбар Состав поставки газовых горелок GP-350WD33: - встроенный вентилятор воздуха горения с электродвигателем, воздушная заслонка с сервоприводом - трансформатор зажигания, электроды и кабель зажигания - газовое сопло - электрод ионизации для GP-350…450 WD33 (непрерывный режим работы) - автоматика управления WD33 (на горелке), включает в себя проверку герметичности газовых клапанов, регулятор мощности, панель управления UI300 - двойной электромагнитный газовый клапан типа DMV - линия запального газа - реле минимального и максимального давления газа - газовая заслонка с сервоприводом - дифференциальное реле давления воздуха | шт | 1 |
| 5 | Контактор и термореле | шт | 1 |
| 6 | Шибер котла Ду 550 | шт | 1 |
| 7 | Коллектор предохранительных клапанов КУПК 65х100 | шт | 1 |
| 8 | Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 496-01-16-ЗН-065x100- 6,3 Pн= 6,3 бар | шт | 2 |
| 9 | Комплект удлинения пламенной головы горелки Weishaupt WM-GL20/2-A В комплекте постаки: 1. Корпус смесительный WM-GL20 ZM-T с удлинением на 200 мм 2. Труба-удлинение на 200 мм для WM-G20 3. Винт M8 x 12 DIN 933 A2-70 4. Шайба стальная A 8,4 DIN 125 5. Гайка шестигранная M8 DIN 934 -8 | шт | 4 |
| 10 | Организация перевозки продукции | усл. | 1 |

2. Требования к продукции

| Требования к качеству, безопасности, документации | паспорт изделия, сертификат соответсвия |
| --- | --- |
| Основные требования | основное оборудование должно соответствовать требованиям СП 89.13330.2016 «Котельные установки» |
| Гарантийные качества, срок эксплуатации, срок хранения | устанавливаются заводом изготовителем |
| Комплектация оборудования | согласно паспорту производителя |

3. Условия поставки и оплаты

3.1. Место поставки:  Ленинградская область, Выборгский район, п. Ленинское, проезд Лесной, стр.3, склад  покупателя .

3.2. Срок поставки на объект :

Котел LAVART 3500 Мaster исп.1 – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

Верхняя площадка обслуживания с ограждением и лестницей 3500М – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

Переходная плита горелки (Lavart М,P,I 3500) – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

Горелка газовая OILON GP-350M WD33 DN65 удлиннение головы до L=400 мм – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

Контактор и термореле – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

Шибер котла Ду 550 – до 10 рабочих дней 
с момента получения Поставщиком аванса;

Коллектор предохранительных клапанов КУПК 65х100– до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса

Клапан предохранительный  ПРЕГРАН КПП 496-01-16-ЗН-065x100- 6,3 Pн= 6,3 бар – до 15 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

Комплект удлинения пламенной головы горелки Weishaupt WM-GL20/2-A – до 35 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса;

3.3 Условия оплаты: предоплата 50% после подписания Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней, окончательная оплата 50%  поэтапно после каждой доставки Товара на объект в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

| # Поставщик # _____________/ / # М.П. # «___» ______________ 2021 г. | # Покупатель # Генеральный директор # АО «Выборгтеплоэнерго» # ______________/А.В. Кривонос/ # М.П. # «___» _______________ 2021 г. |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТЕНДЕРА

Следующие условия проведения тендера являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-5 документации по проведению тендера:

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 11. | Вид и предмет закупки | Вид закупки: тендер проводится без использования функционала ЭТП. Поставка: Котел LAVART 3500 Мaster с комплектующими |
| 2. | Срок выполнения работ, оказания услуг | Котел LAVART 3500 Мaster исп.1 – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса; Верхняя площадка обслуживания с ограждением и лестницей 3500М – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса; Переходная плита горелки (Lavart М,P,I 3500) – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса; Горелка газовая OILON GP-350M WD33 DN65 удлиннение головы до L=400 мм – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса; Контактор и термореле – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса; Шибер котла Ду 550 – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса; Коллектор предохранительных клапанов КУПК 65х100 – до 10 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса; Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 496-01-16-ЗН-065x100- 6,3 Pн= 6,3 бар – до 15 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса; Комплект удлинения пламенной головы горелки Weishaupt WM-GL20/2-A – до 35 рабочих дней с момента получения Поставщиком аванса; |
| 3. | Условия оплаты | предоплата в размере 50% стоимости Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, окончательная оплата 50% поэтапно после каждой доставки Товара на объект в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней |
| 4. | Количество лотов | 1 |
| 5. | Заказчик | АО «Выборгтеплоэнерго» Место нахождения: Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 Почтовый адрес:188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2. Контактное лицо по процедуре тендера: e-mail: marina.makarova1971@mail.ru Макарова Марина Александровна (81378) 33363; |
| 6. | Информационное обеспечение проведения процедуры тендера | Настоящая документация размещена на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru Заказчика вправе вносить изменения в извещение о проведении тендера и тендерную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в тендере, а также отказаться от проведения тендера в любое время до подведения его итогов, а также обязанность Заказчика заключать договор по результатам тендера. |
| 7. | Дата опубликования извещения о проведении тендера | «28» января 2021 года |
| 8. | Начальная (максимальная) цена договора (включает НДС) | Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 300 000 (Пять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек в т. ч. НДС 20%. Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя все издержки Поставщика, связанные с поставкой товара в г. Выборг Данные получены на основании исследования рынка путем анализа расчетов организаций, представляющих функционирующий рынок. |
| 9. | Официальный язык тендера | Русский |
| 10. | Валюта тендера | Российский рубль |
| 11. | Размер и валюта обеспечения заявки на участие в тендере | Не требуется |
| 12. | Требования, предъявляемые претендентам на участие в тендере | Определены в разделе 3 настоящей документации |
| 13. | Требования к товару, работам, услугам | Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся в разделе 8 «Техническое задание» |
| 14. | Документы, включаемые претендентом на участие в тендере в состав заявки на участие в тендере | Документы, указанные в разделе 3 настоящей документации, а так же в п. 15 Информационной карты: |
| 15. | Состав заявки на участие в тендере и порядок размещения документов в составе заявки | В состав заявки на участие в тендере должны входить следующие документы: 1.​ Заявка на участие в тендере; 2. коммерческое предложение; 3.​ Документы, указанные в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта» В случае если в разделе 7 настоящей документации «Образцы основных форм документов, указанных в заявке», содержатся соответствующие формы, такие формы обязательны к использованию претендентом на участие в тендере Конверт должен: - быть адресован Заказчику (указывается адрес Заказчика); - содержать наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в тендере, если она будет объявлена опоздавшей; - содержать название предмета закупки и его номер в соответствии с извещением и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в информационной карте). После этого конверт должен быть опечатан и надежно запечатан. Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. |
| 16. | Привлечение субподрядчиков/соисполнителей | Не допускается |
| 17. | Возможность проведения процедуры переторжки | Не предусмотрено |
| 18. | Сведения о предоставлении преференций | Преференции не устанавливаются |
| 19. | Место и срок окончания подачи заявок на участие в тендере (вскрытия конвертов с заявками) | Место, дата и время окончания подачи заявок: 04.02.2021 17.00 час. Конверты принимаются по адресу: г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, каб. 2. (в рабочее время организации) Вскрытие конвертов с заявками: по адресу: г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, каб. 2. дата вскрытия: «05» февраля 2021 года 10:00 (время московское) |
| 20. | Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок, подведения итогов тендера | Рассмотрение заявок: не позднее «05» февраля 2021 года в 10.30. Оценка и сопоставление заявок: не позднее «05» февраля 2021 года в 11.30. |
| 21. | Дата подписания договора участником, обязанным заключить договор | Определена в подразделе 4.5 настоящей документации |
| 22. | Обеспечение исполнения договора | Не требуется |
| 23. | Возможность изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора | Возможность изменения отдельных условий договора установлена подразделом 4.5 настоящей документации. |

- РАЗДЕЛ 7.

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ

- В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Форма 1

Фирменный бланк претендента на участие в тендере

«___» __________ 20___ года  №______

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ (ФОРМА 1)

Изучив извещение о проведении тендера на право заключения договора на поставку ___________________________________(наименование оборудования) на сайте Заказчика www.wpts.vbg.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru, документацию по проведению тендера и принимая установленные в них требования и условия тендера,

______________________________________________________________________,

(полное наименование претендента на участие в тендере с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес претендента на участие)

предлагает заключить договор на: поставку ______________________________________

наименование  товаров , работ, услуг

в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.

Срок поставки  товара: _______________.

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 дней.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование претендента на участие в тендере) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование претендента на участие в тендере) банкротом, деятельность ___________________________(наименование претендента на участие) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на участие в тендере) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем тендера мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению тендера и условиями нашей заявки не позднее 20 календарных дней со дня размещения на ЭТП и официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок/выбора  победителя тендера.

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель тендера будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению тендера и условиями нашей заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению тендера, информация по сути наших предложений в данном тендере представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

| № п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта тендера»] | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |

___________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                           (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие.

- Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента на участие в тендере. Претендент на участие присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Претендент на участие в тендере должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Претендент на участие должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Претендент на участие в тендере должен указать срок действия заявки.

- Претендент на участие должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения претендента на участие в тендере, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта тендера».

- Заявка о подаче ценового предложения должна быть подписана и скреплена печатью.

Форма 2

Приложение к заявке от «___» __________ 20___ г. № ____________________

Тендер на право заключения договора на поставку ____________(указать наименование товара)

- АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ (Форма 2)

Претендент на участие: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о претенденте на участие в тендере |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. претендента на участие – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для претендента на участие – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе котировок в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Ф.И.О. руководителя претендента на участие, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления претендента на участие в тендере – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой, является предметом настоящего тендера и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в тендере с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в тендере.

  - Претендент на участие приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Претендент на участие в тендере указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в тендере для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная претендентом на участие в тендере анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Данная процедура - тендер проводится  без использования функционала ЭТП.