[image: image1.png]~, \d
A0 b, AxrmoHepHOE 00ImEeCTBO

“BBIBOPI'TEITAOBDHEPI'O”

Tenecorbi: (8-813-78)-214-83, 265-87 188800, Nlenunzpadckas o6n.,
Tenedpakc: (81378)-259-27, 241-11 2. BuiGopz, yn. Cyxoea,2.
e-mail: wpts@vbg.ru
www.wpts.vbg.ru




	
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

__________ А.В. Кривонос
«10» ноября 2017 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
№ 09
по заключению договора на техническое обслуживание систем видеонаблюдения (СВ), контроля и управления доступом (СКУД), охранно-тревожной (ОТС), автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы передачи сигнала на центральный пульт связи территориальной пожарной части (СПИ).
Общество осуществляет закупку, участниками которой являются    только субъекты малого и среднего предпринимательства.
2017
г. Выборг

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Запрос предложений – способ осуществления закупок без проведения торгов, при котором информация о потребностях Общества в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём размещения в единой информационной системе  извещения о проведении запроса предложений, и победителем признается лицо, которое по заключению Закупочной комиссии предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и Порядком оценки заявок на участие в закупке. 

Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации

Заказчик – открытое акционерное общество «Выборгтеплоэнерго». 

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, сформированный заказчиком для организации и проведения запроса предложений, в компетенции которого находится принятие решения о допуске претендентов на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, определение победителя запроса предложений, а также совершение иных действий, предусмотренных настоящей документацией (далее – Комиссия).

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которая владеет электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.

Официальный сайт - официальный сайт АО «Выборгтеплоэнерго»  в сети Интернет, размещенный по адресу www.wpts@vbg.ru, официальный сайт РФ в сети Интернет, размещенный по адресу www.zakupki.gov.ru.

 Заявка на участие в закупке – комплект документов, представляемый Обществу Претендентом на участие в процедуре закупки в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Документацией о закупке, в целях участия в процедуре закупки.

 Претендент на участие в процедуре закупки – любое физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, либо несколько индивидуальных предпринимателей и/или физических и/или юридических лиц, выступающих совместно, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, подавший заявку на участие в закупке.
 Участник процедуры закупки –  любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Обществом в соответствии с настоящим Положением.

 Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых подается отдельная Заявка на участие в закупке и заключается отдельный договор.

Документация о закупке – документация, содержащая установленную Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и настоящим Положением информацию о порядке проведения закупки, а также участия в закупке, и подлежащая опубликованию в единой информационной системе. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет»

Электронный документ – документированная предоставленная  в электронной форме, подписанная электронной  подписью (ЭП), средствами, предусмотренными электронной площадкой на которой осуществляется проведение закупки. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Приоритет РП – установленный Заказчиком в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением прямых закупок.

 Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система ЕИС ) - www.zakupki.gov.ru
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, указанная заказчиком в пункте 8 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений

2.1.1. Открытый запрос предложений на право заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг  указаны в разделе 8 «Техническое задание» настоящей документации по проведению запроса предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

2.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора выполнение работ согласно пункту 1 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

Состав и объем работ, сроки выполнения работ, количество лотов указаны в пунктах 1, 2, 4 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

2.2. Претендент на участие в запросе предложений

2.2.1. Для участия в процедуре запроса предложений претендент на участие в запросе предложений должен:

· удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации; 

· быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку, соответствующую требованиям настоящей документации.

2.2.2. Для всех претендентов на участие в запросе предложений устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по проведению запроса предложений, не допускается.

2.2.3. Решение о допуске претендентов на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.15 настоящей документации.

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в запросе предложений/участника запроса предложений установленным настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений или отстранить участника запроса предложений от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

2.3. Правовой статус процедур и документов

2.3.1. Процедура запроса предложений не является конкурсом, ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

2.3.2. Размещенное на официальном сайте извещение о проведении запроса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться претендентами на участие в запросе предложений в соответствии с этим.

2.3.3. Заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим.

2.3.4. При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в извещении о проведении запроса предложений, и сведениями, содержащимися в настоящей документации, приоритет имеет информация, содержащаяся в извещении.

2.3.5. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

2.3.6. При определении условий договора с победителем запроса предложений или иным его участником используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

1) извещение о проведении запроса предложений и документация по проведению запроса предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
2) заявка участника, с которым заключается договор, со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы заказчика и участника, с которым заключается договор, не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

2.3.7. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.8. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект договора как ее часть) и предложение победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.3.9. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика в связи с проведением данного запроса предложений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Настоящая документация не предусматривает проведения  запроса предложений  через ЭТП

2.5. Затраты на участие в запросе предложений

2.5.1. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований его завершения.

2.5.2. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса предложений не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений. 

2.6.      Отказ от проведения запроса предложений 


2.6.1.  Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся при этом ответственности перед претендентами на участие в запросе предложений, участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений.

2.6.2.  Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на  официальном сайте в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. 
Обязательные требования к претендентам на участие в запросе предложений 

3.1.1. Соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

3.1.2. Не проведение ликвидации претендента - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3.1.3. Не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений.

3.1.4. Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.

3.1.5. Отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.

3.1.6. Претендент - иностранное лицо должен иметь филиал/представительство на территории Российской Федерации. 

3.2. В пункте 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к претендентам на участие в запросе предложений.

3.3.  Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей документацией, претендент на участие в запросе предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить следующие документы:

· полученную не ранее чем за 3  (три) месяца до дня размещения на  официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)/единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность  (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за 2 (месяца) до даты размещения на  официальном сайте извещения о проведении аукциона (для иностранного лица);

· копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);

· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в запросе предложений - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие в запросе предложений без доверенности (далее по тексту - руководитель)). В случае если от имени претендента на участие в запросе предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента на участие в запросе предложений, заверенную печатью и подписанную руководителем претендента на участие в запросе предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента на участие в запросе предложений, заявка должна содержать также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия такого лица;

· решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента  (об одобрении крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др.) В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок для претендента на участие в запросе предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем аукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

· копию приказа о назначении главного бухгалтера организации;

· заявление претендента об отсутствии возбужденного в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки на участие в запросе предложений, представленное на бланке организации-претендента и подписанное уполномоченным лицом;

· заявление претендента о не приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

· оригинал справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период / документы, подтверждающие факт обжалования претендентом наличия указанной задолженности, если решение жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.

· принятые налоговыми органами Российской Федерации официальные бухгалтерские балансы (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчеты о прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последний отчетный период, а также, если имеется, заключение аудиторов;

· копию платежного поручения (квитанции) с отметкой банка или выпиской с расчетного счета претендента, подтверждающего факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если требование обеспечения заявки предусмотрено пунктом 12 раздела 6 «Информационная карт запроса предложений». 

3.4. В пункте 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» заказчиком может быть установлена обязанность претендента на участие в запросе предложений приложить в составе заявки иные документы, в том числе подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным подразделом 3.2 настоящей документации. 
3.5. Претендент на участие в запросе предложений по собственной инициативе также может предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящей документацией, с комментариями, разъясняющими цель предоставления таких документов.
3.6. В случае если на стороне претендента на участие в запросе предложений выступает несколько лиц, указанная в настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении каждого лица, выступающего на стороне претендента на участие в запросе предложений.
Приоритет  Российскому производителю, установленный заказчиком  в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее - Постановление Правительства № 925), приоритет  товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1. Получение документации по проведению запроса предложений

4.2. Документация по проведению запроса предложений размещается на  официальном сайте. 

4.3. Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

4.3.1. Любой претендент на участие в запросе предложений вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений в части, касающейся запроса предложений, не позднее чем за 2 (два) дня до дня окончания подачи заявок в письменном виде за подписью уполномоченного лица претендента на участие в запросе предложений по контактным реквизитам заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 5 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.3.2. Заказчик направляет претенденту  разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1. При этом такое разъяснение размещается на  официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо.

4.3.3. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по проведению запроса предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.3.4. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от заказчика.

4.4. Внесение изменений в документацию по проведению запроса предложений

4.4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.  Изменение предмета запроса предложений не допускается. В случае если изменения в документацию внесены заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в данном запросе предложений должен быть продлен так, чтобы срок со дня размещения на  официальном сайте заказчика внесенных в документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений составлял не менее 2 (двух) дней.

4.4.2. Любое изменение документации по проведению запроса предложений является неотъемлемой ее частью.

4.4.3. В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются заказчиком на  официальном сайте. 

4.4.4. Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи заявок  на участие в запросе предложений в любое время до даты истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком в ЕИС. 

4.4.5. Порядок получения претендентами на участие в запросе предложений изменений документации по проведении запроса предложений, размещенных на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП.

4.4.6. В случае, если после дня окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки  либо все поданные заявки отклонены, Общество вправе продлить срок подачи заявок на четыре рабочих дня, и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок размещает в единой информационной системе  извещение о продлении срока подачи таких заявок, либо признать запрос предложений несостоявшимся. 

В случае если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в запросе предложений, не подана дополнительно ни одна заявка на участие в запросе предложений либо все поданные заявки на участие в запросе предложений отклонены, закупка путём запроса предложений признается несостоявшейся.

4.5. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

4.5.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в запросе предложений (далее – заявка) понимается представляемое претендентом предложение, сделанное  с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 15 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», оформленного в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации. 
4.5.2. В отношении каждого лота претендент на участие в запросе предложений вправе подать только одну заявку.
В случае установления факта подачи одним претендентом на участие в запросе предложений двух и более заявок в отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки этим претендентом на участие в запросе предложений не отозваны, все заявки такого претендента не рассматриваются.

4.5.3. Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в запросе предложений, должен быть скреплен печатью претендента и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица претендента на участие в запросе предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к заявке. Копии документов, входящих в состав заявки, должны быть заверены претендентом, если иное не предусмотрено настоящей документацией..

4.5.4. Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в запросе предложений.

4.5.5. Все без исключения страницы заявки должны быть пронумерованы.

4.5.6. Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в подразделах 3.3 и 3.4 настоящей документации. В случае если претендент на участие в запросе предложений в установленный в запросе срок не предоставил заказчику оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются непредоставленными. Срок предоставления документов устанавливается заказчиком одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней с даты направления заказчиком соответствующего запроса.

4.6. Срок действия заявки на участие в запросе предложений

4.6.1. В заявке на участие в запросе предложений претендентом должен быть указан срок, в течение которого данная заявка является действительной, но не менее 60 (шестидесяти) дней со дня, следующего за днем проведения открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.
4.7. Официальный язык запроса предложений

4.7.1. Заявка, подготовленная претендентом на участие в запросе предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются претендент на участие в процедуре закупки/участник запроса предложений и заказчик, должны быть составлены на русском языке.

4.7.2. Любые документы и печатные материалы, представленные претендентом на участие в запросе предложений участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

4.7.3. Использование других языков для подготовки заявки, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

4.8. Требования к валюте заявки

4.8.1. Все суммы денежных средств в заявке, должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.8.2. Документы, оригиналы которых выданы претенденту на участие в запросе предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.8.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

4.9. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

4.9.1. Начальная (максимальная) цена договора  указана в извещении о проведении запроса предложений  и в пункте 8 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.10. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений 

4.10.1. В случае если извещением о проведении запроса предложений  и пунктом 11 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений, претендент на участие в запросе предложений должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений в размере и валюте, указанных в извещении о проведении запроса предложений  и в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.10.2. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений используются только денежные средства.

4.10.3. Факт внесения претендентом на участие в запросе предложений денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений подтверждается копией платежного поручения (квитанции), предоставляемой в составе заявки.

4.10.4. Возврат обеспечения заявки на участие в запросе предложений осуществляется в следующие сроки:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве претендентом на участие в запросе предложений заявки на участие в запросе предложений;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления предложений – претендентам на участие в запросе предложений, заявки которых получены после окончания срока подачи заявок;

4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления предложений – претендентам на участие в запросе предложений, не допущенным к участию в запросе предложений;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления предложений – участникам запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но не стали победителями, за исключением участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер;

6) победителю запроса предложений/переторжки – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c претендентом на участие в запросе предложений, подавшим единственную заявку, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией по проведению запроса предложений, или с претендентом на участие в запросе предложений, единственно допущенным к участию в запросе предложений и признанному участником запроса предложений;

8) участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем или с таким участником запроса предложений;

9) единственному претенденту на участие в запросе предложений, заявка которого была признана не соответствующей требованиям документации по проведению запроса предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии предложения требованиям;

10) участнику, единственно допущенному к участию в запросе предложений или подавшему единственную заявку, соответствующее требованиям документации – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о незаключении договора с таким участником. 

4.10.5. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано в случае уклонения победителя запроса предложений/иного лица, обязанного по итогам запроса предложений заключить договор с заказчиком, от заключения договора. Условия признания лиц, обязанных по итогам запроса предложений заключить договор с заказчиком, уклоняющимися от заключения договора, определяются подразделом 4.15 настоящей документации.

4.11. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений

4.11.1. Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на   официальном сайте заказчика извещения о проведении запроса предложений.

4.12. Изменение и отзыв заявок на участие в запросе предложений

4.12.1. Претендент на участие в запросе предложений, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку  в любое время после ее подачи, но до истечения срока предоставления заявок по данному запросу предложений.
4.13. Рассмотрение заявок, поданных в форме электронных документов, настоящей документацией не регламентируется. 

4.14. Опоздавшие заявки

4.14.1. Заявки на участие в запросе предложений, поданные после даты окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса предложений  и пункте 19 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», не рассматриваются.

4.15. Рассмотрение и оценка заявок, определение победителя запроса предложений

4.15.1. Общие положения

4.15.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших заявок претендентов на участие в запросе предложений проводится в сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений  и в пункте 20 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

4.15.1.2. Рассмотрение и оценка заявок претендентов на участие в запросе предложений/ участников запроса предложений включает: 

· стадию рассмотрения заявок; 

· стадию оценки и сопоставления заявок;

· стадию процедуры переторжки (если принято решение о проведении переторжки); 

· стадию определения победителя запроса предложений (если принято решение о проведении переторжки).

4.15.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки Предложений для проведения экспертизы заявок Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных претендентами на участие в запросе предложений, но в любом случае допуск к участию в запросе предложений и присвоение порядковых номеров заявкам осуществляется Комиссией.

4.15.1.4. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок. Любые попытки претендентов на участие в запросе предложений/участников запроса предложений повлиять на Комиссию на любой из стадий рассмотрения и оценки заявок, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное заказчиком для работы в процедуре запроса предложений, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений таких претендентов на участие в запросе предложений/отклонению заявок участников запроса предложений.

4.15.1.5. Если в извещении о проведении запроса предложений  и в пункте 18 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений» содержится указание на преференции участникам запроса предложений, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, то при оценке и сопоставлении заявок Комиссия учитывает указанные преференции, предоставляемые участникам запроса предложений.

4.15.1.6. В ходе рассмотрения и оценки заявок заказчик имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке, информацию о достоверности указанных в заявке сведений. 

4.15.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа заказчик вправе запросить для ознакомления оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.15.1.8. В ходе рассмотрения заявок заказчик по решению Комиссии имеет право направить претендентам на участие в запросе предложений запросы по разъяснению положений заявки, не изменяющие ее условий (сроков и условий поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей, иных условий заявки). Данные запросы могут направляться в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса предложений, объем и состав предлагаемой претендентом  продукции, работ, услуг.

Также заказчик вправе направить претендентам на участие в запросе предложений официальные письменные запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки и направлении заказчику исправленных документов. В случае не предоставления претендентом исправленных документов заказчиком применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество товаров/ объем работ, услуг исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

Кроме того, заказчик вправе запросить представление не представленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих представлению в соответствии с настоящей документацией.  

При запросе разъяснений и/или документов заказчиком не допускается создание преимущественных условий претенденту или нескольким претендентам на участие в запросе предложений.

Допускается не направлять претенденту на участие в запросе предложений, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если имеются также иные основания для отклонения заявки такого претендента.

4.15.2. Рассмотрение заявок. Допуск к участию в запросе предложений

4.15.2.1. Комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений  и в пункте 20 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений», осуществляет рассмотрение поданных заявок претендентов на участие в запросе предложений на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящей документацией, и определяет перечень претендентов, которые признаются участниками запроса предложений. 

4.15.2.2. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. По результатам проведения рассмотрения заявок Комиссия имеет право не допустить претендента к участию в запросе предложений в случаях, в том числе:

1) несоответствия претендента требованиям, установленным подразделами 3.1 и 3.2, а также пунктом 12 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»;

2) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в запросе предложений или о предлагаемых товарах, работах, услугах;

3) несоответствия заявки требованиям настоящей документации, в том числе представленного технико-коммерческого предложения. По решению Комиссии претендент может быть допущен к участию в запросе предложений при наличии в заявке несущественных отклонений от требований, установленных настоящей документацией (создание преимущественных условий одному или нескольким претендентам при этом не допускается). Отклонения считаются несущественным, если они:

·  не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или

·  не ограничивают права заказчика или обязательства поставщика/подрядчика/исполнителя по договору по сравнению с тем, как они предусмотрены в настоящей документации. 

4.15.2.3. Комиссия вправе отстранить претендента на участие в запросе предложений, не соответствующего любому из требований, установленных настоящей документацией, от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

4.15.2.4. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений и признании претендента на участие в запросе предложений участником запроса предложений/об отказе в допуске к участию в запросе предложений, о направлении претендентам на участие в запросе предложений запросов в соответствии с подпунктом 4.15.1.8. 

4.15.2.5. По результатам рассмотрения заявок заказчиком оформляется протокол рассмотрения заявок претендентов на участие в запросе предложений, содержащий сведения о претендентах на участие в запросе предложений, подавших заявки, решение о допуске претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений и о признании его участником запроса предложений или об отказе в допуске претендента на участие в запросе предложений к участию в запросе предложений с указанием положений настоящей документации, явившихся основанием отказа
4.15.2.6. Протокол рассмотрения заявок размещается заказчиком на официальном сайте не позднее 3 (трех) дней с даты его подписания
4.15.2.7. В случае принятия Комиссией решения о направлении претендентам на участие в запросе предложений запросов в соответствии с подпунктом 4.15.1.8, такие запросы направляются претендентам после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок. Все направленные претендентам запросы и полученные ответы регистрируются заказчиком в журнале запросов-ответов. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается одинаковым для всех претендентов, которым был направлен запрос, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней с даты направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе может случить основанием для отклонения заявки такого претендента.

4.15.2.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре запроса предложений всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного претендента, подавшего заявку, запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.15.3. Порядок оценки и сопоставления заявок

4.15.4. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными Документацией о запросе предложений в соответствии с Порядком оценки заявок на участие в закупке, являющемся приложением к настоящему Положению. 

4.15.5. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений Закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

4.15.6. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур оценки, указанных в Документации о запросе предложений, и заявке которого присвоен первый номер.

4.15.7. Результаты оценки заявок фиксируются в протоколе оценки заявок на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки таких заявок, о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений, о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и если имеются отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера. Протокол оценки заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми присутствующими членами Закупочной комиссии не позднее дня, следующего после дня окончания проведения оценки заявок на участие в запросе предложений. 

4.15.8.  Не позднее 3 дней с даты подписания Протокола оценки заявок Общество размещает указанный протокол в единой информационной системе .

4.15.9.  Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Общества, другой - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола передается победителю запроса предложений с приложением проекта договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к Документации о запросе предложений. Победитель запроса предложений не вправе отказаться от заключения договора.

4.16. Порядок заключения договора по результатам запроса предложений

4.16.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Общества  проекта договора победитель процедуры закупки или единственный участник процедуры закупки обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры подписанного договора Общества. В случае, если в Документации о закупке было установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель процедуры закупки или единственный участник процедуры закупки обязан одновременно с представлением договора представить Обществу документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренном Документацией о закупке и заявкой победителя или единственного участника процедуры закупки. 

Договор должен быть подписан сторонами не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через  20 (двадцати) дней  с даты подписания протокола  о результатах закупки. При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в документации.

4.16.2. В случае, если победителем или единственным участником процедуры закупки не исполнены требования подпункта 4.16.1 настоящего Положения, он признается уклонившимся от заключения договора.

4.16.3. Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя конкурса или иного участника процедуры закупки, с которым по итогам закупки в соответствии с настоящим Положением подлежит заключению договор, подписанного с его стороны договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в конкурсной документации, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор. 

 В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, такое обеспечение возвращается победителю конкурса, а также Участнику процедуры закупки, заявке которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

4.16.4.  При уклонении победителя процедуры закупки, участника процедуры закупки, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника процедуры закупки от заключения договора обеспечение заявки такому лицу не возвращается, а Общество вправе обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки.

4.16.5. При уклонении победителя процедуры закупки от заключения договора Общество предлагает заключить договор участнику процедуры закупки, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер. Участник процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора.

4.16.6 .Проект договора, заключаемого с участником, заявке которого был присвоен второй номер, составляется Обществом  путем включения в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником конкурса. Проект договора подлежит направлению Обществом  в адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.

4.16.7.  Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и передать его Обществу в порядке и в сроки, предусмотренные подпунктом 4.16.1 настоящего Положения. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой участник обязан предоставить Обществу обеспечение исполнения договора, в случае если требование об обеспечении исполнения договора было установлено в Документации о закупке. 

4.16.8.  Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер, Обществу в  срок, установленный подпунктом 4.16.7 настоящего Положения подписанных со своей стороны экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если требование об обеспечении исполнения договора было установлено в Документации о закупке, считается уклонением такого участника от заключения договора с применением последствий, установленных в подпункте 21.4 настоящего Положения. В этом случае Общество вправе направить предложение о заключении договора участнику процедуры закупки, заявке которого присвоен третий номер, либо признать процедуру закупки несостоявшейся. 

4.16.9. В случае принятия Обществом решения о заключении договора с участником, заявке которого присвоен третий номер, формирование условий договора, направление проекта договора в адрес такого участника и подписание договора участником осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами 0-19.7. настоящего Положения, при этом заключение договора для такого участника не является обязательным. В случае отказа такого участника, равно как и иных участников процедуры закупки от заключения договора или уклонения от заключения договора, Общество вправе направить предложение о заключении договора участнику процедуры закупки, заявке которого присвоен следующий номер в порядке увеличения, либо признать процедуру закупки несостоявшейся.

 При этом в случае отказа участника процедуры от заключения договора направление Обществом предложений о заключении договора другим участникам осуществляется последовательно, по степени увеличения номера заявки участников процедуры закупки.

4.16.10. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию сторонами договора в установленные настоящей статьей сроки, сторона, для которой создалась невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение одного дня уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При этом течение установленных в настоящей статье сроков приостанавливается на срок действия таких обстоятельств или судебных актов, но не более тридцати дней. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, препятствующих заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана уведомить другую сторону о таком прекращении не позднее следующего дня. 

 В случае, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию договора для Общества, действуют более тридцати дней, процедура закупки признается несостоявшейся и предоставленное обеспечение исполнения заявки и/или договора (в случае наличия в Документации о закупке требования об обеспечении исполнения заявки и/или договора) возвращается победителю процедуры закупки и участнику, заявке которого присвоен второй номер (при наличии), в течение пяти дней с момента признания процедуры закупки несостоявшейся.

 В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силу, препятствующие подписанию договора для победителя или иного участника процедуры закупки, с которым подлежит заключению договор, действуют более тридцати дней, такой победитель или участник процедуры закупки теряет право на заключение договора. В этом случае Общество вправе направить проект договора иному участнику в соответствии с порядком, установленным подпунктами 0.-4.16.9 настоящего Положения для случаев уклонения победителя или иного участника от подписания договора или признать процедуру закупки несостоявшейся и провести повторную процедуру закупки. 

4.16.11. В случае если это предусмотрено Документацией о закупках, после подведения итогов процедуры закупки и до заключения договора Общество вправе провести процедуру постквалификации победителя процедуры закупки, единственного участника процедуры закупки или иного лица, с которым подлежит заключению договор. С этой целью одновременно с направлением проекта договора в адрес победителя процедуры закупки или иного участника процедуры закупки, если в соответствии с настоящим Положением договор подлежит заключению с таким участником, Общество вправе направить победителю или указанному участнику процедуры закупки запрос о представлении информации и документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям к участникам процедуры закупки, установленным документацией о закупке. Победитель процедуры закупки или иной участник процедуры закупки не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного в настоящем подпункте запроса, но не позднее даты подписания проекта договора, направляет Обществу запрошенные документы и сведения, содержащие актуализированную информацию и документы по состоянию на дату их направления.

4.16.12. В случае если в результате рассмотрения Обществом  актуализированных документов и сведений, будет выявлено несоответствие Победителя процедуры закупки или иного участника процедуры закупки, с которым подлежит заключению договор, требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Документацией о закупке, Общество обязано отказаться от заключения договора с Победителем процедуры закупки или таким участником с направлением в его адрес соответствующего уведомления, содержащего основания для отказа. В этом случае Общество заключает договор с участником, которому присвоен второй номер (если применимо), а в случае невозможности заключения договора с указанным участникам по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, в том числе, настоящим подпунктом, вправе либо провести повторную процедуру закупки, либо направить проект договора в адрес участника, заявке которого был присвоен следующий номер после заявки участника, которому направлено уведомление об отказе от заключения договора по основаниям, предусмотренным настоящим подпунктом (если процедура закупки предполагает наличие такого участника).

 Одновременно с направлением проекта договора в адрес таких участников, Общество вправе направить запрос о предоставлении информации и документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. 

 В случае если в результате рассмотрения Обществом актуализированных документов и сведений, будет выявлено несоответствие участника, заявке которого присвоен второй и последующие номера, требованиям к участникам, установленным документацией, Общество обязано отказаться от заключения договора с таким участником с направлением в его адрес соответствующего уведомления, содержащего основания для отказа, и предложить заключить договор участнику, которому был присвоен следующий номер в порядке возрастания либо признать процедуру несостоявшимся. 

4.16.13.Договор по итогам процедуры закупок может быть заключен в электронной форме, в случае если данная возможность установлена Документацией о закупке.

4.16.14.Порядок заключения договора в электронной форме определяется с учетом настоящего Положения, регламента работы и инструкцией ЭТП.

4.17. Обеспечение исполнения договора

4.17.1. Обществом в Документации о закупке может быть установлено требование обеспечения исполнения договора. 

4.17.2. Исполнение договора может обеспечиваться, в том числе, безотзывной банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, или поручительством. 

4.17.3. В случае, если в Документации о закупке предусмотрено несколько возможных способов обеспечения исполнения договора, конкретный способ обеспечения исполнения определяется лицом, с которым заключается договор, самостоятельно. 

4.17.4. В  случае, если Обществом  установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником процедур закупок, с которым заключается договор, такого обеспечения.

4.17.5. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении об осуществлении закупки. 

4.17.6. В случае, если договором предусмотрено предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантии качества, обеспечение исполнения договора должно распространяться на гарантийный срок.

4.18. Внесение изменений в договор и его расторжение

4.18.1. Изменение и расторжение договоров, заключенных по результатам процедур закупок, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых договоров, а также законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом 20 настоящего Положения.

4.18.2. В случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, Общество  не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор размещает в единой информационной системе информацию об изменении договора с указанием измененных условий.

4.18.3. Сведения о возможности изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора, являвшихся критерием оценки заявок на участие в процедуре закупки, должны быть указаны в Документации о закупке и проекте договора.

4.18.4. Расторжение договора заключенного по результатам закупки. Договор, заключенный по результатам закупки, может быть расторгнут:

- по письменному соглашению сторон;

- по вынесенному в установленном порядке решению судебного органа.

- по одностороннему решению Заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, а также при выявлении грубых нарушений условий договора, ведущих к снижению качества исполнения обязательств по договору;

- в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ.

4.18.5. Расторжение договора в одностороннем порядке. В случае расторжения договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, Заказчик вправе:

- в течение 10 (десяти) дней, с даты окончания срока действия договора направить исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (тридцати) дней, с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

- при неоплате в установленный срок исполнителем неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 дней, с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.

- в случае неоднократного нарушения условий договора Поставщиком (несвоевременная поставка, недопоставка продуктов, поставка товара не соответствующего спецификации данного договора) при наличии обоснованных претензий к Поставщику, предъявленных в письменном виде (не менее 2 (двух)), Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив Поставщика о расторжении в письменной форме.

4.18.6. Расторжение договора в судебном порядке.

Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством РФ порядке с требованием о расторжении договора в следующих случаях:
- при существенном нарушении условий договора исполнителем;

- нарушения исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных закупочной процедурой;

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных исполнителем на этапе проведения закупочной процедуры, указанной в преамбуле договора;

- установления факта проведения ликвидации исполнителя – юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности исполнителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях.

- наличия у исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок или невыполнения  обязательства по замене товара в установленный срок; 

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами; 

- поставки товара, не заявленного Заказчиком или не содержащегося в перечне договорных товаров; 

- неоднократного (два и более) или существенного (более пятнадцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре. 

По договору на выполнение работ: 

- если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный договором;

- если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный срок заказчиком для устранения нарушений, подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми; 

- неоднократного (два и более) или существенного (более пятнадцати дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре; 

- превышение суммы договора. 

4.18.7.  Сторона, которой направлено предложение о расторжении договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу,  в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней, с даты его получения.

4.18.8.  Расторжение договора по соглашению сторон производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

4.18.9. В случае расторжения договора по инициативе любой из сторон стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных исполнителем услуг.

Особенности проведение конкурентных закупок, осуществляемых  у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Общее положение

5.1.  Общество осуществляет закупку, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства, в порядке и случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иными нормативно-правовыми актами, локальными нормативными актами Заказчика, регламентирующими отдельные вопросы закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5.2.  При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

5.3.  Заказчик утверждает перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются

Заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). Перечень размещается Заказчиком в единой информационной систем, а также на сайте Заказчика www.wpts@vbg.ru.

5.4. Общество осуществляет закупку, участниками которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 миллионов рублей, и товары, работы, услуги, являющиеся предметом закупки, включены в Перечень.

5.5. Общество вправе осуществить закупку, участниками которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 400 миллионов рублей, и товары, работы, услуги, являющиеся предметом закупки, включены в Перечень.

5.6. Общество вправе осуществить закупку, участниками которой являются, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, в случае, если товары, работы, услуги, являющиеся предметом договора, не включены в Перечень.

5.7. Закупка товаров, работ, услуг, включенных в Перечень, осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев, когда закупка такой продукции осуществляется в составе комплексной закупки и данные товары, работы, услуги технологически и функционально связаны с иными закупаемыми товарами, работами, услугами, не включенными в Перечень.

5.8. При осуществлении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с п.23.2.1. или п.23.2.2. настоящего Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

5.9. Субъекты малого и среднего предпринимательства обязаны декларировать в заявках на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями п.5.3. настоящего Положения и п.11 Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупка товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Сведения из Единого реестра СМиСП, содержащие информацию об участнике закупки,

представляются в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа.

В случае отсутствия в Едином реестре СМиСП сведений об участнике закупки, который является

вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", представляется декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. №1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

5.10.. В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с п.23.2.1. или п.23.2.2. настоящего Положения, требования к обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2% начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом Общество предоставляет участникам закупки право выбора способа обеспечения заявки между банковской гарантией, денежным обеспечением (путем внесения денежных средств на счет, указанный Обществом  в документации о закупке, иным способом, предусмотренным документацией о закупке.

5.11. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения заявки участие в закупке, осуществляемой в соответствии с п. 5.4. или п.5.5. настоящей Документации, на счет, указанный Обществом в документации о закупке, возвращаются:

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Обществом в порядке, установленном настоящим  Положением, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

5.12. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с 5.4. или п.5.5. настоящей Документации, установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого

обеспечения:

а) не может превышать 5% процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

5.13. В случае установления в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с 5.4. или п.5.5. настоящей Документации, требования к обеспечению исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Обществом  в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

5.14. При осуществлении закупки в соответствии с 5.4. или п.5.5. настоящей Документации Общество  вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку в соответствии с настоящим Положением без применения особенностей, установленных настоящим разделом, в случаях, если:

1) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в такой закупке;

2) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

3) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям документации о закупке;

4) Общество  в порядке, установленном настоящим Положением, принял решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.

5.15. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с п. 5.4. или п.5.5. настоящей Документации, не заключен, Заказчик вправе отменить решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам такой закупки, и осуществить закупку в соответствии с настоящим Положением без применения особенностей, установленных настоящим разделом.

5.16. Срок заключения договора с участником закупки по итогам проведения закупки,

осуществленной в соответствии с п. 5.4. или п.5.5. настоящей Документации, должен составлять не более 20  (двадцати) рабочих дней со дня подведения итогов такой закупки, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть подписан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

5.17. При осуществлении закупки в соответствии с п. 5.4. или п.5.5. настоящей Документации максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора).

5.18. Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и соответствующем  проекте договора требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план привлечения субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.19. План привлечения субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен содержать следующие сведения:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства – субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя);

б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства –

субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг;

в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства –субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем);

г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства –

субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем).

5.20. В состав заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с п.5.18.. настоящей Документации, участник закупки дополнительно включает сведения из Единого реестра СМиСП либо декларацию, предусмотренные п. 5..9. настоящей Документации, в отношении каждого субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства. При этом, Общество  вправе уточнять у контрагента текущий статус о принадлежности каждого такого субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя) к субъектам малого и среднего предпринимательства как во время проведения закупочных процедур, так и при заключении и исполнении договора в соответствии с п.п. 3.11.21.  п.  3.11 п. 3 раздела 1 Положения о закупках АО «Выоргтеплоэнерго».

5.21. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с п. 5.18. настоящей Документации, субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства является обязательным условием указанного договора. В такой договор также включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.22. По согласованию с Обществом поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе осуществить замену субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя) – субъекта малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда, на другого субпоставщика (субподрядчика, соисполнителя) – субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае, если договор с субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем) был частично исполнен.

5.23. При осуществлении закупки в соответствии с п. 5.4. или п.5.5. и 5.18. настоящей Документации Общество  принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в отношении участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в следующих случаях:

а) отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Едином реестре СМиСП или непредставление указанными лицами декларации;

б) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником закупки

субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

5.24. При осуществлении закупки в случае несоответствия сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, сведениям, содержащимся в Едином реестре СМиСП, Общество использует сведения, содержащиеся в Едином реестре СМиСП.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № 09 -17-ЗП
г. Выборг
«___»________2017 г.

АО «Выборгтеплоэнерго»,   именуемое  в дальнейшем  Заказчик, в лице генерального директора А.В. Кривоноса, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________________________________________________________, именуемое  в дальнейшем  Исполнитель, в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ на проведение техническое обслуживание систем видеонаблюдения (СВ), контроля и управления доступом (СКУД), охранно-тревожной (ОТС), автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы передачи сигнала на центральный пульт связи территориальной пожарной части (СПИ) с целью поддержания систем в процессе эксплуатации путем проведения периодического (не реже один раз в месяц) проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания.Обеспечение прохождения сигнала на центральный пульт связи территориальной пожарной части. 

    Перечень объектов АО «Выборгтеплоэнерго»:

1) Котельная г. Выборг, ул. Маяковского, 5 и  (ОТС, АПС и СПИ);

2) Помещение гаражей г. Выборг ул. Маяковского, 5 (АПС);

3) Котельная Кировские дачи г. Выборг Складской проезд, 3 (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

4) Котельная САБ  г. Выборг Смирновское шоссе, 6 (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

5) Котельная пос. Ленинское (АПС);

6) Котельная Микрорайона А г. Выборг ул. Куйбышева,23 (ОТС, АПС и СПИ)

7) Мазутное хозяйство г. Выборг Пекарный переулок (АПС и СПИ);

8) Котельная Юго-Восточная  г. Выборг ул. Большая Каменная,18 (ОТС, АПС и СПИ); 

9) Котельная Лазаревка  г. Выборг ул. Промышленная,4 (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

10) Котельная г. Выборг ул.Кленова,14 (АПС);

11) Склад г. Выборг ул.Кленова,14 (ОТС, АПС и СПИ);

12) Котельная г. Выборг ул. Песочная,3 (АПС и СПИ);

13) Котельная ЦРБ  г. Выборг ул.Октябрьская, 4 (АПС и СПИ);

14) Котельная г. Выборг Сайменское шоссе,44 (АПС и СПИ);

15) Котельная Харитоново  г. Выборг Тепловой проезд,8 (ОТС, АПС и СПИ);

16) Котельная   г. Выборг ул. Клубная, 3А (АПС и СПИ);

17) Котельная   г. Выборг ул. Лесопильная,8 (ОТС, АПС и СПИ);

18) Котельная   г. Выборг ул. Центральная,12 (ОТС, АПС и СПИ);

19) Котельная   г. Выборг ул. Штурма,3 (ОТС, АПС и СПИ);

20) Котельная   г. Выборг  Сайменское шоссе,19 (ОТС, АПС и СПИ);

21) Котельная  г. Выборг ул. Шестакова,28 (АПС и СПИ);

22) Административное здание ул. Сухова,2 (ОТС, СКУД, СВ, АПС и СПИ);

23) Мастерские Ленинградское шоссе,36 (АПС и СПИ);

24) Лаборатория КИПиА и гаражные боксы ул. Большая Каменная, (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

25) Котельная Светогорский пер.7, (АПС и СПИ);

26) Гаражные боксы г. Выборг ул.Кленова,14 (АПС и СПИ).

1.2. Техническое обслуживание объектов включает в себя следующие услуги:

- выполнение обязательного объема работ по профилактике (предупредительному) осмотру и ремонту в определенные сроки,

- инспекцию в определенном объеме о определенной периодичностью,

- устранение возможных неисправностей,

1.3. Работы выполняются по графику (График технического обслуживания установок СВ, СКУД, ОТС, АПС и СПИ) в соответствии с Приложением №2. Согласованному с Заказчиком, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (лицензиями) для обслуживания, что подтверждается следующими документами:

_______________________________________________________________________

                                2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1. Работоспособность объектов после проведения обслуживания проверяется Заказчиком, после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО и Р» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями
                                        3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора в течение 1 года, а в части взаимных расчетов до исполнения Сторонами всех обязательств друг перед другом по Договору.

                                                4. Цена договора

4.1. Цена работ по Договору составляет ____________ рублей, в том числе НДС 18 %.
4.2. Заказчик оплачивает работы поквартально в соответствии с актом выполненных работ.

4.3. По согласованию сторон стоимость израсходованных Исполнителем запасных частей для ремонта оплачивается Заказчиком дополнительно по действующим ценам, о чем стороны заключают дополнительное соглашение.

                                             5.Условия платежа:
5.1. Оплата работ Исполнителю производится ежемесячно при предоставлении актов выполненных работ в течение 10 банковских дней с момента предоставления актов.

5.2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств  его расчетного счета на счет Подрядчика.

5.3.Окончательная оплата работ по договору производится Заказчиком после подписания акта приемки выполненных работ.

                                               6.Обязанности сторон:

6.1.Исполнитель обязан:

6.1.1.Проводить работы в полном объеме и в установленные сроки.

6.1.2. Обеспечивать прибытие на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение 24 часов, без учета выходных и праздничных дней.

6.1.3. Проводить работы персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по ОТ и ТБ при эксплуатации электроустановок».

6.1.4. Соблюдать внутри объектов режим, правила ТБ, пожарной безопасности, действующие у Заказчика

6.2.Заказчик обязан:

6.2.1. Осуществлять приемку работ технических средств установок в соответствии с «Типовыми правилами технического содержания установок пожарной автоматики», подтверждая это подписью в «Журнале регистрации работ по ТО и Р».

6.2.2. Оформлять допуск представителям Исполнителя для входа на территорию объекта.

6.2.3. Инструктировать представителей Исполнителя по правилам охраны труда, ТБ и пожарной безопасности, действующими на объекте.

6.2.4. Создавать представителям Исполнителя необходимые условия для хранения ЗИПа, инстру​мента, приспособлений и обеспечивать их сохранность.

6.2.5. Предоставлять Исполнителю необходимую документацию.

7.Отвественность сторон:

7.1. За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

8. Приостановка и расторжение Договора.


8.1 .Заказчик имеет право расторгнуть Договор в следующих случаях:


8.1.1. при нарушении Исполнителем требований по обслуживанию объектов.


8.2. При расторжении Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки,  возникшие у них в связи с расторжением Договора.

9. Особые условия.


9.1. Спорные вопросы, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.


9.2 .Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.


9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.  Приложения к Договору.

1. Техническое задание

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:

 АО «Выборгтеплоэнерго»

188810 г. Выборг ул. Сухова д.2

тел. 8(81378) 214-83; 207-07; факс 259-27; 241-11

E-mail: wpts@vbg.ru
ИНН/КПП 4704062064/470401001

СЕ    Северо-Западный  Банк  ПАО  СБЕРБАНК 

 г. С  г. Санкт-Петербург

ПЕ    р/счет 40702810055390000440

          корр/счет 30101810500000000653

          БИК 044030653 

ОГРН 1054700176893     ОКПО 75115131

ОКОГУ 4914       ОКАТО 41417000000

ОКФС/ОКОПФ 14/47

ОКВЭД 40.30.14; 40.10.14; 40.10.2; 40.10.44; 40.10.5;

 40.30.2; 40.30.3; 40.30.4; 40.30.5;

Генеральный директор  

______________________ Кривонос А.В.

                                               М.П.

«___» ___________________ 2017 г.
	


Приложение № 1

к Договору №  09-17-ЗП  от «___» ______ 2017 г.
Техническое задание
Проводить техническое обслуживание систем видеонаблюдения (СВ), контроля и управления доступом (СКУД), охранно-тревожной (ОТС), автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы передачи сигнала на центральный пульт связи территориальной пожарной части (СПИ) с целью поддержания систем в процессе эксплуатации путем проведения периодического (не реже один раз в месяц) проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания.

Обеспечивать прохождение сигнала на центральный пульт связи территориальной пожарной части. Наличие в штате организации сертифицированных сотрудников по обслуживанию объектового оборудования СПИ «Стрелец-Мониторинг»

    Перечень объектов ОАО «Выборгтеплоэнерго»:

1) Котельная г. Выборг, ул. Маяковского, 5 и  (ОТС, АПС и СПИ);

2) Помещение гаражей г. Выборг ул. Маяковского, 5 (АПС);

3) Котельная Кировские дачи г. Выборг Складской проезд, 3 (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

4) Котельная САБ  г. Выборг Смирновское шоссе, 6 (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

5) Котельная пос. Ленинское (АПС);

6) Котельная Микрорайона А г. Выборг ул. Куйбышева,23 (ОТС, АПС и СПИ)

7) Мазутное хозяйство г. Выборг Пекарный переулок (АПС и СПИ);

8) Котельная Юго-Восточная  г. Выборг ул. Большая Каменная,18 (ОТС, АПС и СПИ); 

9) Котельная Лазаревка  г. Выборг ул. Промышленная,4 (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

10) Котельная г. Выборг ул.Кленова,14 (АПС);

11) Склад г. Выборг ул.Кленова,14 (ОТС, АПС и СПИ);

12) Котельная г. Выборг ул. Песочная,3 (АПС и СПИ);

13) Котельная ЦРБ  г. Выборг ул.Октябрьская, 4 (АПС и СПИ);

14) Котельная г. Выборг Сайменское шоссе,44 (АПС и СПИ);

15) Котельная Харитоново  г. Выборг Тепловой проезд,8 (ОТС, АПС и СПИ);

16) Котельная   г. Выборг ул. Клубная, 3А (АПС и СПИ);

17) Котельная   г. Выборг ул. Лесопильная,8 (ОТС, АПС и СПИ);

18) Котельная   г. Выборг ул. Центральная,12 (ОТС, АПС и СПИ);

19) Котельная   г. Выборг ул. Штурма,3 (ОТС, АПС и СПИ);

20) Котельная   г. Выборг  Сайменское шоссе,19 (ОТС, АПС и СПИ);

21) Котельная  г. Выборг ул. Шестакова,28 (АПС и СПИ);

22) Административное здание ул. Сухова,2 (ОТС, СКУД, СВ, АПС и СПИ);

23) Мастерские Ленинградское шоссе,36 (АПС и СПИ);

24) Лаборатория КИПиА и гаражные боксы ул. Большая Каменная, (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

25) Котельная Светогорский пер.7, (АПС и СПИ);

26) Гаражные боксы г. Выборг ул.Кленова,14 (АПС и СПИ).

Заказчик:





Подрядчик


Генеральный директор



____________________
АО «Выборгтеплоэнерго»



____________________
_________________ А.В. Кривонос
                            __________________          




Приложение № 2
к Договору № 09-17-ЗП  от «___» ______ 2017 г.
График технического обслуживания установок 
Заказчик::





Исполнитель:


Генеральный директор



____________________

АО «Выборгтеплоэнерго»



____________________

_________________ А.В. Кривонос
             __________________          




РАЗДЕЛ 6.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-5:

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1.
	Предмет запроса предложений.
Объем работ

	Вид закупки: открытый запрос предложений. Общество осуществляет закупку, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства.
Предметом запроса предложений является:

Проводить техническое обслуживание систем видеонаблюдения (СВ), контроля и управления доступом (СКУД), охранно-тревожной (ОТС), автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы передачи сигнала на центральный пульт связи территориальной пожарной части (СПИ) с целью поддержания систем в процессе эксплуатации путем проведения периодического (не реже один раз в месяц) проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания.

Обеспечивать прохождение сигнала на центральный пульт связи территориальной пожарной части. Наличие в штате организации сертифицированных сотрудников по обслуживанию объектового оборудования СПИ «Стрелец-Мониторинг».

Состав товаров, объем работ, услуг определен в разделе 8 «Техническое задание».



	2.
	Сроки и место выполнения работ 
	Срок выполнения работ: с момента заключения Договора в течение 1 года, а в части взаимных расчетов до исполнения Сторонами всех обязательств друг перед другом по Договору.
Перечень объектов АО «Выборгтеплоэнерго» (адреса в соответствии с техническим заданием  Раздел 8)

	3.
	Условия оплаты 

	Условия оплаты: Безналичный расчет в соответствии с условиями проекта Договора:
Оплата работ по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных Заказчиком Актов выполненных работ.

	4.
	Количество лотов
	1

	5.
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

Место нахождения: 188800, Ленинградская область. г. Выборг, ул. Сухова, д.2

Почтовый адрес: 188800, Ленинградская область. г. Выборг, ул. Сухова, д.2

Адрес электронной почты: marina.makarova1971@mail.ru
Номер контактного телефона: (813-78) ПТО – 2-84-74, 2-59-27;

Факс 2-59-27, 2-41-11 

 юридическая служба: 2-59-85 Макарова Марина Александровна
Контактное лицо – Алехин Михаил Павлович (тел.2-51-71), 
Адрес официального сайта Заказчика:  www.wpts.vbg.ru
Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru

	6.
	Информационное обеспечение проведения процедуры запроса предложений
	Настоящая документация размещена на сайте АО «Выборгтеплоэнерго» www.wpts.vbg.ru и на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru, а так же может быть предоставлена по письменному запросу претендента на участие в запросе предложений.

	7.
	Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений
	10 ноября 2017 года

	8.
	Начальная (максимальная) цена договора 

(включает НДС)
	1 992 000,00 (Один миллион девятьсот девяносто две тысячи) рублей, в т. ч. НДС 18 %.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора, а также все налоги и сборы (включая НДС)
Данные получены на основании исследования рынка путем анализа прайс-листа организаций, представляющих функционирующий рынок

	9.
	Официальный язык запроса предложений
	Русский

	10.
	Валюта запроса предложений
	Российский рубль

	11.
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в запросе предложений 
	10 % от начальной максимальной цены договора.

Необходимо перечислить на расчетный счет заказчика  в Северо-Западном банке ПАО "Сбербанк России" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030653

Кор.сч. № 30101810500000000653

Расч. сч № 40702810055390000440

	12.
	Требования, предъявляемые к претендентам на участие в запросе предложений
	Определены в подразделе 3.1 настоящей документации, а также следующие:

- Членство в СРО
- опыт работы по обслуживанию аналогичных объектов.

	13.
	Требования к работам 
	Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся разделе 8 «Техническое задание»/Соответствие требованиям, установленным действующим законодательством.


	14.
	Документы, включаемые претендентом на участие в запросе предложений в состав заявки на участие в запросе предложений
	Документы, указанные в подразделе 3.3 настоящей документации, а также следующие:

- свидетельство СРО о допуске к определенным видам работ,
- лицензии и свидетельства на право выполнения данного вида работ.
Претендент на участие в запросе предложений вправе приложить к заявке иные документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются претендентом к заявке

	15.
	Состав заявки на участие в запросе предложений и порядок размещения документов в составе заявки
	Заявка оформляется отдельно на каждый лот. В состав заявки на участие в запросе предложений должны входить следующие документы:

1. Заявка на участие в запросе предложений;
2. Анкета претендента на участие в запросе предложений; 

3. Технико-коммерческое предложение;
4. Смета;
5. Референц-лист (ранее выполненные  аналогичные работы за последние 3 года).
6. Документы, указанные в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».
7. Копия действующего свидетельства о регистрации электролаборатории, выданного федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, с правом выполнения испытаний и (или) измерений электробезопасности до 1000 В.
8. Копия действующего сертификата соответствии качества на основе государственных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000 и / или иных сертификатов, характеризующие претендента, со всеми положениями и отметками о прохождении ежегодного инспекционного контроля, в случае, если текстом сертификата предусмотрены такие проверки (при наличии). Отметка о прохождении ежегодного инспекционного контроля должны подтверждаться приложением решения органа по сертификации, в случае, если отметка о прохождении сертификации ежегодного инспекционного контроля содержит ссылку на такое решение. 
В случае если в разделе 7 настоящей документации «Образцы основных форм документов, указанных в заявке», содержатся соответствующие формы, такие формы обязательны к использованию претендентом на участие в запросе предложений.

	16.
	Привлечение субподрядчиков, соисполнителей. 
	Не допускается.

	17.
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	По данному запросу предложений переторжка не предусмотрена.

	18.
	Сведения о предоставлении преференций
	Нет 

	19.
	Дата,  время, место и прочие условия:
	Начало подачи заявок: 13.11.2017 г.
Окончания подачи заявок: 17.11.2017 г. – 16:00 ч. (время московское)

По адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 кабинет № 3
Подача заявок в форме электронных документов - не предусмотрена.

	20.
	Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки, подведения итогов запроса предложений
	Вскрытие конвертов с заявками: 20.11.2017 г. – 10:00 ч.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок: не позднее 20.11.2017 г. – 10.30

	21.
	Критерии оценки заявок участников запроса предложений
	Цена договора. Значимость критерия (Цi) 70 % 

Наличие опыта выполнения аналогичных работ, подтвержденного референц-листом (форма 3 раздел 7 Документации) за последние 3 года (Oii) 30%.


	22.
	Методика оценки заявок на участие в запросе предложений
	Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле: 

Ri =БЦi i * VЦi + БOii * VOi  ; 

где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Oii,– оценка (балл) соответствующего критерия. 

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Oii,  – 100 баллов 

Цена договора 

БЦi = Цmin/ Цi * 100 

где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы товара, работы, услуги» i-го участника запроса предложений, баллы 

Цi – предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника запроса предложений, руб. с НДС 

Цmin – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками запроса предложений, руб. с НДС 

Опыт работы организации на рынке в сфере выполнения аналогичных работ, подтвержденный референц-листом (форма 3 раздел 7 Документации).
где: БОi – оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» i-го участника процедуры закупки, баллы

БОi равно:
при опыте (10-20 Договора за последние 3 года) – 0 баллов;
при опыте (21-59 Договоров за последние 3 года): – 50 баллов,

при опыте (60 более Договоров за последние 3 года): 100 баллов.

	23.
	Дата подписания договора участником, обязанным заключить договор
	Определена в подразделе 4.15 настоящей документации

	24.
	Обеспечение исполнения договора 
	Не требуется

	25.
	Возможность изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора
	Возможность изменения отдельных условий договора установлена подразделом 4.17 настоящей документации




РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Форма 1

Фирменный бланк претендента на участие в запросе предложений

«___» __________ 20___ года  №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ФОРМА 1)

Изучив извещение о проведении запроса предложений  на право заключения договора на ___________________________________(предмет договора, документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, 

______________________________________________________________________, 

(полное наименование претендента на участие в запросе предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ___________________________________________,

(юридический адрес претендента на участие в запросе предложений)

предлагает заключить договор на: _________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с технико-коммерческим предложением, техническим заданием, графиком выполнения работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.

Срок выполнения  работ: _______________.
Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 (шестьдесят) календарных дней.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование претендента на участие в запросе предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование претендента на участие в запросе предложений) банкротом, деятельность ___________________________(наименование претендента на участие в запросе предложений) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на участие в запросе предложений) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

	№

п/п
	Наименование документа 

[указываются документы, перечисленные в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»]
	№ 

страницы
	Число

страниц

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


___________________________________


___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

                           (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе предложений.

2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента на участие в запросе предложений. Претендент на участие в запросе предложений присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Претендент на участие в запросе предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

4. Претендент на участие в запросе предложений должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

5. Претендент на участие в запросе предложений должен указать срок действия заявки согласно требованиям пункта 4.5.1.

6. Претендент на участие в запросе предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения претендента на участие в запросе предложений, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

7. Заявка о подаче предложения должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями настоящей документации.
Форма 2

Приложение к заявке о подаче предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений  на право заключения договора на ____________

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2)

Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения о претенденте на участие в запросе предложений

	1. 
	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. претендента на участие в запросе предложений – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно-правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для претендента на участие в запросе предложений – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Ф.И.О. руководителя претендента на участие в запросе предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления претендента на участие в запросе предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в запросе предложений с указанием должности, контактного телефона, электронной почты 
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в запросе предложений.

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки. 

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

5. Заполненная претендентом на участие в запросе предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
Форма 3
Приложение к заявке о подаче предложения от «___» __________ 20___ г. № ______

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав поставок, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2014»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2015»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2016»]
	
	х


  ___________________________________                                                    _______________________
           (Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)
Инструкции по заполнению

5.1.1.1. Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче заявки, приложением к которому является данная справка.

5.1.1.2. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.1.1.3. В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям настоящей Документации.

5.1.1.4. Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

5.1.1.5. Участник запроса предложений может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

Приложение №2
РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
           Проводить техническое обслуживание систем видеонаблюдения (СВ), контроля и управления доступом (СКУД), охранно-тревожной (ОТС), автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы передачи сигнала на центральный пульт связи территориальной пожарной части (СПИ) с целью поддержания систем в процессе эксплуатации путем проведения периодического (не реже один раз в месяц) проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания.

Обеспечивать прохождение сигнала на центральный пульт связи территориальной пожарной части. Наличие в штате организации сертифицированных сотрудников по обслуживанию объектового оборудования СПИ «Стрелец-Мониторинг».

    Перечень объектов АО «Выборгтеплоэнерго»:

1) Котельная г. Выборг, ул. Маяковского, 5 и  (ОТС, АПС и СПИ);

2) Помещение гаражей г. Выборг ул. Маяковского, 5 (АПС);

3) Котельная Кировские дачи г. Выборг Складской проезд, 3 (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

4) Котельная САБ  г. Выборг Смирновское шоссе, 6 (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

5) Котельная пос. Ленинское (АПС);

6) Котельная Микрорайона А г. Выборг ул. Куйбышева,23 (ОТС, АПС и СПИ)

7) Мазутное хозяйство г. Выборг Пекарный переулок (АПС и СПИ);

8) Котельная Юго-Восточная  г. Выборг ул. Большая Каменная,18 (ОТС, АПС и СПИ); 

9) Котельная Лазаревка  г. Выборг ул. Промышленная,4 (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

10)  Котельная г. Выборг ул. Кленова,14 (АПС);

11)  Склад г. Выборг ул. Кленова,14 (ОТС, АПС и СПИ);

12)  Котельная г. Выборг ул. Песочная,3 (АПС и СПИ);

13)  Котельная ЦРБ  г. Выборг ул. Октябрьская, 4 (АПС и СПИ);

14)  Котельная г. Выборг Сайменское шоссе,44 (АПС и СПИ);

15)  Котельная Харитоново  г. Выборг Тепловой проезд,8 (ОТС, АПС и СПИ);

16)  Котельная   г. Выборг ул. Клубная, 3А (АПС и СПИ);

17)  Котельная   г. Выборг ул. Лесопильная,8 (ОТС, АПС и СПИ);

18)  Котельная   г. Выборг ул. Центральная,12 (ОТС, АПС и СПИ);

19)  Котельная   г. Выборг ул. Штурма,3 (ОТС, АПС и СПИ);

20)  Котельная   г. Выборг  Сайменское шоссе,19 (ОТС, АПС и СПИ);

21)  Котельная  г. Выборг ул. Шестакова,28 (АПС и СПИ);

22)  Административное здание ул. Сухова,2 (ОТС, СКУД, СВ, АПС и СПИ);

23)  Мастерские Ленинградское шоссе,36 (АПС и СПИ);

24)  Лаборатория КИПиА и гаражные боксы ул. Большая Каменная, (ОТС, СВ, АПС и СПИ);

25)  Котельная Светогорский пер.7, (АПС и СПИ);

26)  Гаражные боксы г. Выборг ул. Кленова,14 (АПС и СПИ).

PAGE  
41

