| Стенка Б-5 (А-11070) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обозначение | Наименование | Кол.-во |  | Примеч |
| 1 | А-9082 | Камера | 1 |  |  |
| 2 | А-9083 | Камера | 1 |  |  |
| 3 | А-9070 | Уголок 75-1450 | 1 |  |  |
| 4 | А-9079 | Труба | 1 |  |  |
| 5 | А-9081 | Уголок 75-2140 | 1 |  |  |
| 6 | А-9087 | Труба | 12 |  |  |
| 7 | А-9088 | Труба | 13 |  |  |
| 8 | А-20291 | Планка | 60 |  |  |
| 9 | А-20299 | Петля | 4 |  | В сборе |
| 10 | А-11097 | Труба | 1 |  |  |
| 11 | А-11098 | Труба | 1 |  |  |
| 12 | А-11099 | Труба | 1 |  |  |
| 13 | А-11100 | Труба | 1 |  |  |
| 14 | А-11101 | Труба | 1 |  |  |
| 15 | А-11102 | Труба | 1 |  |  |
| 16 | 01 стп 17-71 | Гребенка | 1 |  |  |
| 17 | 17 стп 17-71 | Гребенка | 2 |  |  |
| 18 | 67 стп 17-71 | Гребенка | 1 |  |  |
| 19 | 06 стп 18-71 | Гребенка | 1 |  |  |
| 20 | Стп 84-72 | Косынка 8х40х125 | 8 |  | В сборе |

| Стенка Б-6 (А-11071) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обозначение | Наименование | Кол.-во |  | Примеч |
| 1 | А-9131 | Камера | 1 |  |  |
| 2 | А-9132 | Камера | 1 |  |  |
|  | А-20373 | Амбразура | 2 |  |  |
| 3 | А-9070 | Уголок 75-1450 | 1 |  |  |
| 5 | А-9081 | Уголок 75-2140 | 1 |  |  |
| 6 | А-9135 | Труба | 6 |  |  |
| 7 | А-9143 | Труба | 1 |  |  |
| 8 | А-9147 | Труба | 5 |  |  |
| 9 | А-9150 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-20291 | Планка | 58 |  |  |
| 10 | А-11072 | Труба | 1 |  |  |
| 11 | А-11073 | Труба | 1 |  |  |
| 12 | А-11074 | Труба | 1 |  |  |
| 13 | А-11075 | Труба | 1 |  |  |
| 14 | А-11076 | Труба | 1 |  |  |
| 15 | А-11077 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11078 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11079 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11080 | Труба | 2 |  |  |
|  | А-11081 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11082 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11083 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11084 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11085 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11086 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11087 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11088 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11089 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-11090 | Труба | 1 |  |  |
|  | А-9699 | Труба | 1 |  |  |
| 16 | 01 стп 17-71 | Гребенка | 1 |  |  |
| 17 | 17 стп 17-71 | Гребенка | 2 |  |  |
| 18 | 67 стп 17-71 | Гребенка | 1 |  |  |
| 19 | 06 стп 18-71 | Гребенка | 1 |  |  |

| Блок конвективный (А-9208) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обозначение | Наименование | Кол.-во | Примеч |
| 1 | А-8274 | Камера | 1 |  |
|  | А-8274-01 | Камера | 1 |  |
|  | А-9211 | П/секция | 32 |  |
|  | А-9211-01 | П/секция | 32 |  |
|  | А-10456 | Плавник 4х18х80 | 64 |  |
|  | А-20291-02 | Планка | 56 |  |
|  | 01 стп 68-71 | Ребро дистанцирующее | 64 |  |
|  |  | Кольцо подкладное | 64 |  |
|  | 02 стп 16-71 | Гребенка дистанцирующая | 384 |  |
|  | А-9702 | Коллектор | 1 |  |
|  | А-9702-01 | Коллектор | 1 |  |
|  | 03 стп 38-71 | Перегородка | 1 |  |
|  | А-20502-01(А-26631) | Труба 83-2848 | 32 |  |