«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный  директор
ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

С.В. Никоненко/_____________/

от « 04 » июня 2015 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 27 
на право заключения договора на поставку измерительных приборов для тепловых узлов.
РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	Наименование товара.

	ТИП
	Ед. изм.
	Кол.
	Цена за ед.

с НДС
	Сумма

С НДС

	прямая бобышка под термометр Ру 1.6 Мпа Ст3сп L=55мм,резьба 1/2
	БП2
	шт
	 170
	
	

	бобышка под термосопротивление L=35 мм прямая ,20х1,5
	БП
	шт
	 110
	
	

	манометр общетехнический 0-16 кгс/см2  Тмах160гр Кл.точн 1.5, резьба ½, резьба 1/2
	ДМ02
	шт
	 82
	
	

	манометр общетехнический 0-10 кгс/см2  Тмах160гр Кл.точн 1.5, резьба ½, резьба 1/2
	ДМ02
	шт
	58
	
	

	термометр биметалический общетехнический, осевое исполнение в комп. С гильзой , 160 град.С L=100 мм IP43 кл. точн. 1.5, резьба 1/2
	ТБ-100
	шт
	 30
	
	

	термометр биметалический общетехнический, осевое исполнение в комп. С гильзой , 120 град.С L=100 мм IP43 кл. точн. 1.5, резьба 1/2
	ТБ-100
	шт
	 100
	
	

	термометр биметалический общетехнический, осевое исполнение в комп. С гильзой , 120 град.С L=60 мм IP43 кл. точн. 1.5, резьба 1/2
	ТБ-100
	шт
	 40
	
	


	
	


                              РАЗДЕЛ 6.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Начальная (максимальная) цена договора: 

220 000,00 рублей, в том числе НДС 18 %.
