«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный  директор
АО «Выборгтеплоэнерго» 

А.В. Кривонос/_____________/

от « 12 » марта  2020 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
Запроса котировок  № 04-20-ЗК
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ п. 7.1.
7.1.1 Бак деаэраторный атмосферный БДА – 75; (в сответствии с чертежом), толщина стенок обечаек и днищ не менее 12 мм в тепловой изоляции 100 мм с окожуховкой не менее 0,8 мм; барботаж ТВТ «труба в трубе» неразборный;

