«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный  директор
АО «Выборгтеплоэнерго» 

А.В. Кривонос/_____________/

от « 05 » февраля  2018 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 02 
на право заключения договора на поставку топлива для котельных (мазут) для нужд АО «Выборгтеплоэнерго».
РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Мазут топочный М-100,вид V или  ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута:

Марка ТКМ-16топливо котельное(мазут)
Массовая доля воды не более 1%

Массовая доля серы фактическое не более 2.00%;Зольность не более 0.14%Температура застывания,*С, не выше 38

М-100,видV
Производители: ООО «Лукойл- Ухтанефтепереработка» 

Фактичекие данные мазута:

Зольность не более0.08%,температура застывания не выше 25*С, мас .доля серы не более 2.5%,плотность при температуре 15* С в пределах956-973,0кг/м3


