«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный  директор
АО «Выборгтеплоэнерго» 

А.В. Кривонос/_____________/

от « 11 » марта  2020 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
Запроса котировок  № 04-20-ЗК
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ п. 7.1.
7.1.Изготовление и сборка, в том числе:

7.1.1 Бак деаэраторный атмосферный БДА – 75; (в сответствии с чертежом), толщина стенок обечаек и днищ не менее 12 мм в тепловой изоляции 100 мм с окожуховкой из нержавеющего листа не менее 0,8 мм; барботаж ТВТ «труба в трубе» неразборный;

7.1.2 Площадка опоры 500х2100 мм, межцентровой размер опор 72000 мм.

7.1.3 Колонка деаэрационная  ДА – 200 М ( в сответствии с чертежом), толщина стенок в тепловой изоляции 100 мм с окожуховкой не менее 0,8 мм;

7.1.4 Охладитель выпара ОВА – 16 (трубка латунная) ( в сответствии с чертежом) ; 

	
	


РАЗДЕЛ 6.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Продляются сроки подачи заявок до 18.03.2020 г. 23:00 час.
