| Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства) | Мазут топочный М-100,вид V или ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута: Марка ТКМ-16топливо котельное(мазут) Массовая доля воды не более 1% Массовая доля серы фактическое не более 2.00%;Зольность не более 0.14%Температура застывания,*С, не выше 38 М-100 Производители: ООО «Лукойл- Ухтанефтепереработка» Фактичекие данные мазута: Зольность не более 0.14%,температура застывания не выше 25*С, мас .доля серы не более 2.5%,плотность при температуре 15* С в пределах956-990,0кг/м3 |
| --- | --- |