«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный  директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/_____________/

от « 05 » февраля  2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 02

на право заключения договора на поставку топлива для котельных (мазут) для нужд АО «Выборгтеплоэнерго».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства) | Мазут топочный М-100,вид V или ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута: Марка ТКМ-16топливо котельное(мазут) Массовая доля воды не более 1% Массовая доля серы фактическое не более 2.00%;Зольность не более 0.14%Температура застывания,*С, не выше 38 М-100 Производители: ООО «Лукойл- Ухтанефтепереработка» Фактичекие данные мазута: Зольность не более0.14%,температура застывания не выше 25*С, мас .доля серы не более 2.5%,плотность при температуре 15* С в пределах956-990,0кг/м3 |
| --- | --- |
| Назначение и цели использования | Топливо для котельных |
| Количество ТРУ | 1000 тонн |
| Срок поставки | 1) до 22.02.2018- 650 тонн. 2) до 10.03.2018 -350 тонн. |
| Место поставки | г. Выборг, ст. Выборг, Октябрьская ж.д., Код станции 020004.АО «Выборгтеплоэнерго» |
| Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке | Доставка «Поставщика» до склада «Покупателя» в Выборге железнодорожным транспортом только в 4-х осных цистернах, средней нормой загрузки 60 т. 10% от общего объема возможна поставка автомобильным транспортом. |
| Требования к качеству и безопасности | Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826 ) |
| Список документов | Сертификаты качества, паспорт продукции. |
| Начальная (максимальная) цена | 19 700 000,00 рублей с НДС(19 700 рублей/тонна) |

Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, оплата от 60 до 90 календарных дней после получения партии мазута.