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[bookmark: _Toc534641118][bookmark: _Toc415874670][bookmark: _Ref414292319]1.       Документация закупки пункт 4.9 Подача заявок
4.9.1 Подача заявки означает, что участник закупки изучил Положение о закупке, настоящую Документацию о закупке (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и в документации о закупке.
4.9.2 Участник закупки вправе подать заявку в любое время начиная с даты официального размещения извещения и до установленных в Информационной карте даты и времени окончания срока подачи заявок. После окончания срока подачи заявок заявки не принимаются.
4.9.3 Заявка подается по адресу, указанному в Информационной карте.


2.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.Общие требования к поставщику.
1.1.    Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования к организации-поставщику (далее по тексту «Поставщик») сжиженного углеводородного газа. 
1.1.1. Опыт работы «Поставщика» в сфере оптовой и розничной торговли сжиженным углеводородным газом (далее по тексту «СУГ») должен быть не менее двух  лет, либо опыт поставки сжиженного газа оптом или в розницу в объёме не менее 100% от суммы контракта
1.2. «Покупатель» Должен осуществлять доставку СУГ транспортом, обладающим следующими возможностями:
1. Минимальная масса  доставки одной единицей транспорта – не менее 19 (девятнадцати) тонн СУГ,
1. Каждая единица транспорта, осуществляющая доставку СУГ на объект «Покупателя», должна иметь контрольный прибор выдачи СУГ с измерением следующих параметров: температура, литры. 
1. Каждая единица транспорта, осуществляющая должна иметь автономный насос с возможностью аварийного слива/налива со скоростью не менее 250 л/мин.
1. Каждая единица автотранспорта должна иметь контрольное устройство – цифровой  тахограф. 
1. Обязательное наличие фильтра.
1. Наличие двух шлангов на паровую и жидкую фазу слива СУГ (пп. 3 п.1.2) Длина шлангов не менее 30 м п. до места подключения.
1.3. Заявка на отпуск СУГ «Покупателю» в рамках договора формируется покупателем за 2-е суток до даты поставки и должна содержать информацию о наименовании и количестве Товара, телефон и другую информацию, которая, по мнению «Покупателя» и «Поставщика», должна быть указана в заявке.
1.4. Доставка и отпуск СУГ «Покупателю» в рамках договора осуществляется посредством специализированного автомобильного транспорта «Поставщика»  подготовленным в соответствии с ГОСТ 1510-22 и производится в соответствии с требованиями, установленными Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30.09.1957 г. (ДОПОГ/ADR)
1.5.  Полный документальный отчет «Поставщика» с оригинальной печатью (накладная, счет-фактура, оборотная ведомость) за учетный период не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным.
1.6. Круглосуточная техническая поддержка персонального менеджера и квалифицированного персонала «Поставщика».
0. Каждая партия поставленного СУГ принимается Покупателем после взвешивания на весах Покупателя (путем взвешивания автомобиля до выгрузки и после выгрузки поставленного СУГ) в г. Выборге.
1.8. Цена на товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и включает в себя непосредственно стоимость Товара, транспортные расходы, страхование, гарантии, 
также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы, связанные с исполнением договора.
1.9. Форма оплаты: «Покупатель» производит оплату поставленного СУГ в течение 60 календарных  дней, после получения продукции  «Поставщиком», на основании выставляемых «Поставщиком «бухгалтерских документов, которые предоставляются согласно пункту 1.5 настоящего Технического задания.
                             2. Требования к качеству и безопасности товара:
2.1. Качество поставляемого СУГ должно соответствовать характеристикам, указанным в разделе 2.3 настоящего Технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации и подтверждаться паспортами качества и сертификатами.
2.2. Марка поставляемого СУГ должна соответствовать  микроклиматическому району по ГОСТ 16350 2.3.  с холодным климатом в зимний отопительный период – ПБТ  ГОСТ Р 34858-2022
2.3. По физико-химическим показателям, поставляемые СУГ должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в табл.
		
	
	
	
	


Наименование показателя
	Метод испытания
	Норма по НД
	Примечание

	
	
	 
	

	1. Массовая доля компонентов, %:
	По ГОСТ 10679 
	Не нормируется. Определение обязательно.
	

	сумма метана, этана и этилена
	 
	Не нормируется
	

	сумма пропана и пропилена, не менее
	
	 Не нормируется. Определение обязательно. 
	

	сумма бутанов и бутиленов, не более
	
	60,0
	

	2. Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %, не более
	Гост 34858, приложение В 
	1,6
	

	4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более
	ГОСТ 22985
	0.013
	

	в том числе сероводорода, не более
	
	0.0020
	

	5. Содержание свободной воды и щелочи
	ГОСТ 34858 приложение В
	Отсутствие
	

	6. Интенсивность запаха, баллы, не менее
	ГОСТ 223875
	3
	

	7.Плотность при 20*С, кг/м3*
	Гост 28656
	Не нормируется
	



Обязательное наличие в собственности (или аренда) лицензированной газонаполнительной станции (ГНС) для хранения ПБТ, либо наличие договора хранения с лицензированной ГНС, откуда будут планироваться поставки ПБТ.
 Качество продукции соответствует ГОСТ Р 34858-2022
Объём поставляемого СУГ на период  составляет – 500  (пятьсот) тонн.
Цена за тонну 43 500 (сорок три тысячи пятьсот) рублей.

Доставка до котельных потребителя г. Выборг и Выборгский район. Логистика в цене топлива. Срок поставки   – ноябрь-декабрь 2025г.
При поставке некачественного товара, Поставщик заменяет некачественную партию товара на соответствующую требованиям по качеству без дополнительной платы в течение 3 (трех) календарных дней, а в случае выхода топливной аппаратуры из строя, возмещает Покупателю ущерб, понесенный Покупателем при использовании некачественного товара, в том числе затраты Покупателя на диагностику, ремонт и замену запасных частей, механизмов, агрегатов и т.п.


[bookmark: _Toc534641133][bookmark: _Ref314161291][bookmark: _Toc415874696][bookmark: _Ref414291981][bookmark: _Ref312030749]РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ пункта
	Наименование пункта
	Содержание

	1. [bookmark: _Ref414291914]
	Предмет договора, право на заключение которого является предметом закупки
	Поставка топлива для котельных – СУГ, в соответствие с Техническим заданием.

	1. [bookmark: _Ref314160930]
	Заказчик
	Наименование: Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»
Место нахождения: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2
Почтовый адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2
Официальный сайт: http://www.wpts.vbg.ru 
Контактное лицо по процедуре закупки (Ф.И.О.): Макарова М.А. (81378)33363, marina.makarova1971@mail.ru
Контактное лицо по техническому заданию (Ф.И.О.): 
Копышко Юлия Сергеевна +79219171434

	1. 
	Способ закупки
	Тендер 

	1. [bookmark: _Ref414876517]
	Форма проведения закупки 
	Данный тендер проводится без использования функционала ЭТП

	1. [bookmark: _Ref414980766]
	Официальный источник информации о ходе и результатах закупки
	Настоящая документация размещена в ЕИС: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru. Подача заявок на участие в закупке в запечатанных конвертах.

	1. [bookmark: _Ref414298281]
	Сведения о НМЦ
	 21 750  000.00  (Двадцать один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства РФ. 
В случае если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС.


	
	Валюта закупки
	Российский рубль 

	
	Порядок формирования цены договора (цены лота)
	Цена договора включает в себя сумму всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства. 

	
	Сведения о НМЦ 
	Сведения о начальной (максимальной) цене топлива, являющегося предметом закупки, указаны приложении № 3 к информационной карте. 

	1. [bookmark: _Ref431312700]
	Требования к продукции, являющейся предметом закупки
	Требования к продукции, в том числе к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, приведены в разделе 9.

	1. [bookmark: _Ref431312712]
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Ленинградская область, Выборгский муниципальный район

	
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Согласно разделу 9 «Техническое задание» 

	
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги
	Покупатель производит оплату каждой партии в течение 60 календарных дней после получения.


	
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Согласно разделу 9 «Техническое задание»

	1. [bookmark: _Ref414274710]
	Требования к описанию продукции
	Описание продукции должно быть представлено участником закупки в виде согласия (декларации согласия) участника закупки на  оказание услуг по поставке топлива на условиях, указанных в документации о закупке, без направления участником закупки собственных предложений – по форме Технико-коммерческого предложения, установленного в подразделе 7.2.


	1. [bookmark: _Ref534743978]
	Требования к формированию ценового предложения участника закупки
	Предлагаемые участником цена договора поставки топлива указывается в ценовом предложении при заполнении формы Технико-коммерческого предложения 

	1. [bookmark: _Ref534601424]
	Дополнительные элементы закупки

	1. [bookmark: _Ref66290287][bookmark: _Hlk66219310]
	Антидемпинговые меры
	Не предусмотрены.


	1. 
	Переторжка
	Не проводится 

	1. 
	Перечень документов, подтверждающих соответствие заявленных к выполнению услуг (продукции)
	-Ресурсная справка (наличие не менее 50% объема топлива) подтверждается договором хранения и справкой от организации-хранителя о наличии на хранении топлива в данный период;
СТС на транспортные средства (газовозы) –собственность или аренда;
-Паспорт на топливо 
-Лицензия  на осуществление: Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов
-Наличие в собственности (или аренда) лицензированной газонаполнительной станции для хранения ПБТ либо договор хранения с лицензированной ГНС, откуда будут планироваться поставки.
(Согласно Приложению № 1 п. 8 к информационной карте) 

	1. [bookmark: _Ref414293795]
	Обязательные требования к участникам закупки
	В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте и  Разделом 9 Техническим заданием

	
	[bookmark: _Ref534586139]Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков)
	Предусмотрена





	1. [bookmark: _Ref414298492]
	Дополнительные требования к участникам закупки
	Не установлены

	1. 
	Требования к привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям, субпоставщикам)
	Не установлены

	1. [bookmark: _Ref414971406]
	Участие в закупке субъектов МСП
	Не установлены

	1. [bookmark: _Ref415852011]
	Требования к составу заявки на участие в закупке
	В соответствии с приложением № 1 к Информационной карте, заявка должна быть прошита, все листы пронумерованы

	1. [bookmark: _Ref414298333]
	Обеспечение заявки: форма, размер
	5 % от начальной максимальной цены договора.
Необходимо перечислить на расчетный счет заказчика АО «Выборгтеплоэнерго»
 Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в  г. Санкт-Петербурге,
Р.с.40702810062110000252
БИК 044030704
ИНН 4704062064/КПП 470401001
Кор.счет 30101810200000000704
(Возврат обеспечения заявки осуществляется в соответствии с п.п 8.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд АО «Выборгтеплоэнерго»)
либо банковская гарантия (согласно п.4.8.3 Документации)

	1. [bookmark: _Ref314163382]
	Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок
	Заявки подаются начиная с «14» октября 2025  г. 08 ч. 00 мин. и до «23» октября 2025 г. 17  ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика) 

	1. [bookmark: _Ref455177117]
	Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке
	Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с «14» октября  2025  г. 08 час. 00 мин. и до «22» октября 2025 г. 12  ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика)

	1. [bookmark: _Ref414987457]
	Адрес и порядок подачи заявок
	Подача заявок в бумажной форме в запечатанном конверте по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, (в рабочее время организации) тел. (81378)33363

Конверт должен:
- быть адресован Заказчику (указывается адрес Заказчика);
- содержать наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в тендере, если она будет объявлена опоздавшей;
- содержать название предмета закупки и его номер в соответствии с извещением и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в информационной карте). После этого конверт должен быть опечатан и надежно запечатан.
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.


	1. [bookmark: _Ref314163946]
	Место и дата рассмотрения заявок
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, 
«24» октября  2025  г. «09» час. 00 мин. – вскрытие конвертов.

	1. [bookmark: _Ref293496744]
	[bookmark: _Ref293496737]Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Предложенная цена в  соответствии с техническим заданием 

	1. [bookmark: _Ref414294015]
	Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки)
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2,
«24» октября 2025  г. «14» час. 00 мин.

	1. [bookmark: _Ref314164684]
	Срок заключения договора
	Не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней после официального размещения протокола подведения итогов конкурентной закупки

	1. [bookmark: _Ref414297262]
	Форма заключения договора
	Бумажный вид



[bookmark: _Toc518558332]4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И К СОСТАВУ ИХ ЗАЯВОК

	Иные требования к составу заявки на участие в закупке

	1. 
	
7.1 (Форма 1) Письмо о подаче заявки по форме, установленной в Разделе 7 документации (образцы форм документов);

	1. 
	7.2 (Форма 2) Технико-коммерческое предложение по форме, установленной в Разделе 7 (образцы форм документов);

	1. 
	Полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня официального размещения извещения посредством электронного официального сервиса Федеральной налоговой службы выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); копия надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

	1. 
	Копии учредительных документов в действующей редакции (для участника закупки – юридического лица);

	1. 
	Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо (далее – руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. 

	1. 
	Бухгалтерский баланс

	1. 
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате налогов

	1. 
	-Паспорт на топливо
-Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов; 
Ресурсная справка (наличие не менее 50% объема топлива) подтверждается договором хранения и справкой от организации-хранителя о наличии на хранении топлива в данный период;
-Наличие в собственности (или аренда) лицензированной газонаполнительной станции для хранения ПБТ либо договор хранения с лицензированной ГНС, откуда будут планироваться поставки;
СТС на транспортные средства (газовозы) – собственность или аренда
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