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Перечень изменений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Мазут топочный ТКМ-16 
Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» 
Данные мазута:
Марка ТКМ-16 топливо котельное (мазут)
Массовая доля воды не более 1%
Массовая доля серы фактическое не более 2.00%; Зольность не более 0.14%Температура застывания,*С, не выше 38 

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных

	Количество ТРУ
	300 тонн

	Срок поставки
	Поставка с момента подписания договора до полной выборки объема. 

	Место поставки
	Хранилище поставщика, расположенное в пределах 60 (шестидесяти) километров от г. Выборга Ленинградской области.

	Способ доставки товара, требования к отгрузке 
	Самовывозом, с возможностью отгрузки топлива из хранилища автомобильным транспортом покупателя 24 часа в сутки. Отгрузка по предварительной заявке покупателя. Заявка подается за сутки.
Время погрузки не более 3 (трех) часов. Наличие обязательного весового контроля автотранспорта до и после погрузки мазута в автоцистерну.


	Требования к качеству и безопасности
	Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826 )

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции. 

	Начальная (максимальная) цена за тонну
	62 500 рублей 


Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, производится оплата каждой ежедневно отгруженной партии мазута в течение  60 календарных дней с даты отгрузки на котельные  АО «Выборгтеплоэнерго».
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	1. 
	Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок
	Заявки подаются начиная с «28» марта 2025  г. 08 ч. 00 мин. и до «07» апреля 2025 г. 17  ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика) 

	1. 
	Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке
	Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с «28» марта  2025  г. 08 час. 00 мин. и до «04» апреля 2025 г. 12  ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика)

	1. 
	Адрес и порядок подачи заявок
	Подача заявок в бумажной форме в запечатанном конверте по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, (в рабочее время организации) тел. (81378)33363

Конверт должен:
- быть адресован Заказчику (указывается адрес Заказчика);
- содержать наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в тендере, если она будет объявлена опоздавшей;
- содержать название предмета закупки и его номер в соответствии с извещением и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в информационной карте). После этого конверт должен быть опечатан и надежно запечатан.
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.


	1. 
	Место и дата рассмотрения заявок
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, 
«08» апреля  2025  г. «09» час. 00 мин. – вскрытие конвертов.

	1. 
	[bookmark: _Ref293496737]Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Предложенная цена в  соответствии с техническим заданием 

	1. 
	Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки)
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2,
«08» апреля  2025  г. «14» час. 00 мин.
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