Перечень изменений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства) | Мазут топочный ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута: Марка ТКМ-16 топливо котельное (мазут) Массовая доля воды не более 1% Массовая доля серы фактическое не более 2.00%; Зольность не более 0.14%Температура застывания,*С, не выше 38 |
| --- | --- |
| Назначение и цели использования | Топливо для котельных |
| Количество ТРУ | 300 тонн |
| Срок поставки | Поставка с момента подписания договора до полной выборки объема. |
| Место поставки | Хранилище поставщика, расположенное в пределах 60 (шестидесяти) километров от г. Выборга Ленинградской области. |
| Способ доставки товара, требования к отгрузке | Самовывозом, с возможностью отгрузки топлива из хранилища автомобильным транспортом покупателя 24 часа в сутки. Отгрузка по предварительной заявке покупателя. Заявка подается за сутки. Время погрузки не более 3 (трех) часов. Наличие обязательного весового контроля автотранспорта до и после погрузки мазута в автоцистерну. |
| Требования к качеству и безопасности | Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826 ) |
| Список документов | Сертификаты качества, паспорт продукции. |
| Начальная (максимальная) цена за тонну | 62 500 рублей |

Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, производится оплата каждой ежедневно отгруженной партии мазута в течение  60 календарных дней с даты отгрузки на котельные  АО «Выборгтеплоэнерго».

- РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

|  | Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок | Заявки подаются начиная с «28» марта 2025 г. 08 ч. 00 мин. и до «07» апреля 2025 г. 17 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
| --- | --- | --- |
|  | Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке | Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с «28» марта 2025 г. 08 час. 00 мин. и до «04» апреля 2025 г. 12 ч. 00 мин. (по местному времени Заказчика) |
|  | Адрес и порядок подачи заявок | Подача заявок в бумажной форме в запечатанном конверте по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, (в рабочее время организации) тел. (81378)33363 Конверт должен: - быть адресован Заказчику (указывается адрес Заказчика); - содержать наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в тендере, если она будет объявлена опоздавшей; - содержать название предмета закупки и его номер в соответствии с извещением и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в информационной карте). После этого конверт должен быть опечатан и надежно запечатан. Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. |
|  | Место и дата рассмотрения заявок | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «08» апреля 2025 г. «09» час. 00 мин. – вскрытие конвертов. |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Предложенная цена в соответствии с техническим заданием |
|  | Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки) | 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «08» апреля 2025 г. «14» час. 00 мин. |