Перечень вносимых изменений

- Увеличение сроков подачи заявок до 23 апреля 2025 г. 09.00 часов.

- Внесение уточнений в техническое задание (наименование оборудования).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования

| №№ п./п. | Наименование данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | Заказчик | АО «Выборгтеплоэнерго» |
|  | Адрес поставки: | Ленинградская область, Выборгский район, МО «г. Выборг», ул. Кленовая, д. 14 (склад). |
|  | Объект установки: | Ленинградская область, Выборгский район, п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а |
|  | Перечень оборудования и количество: | В соответствии с таблицей 1. |
|  | Комплект поставки: | - комплект оборудование; - паспорт на оборудование; - руководство по монтажу и эксплуатации оборудования на русском языке; - оформленный гарантийный талон; - сертификаты в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС - 010 - 2011), "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе" (ТР ТС - 016 - 2011). Срок выполнения гарантийных обязательств по договору поставки должен быть не менее гарантийного срока, определенного заводом-изготовителем. |
| 6. | Сроки выполнения работ | Максимальный срок выполнения работ по поставке оборудования 60 дней с даты подписания договора поставки |
| 7. | Стоимость работ | Максимальная стоимость работ составляет 580 000 рублей, включая НДС 20%, с учетом доставки до склада Заказчика. |
| 8. | Порядок и условия оплаты | В течение 10 календарных дней с даты подписания договора поставки Заказчик перечисляет аванс в размере 30% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ. |

Таблица № 1

| № | Наименование оборудования | Количество, шт./п.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор RG/2MB DN50 P.МАКС 6 БАР 150-350 МБАР (фланец), производитель «MADAS» в комплекте: Импульсная трубка D8x1 TB-0035 Переходник для соединения импульса 2531 1/2 -1/4 Штуцер для соединения импульса 1050 8-1/4 | 3 1 шт. по 4,5пог.м 3 6 |
| 2 | Фильтр FM DN100 P.MAKC 6 БАР 50МКР FF100000 RМ50, производитель «MADAS», в комплекте: Комплект индикатора перепада давления «слева-направо» Ду32-Ду200 KIT-MD DPG1,5 | 1 1 |
| 4 | Клапан EVP/NC DN100 P.МАКС 3 БАР МЕДЛ. ОТКР. 230В/50-60Гц код_EVPCS100067 308 (CPI) | 1 |