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Форма № 4.

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	 Ген.директор ЗАО «Энергия»  М.А.Рассадников
	
	

	
	
	

	«____»______________2013  г.
	
	«____»______________2013  г.



	
	ОАО «Выборгтеплоэнерго»
	

	
	(наименование стройки)
	 



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

«Ремонт водогрейного котла"SERMEТ" ст.№2 котельной по ул.Песочная,3. »

	Основание: чертежи №
	Техническое задание

	
	 

	 Составлен в базовых ценах:
	ТСНБ ЛО  2001   , с индексами  сентября   2013   г.



	Сметная стоимость работ:________________________

	1 298 861,22
	  руб.

	Трудоемкость работ: ______________________________

	3 070,16
	чел.час. 

	Средcтва на оплату труда: _________________________

	471 490,00
	руб.



	№
	 Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр.раб.

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	затр.тр.маш.

	  
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш.
	риалы
	единич.
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1 

	1
	()
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	0     
	(0,00)    
	   
	(0,00)     
	(0)     
	
	     
	(0)     
	     
	     

	2
	ТЕРм06-01-004-03
	Демонтаж - труб дымогарных 2 и 3 хода ф60,3х4(3,954мх52шт;3,152мх80шт; 505мх5,55кг)
Кзп=0,5; Кэм=0,5; Кзпм=0,5; Кмат=0; Кзтр=0,5; Кзтм=0,5;
	2,7876
1 т
	20562,06
7337,98
	11239,92
1788,76
	1984,16     
	25 894     
	10 228
	15 666
2 493
	0     
	169
45,73
	471,1
127,46

	
	19394

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРм-06-01-004-03 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	3,94
8,34
	3,68     
	147 026     
	85 302
	61 724
20 792
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц 
	68%     
	   
	   
	     
	72 144     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц 
	48%     
	   
	   
	     
	50 925     
	
	     
	     
	     
	     

	3
	ТЕРм06-01-004-03
	Монтаж труб дымогарных 2 и 3 хода ф60,3х4
	2,7876
1 т
	20562,06
7337,98
	11239,92
1788,76
	1984,16     
	57 318     
	20 455
	31 332
4 986
	5 531     
	338
91,45
	942,21
254,93

	
	19394

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРм-06-01-004-03 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	3,94
8,34
	3,68     
	314 397     
	170 595
	123 448
41 583
	20 354     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц 
	68%     
	   
	   
	     
	144 281     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц 
	48%     
	   
	   
	     
	101 846     
	
	     
	     
	     
	     

	

	4
	ТЕРм12-18-002-07
	Изготовление трубопроводов                     ( дымогарных) из углеродистых и качественных сталей, монтируемых в  парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный 57 мм (60мм)
	6
100 м
	2260,98
1475,62
	542,44
78,02
	242,92     
	13 567     
	8 854
	3 255
468
	1 458     
	80,9
3,05
	485,4
18,3

	
	26112

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРм-12-18-002-07 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	5,13
8,34
	3,28     
	95 322     
	73 842
	16 698
3 903
	4 782     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц 
	59%     
	   
	   
	     
	45 870     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц 
	52%     
	   
	   
	     
	40 428     
	
	     
	     
	     
	     

	5
	ТЕРм39-01-030-10
	Зачистка механизированная мест демонтажа старых стенок (трубных досок) в обечайках котла
	1
1 м сварного шва
	75,40
47,42
	27,03
0,00
	0,95     
	75     
	47
	27
0
	1     
	2,6
0
	2,6
0

	
	35220

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРм-39-01-030-10 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	4,79
8,34
	8,34     
	529     
	392
	129
0
	8     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц 
	68%     
	   
	   
	     
	267     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц 
	48%     
	   
	   
	     
	188     
	
	     
	     
	     
	     

	6
	ТЕРм06-01-071-01
	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 7,56 МВт (6,5 Гкал/ч)
	1
1 компл.
	2305,24
1056,56
	1045,17
125,68
	203,51     
	2 306     
	1 057
	1 045
126
	204     
	56,2
6,57
	56,2
6,57

	
	19670

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРм-06-01-071-01 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	7,2
8,34
	4     
	17 155     
	8 815
	7 524
1 051
	816     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц 
	68%     
	   
	   
	     
	6 709     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц 
	48%     
	   
	   
	     
	4 735     
	
	     
	     
	     
	     

	7
	()
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
	0     
	(0,00)    
	   
	(0,00)     
	(0)     
	
	     
	(0)     
	     
	     

	8
	ТЕР09-02-002-03
	Демонтаж -  задней стенки камеры уходящих газов ф 2100х6
Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7;
	0,18
1 т конструкций
	902,72
420,89
	294,88
24,05
	186,95     
	90     
	53
	37
3
	0     
	14,81
0,66
	2,66
0,12

	
	5481

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	6,69
8,34
	3,27     
	690     
	442
	248
25
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,9)
	77%     
	   
	   
	     
	323     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,85)
	68%     
	   
	   
	     
	269     
	
	     
	     
	     
	     

	9
	ТЕР09-02-002-03
	Демонтаж -  передней трубной стенки газов ф 2100х12
Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7;
	0,325
1 т конструкций
	902,72
420,89
	294,88
24,05
	186,95     
	163     
	96
	67
5
	0     
	14,81
0,66
	4,81
0,21

	
	5481

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	6,69
8,34
	3,27     
	1 249     
	801
	448
42
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,9)
	77%     
	   
	   
	     
	584     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,85)
	68%     
	   
	   
	     
	487     
	
	     
	     
	     
	     

	10
	ТЕР09-02-002-03
	Демонтаж -  задней трубной стенки 2 хода ф 1700
Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7;
	0,215
1 т конструкций
	902,72
420,89
	294,88
24,05
	186,95     
	107     
	63
	44
4
	0     
	14,81
0,66
	3,18
0,14

	
	5481

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	6,69
8,34
	3,27     
	819     
	525
	294
33
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,9)
	77%     
	   
	   
	     
	387     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,85)
	68%     
	   
	   
	     
	322     
	
	     
	     
	     
	     

	11
	ТЕР09-02-002-03
	Монтаж задней стенки камеры уходящих газов ф 2100х6
	0,18
1 т конструкций
	902,72
420,89
	294,88
24,05
	186,95     
	163     
	76
	53
4
	34     
	21,15
0,94
	3,81
0,17

	
	5481

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	6,69
8,34
	3,27     
	1 100     
	634
	355
33
	111     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,9)
	77%     
	   
	   
	     
	462     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,85)
	68%     
	   
	   
	     
	385     
	
	     
	     
	     
	     

	

	12
	ТЕР09-02-002-03
	Монтаж передней трубной стенки газов ф 2100х12
	0,325
1 т конструкций
	902,72
420,89
	294,88
24,05
	186,95     
	294     
	137
	96
8
	61     
	21,15
0,94
	6,87
0,31

	
	5481

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	6,69
8,34
	3,27     
	1 984     
	1 143
	642
67
	199     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,9)
	77%     
	   
	   
	     
	838     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,85)
	68%     
	   
	   
	     
	700     
	
	     
	     
	     
	     

	13
	ТЕР09-02-002-03
	Монтаж задней трубной стенки 2 хода ф 1700
	0,215
1 т конструкций
	902,72
420,89
	294,88
24,05
	186,95     
	193     
	90
	63
5
	40     
	21,15
0,94
	4,55
0,2

	
	5481

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕР-09-02-002-03 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	6,69
8,34
	3,27     
	1 303     
	751
	421
42
	131     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,9)
	77%     
	   
	   
	     
	549     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,85)
	68%     
	   
	   
	     
	458     
	
	     
	     
	     
	     

	

	14
	ТЕРр69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	0,03833
100 т мусора
	2946,90
2946,90
	0,00
0,00
	0,00     
	113     
	113
	0
0
	0     
	214,32
0
	8,21
0

	
	38593

	ИНДЕКС: ЛО (ред. 2009) 09/13 ТЕРр-69-9-1 /
Итого по строке в тц
	    
	
8,34
	
8,34
	     
	942     
	942
	0
0
	0     
	     
	     

	
	
	Накладные расходы в тц 
	66%     
	   
	   
	     
	622     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц 
	40%     
	   
	   
	     
	377     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	    
	   
	   
	     
	100 283,00     
	41 269,00
	51 685,00
8 102,00
	7 329,00     
	     
	1991,62
408,41

	Итого по разделу в базовых ценах
С учетом коэффициентов:
МДС 81-35.2004 т.3 п.2 К=1,35 стесн.
k=1,35 на зарплату
k=1,35 на эксплуатацию машин
k=1,35 на зарплату машинистов
	    
	   
	   
	     
	132 817,00     
	55 713,00
	69 775,00
10 938,00
	7 329,00     
	     
	2688,68
551,35

	Итого по разделу в текущих ценах
	    
	   
	   
	     
	777 157,00     
	464 649,00
	286 107,00
91 221,00
	26 401,00     
	     
	2688,68
551,35

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-01...07,09,11,12) 
	68%     
	   
	   
	     
	223 134,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-12(о18)) 
	59%     
	   
	   
	     
	45 870,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-13,39.2) 
	68%     
	   
	   
	     
	267,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,9)
	77%     
	   
	   
	     
	3 143,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) 
	66%     
	   
	   
	     
	622,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого накладных расходов
	    
	   
	   
	     
	368 599,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого
	    
	   
	   
	     
	1 145 756,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-01...07,09,11,12) 
	48%     
	   
	   
	     
	157 506,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-12(о18)) 
	52%     
	   
	   
	     
	40 428,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-13,39.2) 
	48%     
	   
	   
	     
	188,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85)
	68%     
	   
	   
	     
	2 621,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) 
	40%     
	   
	   
	     
	377,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого сметной прибыли
	    
	   
	   
	     
	271 512,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Всего по разделу
	    
	   
	   
	     
	1 417 268,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Работы не учтенные в сборниках ТСНБ,ТСНБм,ТСНБр 

	15
	ЕНиР 31-90-1-13
	Сверление отверстий для труб в барабанах и коллекторах приспособлением с механическим приводом, толщина стенок до 30 мм: диаметр отверстий до 76 мм (монтажник 3р-1ч.,монтажник-4р.-1ч.=3,5р.-17,2*2 ч-час =34,4руб)
	132
отв.
	34,40
34,40
	0,00
0,00
	0,00     
	4 541     
	4 541
	0
0
	0     
	2
0
	264
0

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	66%     
	   
	   
	     
	2 548     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%     
	   
	   
	     
	1 816     
	
	     
	     
	     
	     

	16
	ЕНиР 31-45-8-2
	Заводка концов труб в очки барабана(Трубных досок):   на месте монтажа (монтажник 4р.-18,24руб.х0,7=12,77 руб.)
	132
1 конец
	12,77
12,77
	0,00
0,00
	0,00     
	1 686     
	1 686
	0
0
	0     
	0,7
0
	92,4
0

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	66%     
	   
	   
	     
	946     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%     
	   
	   
	     
	674     
	
	     
	     
	     
	     

	17
	ЕНиР 22-2-5-2-т.2-6з
	Сварочные работы.Угловое соединение с трубой без скоса кромок,одностороннее,наружным диам.60-65мм х 4мм (сварка стыков труб в трубные доски) :   (монтажник 6р.-24,48руб.х0,19ч-час=4,65 руб.)
	132
1 стык
	4,65
4,65
	0,00
0,00
	0,00     
	614     
	614
	0
0
	0     
	0,19
0
	25,08
0

	
	
	Накладные расходы в тц (k=0,85)
	66%     
	   
	   
	     
	344     
	
	     
	     
	     
	     

	
	
	Сметная прибыль в тц (k=0,8)
	50%     
	   
	   
	     
	246     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого по разделу в базовых ценах
	    
	   
	   
	     
	6 841,00     
	6 841,00
	0,00
0,00
	0,00     
	     
	381,48
0

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы(k=0,85)
	66%     
	   
	   
	     
	3 838,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого накладных расходов
	    
	   
	   
	     
	3 838,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого
	    
	   
	   
	     
	10 679,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Сметная прибыль(k=0,8)
	50%     
	   
	   
	     
	2 736,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Итого сметной прибыли
	    
	   
	   
	     
	2 736,00     
	
	     
	     
	     
	     

	Всего по разделу в тц
	    
	   
	   
	     
	13 415,00     
	
	     
	     
	     
	     

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ 

	Итого по смете в текущих ценах
	    
	   
	   
	     
	783 998,00     
	471 490,00
	286 107,00
91 221,00
	26 401,00     
	     
	3070,16
551,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма
в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	783 998,00

	Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-01...07,09,11,12) 
	
	68%
	223 134,00

	Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-12(о18)) 
	
	59%
	45 870,00

	Накладные расходы (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-13,39.2) 
	
	68%
	267,00

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,9)
	0,9
	77%
	3 143,00

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) 
	
	66%
	622,00

	Накладные расходы(k=0,85)
	0,85
	66%
	3 838,00

	Итого накладных расходов
	
	
	372 437,00

	Итого
	
	
	1 156 435,00

	Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-01...07,09,11,12) 
	
	48%
	157 506,00

	Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-12(о18)) 
	
	52%
	40 428,00

	Сметная прибыль (ГЭСНм,ФЕРм,ТЕРм-13,39.2) 
	
	48%
	188,00

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85)
	0,85
	68%
	2 621,00

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) 
	
	40%
	377,00

	Сметная прибыль(k=0,8)
	0,8
	50%
	2 736,00

	Итого сметной прибыли
	
	
	274 248,00

	Всего по смете
	
	
	1 430 683,00

	ИТОГО
	
	
	1 430 683,00

	Непредвидленные расходы
	
	1,5
	21 460,25

	ИТОГО
	
	
	1 452 143,25

	Командировочные расходы (ТЗР:8 х250)
	
	
	96 000,00

	ИТОГО
	
	
	1 548 143,25

	Понижающий коэффициент
	0,711
	
	1 100 729,85

	НДС
	
	18
	198 131,37

	ВСЕГО
	
	
	1 298 861,22

	
	
	
	






	Составил 
	
	/ Куркова Л.Н. /

	
	
	

	Проверил
	
	




1
