Согласовано:                                                                                                                    Утверждаю: 
Генеральный директор                                                                                                          Генеральный директор 
                                                                                                           ООО "Выборгтеплоэнерго"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
_____________________                                                                                               _________________________Никоненко С.В.
"___" _________________2015 г .                                                                                               "___" ____________________ 2015 г.

Локальная смета на работы по
реконструкции тепловых узлов многоквартирных жилых домов г. Выборга.
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп-ЛО, 2 зона

Составлена в ценах на: май 2015 г.
Сметная стоимость: 1310390.11 руб.
Нормативная трудоемкость: 2400.04 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 465899.75 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ИТП Офицерская 10	
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.81, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 746.80 руб. С.П. 40 = 40% = 474.16 руб.)	100 м трубопровода	0.11	1314,92
1203.75	18.64
5.71	1249.94	1179.80	13.96
5.60	76.38
0.26	8.40
0.03	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 423.63 руб. С.П. 40 = 40% = 268.97 руб.)	100 м трубопровода	0.08	1034,36
939.61	13.93
3.74	713.06	669.75	7.62
2.67	59.62
0.17	4.77
0.01	
3	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 200.11 руб. С.П. 40 = 40% = 127.05 руб.)	100 м трубопровода	0.065	601,25
546.24	8.13
2.20	336.80	316.36	3.62
1.27	34.66
0.10	2.25
0.01	
4	ТЕРр 65-27-001	Демонтаж элеваторов номер 1-5  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 91.61 руб. С.П. 40 = 40% = 58.16 руб.)	100 шт.	0.01	1631,99
1631.99	0
0	145.41	145.41	0
0	97.20
0	0.97
0	
5	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 347.24 руб. С.П. 40 = 40% = 220.47 руб.)	100 шт. арматуры	0.04	1551,43
1541.00	10.43
5.50	551.97	549.21	2.76
1.96	95.30
0.25	3.81
0.01	
6	ТЕРр 65-13-002	Демонтаж грязевиков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 288.64 руб. С.П. 40 = 40% = 183.26 руб.)	100 шт.	0.02	2571,03
2571.03	0
0	458.16	458.16	0
0	159.00
0	3.18
0	
7	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.93, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1641.91 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 938.24 руб.)	100 м трубопровода	0.11	14925,52
1697.60	311.39
11.83	4602.27	1663.82	196.27
11.60	79.75
0.37	8.77
0.04	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 89х3,5-4,0 ГОСТ 17375 ст.20	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-57х3,0 ГОСТ 17378	шт	5	(0)		(0)					
	302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-11	(250.0508)		(-2750.56)					
8	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.64, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.13, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 908.75 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 519.29 руб.)	100 м трубопровода	0.08	8733,03
1294.85	183.94
6.08	2242.08	922.97	82.99
4.33	60.83
0.19	4.87
0.02	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-25х1,6 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-8	(155.1492)		(-1241.19)					
9	ТЕР 16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.68, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.88, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 364.84 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 208.48 руб.)	100 м трубопровода	0.06	5850,28
691.58	75.10
4.80	1273.76	369.72	25.59
2.57	32.97
0.15	1.98
0.01	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з  ДУ 32х3,2, ТУ	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  38х3,0-25х2,0 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	-6	(146.304)		(-877.82)					
10	ТЕР 16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.68, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.42, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 30.40 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 17.37 руб.)	100 м трубопровода	0.005	4097,78
691.58	75.10
4.80	89.90	30.81	2.13
0.21	32.97
0.15	0.17
0.00	
	302-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	-0.5	(113.4414)		(-56.72)					
11	ТЕР 18-06-005-2	Установка элеваторов номером 3-5  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.3, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.3, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 598.79 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 342.17 руб.)	10 шт.	0.1	10585,57
682.24	153.50
3.51	5872.00	607.88	96.71
3.13	32.05
0.11	3.21
0.01	
	302-1100	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4	шт.	-1	(3561.812)		(-3561.81)					
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.00195	(115579.008)		(-225.38)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-3	(417.64)		(-1252.92)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.003	(27455.378)		(-82.37)					
12	ТЕРм 11-02-001-1  (прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 9.31, (Н.Р. 68 = 68% = 117.30 руб. С.П. 48 = 48% = 82.80 руб.)	1 шт.	1	20,74
19.36	0
0	185.35	172.50	0
0	1.03
0	1.03
0	
	прайс "Гром"	Регулятор температуры РТЕ-21М ДУ50 Ру 16	шт	1	(0)		(0)					
13	ТЕР 16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.53, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 4.32, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2540.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1451.97 руб.)	1 шт.	5	337,47
57.56	12.35
0.64	8746.83	2564.30	403.23
28.51	2.91
0.02	14.55
0.10	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду80	шт	5	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.01035	(90771.408)		(-939.48)					
	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-10	(453.8592)		(-4538.59)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.01	(22378.7232)		(-223.79)					
14	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к материалам: 4.35, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 507.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 290.10 руб.)	1 шт.	2	171,66
29.07	6.64
0	1781.14	518.03	80.34
0	1.47
0	2.94
0	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду32	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0022	(91401.765)		(-201.08)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(228.549)		(-914.20)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.004	(13759.7895)		(-55.04)					
15	ТЕРм 12-10-001-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.92, к материалам: 7.49, (Н.Р. 68 = 68% = 4336.52 руб. С.П. 48 = 48% = 3061.08 руб.)	100 шт.	0.6	3493,60
1192.90	456.17
0	16560.58	6377.24	1894.02
0	65.40
0	39.24
0	
	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-60	(62.8411)		(-3770.47)					
	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-60	(17.227)		(-1033.62)					
	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-60	(36.0269)		(-2161.61)					
16	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к материалам: 4.35, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3046.00 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1740.57 руб.)	1 шт.	12	171,66
29.07	6.64
0	10686.81	3108.16	482.06
0	1.47
0	17.64
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0132	(38872.015)		(-513.11)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-24	(97.199)		(-2332.78)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.024	(5851.8645)		(-140.44)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1	шт	7	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 32 11Б27П1	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "VALTEC"	Редуктор давления VT.087 Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду50 	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 	шт	6	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Бочонок стальной ДУ 32	шт	1	(0)		(0)					
17	ТЕР 16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.36, к материалам: 3.32, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3553.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 2030.67 руб.)	1 шт.	14	95,31
29.07	5.14
0	6923.79	3626.19	457.67
0	1.47
0	20.58
0	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.0154	(52337.664)		(-806.00)					
	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-28	(34.92)		(-977.76)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.028	(7591.608)		(-212.56)					
	прайс "Гром"	Кран шар. со спускником - ДУ 15	шт	9	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран 3-ход. для манометра 11б18бк ДУ 15хМ20	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Балансировочный клапан  Venturi DRV Ду20	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Кран шаровый под приварку Ballomax КШТ Ду15	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ20 "Американка" 	шт	1	(0)		(0)					
18	ТЕРр 65-17-001	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 294.89 руб. С.П. 48 = 48% = 160.85 руб.)	100 заглушек	0.02	4642,22
1880.48	12.00
0	740.51	335.10	1.20
0	112.00
0	2.24
0	
	101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	-0.00188	(41740.356)		(-78.47)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.00144	(154437.465)		(-222.39)					
	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-0.002	(53776.6425)		(-107.55)					
19	ТЕР 18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.12, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.45, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 544.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.97 руб.)	10 фильтров	0.2	5223,06
304.58	189.98
7.04	6875.08	542.76	232.54
12.55	15.04
0.22	3.01
0.04	
	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	-2	(3101.8695)		(-6203.74)					
20	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к материалам: 3.81, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	2084.27	562.58	122.81
0	1.46
0	2.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(80055.339)		(-128.09)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(300.228)		(-1200.91)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(19736.7906)		(-39.47)					
21	ТЕР 18-06-007-4	Установка фильтров диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.8, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.05, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 176.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 101.04 руб.)	10 фильтров	0.1	3540,13
200.89	116.26
1.60	2196.32	178.99	67.43
1.43	9.92
0.05	0.99
0.01	
	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-1	(1985.731)		(-1985.73)					
22	ТЕР 18-06-007-2	Установка фильтров диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.93, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.58, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 147.30 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 84.17 руб.)	10 фильтров	0.1	2024,81
167.73	78.96
0.96	1188.46	149.45	46.82
0.86	8.18
0.03	0.82
0.00	
	301-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт.	-1	(1008.4176)		(-1008.42)					
23	ТЕРм 11-02-042-3	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.9, (Н.Р. 68 = 68% = 143.47 руб. С.П. 48 = 48% = 101.28 руб.)	1 шт.	1	80,98
18.56	53.67
5.12	524.20	165.37	324.70
45.62	1.12
0.20	1.12
0.20	
	прайс "Гром"	Клапан предохр.с возм.ручного откр.1-12бар  1 1/4"	шт	1	(0)		(0)					
	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0.03	(195)		(-5.85)					
	101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	-0.201	(105.183)		(-21.14)					
	101-2230	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 30 мм, сталь марки Ст3	100 кг	-0.0032	(1951.677)		(-6.24)					
24	ТЕР 18-07-001-2	Установка манометров с трехходовым краном  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 3, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 457.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 261.26 руб.)	1 компл.	11	204,97
4.76	0
0	7073.46	466.53	0
0	0.22
0	2.42
0	
	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-11	(598.11)		(-6579.21)					
25	ТЕР 18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 3.65, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 388.74 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 222.14 руб.)	1 компл.	7	305,56
6.36	0
0	8041.23	396.67	0
0	0.31
0	2.17
0	
	301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-7	(1086.824)		(-7607.77)					
26	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к материалам: 3.81, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	2084.27	562.58	122.81
0	1.46
0	2.92
0	
	прайс	Шайба Ду80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(80055.339)		(-128.09)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(300.228)		(-1200.91)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(19736.7906)		(-39.47)					
27	ТЕР 16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.45, к материалам: 4.08, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	1481.02	369.94	78.43
0	0.96
0	1.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(85928.552)		(-137.49)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(214.3632)		(-857.45)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(12905.7336)		(-25.81)					
28	ТЕР 16-02-007-1   (прим)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.45, к материалам: 4.08, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 543.82 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.76 руб.)	1 соединение	3	153,38
20.76	6.08
0	2221.54	554.92	117.65
0	0.96
0	2.88
0	
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-6	(89.8434)		(-539.06)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 32 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 20 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0024	(85728.552)		(-205.75)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.003	(12905.7336)		(-38.72)					
29	ТЕРр 69-02-001	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, (Н.Р. 66 = 66% = 31.32 руб. С.П. 40 = 40% = 18.98 руб.)	100 отверстий	0.06	99,09
88.77	10.32
0	50.59	47.46	3.13
0	5.49
0	0.33
0	
30	ТЕР 09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 7.45, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.01, (Н.Р. 77*0,9 = 69% = 242.47 руб. С.П. 68*0,85 = 58% = 203.81 руб.)	1 т конструкций	0.0248	2261,29
1586.75	397.10
3.51	465.34	350.62	73.37
0.78	80.22
0.11	1.99
0.00	
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0.00004811	(28273.5642)		(-1.36)					
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0.000124	(95231.9959)		(-11.81)					
31	ТЕР 15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.82, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 171.79 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 79.45 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03074	1199,50
783.74	5.03
0.28	288.94	214.66	0.80
0.08	40.59
0.01	1.25
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.0007562	(81475.8678)		(-61.61)					
32	ТЕР 15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.82, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 213.94 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 98.95 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02187	1787,83
1372.07	5.03
0.28	320.21	267.36	0.57
0.06	71.06
0.01	1.55
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.000538	(81475.8678)		(-43.83)					
35	ТЕРп 07-10-012-1	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 55 = 55% = 11538.08 руб. С.П. 32 = 32% = 6713.07 руб.)	1 система	1	2354,47
2354.47	0
0	20978.33	20978.33	0
0	86.00
0	86.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				119033.62	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				119033.62	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			49423.63					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4941.23					
		в том числе зарплата машинистов:		1			123.23					
		Индекс к стоимости материалов:		1			64668.76					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			-57355.64					
		Итого с индексацией:	руб.				61677.98	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Накладные расходы %:	%				36104.06					
		Итого с накладными:	руб.				97782.04					
		Сметная прибыль %:	%				21518.81					
		Итого:	руб.				119300.85					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			21474.15					
		Всего по разделу:	руб.				140775.00					
ИТП Приморская 23	
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.81, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 746.80 руб. С.П. 40 = 40% = 474.16 руб.)	100 м трубопровода	0.11	1314,92
1203.75	18.64
5.71	1249.94	1179.80	13.96
5.60	76.38
0.26	8.40
0.03	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 423.63 руб. С.П. 40 = 40% = 268.97 руб.)	100 м трубопровода	0.08	1034,36
939.61	13.93
3.74	713.06	669.75	7.62
2.67	59.62
0.17	4.77
0.01	
3	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 200.11 руб. С.П. 40 = 40% = 127.05 руб.)	100 м трубопровода	0.065	601,25
546.24	8.13
2.20	336.80	316.36	3.62
1.27	34.66
0.10	2.25
0.01	
4	ТЕРр 65-27-001	Демонтаж элеваторов номер 1-5  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 91.61 руб. С.П. 40 = 40% = 58.16 руб.)	100 шт.	0.01	1631,99
1631.99	0
0	145.41	145.41	0
0	97.20
0	0.97
0	
5	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 347.24 руб. С.П. 40 = 40% = 220.47 руб.)	100 шт. арматуры	0.04	1551,43
1541.00	10.43
5.50	551.97	549.21	2.76
1.96	95.30
0.25	3.81
0.01	
6	ТЕРр 65-13-002	Демонтаж грязевиков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 288.64 руб. С.П. 40 = 40% = 183.26 руб.)	100 шт.	0.02	2571,03
2571.03	0
0	458.16	458.16	0
0	159.00
0	3.18
0	
7	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.93, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1641.91 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 938.24 руб.)	100 м трубопровода	0.11	14925,52
1697.60	311.39
11.83	4602.27	1663.82	196.27
11.60	79.75
0.37	8.77
0.04	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 89х3,5-4,0 ГОСТ 17375 ст.20	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-57х3,0 ГОСТ 17378	шт	5	(0)		(0)					
	302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-11	(250.0508)		(-2750.56)					
8	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.64, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.13, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 908.75 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 519.29 руб.)	100 м трубопровода	0.08	8733,03
1294.85	183.94
6.08	2242.08	922.97	82.99
4.33	60.83
0.19	4.87
0.02	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-25х1,6 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-8	(155.1492)		(-1241.19)					
9	ТЕР 16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.68, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.88, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 364.84 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 208.48 руб.)	100 м трубопровода	0.06	5850,28
691.58	75.10
4.80	1273.76	369.72	25.59
2.57	32.97
0.15	1.98
0.01	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з  ДУ 32х3,2, ТУ	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  38х3,0-25х2,0 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	-6	(146.304)		(-877.82)					
10	ТЕР 16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.68, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.42, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 30.40 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 17.37 руб.)	100 м трубопровода	0.005	4097,78
691.58	75.10
4.80	89.90	30.81	2.13
0.21	32.97
0.15	0.17
0.00	
	302-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	-0.5	(113.4414)		(-56.72)					
11	ТЕР 18-06-005-2	Установка элеваторов номером 3-5  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.3, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.3, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 598.79 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 342.17 руб.)	10 шт.	0.1	10585,57
682.24	153.50
3.51	5872.00	607.88	96.71
3.13	32.05
0.11	3.21
0.01	
	302-1100	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4	шт.	-1	(3561.812)		(-3561.81)					
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.00195	(115579.008)		(-225.38)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-3	(417.64)		(-1252.92)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.003	(27455.378)		(-82.37)					
12	ТЕРм 11-02-001-1  (прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 9.31, (Н.Р. 68 = 68% = 117.30 руб. С.П. 48 = 48% = 82.80 руб.)	1 шт.	1	20,74
19.36	0
0	185.35	172.50	0
0	1.03
0	1.03
0	
	прайс "Гром"	Регулятор температуры РТЕ-21М ДУ50 Ру 16	шт	1	(0)		(0)					
13	ТЕР 16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.53, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 4.32, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2540.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1451.97 руб.)	1 шт.	5	337,47
57.56	12.35
0.64	8746.83	2564.30	403.23
28.51	2.91
0.02	14.55
0.10	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду80	шт	5	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.01035	(90771.408)		(-939.48)					
	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-10	(453.8592)		(-4538.59)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.01	(22378.7232)		(-223.79)					
14	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к материалам: 4.35, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 507.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 290.10 руб.)	1 шт.	2	171,66
29.07	6.64
0	1781.14	518.03	80.34
0	1.47
0	2.94
0	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду32	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0022	(91401.765)		(-201.08)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(228.549)		(-914.20)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.004	(13759.7895)		(-55.04)					
15	ТЕРм 12-10-001-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.92, к материалам: 7.49, (Н.Р. 68 = 68% = 4336.52 руб. С.П. 48 = 48% = 3061.08 руб.)	100 шт.	0.6	3493,60
1192.90	456.17
0	16560.58	6377.24	1894.02
0	65.40
0	39.24
0	
	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-60	(62.8411)		(-3770.47)					
	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-60	(17.227)		(-1033.62)					
	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-60	(36.0269)		(-2161.61)					
16	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к материалам: 4.35, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3046.00 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1740.57 руб.)	1 шт.	12	171,66
29.07	6.64
0	10686.81	3108.16	482.06
0	1.47
0	17.64
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0132	(38872.015)		(-513.11)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-24	(97.199)		(-2332.78)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.024	(5851.8645)		(-140.44)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1	шт	7	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 32 11Б27П1	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "VALTEC"	Редуктор давления VT.087 Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду50 	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 	шт	6	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Бочонок стальной ДУ 32	шт	1	(0)		(0)					
17	ТЕР 16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.36, к материалам: 3.32, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3553.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 2030.67 руб.)	1 шт.	14	95,31
29.07	5.14
0	6923.79	3626.19	457.67
0	1.47
0	20.58
0	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.0154	(52337.664)		(-806.00)					
	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-28	(34.92)		(-977.76)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.028	(7591.608)		(-212.56)					
	прайс "Гром"	Кран шар. со спускником - ДУ 15	шт	9	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран 3-ход. для манометра 11б18бк ДУ 15хМ20	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Балансировочный клапан  Venturi DRV Ду20	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Кран шаровый под приварку Ballomax КШТ Ду15	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ20 "Американка" 	шт	1	(0)		(0)					
18	ТЕРр 65-17-001	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 294.89 руб. С.П. 48 = 48% = 160.85 руб.)	100 заглушек	0.02	4642,22
1880.48	12.00
0	740.51	335.10	1.20
0	112.00
0	2.24
0	
	101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	-0.00188	(41740.356)		(-78.47)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.00144	(154437.465)		(-222.39)					
	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-0.002	(53776.6425)		(-107.55)					
19	ТЕР 18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.12, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.45, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 544.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.97 руб.)	10 фильтров	0.2	5223,06
304.58	189.98
7.04	6875.08	542.76	232.54
12.55	15.04
0.22	3.01
0.04	
	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	-2	(3101.8695)		(-6203.74)					
20	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к материалам: 3.81, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	2084.27	562.58	122.81
0	1.46
0	2.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(80055.339)		(-128.09)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(300.228)		(-1200.91)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(19736.7906)		(-39.47)					
21	ТЕР 18-06-007-4	Установка фильтров диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.8, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.05, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 176.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 101.04 руб.)	10 фильтров	0.1	3540,13
200.89	116.26
1.60	2196.32	178.99	67.43
1.43	9.92
0.05	0.99
0.01	
	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-1	(1985.731)		(-1985.73)					
22	ТЕР 18-06-007-2	Установка фильтров диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.93, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.58, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 147.30 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 84.17 руб.)	10 фильтров	0.1	2024,81
167.73	78.96
0.96	1188.46	149.45	46.82
0.86	8.18
0.03	0.82
0.00	
	301-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт.	-1	(1008.4176)		(-1008.42)					
23	ТЕРм 11-02-042-3	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.9, (Н.Р. 68 = 68% = 143.47 руб. С.П. 48 = 48% = 101.28 руб.)	1 шт.	1	80,98
18.56	53.67
5.12	524.20	165.37	324.70
45.62	1.12
0.20	1.12
0.20	
	прайс "Гром"	Клапан предохр.с возм.ручного откр.1-12бар  1 1/4"	шт	1	(0)		(0)					
	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0.03	(195)		(-5.85)					
	101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	-0.201	(105.183)		(-21.14)					
	101-2230	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 30 мм, сталь марки Ст3	100 кг	-0.0032	(1951.677)		(-6.24)					
24	ТЕР 18-07-001-2	Установка манометров с трехходовым краном  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 3, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 457.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 261.26 руб.)	1 компл.	11	204,97
4.76	0
0	7073.46	466.53	0
0	0.22
0	2.42
0	
	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-11	(598.11)		(-6579.21)					
25	ТЕР 18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 3.65, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 388.74 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 222.14 руб.)	1 компл.	7	305,56
6.36	0
0	8041.23	396.67	0
0	0.31
0	2.17
0	
	301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-7	(1086.824)		(-7607.77)					
26	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к материалам: 3.81, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	2084.27	562.58	122.81
0	1.46
0	2.92
0	
	прайс	Шайба Ду80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(80055.339)		(-128.09)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(300.228)		(-1200.91)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(19736.7906)		(-39.47)					
27	ТЕР 16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.45, к материалам: 4.08, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	1481.02	369.94	78.43
0	0.96
0	1.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(85928.552)		(-137.49)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(214.3632)		(-857.45)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(12905.7336)		(-25.81)					
28	ТЕР 16-02-007-1   (прим)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.45, к материалам: 4.08, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 543.82 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.76 руб.)	1 соединение	3	153,38
20.76	6.08
0	2221.54	554.92	117.65
0	0.96
0	2.88
0	
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-6	(89.8434)		(-539.06)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 32 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 20 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0024	(85728.552)		(-205.75)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.003	(12905.7336)		(-38.72)					
29	ТЕРр 69-02-001	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, (Н.Р. 66 = 66% = 31.32 руб. С.П. 40 = 40% = 18.98 руб.)	100 отверстий	0.06	99,09
88.77	10.32
0	50.59	47.46	3.13
0	5.49
0	0.33
0	
30	ТЕР 09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 7.45, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.01, (Н.Р. 77*0,9 = 69% = 242.47 руб. С.П. 68*0,85 = 58% = 203.81 руб.)	1 т конструкций	0.0248	2261,29
1586.75	397.10
3.51	465.34	350.62	73.37
0.78	80.22
0.11	1.99
0.00	
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0.00004811	(28273.5642)		(-1.36)					
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0.000124	(95231.9959)		(-11.81)					
31	ТЕР 15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.82, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 171.79 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 79.45 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03074	1199,50
783.74	5.03
0.28	288.94	214.66	0.80
0.08	40.59
0.01	1.25
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.0007562	(81475.8678)		(-61.61)					
32	ТЕР 15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.82, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 213.94 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 98.95 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02187	1787,83
1372.07	5.03
0.28	320.21	267.36	0.57
0.06	71.06
0.01	1.55
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.000538	(81475.8678)		(-43.83)					
35	ТЕРп 07-10-012-1	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 55 = 55% = 11538.08 руб. С.П. 32 = 32% = 6713.07 руб.)	1 система	1	2354,47
2354.47	0
0	20978.33	20978.33	0
0	86.00
0	86.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				119033.62	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				119033.62	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			49423.63					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4941.23					
		в том числе зарплата машинистов:		1			123.23					
		Индекс к стоимости материалов:		1			64668.76					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			-57355.64					
		Итого с индексацией:	руб.				61677.98	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Накладные расходы %:	%				36104.06					
		Итого с накладными:	руб.				97782.04					
		Сметная прибыль %:	%				21518.81					
		Итого:	руб.				119300.85					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			21474.15					
		Всего по разделу:	руб.				140775.00					
ИТП Приморская 64	
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.81, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 746.80 руб. С.П. 40 = 40% = 474.16 руб.)	100 м трубопровода	0.11	1314,92
1203.75	18.64
5.71	1249.94	1179.80	13.96
5.60	76.38
0.26	8.40
0.03	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 423.63 руб. С.П. 40 = 40% = 268.97 руб.)	100 м трубопровода	0.08	1034,36
939.61	13.93
3.74	713.06	669.75	7.62
2.67	59.62
0.17	4.77
0.01	
3	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 200.11 руб. С.П. 40 = 40% = 127.05 руб.)	100 м трубопровода	0.065	601,25
546.24	8.13
2.20	336.80	316.36	3.62
1.27	34.66
0.10	2.25
0.01	
4	ТЕРр 65-27-001	Демонтаж элеваторов номер 1-5  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 91.61 руб. С.П. 40 = 40% = 58.16 руб.)	100 шт.	0.01	1631,99
1631.99	0
0	145.41	145.41	0
0	97.20
0	0.97
0	
5	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 347.24 руб. С.П. 40 = 40% = 220.47 руб.)	100 шт. арматуры	0.04	1551,43
1541.00	10.43
5.50	551.97	549.21	2.76
1.96	95.30
0.25	3.81
0.01	
6	ТЕРр 65-13-002	Демонтаж грязевиков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 288.64 руб. С.П. 40 = 40% = 183.26 руб.)	100 шт.	0.02	2571,03
2571.03	0
0	458.16	458.16	0
0	159.00
0	3.18
0	
7	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.93, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1641.91 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 938.24 руб.)	100 м трубопровода	0.11	14925,52
1697.60	311.39
11.83	4602.27	1663.82	196.27
11.60	79.75
0.37	8.77
0.04	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 89х3,5-4,0 ГОСТ 17375 ст.20	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-57х3,0 ГОСТ 17378	шт	5	(0)		(0)					
	302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-11	(250.0508)		(-2750.56)					
8	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.64, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.13, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 908.75 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 519.29 руб.)	100 м трубопровода	0.08	8733,03
1294.85	183.94
6.08	2242.08	922.97	82.99
4.33	60.83
0.19	4.87
0.02	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-25х1,6 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-8	(155.1492)		(-1241.19)					
9	ТЕР 16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.68, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.88, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 364.84 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 208.48 руб.)	100 м трубопровода	0.06	5850,28
691.58	75.10
4.80	1273.76	369.72	25.59
2.57	32.97
0.15	1.98
0.01	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з  ДУ 32х3,2, ТУ	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  38х3,0-25х2,0 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	-6	(146.304)		(-877.82)					
10	ТЕР 16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.68, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.42, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 30.40 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 17.37 руб.)	100 м трубопровода	0.005	4097,78
691.58	75.10
4.80	89.90	30.81	2.13
0.21	32.97
0.15	0.17
0.00	
	302-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	-0.5	(113.4414)		(-56.72)					
11	ТЕР 18-06-005-2	Установка элеваторов номером 3-5  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.3, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.3, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 598.79 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 342.17 руб.)	10 шт.	0.1	10585,57
682.24	153.50
3.51	5872.00	607.88	96.71
3.13	32.05
0.11	3.21
0.01	
	302-1100	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4	шт.	-1	(3561.812)		(-3561.81)					
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.00195	(115579.008)		(-225.38)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-3	(417.64)		(-1252.92)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.003	(27455.378)		(-82.37)					
12	ТЕРм 11-02-001-1  (прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 9.31, (Н.Р. 68 = 68% = 117.30 руб. С.П. 48 = 48% = 82.80 руб.)	1 шт.	1	20,74
19.36	0
0	185.35	172.50	0
0	1.03
0	1.03
0	
	прайс "Гром"	Регулятор температуры РТЕ-21М ДУ50 Ру 16	шт	1	(0)		(0)					
13	ТЕР 16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.53, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 4.32, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2540.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1451.97 руб.)	1 шт.	5	337,47
57.56	12.35
0.64	8746.83	2564.30	403.23
28.51	2.91
0.02	14.55
0.10	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду80	шт	5	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.01035	(90771.408)		(-939.48)					
	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-10	(453.8592)		(-4538.59)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.01	(22378.7232)		(-223.79)					
14	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к материалам: 4.35, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 507.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 290.10 руб.)	1 шт.	2	171,66
29.07	6.64
0	1781.14	518.03	80.34
0	1.47
0	2.94
0	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду32	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0022	(91401.765)		(-201.08)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(228.549)		(-914.20)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.004	(13759.7895)		(-55.04)					
15	ТЕРм 12-10-001-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.92, к материалам: 7.49, (Н.Р. 68 = 68% = 4336.52 руб. С.П. 48 = 48% = 3061.08 руб.)	100 шт.	0.6	3493,60
1192.90	456.17
0	16560.58	6377.24	1894.02
0	65.40
0	39.24
0	
	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-60	(62.8411)		(-3770.47)					
	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-60	(17.227)		(-1033.62)					
	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-60	(36.0269)		(-2161.61)					
16	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к материалам: 4.35, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3046.00 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1740.57 руб.)	1 шт.	12	171,66
29.07	6.64
0	10686.81	3108.16	482.06
0	1.47
0	17.64
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0132	(38872.015)		(-513.11)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-24	(97.199)		(-2332.78)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.024	(5851.8645)		(-140.44)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1	шт	7	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 32 11Б27П1	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "VALTEC"	Редуктор давления VT.087 Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду50 	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 	шт	6	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Бочонок стальной ДУ 32	шт	1	(0)		(0)					
17	ТЕР 16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.36, к материалам: 3.32, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3553.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 2030.67 руб.)	1 шт.	14	95,31
29.07	5.14
0	6923.79	3626.19	457.67
0	1.47
0	20.58
0	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.0154	(52337.664)		(-806.00)					
	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-28	(34.92)		(-977.76)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.028	(7591.608)		(-212.56)					
	прайс "Гром"	Кран шар. со спускником - ДУ 15	шт	9	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран 3-ход. для манометра 11б18бк ДУ 15хМ20	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Балансировочный клапан  Venturi DRV Ду20	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Кран шаровый под приварку Ballomax КШТ Ду15	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ20 "Американка" 	шт	1	(0)		(0)					
18	ТЕРр 65-17-001	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 294.89 руб. С.П. 48 = 48% = 160.85 руб.)	100 заглушек	0.02	4642,22
1880.48	12.00
0	740.51	335.10	1.20
0	112.00
0	2.24
0	
	101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	-0.00188	(41740.356)		(-78.47)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.00144	(154437.465)		(-222.39)					
	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-0.002	(53776.6425)		(-107.55)					
19	ТЕР 18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.12, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.45, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 544.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.97 руб.)	10 фильтров	0.2	5223,06
304.58	189.98
7.04	6875.08	542.76	232.54
12.55	15.04
0.22	3.01
0.04	
	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	-2	(3101.8695)		(-6203.74)					
20	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к материалам: 3.81, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	2084.27	562.58	122.81
0	1.46
0	2.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(80055.339)		(-128.09)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(300.228)		(-1200.91)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(19736.7906)		(-39.47)					
21	ТЕР 18-06-007-4	Установка фильтров диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.8, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.05, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 176.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 101.04 руб.)	10 фильтров	0.1	3540,13
200.89	116.26
1.60	2196.32	178.99	67.43
1.43	9.92
0.05	0.99
0.01	
	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-1	(1985.731)		(-1985.73)					
22	ТЕР 18-06-007-2	Установка фильтров диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.93, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.58, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 147.30 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 84.17 руб.)	10 фильтров	0.1	2024,81
167.73	78.96
0.96	1188.46	149.45	46.82
0.86	8.18
0.03	0.82
0.00	
	301-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт.	-1	(1008.4176)		(-1008.42)					
23	ТЕРм 11-02-042-3	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.9, (Н.Р. 68 = 68% = 143.47 руб. С.П. 48 = 48% = 101.28 руб.)	1 шт.	1	80,98
18.56	53.67
5.12	524.20	165.37	324.70
45.62	1.12
0.20	1.12
0.20	
	прайс "Гром"	Клапан предохр.с возм.ручного откр.1-12бар  1 1/4"	шт	1	(0)		(0)					
	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0.03	(195)		(-5.85)					
	101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	-0.201	(105.183)		(-21.14)					
	101-2230	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 30 мм, сталь марки Ст3	100 кг	-0.0032	(1951.677)		(-6.24)					
24	ТЕР 18-07-001-2	Установка манометров с трехходовым краном  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 3, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 457.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 261.26 руб.)	1 компл.	11	204,97
4.76	0
0	7073.46	466.53	0
0	0.22
0	2.42
0	
	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-11	(598.11)		(-6579.21)					
25	ТЕР 18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 3.65, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 388.74 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 222.14 руб.)	1 компл.	7	305,56
6.36	0
0	8041.23	396.67	0
0	0.31
0	2.17
0	
	301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-7	(1086.824)		(-7607.77)					
26	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к материалам: 3.81, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	2084.27	562.58	122.81
0	1.46
0	2.92
0	
	прайс	Шайба Ду80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(80055.339)		(-128.09)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(300.228)		(-1200.91)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(19736.7906)		(-39.47)					
27	ТЕР 16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.45, к материалам: 4.08, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	1481.02	369.94	78.43
0	0.96
0	1.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(85928.552)		(-137.49)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(214.3632)		(-857.45)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(12905.7336)		(-25.81)					
28	ТЕР 16-02-007-1   (прим)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.45, к материалам: 4.08, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 543.82 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.76 руб.)	1 соединение	3	153,38
20.76	6.08
0	2221.54	554.92	117.65
0	0.96
0	2.88
0	
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-6	(89.8434)		(-539.06)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 32 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 20 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0024	(85728.552)		(-205.75)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.003	(12905.7336)		(-38.72)					
29	ТЕРр 69-02-001	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, (Н.Р. 66 = 66% = 31.32 руб. С.П. 40 = 40% = 18.98 руб.)	100 отверстий	0.06	99,09
88.77	10.32
0	50.59	47.46	3.13
0	5.49
0	0.33
0	
30	ТЕР 09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 7.45, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.01, (Н.Р. 77*0,9 = 69% = 242.47 руб. С.П. 68*0,85 = 58% = 203.81 руб.)	1 т конструкций	0.0248	2261,29
1586.75	397.10
3.51	465.34	350.62	73.37
0.78	80.22
0.11	1.99
0.00	
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0.00004811	(28273.5642)		(-1.36)					
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0.000124	(95231.9959)		(-11.81)					
31	ТЕР 15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.82, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 171.79 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 79.45 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03074	1199,50
783.74	5.03
0.28	288.94	214.66	0.80
0.08	40.59
0.01	1.25
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.0007562	(81475.8678)		(-61.61)					
32	ТЕР 15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.82, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 213.94 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 98.95 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02187	1787,83
1372.07	5.03
0.28	320.21	267.36	0.57
0.06	71.06
0.01	1.55
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.000538	(81475.8678)		(-43.83)					
35	ТЕРп 07-10-012-1	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 55 = 55% = 11538.08 руб. С.П. 32 = 32% = 6713.07 руб.)	1 система	1	2354,47
2354.47	0
0	20978.33	20978.33	0
0	86.00
0	86.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				119033.62	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				119033.62	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			49423.63					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4941.23					
		в том числе зарплата машинистов:		1			123.23					
		Индекс к стоимости материалов:		1			64668.76					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			-57355.64					
		Итого с индексацией:	руб.				61677.98	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Накладные расходы %:	%				36104.06					
		Итого с накладными:	руб.				97782.04					
		Сметная прибыль %:	%				21518.81					
		Итого:	руб.				119300.85					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			21474.15					
		Всего по разделу:	руб.				140775.00					
ИТП Сухова 11а	
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.81, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 848.64 руб. С.П. 40 = 40% = 538.82 руб.)	100 м трубопровода	0.125	1314,92
1203.75	18.64
5.71	1438.56	1340.68	15.87
6.36	76.38
0.26	9.55
0.03	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 397.15 руб. С.П. 40 = 40% = 252.16 руб.)	100 м трубопровода	0.075	1034,36
939.61	13.93
3.74	678.02	627.89	7.15
2.50	59.62
0.17	4.47
0.01	
3	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 30.79 руб. С.П. 40 = 40% = 19.55 руб.)	100 м трубопровода	0.01	601,25
546.24	8.13
2.20	52.55	48.67	0.56
0.20	34.66
0.10	0.35
0.00	
4	ТЕРр 65-27-001	Демонтаж элеваторов номер 1-5  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 91.61 руб. С.П. 40 = 40% = 58.16 руб.)	100 шт.	0.01	1631,99
1631.99	0
0	145.41	145.41	0
0	97.20
0	0.97
0	
5	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 347.24 руб. С.П. 40 = 40% = 220.47 руб.)	100 шт. арматуры	0.04	1551,43
1541.00	10.43
5.50	551.97	549.21	2.76
1.96	95.30
0.25	3.81
0.01	
6	ТЕРр 65-13-002	Демонтаж грязевиков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 288.64 руб. С.П. 40 = 40% = 183.26 руб.)	100 шт.	0.02	2571,03
2571.03	0
0	458.16	458.16	0
0	159.00
0	3.18
0	
7	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.77, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.89, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1865.80 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1066.17 руб.)	100 м трубопровода	0.125	14925,52
1697.60	311.39
11.83	5166.82	1890.70	224.59
13.18	79.75
0.37	9.97
0.05	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 89х3,5-4,0 ГОСТ 17375 ст.20	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-57х3,0 ГОСТ 17378	шт	5	(0)		(0)					
	302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-12.5	(244.8684)		(-3060.85)					
8	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.69, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.1, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 851.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 486.83 руб.)	100 м трубопровода	0.075	8733,03
1294.85	183.94
6.08	2086.32	865.28	78.50
4.06	60.83
0.19	4.56
0.01	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-7.5	(152.964)		(-1147.23)					
9	ТЕР 16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 4.63, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 60.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 34.75 руб.)	100 м трубопровода	0.01	5850,28
691.58	75.10
4.80	301.29	61.62	4.30
0.43	32.97
0.15	0.33
0.00	
	302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	-1	(235.204)		(-235.20)					
10	ТЕР 18-06-005-2	Установка элеваторов номером 3-5  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.33, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.48, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 598.79 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 342.17 руб.)	10 шт.	0.1	10585,57
682.24	153.50
3.51	7997.92	607.88	97.17
3.13	32.05
0.11	3.21
0.01	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.00195	(155639.0528)		(-303.50)					
	302-1100	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4	шт.	-1	(5026.8592)		(-5026.86)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-3	(589.424)		(-1768.27)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.003	(38748.3448)		(-116.24)					
11	ТЕРм 11-02-001-1  (прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 8.81, (Н.Р. 68 = 68% = 117.30 руб. С.П. 48 = 48% = 82.80 руб.)	1 шт.	1	20,74
19.36	0
0	184.66	172.50	0
0	1.03
0	1.03
0	
	прайс "Гром"	Регулятор температуры РТЕ-21М ДУ50 Ру 16	шт	1	(0)		(0)					
12	ТЕР 16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.56, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.84, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2540.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1451.97 руб.)	1 шт.	5	337,47
57.56	12.35
0.64	5430.93	2564.30	405.08
28.51	2.91
0.02	14.55
0.10	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду80	шт	5	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.01035	(38661.896)		(-400.15)					
	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-10	(193.3104)		(-1933.10)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.01	(9531.6784)		(-95.32)					
13	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 1.85, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 507.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 290.10 руб.)	1 шт.	2	171,66
29.07	6.64
0	1101.79	518.03	80.74
0	1.47
0	2.94
0	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду32	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0022	(38872.015)		(-85.52)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(97.199)		(-388.80)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.004	(5851.8645)		(-23.41)					
14	ТЕРм 12-10-001-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.92, к материалам: 7.52, (Н.Р. 68 = 68% = 3613.77 руб. С.П. 48 = 48% = 2550.90 руб.)	100 шт.	0.5	3493,60
1192.90	456.17
0	13828.15	5314.37	1578.35
0	65.40
0	32.70
0	
	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-50	(63.0928)		(-3154.64)					
	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-50	(17.296)		(-864.80)					
	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-50	(36.1712)		(-1808.56)					
15	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 1.85, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2792.17 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1595.52 руб.)	1 шт.	11	171,66
29.07	6.64
0	6059.81	2849.15	444.08
0	1.47
0	16.17
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0121	(38872.015)		(-470.35)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-22	(97.199)		(-2138.38)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.022	(5851.8645)		(-128.74)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1	шт	7	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 32 11Б27П1	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "VALTEC"	Редуктор давления VT.087 Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду50 	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 	шт	6	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 	шт	1	(0)		(0)					
16	ТЕР 16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.38, к материалам: 2.4, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3046.00 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1740.57 руб.)	1 шт.	12	95,31
29.07	5.14
0	5261.36	3108.16	393.52
0	1.47
0	17.64
0	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.0132	(52337.664)		(-690.86)					
	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-24	(34.92)		(-838.08)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.024	(7591.608)		(-182.20)					
	прайс "Гром"	Кран шар. со спускником - ДУ 15	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран 3-ход. для манометра 11б18бк ДУ 15хМ20	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Кран шаровый под приварку Ballomax КШТ Ду15	шт	2	(0)		(0)					
17	ТЕРр 65-17-001	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, к материалам: 4.01, (Н.Р. 88 = 88% = 294.89 руб. С.П. 48 = 48% = 160.85 руб.)	100 заглушек	0.02	4642,22
1880.48	12.00
0	556.84	335.10	1.21
0	112.00
0	2.24
0	
	101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	-0.00188	(22772.6296)		(-42.81)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.00144	(84257.719)		(-121.33)					
	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-0.002	(29339.3655)		(-58.68)					
18	ТЕР 18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.16, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.61, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 544.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.97 руб.)	10 фильтров	0.2	5223,06
304.58	189.98
7.04	7027.91	542.76	234.06
12.55	15.04
0.22	3.01
0.04	
	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	-2	(3718.8151)		(-7437.63)					
19	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.62, к материалам: 1.64, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	1287.72	562.58	123.00
0	1.46
0	2.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(34459.516)		(-55.13)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(129.232)		(-516.93)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(8495.6264)		(-16.99)					
20	ТЕР 18-06-007-4	Установка фильтров диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.9, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 176.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 101.04 руб.)	10 фильтров	0.1	3540,13
200.89	116.26
1.60	2470.74	178.99	67.90
1.43	9.92
0.05	0.99
0.01	
	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-1	(2264.718)		(-2264.72)					
21	ТЕРм 11-02-042-3	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.71, (Н.Р. 68 = 68% = 143.47 руб. С.П. 48 = 48% = 101.28 руб.)	1 шт.	1	80,98
18.56	53.67
5.12	524.14	165.37	326.31
45.62	1.12
0.20	1.12
0.20	
	прайс "Гром"	Клапан предохр.с возм.ручного откр.1-12бар  1 1/4"	шт	1	(0)		(0)					
22	ТЕР 18-07-001-2	Установка манометров с трехходовым краном  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 4.23, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 415.64 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 237.51 руб.)	1 компл.	10	204,97
4.76	0
0	8893.00	424.12	0
0	0.22
0	2.20
0	
	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-10	(843.3351)		(-8433.35)					
23	ТЕР 18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 5.15, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 333.21 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 190.41 руб.)	1 компл.	6	305,56
6.36	0
0	9585.29	340.01	0
0	0.31
0	1.86
0	
	301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-6	(1533.464)		(-9200.78)					
24	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.62, к материалам: 1.64, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 275.66 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 157.52 руб.)	1 соединение	1	224,44
31.57	9.29
0	643.86	281.29	61.50
0	1.46
0	1.46
0	
	прайс	Шайба Ду80	шт	1	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0008	(34459.516)		(-27.57)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-2	(129.232)		(-258.46)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.001	(8495.6264)		(-8.50)					
25	ТЕР 16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.46, к материалам: 1.71, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	881.29	369.94	78.55
0	0.96
0	1.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(35930.349)		(-57.49)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(89.8434)		(-359.37)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(5409.0207)		(-10.82)					
26	ТЕР 16-02-007-1   (прим)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.46, к материалам: 1.71, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	881.29	369.94	78.55
0	0.96
0	1.92
0	
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(89.8434)		(-359.37)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 32 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	4	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(35930.349)		(-57.49)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(5409.0207)		(-10.82)					
27	ТЕРр 69-02-001	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, (Н.Р. 66 = 66% = 31.32 руб. С.П. 40 = 40% = 18.98 руб.)	100 отверстий	0.06	99,09
88.77	10.32
0	50.59	47.46	3.13
0	5.49
0	0.33
0	
28	ТЕР 09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.24, (Н.Р. 77*0,9 = 69% = 242.47 руб. С.П. 68*0,85 = 58% = 203.81 руб.)	1 т конструкций	0.0248	2261,29
1586.75	397.10
3.51	467.02	350.62	73.47
0.78	80.22
0.11	1.99
0.00	
	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	-0.00000074	(18755.3808)		(-0.01)					
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0.00004811	(29355.5808)		(-1.41)					
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0.000124	(98876.4816)		(-12.26)					
29	ТЕР 15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.21, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.27, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 195.21 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 90.28 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03493	1199,50
783.74	5.03
0.28	320.45	243.92	0.92
0.09	40.59
0.01	1.42
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.00085928	(73776.2583)		(-63.39)					
30	ТЕР 15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.21, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.27, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 143.02 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 66.15 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01462	1787,83
1372.07	5.03
0.28	210.76	178.73	0.38
0.04	71.06
0.01	1.04
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.00035965	(73776.2583)		(-26.53)					
31	ТЕР 26-01-003-1	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.16, к материалам: 4.36, (Н.Р. 85*0,9 = 77% = 258.24 руб. С.П. 56*0,85 = 48% = 160.98 руб.)	1 м3 изоляции	0.1	2191,10
376.41	63.16
0	1131.64	335.38	32.59
0	18.80
0	1.88
0	
	104-0017	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	-0.1032	(5166.4692)		(-533.18)					
33	ТЕРп 07-10-012-1	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 55 = 55% = 11538.08 руб. С.П. 32 = 32% = 6713.07 руб.)	1 система	1	2354,47
2354.47	0
0	20978.33	20978.33	0
0	86.00
0	86.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				106654.59	46826.55	4414.24
120.84		237.73
0.47	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				106654.59	46826.55	4414.24
120.84		237.73
0.47	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			46826.55					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4414.24					
		в том числе зарплата машинистов:		1			120.84					
		Индекс к стоимости материалов:		1			55413.80					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			-54796.08					
		Итого с индексацией:	руб.				51858.51	46826.55	4414.24
120.84		237.73
0.47	
		Накладные расходы %:	%				33867.91					
		Итого с накладными:	руб.				85726.42					
		Сметная прибыль %:	%				20156.44					
		Итого:	руб.				105882.86					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			19058.92					
		Всего по разделу:	руб.				124941.78					
ИТП Пограничная 4	
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.81, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 746.80 руб. С.П. 40 = 40% = 474.16 руб.)	100 м трубопровода	0.11	1314,92
1203.75	18.64
5.71	1249.94	1179.80	13.96
5.60	76.38
0.26	8.40
0.03	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 423.63 руб. С.П. 40 = 40% = 268.97 руб.)	100 м трубопровода	0.08	1034,36
939.61	13.93
3.74	713.06	669.75	7.62
2.67	59.62
0.17	4.77
0.01	
3	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 200.11 руб. С.П. 40 = 40% = 127.05 руб.)	100 м трубопровода	0.065	601,25
546.24	8.13
2.20	336.80	316.36	3.62
1.27	34.66
0.10	2.25
0.01	
4	ТЕРр 65-27-001	Демонтаж элеваторов номер 1-5  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 91.61 руб. С.П. 40 = 40% = 58.16 руб.)	100 шт.	0.01	1631,99
1631.99	0
0	145.41	145.41	0
0	97.20
0	0.97
0	
5	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 347.24 руб. С.П. 40 = 40% = 220.47 руб.)	100 шт. арматуры	0.04	1551,43
1541.00	10.43
5.50	551.97	549.21	2.76
1.96	95.30
0.25	3.81
0.01	
6	ТЕРр 65-13-002	Демонтаж грязевиков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 288.64 руб. С.П. 40 = 40% = 183.26 руб.)	100 шт.	0.02	2571,03
2571.03	0
0	458.16	458.16	0
0	159.00
0	3.18
0	
7	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.93, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1641.91 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 938.24 руб.)	100 м трубопровода	0.11	14925,52
1697.60	311.39
11.83	4602.27	1663.82	196.27
11.60	79.75
0.37	8.77
0.04	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 89х3,5-4,0 ГОСТ 17375 ст.20	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-57х3,0 ГОСТ 17378	шт	5	(0)		(0)					
	302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-11	(250.0508)		(-2750.56)					
8	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.64, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.13, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 908.75 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 519.29 руб.)	100 м трубопровода	0.08	8733,03
1294.85	183.94
6.08	2242.08	922.97	82.99
4.33	60.83
0.19	4.87
0.02	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-25х1,6 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-8	(155.1492)		(-1241.19)					
9	ТЕР 16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.68, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.88, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 364.84 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 208.48 руб.)	100 м трубопровода	0.06	5850,28
691.58	75.10
4.80	1273.76	369.72	25.59
2.57	32.97
0.15	1.98
0.01	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з  ДУ 32х3,2, ТУ	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  38х3,0-25х2,0 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	-6	(146.304)		(-877.82)					
10	ТЕР 16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.68, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.42, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 30.40 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 17.37 руб.)	100 м трубопровода	0.005	4097,78
691.58	75.10
4.80	89.90	30.81	2.13
0.21	32.97
0.15	0.17
0.00	
	302-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	-0.5	(113.4414)		(-56.72)					
11	ТЕР 18-06-005-2	Установка элеваторов номером 3-5  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.3, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.3, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 598.79 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 342.17 руб.)	10 шт.	0.1	10585,57
682.24	153.50
3.51	5872.00	607.88	96.71
3.13	32.05
0.11	3.21
0.01	
	302-1100	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4	шт.	-1	(3561.812)		(-3561.81)					
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.00195	(115579.008)		(-225.38)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-3	(417.64)		(-1252.92)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.003	(27455.378)		(-82.37)					
12	ТЕРм 11-02-001-1  (прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 9.31, (Н.Р. 68 = 68% = 117.30 руб. С.П. 48 = 48% = 82.80 руб.)	1 шт.	1	20,74
19.36	0
0	185.35	172.50	0
0	1.03
0	1.03
0	
	прайс "Гром"	Регулятор температуры РТЕ-21М ДУ50 Ру 16	шт	1	(0)		(0)					
13	ТЕР 16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.53, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 4.32, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2540.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1451.97 руб.)	1 шт.	5	337,47
57.56	12.35
0.64	8746.83	2564.30	403.23
28.51	2.91
0.02	14.55
0.10	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду80	шт	5	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.01035	(90771.408)		(-939.48)					
	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-10	(453.8592)		(-4538.59)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.01	(22378.7232)		(-223.79)					
14	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к материалам: 4.35, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 507.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 290.10 руб.)	1 шт.	2	171,66
29.07	6.64
0	1781.14	518.03	80.34
0	1.47
0	2.94
0	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду32	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0022	(91401.765)		(-201.08)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(228.549)		(-914.20)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.004	(13759.7895)		(-55.04)					
15	ТЕРм 12-10-001-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.92, к материалам: 7.49, (Н.Р. 68 = 68% = 4336.52 руб. С.П. 48 = 48% = 3061.08 руб.)	100 шт.	0.6	3493,60
1192.90	456.17
0	16560.58	6377.24	1894.02
0	65.40
0	39.24
0	
	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-60	(62.8411)		(-3770.47)					
	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-60	(17.227)		(-1033.62)					
	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-60	(36.0269)		(-2161.61)					
16	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к материалам: 4.35, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3046.00 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1740.57 руб.)	1 шт.	12	171,66
29.07	6.64
0	10686.81	3108.16	482.06
0	1.47
0	17.64
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0132	(38872.015)		(-513.11)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-24	(97.199)		(-2332.78)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.024	(5851.8645)		(-140.44)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1	шт	7	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 32 11Б27П1	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "VALTEC"	Редуктор давления VT.087 Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду50 	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 	шт	6	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Бочонок стальной ДУ 32	шт	1	(0)		(0)					
17	ТЕР 16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.36, к материалам: 3.32, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3553.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 2030.67 руб.)	1 шт.	14	95,31
29.07	5.14
0	6923.79	3626.19	457.67
0	1.47
0	20.58
0	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.0154	(52337.664)		(-806.00)					
	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-28	(34.92)		(-977.76)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.028	(7591.608)		(-212.56)					
	прайс "Гром"	Кран шар. со спускником - ДУ 15	шт	9	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран 3-ход. для манометра 11б18бк ДУ 15хМ20	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Балансировочный клапан  Venturi DRV Ду20	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Кран шаровый под приварку Ballomax КШТ Ду15	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ20 "Американка" 	шт	1	(0)		(0)					
18	ТЕРр 65-17-001	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 294.89 руб. С.П. 48 = 48% = 160.85 руб.)	100 заглушек	0.02	4642,22
1880.48	12.00
0	740.51	335.10	1.20
0	112.00
0	2.24
0	
	101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	-0.00188	(41740.356)		(-78.47)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.00144	(154437.465)		(-222.39)					
	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-0.002	(53776.6425)		(-107.55)					
19	ТЕР 18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.12, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.45, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 544.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.97 руб.)	10 фильтров	0.2	5223,06
304.58	189.98
7.04	6875.08	542.76	232.54
12.55	15.04
0.22	3.01
0.04	
	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	-2	(3101.8695)		(-6203.74)					
20	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к материалам: 3.81, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	2084.27	562.58	122.81
0	1.46
0	2.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(80055.339)		(-128.09)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(300.228)		(-1200.91)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(19736.7906)		(-39.47)					
21	ТЕР 18-06-007-4	Установка фильтров диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.8, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.05, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 176.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 101.04 руб.)	10 фильтров	0.1	3540,13
200.89	116.26
1.60	2196.32	178.99	67.43
1.43	9.92
0.05	0.99
0.01	
	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-1	(1985.731)		(-1985.73)					
22	ТЕР 18-06-007-2	Установка фильтров диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.93, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.58, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 147.30 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 84.17 руб.)	10 фильтров	0.1	2024,81
167.73	78.96
0.96	1188.46	149.45	46.82
0.86	8.18
0.03	0.82
0.00	
	301-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт.	-1	(1008.4176)		(-1008.42)					
23	ТЕРм 11-02-042-3	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.9, (Н.Р. 68 = 68% = 143.47 руб. С.П. 48 = 48% = 101.28 руб.)	1 шт.	1	80,98
18.56	53.67
5.12	524.20	165.37	324.70
45.62	1.12
0.20	1.12
0.20	
	прайс "Гром"	Клапан предохр.с возм.ручного откр.1-12бар  1 1/4"	шт	1	(0)		(0)					
	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0.03	(195)		(-5.85)					
	101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	-0.201	(105.183)		(-21.14)					
	101-2230	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 30 мм, сталь марки Ст3	100 кг	-0.0032	(1951.677)		(-6.24)					
24	ТЕР 18-07-001-2	Установка манометров с трехходовым краном  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 3, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 457.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 261.26 руб.)	1 компл.	11	204,97
4.76	0
0	7073.46	466.53	0
0	0.22
0	2.42
0	
	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-11	(598.11)		(-6579.21)					
25	ТЕР 18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 3.65, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 388.74 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 222.14 руб.)	1 компл.	7	305,56
6.36	0
0	8041.23	396.67	0
0	0.31
0	2.17
0	
	301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-7	(1086.824)		(-7607.77)					
26	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к материалам: 3.81, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	2084.27	562.58	122.81
0	1.46
0	2.92
0	
	прайс	Шайба Ду80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(80055.339)		(-128.09)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(300.228)		(-1200.91)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(19736.7906)		(-39.47)					
27	ТЕР 16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.45, к материалам: 4.08, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	1481.02	369.94	78.43
0	0.96
0	1.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(85928.552)		(-137.49)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(214.3632)		(-857.45)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(12905.7336)		(-25.81)					
28	ТЕР 16-02-007-1   (прим)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.45, к материалам: 4.08, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 543.82 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.76 руб.)	1 соединение	3	153,38
20.76	6.08
0	2221.54	554.92	117.65
0	0.96
0	2.88
0	
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-6	(89.8434)		(-539.06)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 32 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 20 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0024	(85728.552)		(-205.75)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.003	(12905.7336)		(-38.72)					
29	ТЕРр 69-02-001	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, (Н.Р. 66 = 66% = 31.32 руб. С.П. 40 = 40% = 18.98 руб.)	100 отверстий	0.06	99,09
88.77	10.32
0	50.59	47.46	3.13
0	5.49
0	0.33
0	
30	ТЕР 09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 7.45, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.01, (Н.Р. 77*0,9 = 69% = 242.47 руб. С.П. 68*0,85 = 58% = 203.81 руб.)	1 т конструкций	0.0248	2261,29
1586.75	397.10
3.51	465.34	350.62	73.37
0.78	80.22
0.11	1.99
0.00	
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0.00004811	(28273.5642)		(-1.36)					
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0.000124	(95231.9959)		(-11.81)					
31	ТЕР 15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.82, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 171.79 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 79.45 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03074	1199,50
783.74	5.03
0.28	288.94	214.66	0.80
0.08	40.59
0.01	1.25
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.0007562	(81475.8678)		(-61.61)					
32	ТЕР 15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.82, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 213.94 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 98.95 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02187	1787,83
1372.07	5.03
0.28	320.21	267.36	0.57
0.06	71.06
0.01	1.55
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.000538	(81475.8678)		(-43.83)					
35	ТЕРп 07-10-012-1	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 55 = 55% = 11538.08 руб. С.П. 32 = 32% = 6713.07 руб.)	1 система	1	2354,47
2354.47	0
0	20978.33	20978.33	0
0	86.00
0	86.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				119033.62	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				119033.62	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			49423.63					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4941.23					
		в том числе зарплата машинистов:		1			123.23					
		Индекс к стоимости материалов:		1			64668.76					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			-57355.64					
		Итого с индексацией:	руб.				61677.98	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Накладные расходы %:	%				36104.06					
		Итого с накладными:	руб.				97782.04					
		Сметная прибыль %:	%				21518.81					
		Итого:	руб.				119300.85					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			21474.15					
		Всего по разделу:	руб.				140775.00					
ИТП Приморская 1	
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.81, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 746.80 руб. С.П. 40 = 40% = 474.16 руб.)	100 м трубопровода	0.11	1314,92
1203.75	18.64
5.71	1249.94	1179.80	13.96
5.60	76.38
0.26	8.40
0.03	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 423.63 руб. С.П. 40 = 40% = 268.97 руб.)	100 м трубопровода	0.08	1034,36
939.61	13.93
3.74	713.06	669.75	7.62
2.67	59.62
0.17	4.77
0.01	
3	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.52, (Н.Р. 63 = 63% = 200.11 руб. С.П. 40 = 40% = 127.05 руб.)	100 м трубопровода	0.065	601,25
546.24	8.13
2.20	336.80	316.36	3.62
1.27	34.66
0.10	2.25
0.01	
4	ТЕРр 65-27-001	Демонтаж элеваторов номер 1-5  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 91.61 руб. С.П. 40 = 40% = 58.16 руб.)	100 шт.	0.01	1631,99
1631.99	0
0	145.41	145.41	0
0	97.20
0	0.97
0	
5	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 347.24 руб. С.П. 40 = 40% = 220.47 руб.)	100 шт. арматуры	0.04	1551,43
1541.00	10.43
5.50	551.97	549.21	2.76
1.96	95.30
0.25	3.81
0.01	
6	ТЕРр 65-13-002	Демонтаж грязевиков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 288.64 руб. С.П. 40 = 40% = 183.26 руб.)	100 шт.	0.02	2571,03
2571.03	0
0	458.16	458.16	0
0	159.00
0	3.18
0	
7	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.93, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1641.91 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 938.24 руб.)	100 м трубопровода	0.11	14925,52
1697.60	311.39
11.83	4602.27	1663.82	196.27
11.60	79.75
0.37	8.77
0.04	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 89х3,5-4,0 ГОСТ 17375 ст.20	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-57х3,0 ГОСТ 17378	шт	5	(0)		(0)					
	302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-11	(250.0508)		(-2750.56)					
8	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.64, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.13, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 908.75 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 519.29 руб.)	100 м трубопровода	0.08	8733,03
1294.85	183.94
6.08	2242.08	922.97	82.99
4.33	60.83
0.19	4.87
0.02	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-25х1,6 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-8	(155.1492)		(-1241.19)					
9	ТЕР 16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.68, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.88, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 364.84 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 208.48 руб.)	100 м трубопровода	0.06	5850,28
691.58	75.10
4.80	1273.76	369.72	25.59
2.57	32.97
0.15	1.98
0.01	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з  ДУ 32х3,2, ТУ	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  38х3,0-25х2,0 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	-6	(146.304)		(-877.82)					
10	ТЕР 16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.68, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.42, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 30.40 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 17.37 руб.)	100 м трубопровода	0.005	4097,78
691.58	75.10
4.80	89.90	30.81	2.13
0.21	32.97
0.15	0.17
0.00	
	302-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	-0.5	(113.4414)		(-56.72)					
11	ТЕР 18-06-005-2	Установка элеваторов номером 3-5  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.3, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.3, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 598.79 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 342.17 руб.)	10 шт.	0.1	10585,57
682.24	153.50
3.51	5872.00	607.88	96.71
3.13	32.05
0.11	3.21
0.01	
	302-1100	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4	шт.	-1	(3561.812)		(-3561.81)					
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.00195	(115579.008)		(-225.38)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-3	(417.64)		(-1252.92)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.003	(27455.378)		(-82.37)					
12	ТЕРм 11-02-001-1  (прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 9.31, (Н.Р. 68 = 68% = 117.30 руб. С.П. 48 = 48% = 82.80 руб.)	1 шт.	1	20,74
19.36	0
0	185.35	172.50	0
0	1.03
0	1.03
0	
	прайс "Гром"	Регулятор температуры РТЕ-21М ДУ50 Ру 16	шт	1	(0)		(0)					
13	ТЕР 16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.53, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 4.32, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2540.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1451.97 руб.)	1 шт.	5	337,47
57.56	12.35
0.64	8746.83	2564.30	403.23
28.51	2.91
0.02	14.55
0.10	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду80	шт	5	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.01035	(90771.408)		(-939.48)					
	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-10	(453.8592)		(-4538.59)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.01	(22378.7232)		(-223.79)					
14	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к материалам: 4.35, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 507.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 290.10 руб.)	1 шт.	2	171,66
29.07	6.64
0	1781.14	518.03	80.34
0	1.47
0	2.94
0	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду32	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0022	(91401.765)		(-201.08)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(228.549)		(-914.20)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.004	(13759.7895)		(-55.04)					
15	ТЕРм 12-10-001-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.92, к материалам: 7.49, (Н.Р. 68 = 68% = 4336.52 руб. С.П. 48 = 48% = 3061.08 руб.)	100 шт.	0.6	3493,60
1192.90	456.17
0	16560.58	6377.24	1894.02
0	65.40
0	39.24
0	
	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-60	(62.8411)		(-3770.47)					
	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-60	(17.227)		(-1033.62)					
	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-60	(36.0269)		(-2161.61)					
16	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к материалам: 4.35, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3046.00 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1740.57 руб.)	1 шт.	12	171,66
29.07	6.64
0	10686.81	3108.16	482.06
0	1.47
0	17.64
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0132	(38872.015)		(-513.11)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-24	(97.199)		(-2332.78)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.024	(5851.8645)		(-140.44)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1	шт	7	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 32 11Б27П1	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "VALTEC"	Редуктор давления VT.087 Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду50 	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 	шт	6	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Бочонок стальной ДУ 32	шт	1	(0)		(0)					
17	ТЕР 16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.36, к материалам: 3.32, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3553.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 2030.67 руб.)	1 шт.	14	95,31
29.07	5.14
0	6923.79	3626.19	457.67
0	1.47
0	20.58
0	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.0154	(52337.664)		(-806.00)					
	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-28	(34.92)		(-977.76)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.028	(7591.608)		(-212.56)					
	прайс "Гром"	Кран шар. со спускником - ДУ 15	шт	9	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран 3-ход. для манометра 11б18бк ДУ 15хМ20	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Балансировочный клапан  Venturi DRV Ду20	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Кран шаровый под приварку Ballomax КШТ Ду15	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ20 "Американка" 	шт	1	(0)		(0)					
18	ТЕРр 65-17-001	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 4.98, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 294.89 руб. С.П. 48 = 48% = 160.85 руб.)	100 заглушек	0.02	4642,22
1880.48	12.00
0	740.51	335.10	1.20
0	112.00
0	2.24
0	
	101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	-0.00188	(41740.356)		(-78.47)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.00144	(154437.465)		(-222.39)					
	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-0.002	(53776.6425)		(-107.55)					
19	ТЕР 18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.12, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.45, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 544.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.97 руб.)	10 фильтров	0.2	5223,06
304.58	189.98
7.04	6875.08	542.76	232.54
12.55	15.04
0.22	3.01
0.04	
	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	-2	(3101.8695)		(-6203.74)					
20	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к материалам: 3.81, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	2084.27	562.58	122.81
0	1.46
0	2.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(80055.339)		(-128.09)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(300.228)		(-1200.91)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(19736.7906)		(-39.47)					
21	ТЕР 18-06-007-4	Установка фильтров диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.8, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.05, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 176.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 101.04 руб.)	10 фильтров	0.1	3540,13
200.89	116.26
1.60	2196.32	178.99	67.43
1.43	9.92
0.05	0.99
0.01	
	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-1	(1985.731)		(-1985.73)					
22	ТЕР 18-06-007-2	Установка фильтров диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.93, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.58, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 147.30 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 84.17 руб.)	10 фильтров	0.1	2024,81
167.73	78.96
0.96	1188.46	149.45	46.82
0.86	8.18
0.03	0.82
0.00	
	301-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт.	-1	(1008.4176)		(-1008.42)					
23	ТЕРм 11-02-042-3	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.05, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.9, (Н.Р. 68 = 68% = 143.47 руб. С.П. 48 = 48% = 101.28 руб.)	1 шт.	1	80,98
18.56	53.67
5.12	524.20	165.37	324.70
45.62	1.12
0.20	1.12
0.20	
	прайс "Гром"	Клапан предохр.с возм.ручного откр.1-12бар  1 1/4"	шт	1	(0)		(0)					
	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0.03	(195)		(-5.85)					
	101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	-0.201	(105.183)		(-21.14)					
	101-2230	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 30 мм, сталь марки Ст3	100 кг	-0.0032	(1951.677)		(-6.24)					
24	ТЕР 18-07-001-2	Установка манометров с трехходовым краном  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 3, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 457.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 261.26 руб.)	1 компл.	11	204,97
4.76	0
0	7073.46	466.53	0
0	0.22
0	2.42
0	
	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-11	(598.11)		(-6579.21)					
25	ТЕР 18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 3.65, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 388.74 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 222.14 руб.)	1 компл.	7	305,56
6.36	0
0	8041.23	396.67	0
0	0.31
0	2.17
0	
	301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-7	(1086.824)		(-7607.77)					
26	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к материалам: 3.81, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	2084.27	562.58	122.81
0	1.46
0	2.92
0	
	прайс	Шайба Ду80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(80055.339)		(-128.09)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(300.228)		(-1200.91)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(19736.7906)		(-39.47)					
27	ТЕР 16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.45, к материалам: 4.08, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	1481.02	369.94	78.43
0	0.96
0	1.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(85928.552)		(-137.49)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(214.3632)		(-857.45)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(12905.7336)		(-25.81)					
28	ТЕР 16-02-007-1   (прим)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.45, к материалам: 4.08, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 543.82 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.76 руб.)	1 соединение	3	153,38
20.76	6.08
0	2221.54	554.92	117.65
0	0.96
0	2.88
0	
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-6	(89.8434)		(-539.06)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 32 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 20 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0024	(85728.552)		(-205.75)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.003	(12905.7336)		(-38.72)					
29	ТЕРр 69-02-001	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, (Н.Р. 66 = 66% = 31.32 руб. С.П. 40 = 40% = 18.98 руб.)	100 отверстий	0.06	99,09
88.77	10.32
0	50.59	47.46	3.13
0	5.49
0	0.33
0	
30	ТЕР 09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 7.45, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.01, (Н.Р. 77*0,9 = 69% = 242.47 руб. С.П. 68*0,85 = 58% = 203.81 руб.)	1 т конструкций	0.0248	2261,29
1586.75	397.10
3.51	465.34	350.62	73.37
0.78	80.22
0.11	1.99
0.00	
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0.00004811	(28273.5642)		(-1.36)					
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0.000124	(95231.9959)		(-11.81)					
31	ТЕР 15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.82, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 171.79 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 79.45 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03074	1199,50
783.74	5.03
0.28	288.94	214.66	0.80
0.08	40.59
0.01	1.25
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.0007562	(81475.8678)		(-61.61)					
32	ТЕР 15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.15, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.82, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 213.94 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 98.95 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02187	1787,83
1372.07	5.03
0.28	320.21	267.36	0.57
0.06	71.06
0.01	1.55
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.000538	(81475.8678)		(-43.83)					
35	ТЕРп 07-10-012-1	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 55 = 55% = 11538.08 руб. С.П. 32 = 32% = 6713.07 руб.)	1 система	1	2354,47
2354.47	0
0	20978.33	20978.33	0
0	86.00
0	86.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				119033.62	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				119033.62	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			49423.63					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4941.23					
		в том числе зарплата машинистов:		1			123.23					
		Индекс к стоимости материалов:		1			64668.76					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			-57355.64					
		Итого с индексацией:	руб.				61677.98	49423.63	4941.23
123.23		252.89
0.49	
		Накладные расходы %:	%				36104.06					
		Итого с накладными:	руб.				97782.04					
		Сметная прибыль %:	%				21518.81					
		Итого:	руб.				119300.85					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			21474.15					
		Всего по разделу:	руб.				140775.00					
ИТП Офицерская 14	
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.81, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 746.80 руб. С.П. 40 = 40% = 474.16 руб.)	100 м трубопровода	0.11	1314,92
1203.75	18.64
5.71	1265.92	1179.80	13.96
5.60	76.38
0.26	8.40
0.03	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 423.63 руб. С.П. 40 = 40% = 268.97 руб.)	100 м трубопровода	0.08	1034,36
939.61	13.93
3.74	723.21	669.75	7.62
2.67	59.62
0.17	4.77
0.01	
3	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 200.11 руб. С.П. 40 = 40% = 127.05 руб.)	100 м трубопровода	0.065	601,25
546.24	8.13
2.20	341.59	316.36	3.62
1.27	34.66
0.10	2.25
0.01	
4	ТЕРр 65-27-001	Демонтаж элеваторов номер 1-5  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 91.61 руб. С.П. 40 = 40% = 58.16 руб.)	100 шт.	0.01	1631,99
1631.99	0
0	145.41	145.41	0
0	97.20
0	0.97
0	
5	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 347.24 руб. С.П. 40 = 40% = 220.47 руб.)	100 шт. арматуры	0.04	1551,43
1541.00	10.43
5.50	551.97	549.21	2.76
1.96	95.30
0.25	3.81
0.01	
6	ТЕРр 65-13-002	Демонтаж грязевиков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 288.64 руб. С.П. 40 = 40% = 183.26 руб.)	100 шт.	0.02	2571,03
2571.03	0
0	458.16	458.16	0
0	159.00
0	3.18
0	
7	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.77, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.89, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1641.91 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 938.24 руб.)	100 м трубопровода	0.11	14925,52
1697.60	311.39
11.83	4546.81	1663.82	197.64
11.60	79.75
0.37	8.77
0.04	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 89х3,5-4,0 ГОСТ 17375 ст.20	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-57х3,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-45х2,5 ГОСТ 17378	шт	1	(0)		(0)					
	302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-11	(244.8684)		(-2693.55)					
8	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.69, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.1, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 908.75 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 519.29 руб.)	100 м трубопровода	0.08	8733,03
1294.85	183.94
6.08	2225.41	922.97	83.73
4.33	60.83
0.19	4.87
0.02	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-25х1,6 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-8	(152.964)		(-1223.71)					
9	ТЕР 16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 4.63, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 364.84 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 208.48 руб.)	100 м трубопровода	0.06	5850,28
691.58	75.10
4.80	1807.76	369.72	25.82
2.57	32.97
0.15	1.98
0.01	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з  ДУ 32х3,2, ТУ	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  38х3,0-25х2,0 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	-6	(235.204)		(-1411.22)					
10	ТЕР 16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.42, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 30.40 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 17.37 руб.)	100 м трубопровода	0.005	4097,78
691.58	75.10
4.80	89.92	30.81	2.15
0.21	32.97
0.15	0.17
0.00	
	302-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	-0.5	(113.4414)		(-56.72)					
11	ТЕР 18-06-005-1	Установка элеваторов номером 1, 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.09, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.77, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 402.23 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 229.85 руб.)	10 шт.	0.1	8342,50
459.37	109.99
1.28	6516.01	409.30	66.98
1.14	21.58
0.04	2.16
0.00	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.00186	(169443.1872)		(-315.16)					
	302-1099	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2	шт.	-1	(4356.0951)		(-4356.09)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-3	(408.2358)		(-1224.71)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.003	(40250.6202)		(-120.75)					
12	ТЕРм 11-02-001-1  (прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 8.81, (Н.Р. 68 = 68% = 117.30 руб. С.П. 48 = 48% = 82.80 руб.)	1 шт.	1	20,74
19.36	0
0	184.66	172.50	0
0	1.03
0	1.03
0	
	прайс "Гром"	Регулятор температуры РТЕ-21М ДУ50 Ру 16	шт	1	(0)		(0)					
13	ТЕР 16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.56, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.84, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2540.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1451.97 руб.)	1 шт.	5	337,47
57.56	12.35
0.64	5430.93	2564.30	405.08
28.51	2.91
0.02	14.55
0.10	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду80	шт	5	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.01035	(38661.896)		(-400.15)					
	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-10	(193.3104)		(-1933.10)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.01	(9531.6784)		(-95.32)					
14	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 1.85, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 507.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 290.10 руб.)	1 шт.	2	171,66
29.07	6.64
0	1101.79	518.03	80.74
0	1.47
0	2.94
0	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду32	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0022	(38872.015)		(-85.52)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(97.199)		(-388.80)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.004	(5851.8645)		(-23.41)					
15	ТЕРм 12-10-001-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.92, к материалам: 7.52, (Н.Р. 68 = 68% = 4336.52 руб. С.П. 48 = 48% = 3061.08 руб.)	100 шт.	0.6	3493,60
1192.90	456.17
0	16593.78	6377.24	1894.02
0	65.40
0	39.24
0	
	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-60	(15.5215)		(-931.29)					
	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-60	(17.296)		(-1037.76)					
	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-60	(36.1712)		(-2170.27)					
16	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 1.85, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3046.00 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1740.57 руб.)	1 шт.	12	171,66
29.07	6.64
0	6610.70	3108.16	484.45
0	1.47
0	17.64
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0132	(38872.015)		(-513.11)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-24	(97.199)		(-2332.78)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.024	(5851.8645)		(-140.44)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1	шт	7	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 32 11Б27П1	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "VALTEC"	Редуктор давления VT.087 Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду50 	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 	шт	6	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Бочонок стальной ДУ 32	шт	1	(0)		(0)					
17	ТЕР 16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.38, к материалам: 2.4, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3553.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 2030.67 руб.)	1 шт.	14	95,31
29.07	5.14
0	6138.26	3626.19	459.11
0	1.47
0	20.58
0	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.0154	(52337.664)		(-806.00)					
	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-28	(34.92)		(-977.76)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.028	(7591.608)		(-212.56)					
	прайс "Гром"	Кран шар. со спускником - ДУ 15	шт	9	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран 3-ход. для манометра 11б18бк ДУ 15хМ20	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Балансировочный клапан  Venturi DRV Ду20	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Кран шаровый под приварку Ballomax КШТ Ду15	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ20 "Американка" 	шт	1	(0)		(0)					
18	ТЕРр 65-17-001	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, к материалам: 4.01, (Н.Р. 88 = 88% = 294.89 руб. С.П. 48 = 48% = 160.85 руб.)	100 заглушек	0.02	4642,22
1880.48	12.00
0	556.84	335.10	1.21
0	112.00
0	2.24
0	
	101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	-0.00188	(22772.6396)		(-42.81)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.00144	(84257.719)		(-121.33)					
	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-0.002	(29339.3655)		(-58.68)					
19	ТЕР 18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.16, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.61, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 544.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.97 руб.)	10 фильтров	0.2	5223,06
304.58	189.98
7.04	7027.91	542.76	234.06
12.55	15.04
0.22	3.01
0.04	
	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	-2	(3178.8151)		(-6357.63)					
20	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.62, к материалам: 1.64, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	1287.72	562.58	123.00
0	1.46
0	2.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(34459.516)		(-55.13)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(129.232)		(-516.93)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(8495.6264)		(-16.99)					
21	ТЕР 18-06-007-4	Установка фильтров диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.9, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 176.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 101.04 руб.)	10 фильтров	0.1	3540,13
200.89	116.26
1.60	2470.74	178.99	67.90
1.43	9.92
0.05	0.99
0.01	
	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-1	(2264.718)		(-2264.72)					
22	ТЕР 18-06-007-2	Установка фильтров диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.97, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 8.98, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 147.30 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 84.17 руб.)	10 фильтров	0.1	2024,81
167.73	78.96
0.96	1793.34	149.45	47.14
0.86	8.18
0.03	0.82
0.00	
	301-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт.	-1	(1622.8656)		(-1622.87)					
23	ТЕРм 11-02-042-3	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.71, (Н.Р. 68 = 68% = 143.47 руб. С.П. 48 = 48% = 101.28 руб.)	1 шт.	1	80,98
18.56	53.67
5.12	524.14	165.37	326.31
45.62	1.12
0.20	1.12
0.20	
	прайс "Гром"	Клапан предохр.с возм.ручного откр.1-12бар  1 1/4"	шт	1	(0)		(0)					
24	ТЕР 18-07-001-2	Установка манометров с трехходовым краном  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 4.23, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 457.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 261.26 руб.)	1 компл.	11	204,97
4.76	0
0	9782.30	466.53	0
0	0.22
0	2.42
0	
	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-11	(843.3351)		(-9276.69)					
25	ТЕР 18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 5.15, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 388.74 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 222.14 руб.)	1 компл.	7	305,56
6.36	0
0	11182.83	396.67	0
0	0.31
0	2.17
0	
	301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-7	(1533.464)		(-10734.25)					
26	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.62, к материалам: 1.64, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	1287.72	562.58	123.00
0	1.46
0	2.92
0	
	прайс	Шайба Ду80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(34459.516)		(-55.13)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(129.232)		(-516.93)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(8495.6264)		(-16.99)					
27	ТЕР 16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.46, к материалам: 1.71, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	881.29	369.94	78.55
0	0.96
0	1.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(35930.349)		(-57.49)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(89.8434)		(-359.37)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(5409.0207)		(-10.82)					
28	ТЕР 16-02-007-1   (прим)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.46, к материалам: 1.71, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 543.82 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.76 руб.)	1 соединение	3	153,38
20.76	6.08
0	1321.95	554.92	117.83
0	0.96
0	2.88
0	
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-6	(89.8434)		(-539.06)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 32 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 20 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0024	(35930.349)		(-86.23)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.003	(5403.0207)		(-16.21)					
29	ТЕРр 69-02-001	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, (Н.Р. 66 = 66% = 31.32 руб. С.П. 40 = 40% = 18.98 руб.)	100 отверстий	0.06	99,09
88.77	10.32
0	50.59	47.46	3.13
0	5.49
0	0.33
0	
30	ТЕР 09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.24, (Н.Р. 77*0,9 = 69% = 242.47 руб. С.П. 68*0,85 = 58% = 203.81 руб.)	1 т конструкций	0.0248	2261,29
1586.75	397.10
3.51	467.02	350.62	73.47
0.78	80.22
0.11	1.99
0.00	
	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	-0.00000074	(18755.3808)		(-0.01)					
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0.00004811	(29355.5808)		(-1.41)					
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0.000124	(98876.4816)		(-12.26)					
31	ТЕР 15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.21, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.27, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 171.79 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 79.45 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03074	1199,50
783.74	5.03
0.28	282.01	214.66	0.81
0.08	40.59
0.01	1.25
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.0007562	(73776.2583)		(-55.79)					
32	ТЕР 15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.21, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.27, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 213.94 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 98.95 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02187	1787,83
1372.07	5.03
0.28	315.27	267.36	0.57
0.06	71.06
0.01	1.55
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.000538	(73776.2583)		(-39.69)					
33	ТЕР 26-01-003-1	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.16, к материалам: 4.36, (Н.Р. 85*0,9 = 77% = 387.36 руб. С.П. 56*0,85 = 48% = 241.47 руб.)	1 м3 изоляции	0.15	2191,10
376.41	63.16
0	1697.46	503.07	48.89
0	18.80
0	2.82
0	
	104-0017	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	-0.1548	(5166.4692)		(-799.77)					
34	ТЕРп 07-10-012-1	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 55 = 55% = 11538.08 руб. С.П. 32 = 32% = 6713.07 руб.)	1 система	1	2354,47
2354.47	0
0	20978.33	20978.33	0
0	86.00
0	86.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				116639.75	49728.12	4973.55
121.24		254.66
0.48	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				116639.75	49728.12	4973.55
121.24		254.66
0.48	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			49728.12					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4973.55					
		в том числе зарплата машинистов:		1			121.24					
		Индекс к стоимости материалов:		1			61938.08					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			-57085.37					
		Итого с индексацией:	руб.				59554.38	49728.12	4973.55
121.24		254.66
0.48	
		Накладные расходы %:	%				36294.86					
		Итого с накладными:	руб.				95849.24					
		Сметная прибыль %:	%				21647.96					
		Итого:	руб.				117497.20					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			21149.50					
		Всего по разделу:	руб.				138646.70					
ИТП Комсомольская 11	
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.81, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 746.80 руб. С.П. 40 = 40% = 474.16 руб.)	100 м трубопровода	0.11	1314,92
1203.75	18.64
5.71	1265.92	1179.80	13.96
5.60	76.38
0.26	8.40
0.03	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 503.06 руб. С.П. 40 = 40% = 319.40 руб.)	100 м трубопровода	0.095	1034,36
939.61	13.93
3.74	858.82	795.33	9.05
3.17	59.62
0.17	5.66
0.02	
3	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 30.79 руб. С.П. 40 = 40% = 19.55 руб.)	100 м трубопровода	0.01	601,25
546.24	8.13
2.20	52.55	48.67	0.56
0.20	34.66
0.10	0.35
0.00	
4	ТЕРр 65-27-001	Демонтаж элеваторов номер 1-5  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 91.61 руб. С.П. 40 = 40% = 58.16 руб.)	100 шт.	0.01	1631,99
1631.99	0
0	145.41	145.41	0
0	97.20
0	0.97
0	
5	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 347.24 руб. С.П. 40 = 40% = 220.47 руб.)	100 шт. арматуры	0.04	1551,43
1541.00	10.43
5.50	551.97	549.21	2.76
1.96	95.30
0.25	3.81
0.01	
6	ТЕРр 65-13-002	Демонтаж грязевиков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 288.64 руб. С.П. 40 = 40% = 183.26 руб.)	100 шт.	0.02	2571,03
2571.03	0
0	458.16	458.16	0
0	159.00
0	3.18
0	
7	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.77, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.89, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1641.91 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 938.24 руб.)	100 м трубопровода	0.11	14925,52
1697.60	311.39
11.83	4546.81	1663.82	197.64
11.60	79.75
0.37	8.77
0.04	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 89х3,5-4,0 ГОСТ 17375 ст.20	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-57х3,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-45х2,5 ГОСТ 17378	шт	1	(0)		(0)					
	302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-11	(244.8684)		(-2693.55)					
8	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.69, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.1, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1022.36 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 584.20 руб.)	100 м трубопровода	0.09	8733,03
1294.85	183.94
6.08	2503.59	1038.34	94.20
4.88	60.83
0.19	5.48
0.02	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-9	(152.964)		(-1376.68)					
9	ТЕР 16-02-005-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.69, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 4.8, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 56.80 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 32.46 руб.)	100 м трубопровода	0.005	4342,88
1294.85	183.94
6.08	131.66	57.69	5.23
0.27	60.83
0.19	0.30
0.00	
	302-1331	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-0.5	(137.136)		(-68.57)					
10	ТЕР 16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 4.63, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 60.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 34.75 руб.)	100 м трубопровода	0.01	5850,28
691.58	75.10
4.80	301.29	61.62	4.30
0.43	32.97
0.15	0.33
0.00	
	302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	-1	(235.204)		(-235.20)					
11	ТЕР 18-06-005-1	Установка элеваторов номером 1, 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.09, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.77, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 402.23 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 229.85 руб.)	10 шт.	0.1	8342,50
459.37	109.99
1.28	6516.01	409.30	66.98
1.14	21.58
0.04	2.16
0.00	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.00186	(169443.1872)		(-315.16)					
	302-1099	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2	шт.	-1	(4356.0951)		(-4356.09)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-3	(408.2358)		(-1224.71)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.003	(40250.6202)		(-120.75)					
12	ТЕРм 11-02-001-1  (прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 8.81, (Н.Р. 68 = 68% = 117.30 руб. С.П. 48 = 48% = 82.80 руб.)	1 шт.	1	20,74
19.36	0
0	184.66	172.50	0
0	1.03
0	1.03
0	
	прайс "Гром"	Регулятор температуры РТЕ-21М ДУ50 Ру 16	шт	1	(0)		(0)					
13	ТЕР 16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.56, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.84, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2540.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1451.97 руб.)	1 шт.	5	337,47
57.56	12.35
0.64	5430.93	2564.30	405.08
28.51	2.91
0.02	14.55
0.10	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду80	шт	5	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.01035	(38661.896)		(-400.15)					
	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-10	(193.3104)		(-1933.10)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.01	(9531.6784)		(-95.32)					
14	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 1.85, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 507.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 290.10 руб.)	1 шт.	2	171,66
29.07	6.64
0	1101.79	518.03	80.74
0	1.47
0	2.94
0	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду32	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0022	(38872.015)		(-85.52)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(97.199)		(-388.80)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.004	(5851.8645)		(-23.41)					
15	ТЕРм 12-10-001-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.92, к материалам: 7.52, (Н.Р. 68 = 68% = 3613.77 руб. С.П. 48 = 48% = 2550.90 руб.)	100 шт.	0.5	3493,60
1192.90	456.17
0	13828.15	5314.37	1578.35
0	65.40
0	32.70
0	
	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-50	(63.0928)		(-3154.64)					
	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-50	(17.296)		(-864.80)					
	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-50	(36.1712)		(-1808.56)					
16	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 1.85, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2792.17 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1595.52 руб.)	1 шт.	11	171,66
29.07	6.64
0	6059.81	2849.15	444.08
0	1.47
0	16.17
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0121	(38872.015)		(-470.35)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-22	(97.199)		(-2138.38)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.022	(5851.8645)		(-128.74)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1	шт	7	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 32 11Б27П1	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "VALTEC"	Редуктор давления VT.087 Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду50 	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 	шт	6	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 	шт	1	(0)		(0)					
17	ТЕР 16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.38, к материалам: 2.4, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3046.00 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1740.57 руб.)	1 шт.	12	95,31
29.07	5.14
0	5261.36	3108.16	393.52
0	1.47
0	17.64
0	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.0132	(52337.664)		(-690.86)					
	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-24	(34.92)		(-838.08)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.024	(7591.608)		(-182.20)					
	прайс "Гром"	Кран шар. со спускником - ДУ 15	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран 3-ход. для манометра 11б18бк ДУ 15хМ20	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Кран шаровый под приварку Ballomax КШТ Ду15	шт	2	(0)		(0)					
18	ТЕРр 65-17-001	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, к материалам: 4.01, (Н.Р. 88 = 88% = 294.89 руб. С.П. 48 = 48% = 160.85 руб.)	100 заглушек	0.02	4642,22
1880.48	12.00
0	556.84	335.10	1.21
0	112.00
0	2.24
0	
	101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	-0.00188	(22772.6296)		(-42.81)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.00144	(84257.719)		(-121.33)					
	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-0.002	(29339.3655)		(-58.68)					
19	ТЕР 18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.16, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.61, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 544.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.97 руб.)	10 фильтров	0.2	5223,06
304.58	189.98
7.04	7027.91	542.76	234.06
12.55	15.04
0.22	3.01
0.04	
	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	-2	(3178.8151)		(-6357.63)					
20	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.62, к материалам: 1.64, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	1287.72	562.58	123.00
0	1.46
0	2.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(34459.516)		(-55.13)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(129.232)		(-516.93)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(8495.6264)		(-16.99)					
21	ТЕР 18-06-007-4	Установка фильтров диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.9, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 176.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 101.04 руб.)	10 фильтров	0.1	3540,13
200.89	116.26
1.60	2470.74	178.99	67.90
1.43	9.92
0.05	0.99
0.01	
	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-1	(2264.718)		(-2264.72)					
22	ТЕРм 11-02-042-3	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.71, (Н.Р. 68 = 68% = 143.47 руб. С.П. 48 = 48% = 101.28 руб.)	1 шт.	1	80,98
18.56	53.67
5.12	524.14	165.37	326.31
45.62	1.12
0.20	1.12
0.20	
	прайс "Гром"	Клапан предохр.с возм.ручного откр.1-12бар  1 1/4"	шт	1	(0)		(0)					
23	ТЕР 18-07-001-2	Установка манометров с трехходовым краном  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 4.23, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 415.64 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 237.51 руб.)	1 компл.	10	204,97
4.76	0
0	8893.00	424.12	0
0	0.22
0	2.20
0	
	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-10	(843.3351)		(-8433.35)					
24	ТЕР 18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 5.15, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 333.21 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 190.41 руб.)	1 компл.	6	305,56
6.36	0
0	9585.29	340.01	0
0	0.31
0	1.86
0	
	301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-6	(1533.464)		(-9200.78)					
25	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.62, к материалам: 1.64, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 275.66 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 157.52 руб.)	1 соединение	1	224,44
31.57	9.29
0	643.86	281.29	61.50
0	1.46
0	1.46
0	
	прайс	Шайба Ду80	шт	1	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0008	(34459.516)		(-27.57)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-2	(129.232)		(-258.46)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.001	(8495.6264)		(-8.50)					
26	ТЕР 16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.46, к материалам: 1.71, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	881.29	369.94	78.55
0	0.96
0	1.92
0	
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(91.5534)		(-366.21)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(5409.0207)		(-10.82)					
27	ТЕР 16-02-007-1   (прим)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.46, к материалам: 1.71, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	881.29	369.94	78.55
0	0.96
0	1.92
0	
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(89.8434)		(-359.37)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 32 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	4	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(35950.349)		(-57.52)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(5409.0207)		(-10.82)					
28	ТЕРр 69-02-001	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, (Н.Р. 66 = 66% = 31.32 руб. С.П. 40 = 40% = 18.98 руб.)	100 отверстий	0.06	99,09
88.77	10.32
0	50.59	47.46	3.13
0	5.49
0	0.33
0	
29	ТЕР 09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.24, (Н.Р. 77*0,9 = 69% = 242.47 руб. С.П. 68*0,85 = 58% = 203.81 руб.)	1 т конструкций	0.0248	2261,29
1586.75	397.10
3.51	467.02	350.62	73.47
0.78	80.22
0.11	1.99
0.00	
	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	-0.00000074	(18755.3808)		(-0.01)					
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0.00004811	(29355.5808)		(-1.41)					
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0.000124	(98876.4816)		(-12.26)					
30	ТЕР 15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.21, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.27, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 171.79 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 79.45 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03074	1199,50
783.74	5.03
0.28	282.01	214.66	0.81
0.08	40.59
0.01	1.25
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.0007562	(73776.2583)		(-55.79)					
31	ТЕР 15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.21, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.27, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 176.18 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 81.49 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01801	1787,83
1372.07	5.03
0.28	259.63	220.18	0.47
0.05	71.06
0.01	1.28
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.00044305	(73776.2583)		(-32.69)					
32	ТЕР 26-01-003-1	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.16, к материалам: 4.36, (Н.Р. 85*0,9 = 77% = 258.24 руб. С.П. 56*0,85 = 48% = 160.98 руб.)	1 м3 изоляции	0.1	2191,10
376.41	63.16
0	1131.64	335.38	32.59
0	18.80
0	1.88
0	
	104-0017	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	-0.1032	(5166.4692)		(-533.18)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				84141.86	25672.26	4378.00
118.27		150.81
0.47	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				84141.86	25672.26	4378.00
118.27		150.81
0.47	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			25672.26					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4378.00					
		в том числе зарплата машинистов:		1			118.27					
		Индекс к стоимости материалов:		1			54091.60					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			-52396.58					
		Итого с индексацией:	руб.				31745.28	25672.26	4378.00
118.27		150.81
0.47	
		Накладные расходы %:	%				22150.40					
		Итого с накладными:	руб.				53895.68					
		Сметная прибыль %:	%				13340.04					
		Итого:	руб.				67235.72					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			12102.43					
		Всего по разделу:	руб.				79338.15					
ИТП Рубежная 18	
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.81, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 746.80 руб. С.П. 40 = 40% = 474.16 руб.)	100 м трубопровода	0.11	1314,92
1203.75	18.64
5.71	1265.92	1179.80	13.96
5.60	76.38
0.26	8.40
0.03	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 423.63 руб. С.П. 40 = 40% = 268.97 руб.)	100 м трубопровода	0.08	1034,36
939.61	13.93
3.74	723.21	669.75	7.62
2.67	59.62
0.17	4.77
0.01	
3	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 200.11 руб. С.П. 40 = 40% = 127.05 руб.)	100 м трубопровода	0.065	601,25
546.24	8.13
2.20	341.59	316.36	3.62
1.27	34.66
0.10	2.25
0.01	
4	ТЕРр 65-27-001	Демонтаж элеваторов номер 1-5  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 91.61 руб. С.П. 40 = 40% = 58.16 руб.)	100 шт.	0.01	1631,99
1631.99	0
0	145.41	145.41	0
0	97.20
0	0.97
0	
5	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 347.24 руб. С.П. 40 = 40% = 220.47 руб.)	100 шт. арматуры	0.04	1551,43
1541.00	10.43
5.50	551.97	549.21	2.76
1.96	95.30
0.25	3.81
0.01	
6	ТЕРр 65-13-002	Демонтаж грязевиков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 288.64 руб. С.П. 40 = 40% = 183.26 руб.)	100 шт.	0.02	2571,03
2571.03	0
0	458.16	458.16	0
0	159.00
0	3.18
0	
7	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.77, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.89, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1641.91 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 938.24 руб.)	100 м трубопровода	0.11	14925,52
1697.60	311.39
11.83	4546.81	1663.82	197.64
11.60	79.75
0.37	8.77
0.04	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 89х3,5-4,0 ГОСТ 17375 ст.20	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-57х3,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-45х2,5 ГОСТ 17378	шт	1	(0)		(0)					
	302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-11	(244.8684)		(-2693.55)					
8	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.69, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.1, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 908.75 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 519.29 руб.)	100 м трубопровода	0.08	8733,03
1294.85	183.94
6.08	2225.41	922.97	83.73
4.33	60.83
0.19	4.87
0.02	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-25х1,6 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-8	(152.964)		(-1223.71)					
9	ТЕР 16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 4.63, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 364.84 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 208.48 руб.)	100 м трубопровода	0.06	5850,28
691.58	75.10
4.80	1807.76	369.72	25.82
2.57	32.97
0.15	1.98
0.01	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з  ДУ 32х3,2, ТУ	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  38х3,0-25х2,0 ГОСТ 17378	шт	2	(0)		(0)					
	302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	-6	(235.204)		(-1411.22)					
10	ТЕР 16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.42, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 30.40 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 17.37 руб.)	100 м трубопровода	0.005	4097,78
691.58	75.10
4.80	89.92	30.81	2.15
0.21	32.97
0.15	0.17
0.00	
	302-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	-0.5	(113.4414)		(-56.72)					
11	ТЕР 18-06-005-1	Установка элеваторов номером 1, 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.09, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.77, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 402.23 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 229.85 руб.)	10 шт.	0.1	8342,50
459.37	109.99
1.28	6516.01	409.30	66.98
1.14	21.58
0.04	2.16
0.00	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.00186	(169443.1872)		(-315.16)					
	302-1099	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2	шт.	-1	(4356.0951)		(-4356.09)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-3	(408.2358)		(-1224.71)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.003	(40250.6202)		(-120.75)					
12	ТЕРм 11-02-001-1  (прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 8.81, (Н.Р. 68 = 68% = 117.30 руб. С.П. 48 = 48% = 82.80 руб.)	1 шт.	1	20,74
19.36	0
0	184.66	172.50	0
0	1.03
0	1.03
0	
	прайс "Гром"	Регулятор температуры РТЕ-21М ДУ50 Ру 16	шт	1	(0)		(0)					
13	ТЕР 16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.56, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.84, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2540.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1451.97 руб.)	1 шт.	5	337,47
57.56	12.35
0.64	5430.93	2564.30	405.08
28.51	2.91
0.02	14.55
0.10	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду80	шт	5	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.01035	(38661.896)		(-400.15)					
	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-10	(193.3104)		(-1933.10)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.01	(9531.6784)		(-95.32)					
14	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 1.85, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 507.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 290.10 руб.)	1 шт.	2	171,66
29.07	6.64
0	1101.79	518.03	80.74
0	1.47
0	2.94
0	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду32	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0022	(38872.015)		(-85.52)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(97.199)		(-388.80)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.004	(5851.8645)		(-23.41)					
15	ТЕРм 12-10-001-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.92, к материалам: 7.52, (Н.Р. 68 = 68% = 4336.52 руб. С.П. 48 = 48% = 3061.08 руб.)	100 шт.	0.6	3493,60
1192.90	456.17
0	16593.78	6377.24	1894.02
0	65.40
0	39.24
0	
	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-60	(15.5215)		(-931.29)					
	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-60	(17.296)		(-1037.76)					
	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-60	(36.1712)		(-2170.27)					
16	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 1.85, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3046.00 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1740.57 руб.)	1 шт.	12	171,66
29.07	6.64
0	6610.70	3108.16	484.45
0	1.47
0	17.64
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0132	(38872.015)		(-513.11)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-24	(97.199)		(-2332.78)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.024	(5851.8645)		(-140.44)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1	шт	7	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 32 11Б27П1	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "VALTEC"	Редуктор давления VT.087 Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду50 	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 	шт	6	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Бочонок стальной ДУ 32	шт	1	(0)		(0)					
17	ТЕР 16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.38, к материалам: 2.4, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3553.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 2030.67 руб.)	1 шт.	14	95,31
29.07	5.14
0	6138.26	3626.19	459.11
0	1.47
0	20.58
0	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.0154	(52337.664)		(-806.00)					
	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-28	(34.92)		(-977.76)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.028	(7591.608)		(-212.56)					
	прайс "Гром"	Кран шар. со спускником - ДУ 15	шт	9	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран 3-ход. для манометра 11б18бк ДУ 15хМ20	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Балансировочный клапан  Venturi DRV Ду20	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Кран шаровый под приварку Ballomax КШТ Ду15	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ20 "Американка" 	шт	1	(0)		(0)					
18	ТЕРр 65-17-001	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, к материалам: 4.01, (Н.Р. 88 = 88% = 294.89 руб. С.П. 48 = 48% = 160.85 руб.)	100 заглушек	0.02	4642,22
1880.48	12.00
0	556.84	335.10	1.21
0	112.00
0	2.24
0	
	101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	-0.00188	(22772.6396)		(-42.81)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.00144	(84257.719)		(-121.33)					
	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-0.002	(29339.3655)		(-58.68)					
19	ТЕР 18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.16, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.61, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 544.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.97 руб.)	10 фильтров	0.2	5223,06
304.58	189.98
7.04	7027.91	542.76	234.06
12.55	15.04
0.22	3.01
0.04	
	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	-2	(3178.8151)		(-6357.63)					
20	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.62, к материалам: 1.64, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	1287.72	562.58	123.00
0	1.46
0	2.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(34459.516)		(-55.13)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(129.232)		(-516.93)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(8495.6264)		(-16.99)					
21	ТЕР 18-06-007-4	Установка фильтров диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.9, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 176.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 101.04 руб.)	10 фильтров	0.1	3540,13
200.89	116.26
1.60	2470.74	178.99	67.90
1.43	9.92
0.05	0.99
0.01	
	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-1	(2264.718)		(-2264.72)					
22	ТЕР 18-06-007-2	Установка фильтров диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.97, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 8.98, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 147.30 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 84.17 руб.)	10 фильтров	0.1	2024,81
167.73	78.96
0.96	1793.34	149.45	47.14
0.86	8.18
0.03	0.82
0.00	
	301-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт.	-1	(1622.8656)		(-1622.87)					
23	ТЕРм 11-02-042-3	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.71, (Н.Р. 68 = 68% = 143.47 руб. С.П. 48 = 48% = 101.28 руб.)	1 шт.	1	80,98
18.56	53.67
5.12	524.14	165.37	326.31
45.62	1.12
0.20	1.12
0.20	
	прайс "Гром"	Клапан предохр.с возм.ручного откр.1-12бар  1 1/4"	шт	1	(0)		(0)					
24	ТЕР 18-07-001-2	Установка манометров с трехходовым краном  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 4.23, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 457.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 261.26 руб.)	1 компл.	11	204,97
4.76	0
0	9782.30	466.53	0
0	0.22
0	2.42
0	
	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-11	(843.3351)		(-9276.69)					
25	ТЕР 18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 5.15, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 388.74 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 222.14 руб.)	1 компл.	7	305,56
6.36	0
0	11182.83	396.67	0
0	0.31
0	2.17
0	
	301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-7	(1533.464)		(-10734.25)					
26	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.62, к материалам: 1.64, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	1287.72	562.58	123.00
0	1.46
0	2.92
0	
	прайс	Шайба Ду80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(34459.516)		(-55.13)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(129.232)		(-516.93)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(8495.6264)		(-16.99)					
27	ТЕР 16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.46, к материалам: 1.71, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	881.29	369.94	78.55
0	0.96
0	1.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(35930.349)		(-57.49)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(89.8434)		(-359.37)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(5409.0207)		(-10.82)					
28	ТЕР 16-02-007-1   (прим)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.46, к материалам: 1.71, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 543.82 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.76 руб.)	1 соединение	3	153,38
20.76	6.08
0	1321.95	554.92	117.83
0	0.96
0	2.88
0	
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-6	(89.8434)		(-539.06)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 32 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 20 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0024	(35930.349)		(-86.23)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.003	(5403.0207)		(-16.21)					
29	ТЕРр 69-02-001	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, (Н.Р. 66 = 66% = 31.32 руб. С.П. 40 = 40% = 18.98 руб.)	100 отверстий	0.06	99,09
88.77	10.32
0	50.59	47.46	3.13
0	5.49
0	0.33
0	
30	ТЕР 09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.24, (Н.Р. 77*0,9 = 69% = 242.47 руб. С.П. 68*0,85 = 58% = 203.81 руб.)	1 т конструкций	0.0248	2261,29
1586.75	397.10
3.51	467.02	350.62	73.47
0.78	80.22
0.11	1.99
0.00	
	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	-0.00000074	(18755.3808)		(-0.01)					
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0.00004811	(29355.5808)		(-1.41)					
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0.000124	(98876.4816)		(-12.26)					
31	ТЕР 15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.21, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.27, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 171.79 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 79.45 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03074	1199,50
783.74	5.03
0.28	282.01	214.66	0.81
0.08	40.59
0.01	1.25
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.0007562	(73776.2583)		(-55.79)					
32	ТЕР 15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.21, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.27, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 213.94 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 98.95 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02187	1787,83
1372.07	5.03
0.28	315.27	267.36	0.57
0.06	71.06
0.01	1.55
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.000538	(73776.2583)		(-39.69)					
33	ТЕР 26-01-003-1	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.16, к материалам: 4.36, (Н.Р. 85*0,9 = 77% = 387.36 руб. С.П. 56*0,85 = 48% = 241.47 руб.)	1 м3 изоляции	0.15	2191,10
376.41	63.16
0	1697.46	503.07	48.89
0	18.80
0	2.82
0	
	104-0017	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	-0.1548	(5166.4692)		(-799.77)					
34	ТЕРп 07-10-012-1	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 55 = 55% = 11538.08 руб. С.П. 32 = 32% = 6713.07 руб.)	1 система	1	2354,47
2354.47	0
0	20978.33	20978.33	0
0	86.00
0	86.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				116639.75	49728.12	4973.55
121.24		254.66
0.48	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				116639.75	49728.12	4973.55
121.24		254.66
0.48	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			49728.12					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4973.55					
		в том числе зарплата машинистов:		1			121.24					
		Индекс к стоимости материалов:		1			61938.08					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			-57085.37					
		Итого с индексацией:	руб.				59554.38	49728.12	4973.55
121.24		254.66
0.48	
		Накладные расходы %:	%				36294.86					
		Итого с накладными:	руб.				95849.24					
		Сметная прибыль %:	%				21647.96					
		Итого:	руб.				117497.20					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			21149.50					
		Всего по разделу:	руб.				138646.70					
ИТП Офицерская 8	
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.81, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 848.64 руб. С.П. 40 = 40% = 538.82 руб.)	100 м трубопровода	0.125	1314,92
1203.75	18.64
5.71	1438.56	1340.68	15.87
6.36	76.38
0.26	9.55
0.03	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 397.15 руб. С.П. 40 = 40% = 252.16 руб.)	100 м трубопровода	0.075	1034,36
939.61	13.93
3.74	678.02	627.89	7.15
2.50	59.62
0.17	4.47
0.01	
3	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.09, (Н.Р. 63 = 63% = 30.79 руб. С.П. 40 = 40% = 19.55 руб.)	100 м трубопровода	0.01	601,25
546.24	8.13
2.20	52.55	48.67	0.56
0.20	34.66
0.10	0.35
0.00	
4	ТЕРр 65-27-001	Демонтаж элеваторов номер 1-5  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 91.61 руб. С.П. 40 = 40% = 58.16 руб.)	100 шт.	0.01	1631,99
1631.99	0
0	145.41	145.41	0
0	97.20
0	0.97
0	
5	ТЕРр 65-03-013	Снятие задвижек диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.61, к з/п машинистов: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 347.24 руб. С.П. 40 = 40% = 220.47 руб.)	100 шт. арматуры	0.04	1551,43
1541.00	10.43
5.50	551.97	549.21	2.76
1.96	95.30
0.25	3.81
0.01	
6	ТЕРр 65-13-002	Демонтаж грязевиков  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 63 = 63% = 288.64 руб. С.П. 40 = 40% = 183.26 руб.)	100 шт.	0.02	2571,03
2571.03	0
0	458.16	458.16	0
0	159.00
0	3.18
0	
7	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.77, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.89, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 1865.80 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1066.17 руб.)	100 м трубопровода	0.125	14925,52
1697.60	311.39
11.83	5166.82	1890.70	224.59
13.18	79.75
0.37	9.97
0.05	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 89х3,5-4,0 ГОСТ 17375 ст.20	шт	4	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  89х3,5-57х3,0 ГОСТ 17378	шт	5	(0)		(0)					
	302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-12.5	(244.8684)		(-3060.85)					
8	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.69, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 2.1, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 851.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 486.83 руб.)	100 м трубопровода	0.075	8733,03
1294.85	183.94
6.08	2086.32	865.28	78.50
4.06	60.83
0.19	4.56
0.01	
	прайс "Гром"	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378	шт	4	(0)		(0)					
	302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-7.5	(152.964)		(-1147.23)					
9	ТЕР 16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.73, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 4.63, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 60.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 34.75 руб.)	100 м трубопровода	0.01	5850,28
691.58	75.10
4.80	301.29	61.62	4.30
0.43	32.97
0.15	0.33
0.00	
	302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	-1	(235.204)		(-235.20)					
10	ТЕР 18-06-005-2	Установка элеваторов номером 3-5  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.33, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 7.48, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 598.79 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 342.17 руб.)	10 шт.	0.1	10585,57
682.24	153.50
3.51	7997.92	607.88	97.17
3.13	32.05
0.11	3.21
0.01	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.00195	(155639.0528)		(-303.50)					
	302-1100	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4	шт.	-1	(5026.8592)		(-5026.86)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-3	(589.424)		(-1768.27)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.003	(38748.3448)		(-116.24)					
11	ТЕРм 11-02-001-1  (прим)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 8.81, (Н.Р. 68 = 68% = 117.30 руб. С.П. 48 = 48% = 82.80 руб.)	1 шт.	1	20,74
19.36	0
0	184.66	172.50	0
0	1.03
0	1.03
0	
	прайс "Гром"	Регулятор температуры РТЕ-21М ДУ50 Ру 16	шт	1	(0)		(0)					
12	ТЕР 16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.56, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 1.84, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2540.95 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1451.97 руб.)	1 шт.	5	337,47
57.56	12.35
0.64	5430.93	2564.30	405.08
28.51	2.91
0.02	14.55
0.10	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду80	шт	5	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.01035	(38661.896)		(-400.15)					
	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	-10	(193.3104)		(-1933.10)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.01	(9531.6784)		(-95.32)					
13	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 1.85, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 507.67 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 290.10 руб.)	1 шт.	2	171,66
29.07	6.64
0	1101.79	518.03	80.74
0	1.47
0	2.94
0	
	прайс "Теплотрон"	Кран шаровой 11с69п Ду32	шт	2	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0022	(38872.015)		(-85.52)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(97.199)		(-388.80)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.004	(5851.8645)		(-23.41)					
14	ТЕРм 12-10-001-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.92, к материалам: 7.52, (Н.Р. 68 = 68% = 3613.77 руб. С.П. 48 = 48% = 2550.90 руб.)	100 шт.	0.5	3493,60
1192.90	456.17
0	13828.15	5314.37	1578.35
0	65.40
0	32.70
0	
	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-50	(63.0928)		(-3154.64)					
	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-50	(17.296)		(-864.80)					
	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-50	(36.1712)		(-1808.56)					
15	ТЕР 16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 1.85, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 2792.17 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1595.52 руб.)	1 шт.	11	171,66
29.07	6.64
0	6059.81	2849.15	444.08
0	1.47
0	16.17
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0121	(38872.015)		(-470.35)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-22	(97.199)		(-2138.38)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.022	(5851.8645)		(-128.74)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1	шт	7	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран шар. - ДУ 32 11Б27П1	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "VALTEC"	Редуктор давления VT.087 Ду32	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Клапан обратный пружинный - Ду50 	шт	1	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 	шт	6	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 	шт	1	(0)		(0)					
16	ТЕР 16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.38, к материалам: 2.4, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 3046.00 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 1740.57 руб.)	1 шт.	12	95,31
29.07	5.14
0	5261.36	3108.16	393.52
0	1.47
0	17.64
0	
	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	-0.0132	(52337.664)		(-690.86)					
	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-24	(34.92)		(-838.08)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.024	(7591.608)		(-182.20)					
	прайс "Гром"	Кран шар. со спускником - ДУ 15	шт	8	(0)		(0)					
	прайс "Гром"	Кран 3-ход. для манометра 11б18бк ДУ 15хМ20	шт	2	(0)		(0)					
	прайс "Броен"	Кран шаровый под приварку Ballomax КШТ Ду15	шт	2	(0)		(0)					
17	ТЕРр 65-17-001	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, к материалам: 4.01, (Н.Р. 88 = 88% = 294.89 руб. С.П. 48 = 48% = 160.85 руб.)	100 заглушек	0.02	4642,22
1880.48	12.00
0	556.84	335.10	1.21
0	112.00
0	2.24
0	
	101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	т	-0.00188	(22772.6296)		(-42.81)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.00144	(84257.719)		(-121.33)					
	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.	-0.002	(29339.3655)		(-58.68)					
18	ТЕР 18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.16, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.61, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 544.20 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 310.97 руб.)	10 фильтров	0.2	5223,06
304.58	189.98
7.04	7027.91	542.76	234.06
12.55	15.04
0.22	3.01
0.04	
	301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт.	-2	(3718.8151)		(-7437.63)					
19	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.62, к материалам: 1.64, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 551.33 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 315.05 руб.)	1 соединение	2	224,44
31.57	9.29
0	1287.72	562.58	123.00
0	1.46
0	2.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(34459.516)		(-55.13)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	(129.232)		(-516.93)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.002	(8495.6264)		(-16.99)					
20	ТЕР 18-06-007-4	Установка фильтров диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.84, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.9, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 176.81 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 101.04 руб.)	10 фильтров	0.1	3540,13
200.89	116.26
1.60	2470.74	178.99	67.90
1.43	9.92
0.05	0.99
0.01	
	301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт.	-1	(2264.718)		(-2264.72)					
21	ТЕРм 11-02-042-3	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.08, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 3.71, (Н.Р. 68 = 68% = 143.47 руб. С.П. 48 = 48% = 101.28 руб.)	1 шт.	1	80,98
18.56	53.67
5.12	524.14	165.37	326.31
45.62	1.12
0.20	1.12
0.20	
	прайс "Гром"	Клапан предохр.с возм.ручного откр.1-12бар  1 1/4"	шт	1	(0)		(0)					
22	ТЕР 18-07-001-2	Установка манометров с трехходовым краном  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 4.23, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 415.64 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 237.51 руб.)	1 компл.	10	204,97
4.76	0
0	8893.00	424.12	0
0	0.22
0	2.20
0	
	301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	-10	(843.3351)		(-8433.35)					
23	ТЕР 18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к материалам: 5.15, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 333.21 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 190.41 руб.)	1 компл.	6	305,56
6.36	0
0	9585.29	340.01	0
0	0.31
0	1.86
0	
	301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	-6	(1533.464)		(-9200.78)					
24	ТЕР 16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.62, к материалам: 1.64, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 275.66 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 157.52 руб.)	1 соединение	1	224,44
31.57	9.29
0	643.86	281.29	61.50
0	1.46
0	1.46
0	
	прайс	Шайба Ду80	шт	1	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0008	(34459.516)		(-27.57)					
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-2	(129.232)		(-258.46)					
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0.001	(8495.6264)		(-8.50)					
25	ТЕР 16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.46, к материалам: 1.71, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	881.29	369.94	78.55
0	0.96
0	1.92
0	
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(35930.349)		(-57.49)					
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(89.8434)		(-359.37)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(5409.0207)		(-10.82)					
26	ТЕР 16-02-007-1   (прим)	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 6.46, к материалам: 1.71, (Н.Р. 109*0,9 = 98% = 362.54 руб. С.П. 66*0,85 = 56% = 207.17 руб.)	1 соединение	2	153,38
20.76	6.08
0	881.29	369.94	78.55
0	0.96
0	1.92
0	
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-4	(89.8434)		(-359.37)					
	прайс "Гром"	Фланец стальной ДУ 32 Ру 16 ГОСТ 12820-80	шт	4	(0)		(0)					
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0016	(35930.349)		(-57.49)					
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0.002	(5409.0207)		(-10.82)					
27	ТЕРр 69-02-001	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.05, (Н.Р. 66 = 66% = 31.32 руб. С.П. 40 = 40% = 18.98 руб.)	100 отверстий	0.06	99,09
88.77	10.32
0	50.59	47.46	3.13
0	5.49
0	0.33
0	
28	ТЕР 09-03-039-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 7.46, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 6.24, (Н.Р. 77*0,9 = 69% = 242.47 руб. С.П. 68*0,85 = 58% = 203.81 руб.)	1 т конструкций	0.0248	2261,29
1586.75	397.10
3.51	467.02	350.62	73.47
0.78	80.22
0.11	1.99
0.00	
	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	-0.00000074	(18755.3808)		(-0.01)					
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	-0.00004811	(29355.5808)		(-1.41)					
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	-0.000124	(98876.4816)		(-12.26)					
29	ТЕР 15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.21, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.27, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 195.21 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 90.28 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03493	1199,50
783.74	5.03
0.28	320.45	243.92	0.92
0.09	40.59
0.01	1.42
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.00085928	(73776.2583)		(-63.39)					
30	ТЕР 15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.21, к з/п машинистов: 8,91, к материалам: 5.27, (Н.Р. 89*0,9 = 80% = 143.02 руб. С.П. 44*0,85 = 37% = 66.15 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01462	1787,83
1372.07	5.03
0.28	210.76	178.73	0.38
0.04	71.06
0.01	1.04
0.00	
	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	-0.00035965	(73776.2583)		(-26.53)					
31	ТЕР 26-01-003-1	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, к стоимости машин: 5.16, к материалам: 4.36, (Н.Р. 85*0,9 = 77% = 258.24 руб. С.П. 56*0,85 = 48% = 160.98 руб.)	1 м3 изоляции	0.1	2191,10
376.41	63.16
0	1131.64	335.38	32.59
0	18.80
0	1.88
0	
	104-0017	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3	-0.1032	(5166.4692)		(-533.18)					
33	ТЕРп 07-10-012-1	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч  Индексы:  к з/п рабочих: 8,91, (Н.Р. 55 = 55% = 11538.08 руб. С.П. 32 = 32% = 6713.07 руб.)	1 система	1	2354,47
2354.47	0
0	20978.33	20978.33	0
0	86.00
0	86.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				106654.59	46826.55	4414.24
120.84		237.73
0.47	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				106654.59	46826.55	4414.24
120.84		237.73
0.47	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			46826.55					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4414.24					
		в том числе зарплата машинистов:		1			120.84					
		Индекс к стоимости материалов:		1			55413.80					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			-54796.08					
		Итого с индексацией:	руб.				51858.51	46826.55	4414.24
120.84		237.73
0.47	
		Накладные расходы %:	%				33867.91					
		Итого с накладными:	руб.				85726.42					
		Сметная прибыль %:	%				20156.44					
		Итого:	руб.				105882.86					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			19058.92					
		Всего по разделу:	руб.				124941.78					

		Итого по всем разделам:	руб.				1310390.11					
		Всего по смете:	руб.				1310390.11					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/