Приложение №2  г Договору 85-21-ЕП  от «12» октября 2021 года 
Согласовано:
Генеральный директор
ООО «Приоритет-Мониторинг» 
Евтушенко В.А.
___________________________

М.П.
	Утверждено:
Генеральный директор 
АО «Выборгтеплоэнерго»
Кривонос А.В.
_________________________

М.П.	
Локальная смета 
Монтажные и пусконаладочные работы СКУД на объекте топливно-энергетического комплекса АО «Выборгтеплоэнерго» в газовой котельной «Юго-Восточная» по адресу: Лен. обл., Выборгский район, г. Выборг, ул. Большая Каменная, д.18
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Рабочая документация шифр 004-21-ОС
Составлен(а) в уровне цен на: июнь 2021 г.
Сметная стоимость: 368226.89 руб.
Нормативная трудоемкость: 217.13 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 57608.45 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1	
1	ТЕРм 08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.37, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 8.84, (Н.Р. 81 = 81% = 1642.76 руб. С.П. 52 = 52% = 1054.61 руб.)	1 шт.	3	237,81
43.62	33.23
2.45	6673.15	1669.77	734.72
93.79	2.32
0.10	6.96
0.30	
	МЦ	Сетевой контроллер в металлическом корпусе c одним источником бесперебойного питания Gate-8000 UPS1	шт.	3	(11483)		(34449.00)					
2	ТЕРм 10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 3.51, к материалам: 12.77, (Н.Р. 68 = 68% = 2755.82 руб. С.П. 48 = 48% = 1945.28 руб.)	1 шт.	6	56,90
46.03	9.95
0	3804.10	3524.06	209.55
0	2.28
0	13.68
0	
	МЦ	Считыватель Gate-Reader-EH	шт.	6	(2142)		(12852.00)					
	МЦ	Карта EM Marinе	шт.	100	(23.75)		(2375.00)					
3	ТЕРм 11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса до 20 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.12, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 4.76, (Н.Р. 68 = 68% = 302.94 руб. С.П. 48 = 48% = 213.84 руб.)	1 шт.	2	57,30
9.54	39.06
5.64	804.37	243.46	478.09
143.93	0.59
0.23	1.18
0.46	
	МЦ	Замок электромагнитный VIZIT-ML 300M-40	шт.	2	(2280)		(4560.00)					
4	ТЕРм 10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.97, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 6.34, (Н.Р. 68 = 68% = 2198.52 руб. С.П. 48 = 48% = 1551.90 руб.)	1 шт.	1	323,90
212.30	45.83
8.03	3445.37	2708.95	319.44
102.46	10.10
0.44	10.10
0.44	
	МЦ	Преобразователь  Gate-485/Ethernet	шт.	1	(6900)		(6900.00)					
5	ТЕРм 10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 3.32, к материалам: 4.59, (Н.Р. 68 = 68% = 463.39 руб. С.П. 48 = 48% = 327.10 руб.)	1 шт.	2	30,77
23.22	0.26
0	661.22	592.57	1.73
0	1.20
0	2.40
0	
	МЦ	Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КП	шт.	1	(441)		(441.00)					
	МЦ	Модуль подключения нагрузки «МПН»	шт.	1	(51.48)		(51.48)					
6	ТЕРм 10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к материалам: 8.03, (Н.Р. 68 = 68% = 458.60 руб. С.П. 48 = 48% = 323.72 руб.)	1 шт.	3	17,60
15.32	0
0	641.38	586.45	0
0	0.84
0	2.52
0	
	МЦ	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П	шт.	3	(135)		(405.00)					
7	ТЕРм 08-03-533-01	Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов поста до 3  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к материалам: 3.81, (Н.Р. 81 = 81% = 495.88 руб. С.П. 52 = 52% = 318.35 руб.)	1 шт.	1	48,64
41.72	0
0	558.72	532.35	0
0	2.34
0	2.34
0	
	МЦ	Пост кнопочный ПКУ1	шт.	1	(1096)		(1096.00)					
8	ТЕРм 10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей 1  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 3.32, к материалам: 4.59, (Н.Р. 68 = 68% = 695.09 руб. С.П. 48 = 48% = 490.65 руб.)	1 шт.	3	30,77
23.22	0.26
0	991.83	888.86	2.59
0	1.20
0	3.60
0	
	МЦ	Устройство коммутационное УК-ВК исп. 12	шт.	3	(830)		(2490.00)					
9	ТЕРм 11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.31, к материалам: 12.65, (Н.Р. 78 = 78% = 578.92 руб. С.П. 52 = 52% = 385.95 руб.)	1 шт.	3	18,40
16.86	1.20
0	681.02	645.40	22.72
0	1.03
0	3.09
0	
	МЦ	Аккумулятор DTM 12В 7 А/ч	шт.	3	(1440)		(4320.00)					
10	ТЕР 09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 6.74, к материалам: 11.71, (Н.Р. 77 = 77% = 471.62 руб. С.П. 68 = 68% = 416.49 руб.)	1 шт.	2	24,67
20.87	2.94
0	592.37	532.60	39.63
0	1.11
0	2.22
0	
	Мониторинг цен	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium"	 шт.	2	(2246)		(4492.00)					
	мониторинг цен	KL-10 гибкий переход (сталь+ПВХ)	шт.	2	(80)		(160.00)					
11	ТЕРм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.66, к материалам: 11.26, (Н.Р. 81 = 81% = 1003.06 руб. С.П. 52 = 52% = 643.94 руб.)	1 шт.	3	48,96
28.13	1.16
0	1767.93	1076.82	26.66
0	1.56
0	4.68
0	
	МЦ	Выключатели автоматические АВВ S201 С 10А	 шт.	3	(533)		(1599.00)					
12	ТЕРм 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к материалам: 9.89, (Н.Р. 68 = 68% = 277.20 руб. С.П. 48 = 48% = 195.67 руб.)	1 шт.	3	9,74
9.26	0
0	368.71	354.47	0
0	0.50
0	1.50
0	
	МЦ	Коробка ответвительная с 12 кабельными вводами д.40мм, IP55, 380х300х120мм	шт.	3	(1903)		(5709.00)					
13	ТЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм  к з/п рабочих: 1,05 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.26, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 10.29, (Н.Р. 81 = 81% = 10657.53 руб. С.П. 52 = 52% = 6841.87 руб.)	100 м	2.5
[250/100]	428,14
356.45	50.19
2.21	12834.80	11370.76	910.95
70.50	19.04
0.09	47.60
0.23	
	МЦ	Труба гофрированная из полиамида, DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, цвет черный, с протяжкой «DKС» 	м	250	(173)		(43250.00)					
	МЦ	Скоба металл. двухлапковая оцинкованная, d=25-26	шт.	750	(9.9)		(7425.00)					
	МЦ	Втулка соединительная для трубы гофрированной Dнар 28,5 мм.	шт.	20	(172)		(3440.00)					
	МЦ	Стяжка уличная 200х4 (уп. 100 шт.)	уп.	2	(141)		(282.00)					
14	ТЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм  к з/п рабочих: 1,05 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.67, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 9.19, (Н.Р. 81 = 81% = 1245.96 руб. С.П. 52 = 52% = 799.87 руб.)	100 м	0.2
[20/100]	1297,48
519.71	174.72
4.42	2702.73	1326.30	268.02
11.28	27.76
0.18	5.55
0.04	
	МЦ	Металлорукав в пвх изоляции ,д. 16мм	м	20	(70.6)		(1412.00)					
	МЦ	Скоба металл. двухлапковая оцинкованная, d=16	шт.	60	(5.6)		(336.00)					
15	ТЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 4.56, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 5.14, (Н.Р. 81 = 81% = 698.80 руб. С.П. 52 = 52% = 448.61 руб.)	100 м	0.2
[20/100]	377,39
293.71	31.55
0.25	831.91	749.55	28.77
0.64	16.29
0.01	3.26
0.00	
	МЦ	Кабель-канал 25х16	м	20	(40.25)		(805.00)					
	МЦ	Лента перфорированная ЛСП 17х0,5мм прямая	м	50	(32.56)		(1628.00)					
16	ТЕРм 10-06-036-11	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 40 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.62, к материалам: 10.82, (Н.Р. 85 = 85% = 513.38 руб. С.П. 52 = 52% = 314.07 руб.)	100 м	0.04
[4/100]	1433,15
1029.00	148.67
0	681.09	525.20	45.32
0	62.10
0	2.48
0	
	103-1597	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 32 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 6.2021 Ленинградская область 47 )	 м	4	(529.62)		(2118.48)					
17	ТЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.22, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 6.36, (Н.Р. 81 = 81% = 120.13 руб. С.П. 52 = 52% = 77.12 руб.)	100 м	0.2
[20/100]	76,47
50.28	2.68
0.25	162.10	128.32	3.87
0.64	2.82
0.01	0.56
0.00	
18	ТЕРм 08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2  к з/п рабочих: 1,05 Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.22, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 5.97, (Н.Р. 81 = 81% = 6914.52 руб. С.П. 52 = 52% = 4438.95 руб.)	100 м	6.9
[690/100]	112,59
84.06	2.68
0.25	8599.33	7400.98	133.51
22.01	4.49
0.01	30.98
0.07	
	МЦ	Витая пара F/UTP 4х2х0,5	м	710	(49.1)		(34861.00)					
20	ТЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к стоимости машин: 7.22, к з/п машинистов: 12,76, к материалам: 6.02, (Н.Р. 81 = 81% = 172.22 руб. С.П. 52 = 52% = 110.56 руб.)	100 м	0.15
[15/100]	131,69
96.10	5.37
0.49	217.05	183.94	5.82
0.94	5.39
0.02	0.81
0.00	
	МЦ	Кабель силовой NYM 3х1,5	м	15	(59.6)		(894.00)					
22	ТЕРм 10-06-034-28	Герметизация канала кабельной канализации занятого  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к материалам: 10.69, (Н.Р. 85 = 85% = 725.18 руб. С.П. 52 = 52% = 443.64 руб.)	1 канал	6	90,32
9.69	0
0	5913.48	741.87	0
0	0.55
0	3.30
0	
23	ТЕРм 10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)  Индексы:  к з/п рабочих: 12,76, к материалам: 12.75, (Н.Р. 68 = 68% = 11191.69 руб. С.П. 48 = 48% = 7900.01 руб.)	1 сетевой элемент	2	572,02
560.80	0
0	14597.73	14311.62	0
0	20.00
0	40.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				67530.39	50094.30	3231.39
446.19		188.81
1.54	
		Коэффициент на стесненность: Приказ № 421 от 04.08.2020, Приложение 10, таб. 1, п.2		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				75529.24	57608.45	3716.10
513.12		217.13
1.77	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			57608.45					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			3716.10					
		в том числе зарплата машинистов:		1			513.12					
		Индекс к стоимости материалов:		1			14204.70					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			178350.96					
		Итого с индексацией:	руб.				253880.20	57608.45	3716.10
513.12		217.13
1.77	
		Накладные расходы %:	%				43583.21					
		Итого с накладными:	руб.				297463.41					
		Сметная прибыль %:	%				29242.20					
		Итого:	руб.				326705.61					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 178350.96 +  Стоимость материалов в базовом уровне 14204.70 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 43583.21 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 29242.20 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 3202.98) / 100 * 20	%	20			41521.28					
		Всего по разделу:	руб.				368226.89					

		Итого по всем разделам:	руб.				368226.89					
		Всего по смете:	руб.				368226.89					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/