Приложение №1 к Договору №______________                                                      УТВЕРЖДАЮ:

от «___» ____________ 2023 г.                                                                                    Главный инженер
АО «Выборгтеплоэнерго»

_______________ Р.В. Шемякин
«____»______________ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования и комплектующих 

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Покупатель
	 Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	2.
	Комплект поставки

	Горелка газовая  модулирующая OILON GP-280M  DN65 автоматикаWD33, голова  L= 500 мм – 2 (две) шт.

Комплектация каждой газовой горелки GP-280М WD33:
- откидной фланец горелки, уплотнение фланца       горелки;
- встроенный вентилятор воздуха горения с электродвигателем;
- воздушная заслонка с сервоприводом;
- трансформатор зажигания, электроды и кабель зажигания;
- cмотровое окно;
- концевой выключатель на фланце горелки;
- газовое сопло;
- электрод ионизации для (непрерывный режим работы) WD33;
- автоматика управления WD33 (на горелке), включает в себя проверку герметичности газовых клапанов;
 - регулятор мощности, панель управления UI300;
- двойной электромагнитный газовый клапан типа VGD;
- реле минимального и максимального давления газа;
- газовая заслонка с сервоприводом;
- дифференциальное реле давления воздуха;
- инструкция по эксплуатации и монтажу и другая документация на горелку - 1 комплект.

	3.
	Адрес поставки
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14.

	4.
	Срок поставки
	до 15.05.2024 г.

	5.
	Максимальная (начальная)  стоимость договора 
	2 857 239,00 руб. (два миллиона восемьсот пятьдесят семь  тысяч двести тридцать девять рублей), включая НДС 20%.

	6.
	Порядок и условия оплаты
	В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 60% от стоимости договора. Окончательный расчет составляет 40% от стоимости договора и производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания товарных накладных/УПД, после приемки по месту поставленного оборудования.

	  7.
	Требования к качеству, безопасности, 

документации
	паспорт изделия,  сертификат соответствия

	8.
	Основные требования
	Оборудование должно соответствовать  требованиям: 

1. Паспорту и руководству по эксплуатации завода- изготовителя;
2. Техническому регламенту Таможенного союза  ТР ТС 016/2011 и сертифицировано по схеме сертификации 1С.

	  9.

	Гарантийные обязательства
	не менее 12 месяцев с даты установки, но не более 18 месяцев с даты отгрузки.

	10.

	Срок эксплуатации
	устанавливается заводом-изготовителем и должно быть отражено в паспортах на поставляемое оборудование.


Составил: Инженер ПТО  Овчинникова Н.М.
