Приложение №1 к Договору №______________                                                         УТВЕРЖДАЮ:

от «___» ____________ 2023 г.                                                                                       Главный инженер

АО «Выборгтеплоэнерго»

_______________ Р.В. Шемякин

«____»______________ 2023 г.

Техническое задание

на поставку оборудования

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» |
| 2. | Объект поставки | Насос для мазутной горелки «Suntec» TA 4C-4010-2шт. |
| 3. | Адрес поставки | Самовывоз со склада поставщика г. Санкт Петербурга. |
| 4. | Стоимость и порядок расчетов | 263352 рубля 00 копеек, включая НДС 20%. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора оплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной и актов приема-передачи оборудования. . |
| 5. | Сроки оказания услуг | В течение 7 рабочих дней после предоплаты |
| 6. | Требования к технической документации | Вместе с оборудованием Заказчику передаются паспорт и руководства по монтажу и эксплуатации насоса. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». |
| 7. | Требования к гарантийному сроку | Гарантийный срок должен составлять не менее одного года со дня ввода насоса в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить выявленные в процессе эксплуатации неисправности (течи, недостаточная мощность, прочие заводские дефекты). |
| 8. | Требования к Поставщику | Поставщик не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков. |