СОГЛАСОВАНО:

АО «Выборгтеплоэнерго»

Генеральный директор____________ А.В.Кривонос

Техническое задание на изготовление и монтаж газохода в п. Красный Сокол

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Ленинградская область, Выборгский район, п. Красный Сокол, котельная

2. Срок выполнения работ: 13.06.2023-30.06.2023

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;

-ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные  арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»;

-СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  техническим заданием, утверждённым Заказчиком.

Перечень работ:

- Выезд представителя подрядчика для замеров.

- Подготовка эскиза и согласование с заказчиком.

- Изготовление и покраска газохода

- Монтаж газохода на котельной в п. Красный Сокол

- Монтаж шиберных задвижек

- Монтаж лючков технических

- Сдача объекта представителю заказчика

Материал подрядчика

Гарантия на выполненные работы 12 месяцев.

Исполнитель: Зам.дир по производству Гаврилов О.П.   тел.+7-921-416-08-55