
                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО:

                                                                                                                             АО «Выборгтеплоэнерго»

                                                                                 Генеральный директор____________ А.В.Кривонос

 Техническое задание на изготовление и монтаж газохода в п. Красный Сокол
                             Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
 1. Ленинградская область, Выборгский район, п. Красный Сокол, котельная
 2. Срок выполнения работ: 13.06.2023-30.06.2023
      1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
-ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные  арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»;
-СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  техническим заданием, утверждённым Заказчиком.

                    



  Перечень работ:
1) Выезд представителя подрядчика для замеров.
2) Подготовка эскиза и согласование с заказчиком.
3) Изготовление и покраска газохода
4) Монтаж газохода на котельной в п. Красный Сокол
5) Монтаж шиберных задвижек
6) Монтаж лючков технических
7) [bookmark: _GoBack]Сдача объекта представителю заказчика


Материал подрядчика

Гарантия на выполненные работы 12 месяцев.



              Исполнитель: Зам.дир по производству Гаврилов О.П.   тел.+7-921-416-08-55


 
