Приложение №1 к Договору №______________                                                         УТВЕРЖДАЮ:
от «___» ____________ 2023 г.                                                                                       Главный инженер
АО «Выборгтеплоэнерго»

_______________ Р.В. Шемякин

«____»______________ 2023 г.

Техническое задание
на поставку оборудования

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1.
	Заказчик
	Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	2.
	Объект поставки
	Регулятор давления дизельного топлива для горелки

	3.
	[bookmark: _GoBack]Максимальная (начальная) стоимость и порядок расчетов
	237 860 (двести тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора оплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной и актов приема-передачи оборудования.

	4.
	Сроки оказания услуг
	Не более 175 календарных дней с даты подписания договора поставки

	5.
	Состав основного оборудования
	Регулятор давления дизельного топлива CIB AUT.HR91/92 для горелки HR 75А LG.PR.S.RU.A.8.50 (зав. №1606830) – 1 шт.

	6.
	Требования к объекту поставки
	Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

	7.
	Требования к гарантийному сроку
	Гарантийный срок должен составлять не менее одного года со дня ввода регулятора давления в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить выявленные в процессе эксплуатации неисправности или произвести замену регулятора давления.

	8.
	Требования к Поставщику
	Поставщик не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков.



Составил:
начальник ПТО ___________________  Д.Н. Пятаев
