Приложение №1

к договору поставки №________________

от «____» ____________ 2023 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования

| № п/п | Наименование данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заказчик | Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» |
| 2. | Объект поставки | Водогрейный котел SIME 2R14. |
| 3. | Адрес поставки | Котельная по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Мира, д. 18 |
| 4. | Характеристики объекта поставки | Котел водогрейный фирмы SIME модель 2R14 – 1 шт. со следующими техническими характеристиками: тепловая мощность – 248,8 кВт (0,214 Гкал/ч); КПД при номинальном расходе тепла – 90%; количество чугунных секций – 14; объем воды – 209 л; максимальное давление – 5 бар; камера сгорания – прямоточная; давление камеры сгорания – 0,35 мбар; объем дыма – 157 дм3; диаметр присоединительных патрубков – 50 мм; длина – 1 535 мм; ширина – 700 мм; высота – 1 235 мм; диаметр сливного патрубка – 20 мм; вес – 908 кг. |
| 5. | Максимальная стоимость поставки и порядок оплаты | 567 250 (пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 20%. В стоимость договора поставки входит доставка котла по адресу, указанному в п. 3 настоящего технического задания. После подписания договора поставки Заказчик в течение трех рабочих дней перечисляет на расчетный счет Поставщика 100% стоимости договора. |
| 6. | Сроки поставки | 7 календарных дней с даты подписания договора поставки |
| 7. | Гарантийные обязательства | Срок гарантийных обязательств по договору поставки должен составлять не менее 12 месяцев |