
Приложение №1                                                                                                                                   
к договору поставки №________________                                                                                       
от «____» ____________ 2023 года                                                                                     



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку оборудования 

	№
п/п
	
Наименование данных и требований
	
Содержание

	1
	2
	3

	1.
	Заказчик
	Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	2.
	Объект поставки
	Водогрейный котел SIME 2R14.

	3.
	Адрес поставки
	Котельная по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Мира, д. 18

	4.
	Характеристики объекта поставки
	Котел водогрейный фирмы SIME модель 2R14 – 1 шт. со следующими техническими характеристиками:
тепловая мощность – 248,8 кВт (0,214 Гкал/ч);
КПД при номинальном расходе тепла – 90%;
количество чугунных секций – 14;
объем воды – 209 л;
максимальное давление – 5 бар;
камера сгорания – прямоточная;
давление камеры сгорания – 0,35 мбар;
объем дыма – 157 дм3;
диаметр присоединительных патрубков – 50 мм;
длина – 1 535 мм;
ширина – 700 мм;
высота – 1 235 мм;
диаметр сливного патрубка – 20 мм;
вес – 908 кг.

	5.
	Максимальная стоимость поставки и порядок оплаты
	567 250 (пятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.
В стоимость договора поставки входит доставка котла по адресу, указанному в п. 3 настоящего технического задания.
После подписания договора поставки Заказчик в течение трех рабочих дней перечисляет на расчетный счет Поставщика 100% стоимости договора.

	6.
	Сроки поставки
	7 календарных дней с даты подписания договора поставки

	7.
	Гарантийные обязательства
	Срок гарантийных обязательств по договору поставки должен составлять не менее 12 месяцев


	

