Техническое задание

1. На комплекс услуг по предоставлению доступа к Информационной системе, проведению анализа полученных данных, обследованию (по заявкам Заказчика) оборудования и выдаче рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 
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	Состав работ и основные требования 
	На комплекс услуг по предоставлению доступа к Информационной системе, проведению анализа полученных данных, обследованию (по заявкам Заказчика) оборудования и выдаче рекомендаций по устранению выявленных нарушений.
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	Местонахождение объектов
	МО «Город Выборг»
МО «Высоцкое городское поселение»

МО «Гончаровское сельское поселение»

МО «Каменногорское городское поселение»

МО «Красносельское сельское поселение»

МО «Первомайское сельское поселение»

МО «Полянское сельское поселение»

МО «Приморское городское поселение»

МО «Рощинское городское поселение»

МО «Селезневское селькое поселение»

МО «Советское городское поселение»
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	Объемы работ
	3.1 Предоставлять Заказчику доступ к Информационной системе для ознакомления сотрудниками Заказчика с информацией.

3.2 Осуществлять анализ полученных от Заказчика данных о работе тепловых энергоустановок и приборов учета абонентов.

3.3 В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику адресный список абонентов, на объектах которых по результатам анализа выявлены нарушения (отклонения) в работе тепловых энергоустановок и приборов учета абонентов. Обязательным приложением к адресному списку должен являться перечень выявленных нарушений (отклонений) по каждому адресу отдельно.
3.4 При получении заявки от Заказчика в течение суток осуществить выход на объект и предоставить список замечаний согласно требованиям «Правил технической эксплуатации ТЭУ»  и требованиям Постановления Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».
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	Особые условия
	4.1 Информационная система должна иметь возможность подключения не менее 1000 абонентов Заказчика.
4.2 Автоматическое отображение нештатных ситуаций должно выполняться по следующим заданным параметрам:

· отсутствие связи;
· выход фактического значения расхода за пределы установленного диапазона;
· выход фактического значения температуры за пределы установленного диапазона;

· выход фактического значения давления за пределы установленного диапазона;
· выход из строя (отказ) любого из приборов, входящих в состав узла учета.
4.3 При наличии оборудования, обеспечивающего GPRS-связь, срок подключения к Информационной системе, должен составлять не более 7 (семи)  рабочих дней с момента заключения договора. В указанный срок к Информационной системе должно быть подключено не менее 450 абонентов г. Выборга и Выборгского района.
4.4 В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора предоставить Заказчику и доступ к Информационной системе.
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	Цена договора
	Ежемесячное абонентское обслуживание по предоставлению доступа к Информационной системе и проведению анализа полученных данных – 35 000,00 рублей.
Обследование (по заявкам Заказчика) оборудования и выдача рекомендаций по устранению выявленных нарушений 1 000,00 рублей (за один объект). Цена не может меняться в зависимости от месторасположения объекта).
Общая сумма договора 450 000,00 рублей, НДС не облагается.  


